## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2017/FMS

EDITAL PP Nº 15/2017/FMS

MODALIDADE: 	PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: 			MENOR PREÇO POR ITEM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC), representada neste ato pelo Secretário CELSO VILMAR BRANCHER, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, como órgão gerenciador, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 2.879/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 3.252/2008, Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais requisições futuras de materiais e equipamentos odontológicos.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, à Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, até o horário estipulado para o início da sessão pública de processamento do pregão.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso;

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 09 horas do dia 20 de novembro de 2017, e será conduzida pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Independentemente do expediente normal da Prefeitura de Joaçaba iniciar-se às 13 horas, o Setor de Compras e Licitações estará recebendo, no dia 20 de novembro de 2017 a partir das 08 horas, os documentos e envelopes, bem como, realizando a autenticação de documentos.

## DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO

    - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais requisições futuras de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, SC.

    - O sistema de registro de preços desta Secretaria Municipal tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações dos licitantes vencedores do pregão.

      - A entidade licitante não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação específica para a contratação total ou parcial do objeto, hipóteses em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO

    - Havendo a necessidade dos materiais e/ou equipamentos, o órgão requisitante emitirá a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão encaminhadas à proponente vencedora.

    - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações do Anexo I do presente Edital, devendo a proponente vencedora proceder à entrega dos mesmos em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais,

      - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues nas dependências do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Getúlio Vargas, 645, centro, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

        - Havendo adesão à futura Ata de Registro de Preços o órgão participante indicará o local e o horário para a entrega dos materiais e/ou equipamentos solicitados.

      - Os materiais fornecidos deverão ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser, pelo menos, relativa ao 1º (primeiro) semestre de 2017.

      - Os materiais e/ou equipamentos em que há a exigência de registro na ANVISA, a comprovação deve se dar no ato da entrega dos mesmos.

      - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

    - Nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 4.388/2013, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços proveniente deste processo, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia anuência da Secretaria Municipal de Saúde, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 4º do art. 21 do mesmo diploma legal.

      - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, verificar junto a DETENTORA a capacidade de fornecimento dos materiais solicitados pelo órgão ou entidade aderente.

      - Caberá a DETENTORA, observadas as condições estabelecidas neste instrumento, optar pela aceitação do fornecimento dos materiais ao órgão ou entidade aderente até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não venha a prejudicar as obrigações anteriormente assumidas com a Secretaria Municipal de Saúde.

      - Fica estabelecido como limite às adesões por órgãos não participantes do registro de preços o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado neste instrumento.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

  - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

    - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Joaçaba ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

    - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 66, 67 e 68 da Lei Orgânica do Município.

  - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

  - Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais

    - As microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

    - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

    - A condição de micro empreendedor individual deverá ser comprovada mediante apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual.

    - A Certidão ou Certificado deverão estar atualizados, ou seja, emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

    - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual, deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.

  - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação:

- Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar:

- Cópia do ato constitutivo ou do contrato social acompanhado de todas as alterações, ou consolidado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

- Cópia da cédula de identidade.

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:

- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo II deste Edital.

- Cópia da cédula de identidade.

- Cópia do ato constitutivo ou contrato social acompanhado de todas as alterações, ou consolidado.

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

  - A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

    - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

    - A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de interpor recurso.

  - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

  - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

  - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no Anexo III, fora dos envelopes nº 01 e 02.

  - Caso o referido documento não seja apresentado na forma estabelecida acima, o Pregoeiro poderá suprir tal formalidade através de declaração a ser firmada pelo representante legal do participante durante a sessão, desde que o mesmo tenha poderes para firmá-la.

  - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº __/2017/FMS – EDITAL PP Nº __/2017/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº __/2017/FMS – EDITAL PP Nº __/2017/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 “DA PROPOSTA”

  - O Envelope nº 01 “Da Proposta” deverá conter os seguintes elementos:

    - Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo I, contendo:

      - Preço unitário e total do item cotado, em moeda corrente nacional, incluso de taxas, fretes, impostos e descontos, bem como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto.

Os preços unitários poderão ser cotados com até 03 (três) dígitos após a vírgula e os preços totais com somente 02 (dois) dígitos após a vírgula.

      - Especificações pertinentes ao objeto desta licitação.

      - Local e data.

      - Assinatura do representante legal da proponente.

    - CD ou pen drive (facultativo) contendo a proposta em planilha eletrônica, conforme o disposto no subitem 5.2 deste Edital.

  - Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, preencham a proposta em planilha eletrônica, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão.

    - A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Compras-AutoCotação, disponibilizado sem qualquer custo no site www.joacaba.sc.gov.br, na parte relacionada a Licitações.

    - A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-3527-8828) ou e-mail comprasjba@yahoo.com.br

    - O CD ou o pen drive contendo a planilha eletrônica deverá estar dentro do envelope da proposta.

    - Não será desclassificado o proponente que não enviar CD contendo a planilha eletrônica.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas para cada item do Anexo I deste Edital.

  - Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro.

  - Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração expressa.

  - A proponente vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.

  - A proposta deverá ser elaborada em papel com a identificação da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

  - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.

  - O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do procedimento.

  - Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02 - Documentos de Habilitação, os documentos a seguir relacionados:

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa.

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).

    - Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

    - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

    - Documento de comprovação de licenciamento da proponente junto à Vigilância Sanitária, nos termos da Lei nº 6.360/76.

    - Comprovação de aptidão para execução do objeto, mediante apresentação de atestado/certidão onde conste que a empresa proponente executou, a qualquer tempo, objeto semelhante a este que está sendo licitado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

    - Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

    - Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos 	impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou 	que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou 	quaisquer de seus órgãos descentralizados.

    - Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

  - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.

    - As empresas que quiserem autenticar documentos junto a Prefeitura de Joaçaba deverão apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até três dias corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, junto a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378.

  - A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando os licitantes dispensados de autenticá-las.

  - Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.

  - No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.19.7 e seguintes do presente Edital.

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até as 09 horas do dia 20 de novembro de 2017, no local indicado no preâmbulo deste Edital.

    - Ultrapassado o prazo previsto acima estará encerrado o credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

  - Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital.

  - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

    - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de valor 0,00 (zero), manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, àquelas que consignarem vantagens não previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes.

    - Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração.

  - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.

- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as        propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.5.	O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

    - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

  - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

  - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

  - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

  - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, decidindo motivadamente a respeito.

    - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

  - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

    - Quando houver mais de um item a ser licitado, o envelope dos documentos de habilitação será aberto após o final da etapa de lances de todos os itens.

  - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

  - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

  - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos.

  - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes.

  - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.

    - Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, julgando conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, serão considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais

    - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

- A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual na forma da alínea “a” do subitem 7.18.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.18.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.18.2 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.18.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - O disposto no subitem 7.18.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual. Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

    - A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.18.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - A empresa que não comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou micro empreendedor individual, conforme o disposto no subitem 2.4, no ato de credenciamento, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

  - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

  - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

- Será incluído na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

- A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

  - O registro a que se refere o subitem 9.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 19 e 20 do Decreto Municipal nº 4.388/2013.

  - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

    - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

    - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

  - Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea “b”, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

  - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída.

    - Colhidas às assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação da Ata.

  - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

## DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde e aos órgãos participantes:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto oriundo do presente processo.

    - Efetuar o pagamento de acordo com o estipulado neste Edital.

    - Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa quando da solicitação dos materiais e/ou equipamentos.

  - Cabe à Proponente Vencedora:

    - Executar o objeto da presente licitação conforme o disposto no subitem 1.2 (Da Forma de Execução) deste Edital.

    - Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.

    - Exigir da Secretaria Municipal de Saúde e/ou dos órgãos participantes a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para a liberação dos materiais e/ou equipamentos solicitados.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora no valor de R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total registrado.

    - A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

## DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços.

- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

- DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

  - A Ata de Registro de Preços proveniente do presente processo terá vigência por 12 (doze) meses, com início imediato a partir da assinatura da mesma.

  - A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelos servidores MARCOS ANTONIO MARTINAZZO e ARIELA AUGUSTIN (Órgão Gerenciador), que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    - No caso de adesão à futura Ata de Registro de Preços, o órgão participante designará responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto.

# DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da entrega do material/equipamento, importando o valor conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue.

    - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, cujos dados (banco, agência, nº da conta), deverão ser informados pela proponente na proposta de preços.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93, acompanhada de todas as “Autorizações de Benefício” relativas à cobrança.

  - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE, Avenida XV de Novembro, 223, CNPJ nº 10.594.533/0001-00 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

    - No caso de adesão à futura Ata de Registro de Preços, o órgão participante informará os dados necessários à emissão da Nota Fiscal ou de outro documento fiscal correlato.

  - Os preços não serão reajustados.

  - A Secretaria Municipal de Saúde fará, periodicamente, levantamento dos preços praticados no mercado visando aferir se os preços registrados apresentam-se vantajosos.

  - Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento devidamente instruído, a ser formalizado pela DETENTORA.

    - Mesmo comprovada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e promover outro processo licitatório.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

    - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

    - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS

  - O valor total estimado para esta contratação é de R$ 1.627.898,54 (um milhão seisentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e oita reais e cinquinta e quatro centavos), não consideradas as eventuais adesões à futura Ata.

  - O Fundo Municipal de Saúde e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próximo exercício, em seus orçamentos, os recursos necessários ao atendimento das eventuais aquisições.

# DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 	respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Caberá ao Secretário de Saúde revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos da Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração e do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 atualizada, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 2.879/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.252/2008 e Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração.

  - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

  - Integram o presente Edital:

- Anexo I – Especificações do objeto / Modelo da Proposta / Valores Máximos.

- Anexo II – Modelo da Carta de Credenciamento

- Anexo III – Modelo da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal e endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelo telefone (49) 3521-1555 – ramal 236 ou e-mail licitacaosaude@joacaba.sc.gov.br

  - Para dirimir questões decorrentes do presente processo fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

Joaçaba (SC), 26 de outubro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

CELSO VILMAR BRANCHER - Secretário

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2017/FMS

EDITAL PP Nº 15/2017/FMS

###### ANEXO I

#### ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / MODELO DA PROPOSTA / VALOR DE REFERÊNCIA

Processo de Licitação N° __/2017/FMS - Edital PP Nº __/2017/FMS.

Razão Social: ____________________________________________________________.

CNPJ: __________________________________________________________________.

Endereço: _______________________________________________________________.

Telefone/Fax: _______________________________ e-mail: _______________________.

Banco: ________________ Agência: __________________ Conta nº ________________.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ | MARCA | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abridor de boca infantil em silicone, que permita esterilização em autoclave a 134°C. Dimensões: 30 x 25 x 18 mm | 15 | un | 11,77 |  |  |  |
| 2 | Ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina. Feito de gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% e 2% de clorhexidina, sem sílica, com baixa viscosidade e excelente tixotropia. Embalagem com 03 seringas de 2,5 ml cada e 03 ponteiras. | 150 | pct | 9,17 |  |  |  |
| 3 | Adesivo - sistema de adesivo fotopolimerizável autocondicionante para esmalte e dentina composto por um primer autocondicionante e um bond fotopolimerizável (Primer- MDP (monômero ácido) e água. Bond- adesivo à base Bis-GMA). Características: sem necessidade de condicionamento ácido reduzindo a sensibilidade em restaurações diretas e indiretas, longevidade com excelente selamento marginal, rendimento de até 70 aplicações, solvente à base de água. Embalagem com 01 frasco bond de 1,25 ml e 01 frasco primer de 1,5 ml. | 60 | kit | 332,30 |  |  |  |
| 4 | Afastador labial autoclavável - tamanho M | 50 | un | 23,07 |  |  |  |
| 5 | Afastador labial autoclavável - infantil | 50 | un | 15,14 |  |  |  |
| 6 | Agente de união de combinação de primer e adesivo em frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA. Adesivo com nanotecnologia, contendo partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Tampa “flip top”. Frasco com 6 g – 5,6ml. | 40 | fco | 102,22 |  |  |  |
| 7 | Água oxigenada 10 volumes com ação antisséptica. Composição: Peróxido de Hidrogênio / Água purificada. Frasco de 01 litro. | 325 | fco | 5,75 |  |  |  |
| 8 | Agulha de irrigação projetada para auxiliar na limpeza das raízes e canais: agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única. Ponta com ventilação em um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha 25 mm. Embalagem c/ 05 unidades. | 500 | cx | 40,10 |  |  |  |
| 9 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, descartável, tamanho 30G curta. Características adicionais: bisel trifacetado, siliconizada, estéril, adaptação perfeita para carpule, diâmetro 0,33 mm, comprimento 25,4 mm. Esterilizada por óxido de etileno. Com 100 unidades. | 65 | cx | 47,78 |  |  |  |
| 10 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, descartável, tamanho 30G extra curta, trifacetada, com indicação de face do bisel e paredes finas, siliconizada, esterilizada por óxido de etileno, adaptação perfeita para carpule. Com 100 unidades. | 12 | cx | 48,88 |  |  |  |
| 11 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, tamanho 27G longa. Características adicionais: biseltrifacetado, siliconizada, estéril, descartável, adaptação perfeita para carpule. Com 100 unidades. | 30 | cx | 55,44 |  |  |  |
| 12 | Alavanca Seldin reta – adulto - cabo grosso | 15 | un | 51,69 |  |  |  |
| 13 | Alavanca Seldin - adulto - bandeirinha direita- cabo grosso | 10 | un | 50,35 |  |  |  |
| 14 | Alavanca Seldin - adulto - bandeirinha esquerda- cabo grosso | 10 | un | 51,69 |  |  |  |
| 15 | Algodão dental em rolinho, formato cilíndrico, levemente engomado, 100% fibras longas de algodão, com alto poder de absorção. Tamanhos variados. Com 100 unidades. | 500 | pct | 2,57 |  |  |  |
| 16 | Almotolia plástica para acondicionamento de líquidos - capacidade 125 ml. | 50 | un | 3,23 |  |  |  |
| 17 | Alveolótomo curvo | 12 | un | 109,97 |  |  |  |
| 18 | Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Com dupla voltagem (110/240 V) e microprocessador digital de alta precisão para controlar o tempo, que proporcione uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas do material misturado, podendo regular o tempo entre 0 e 16 segundos. Com trava de segurança que interrompa automaticamente a trituração quando a tampa é aberta, alta velocidade, praticidade, alta freqüência de trituração, com mínima vibração do aparelho, extremamente silencioso com, no mínimo, 4.000 oscilações por minuto, que utilize pouca energia. Garantia mínima: 01 ano. Dimensões aproximadas: 22 x 17 x 18 cm. Peso aproximado: 2,7 kg. Registro na ANVISA (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un | 1.424,83 |  |  |  |
| 19 | Anestésico de uso local (cloridrato de Articaína 4% com epinefrina 1:100000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx | 158,37 |  |  |  |
| 20 | Anestésico de uso local (cloridrato de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx | 100,57 |  |  |  |
| 21 | Anestésico de uso local (mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx | 135,84 |  |  |  |
| 22 | Anestésico de uso local (Mepivacaína a 3%, sem vasoconstrictor) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 15 | cx | 126,99 |  |  |  |
| 23 | Anestésico de uso local (cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 25 | cx | 90,10 |  |  |  |
| 24 | Anestésico tópico gel para aplicação tópica oral ou na mucosa. Cada grama deve conter 200 mg de benzocaína. Pote com tampa rosqueável, com peso líquido 12 gramas. Sabor tuti-fruti ou menta. | 100 | pte | 9,57 |  |  |  |
| 25 | Aparelho radiográfico odontológico para radiografia periapical e interproximal, com as seguintes características: tipo coluna móvel, com rodízios e braços articulados e balanceados, rodízios com travas em, pelo menos, duas rodas diagonais, painel com display digital que permita a seleção do tempo de exposição, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade, tensão no tubo de 70 KVP, corrente no tubo entre 7mA e 9mA, ampola com gerador imerso em óleo, cabeçote com câmera de expansão, dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote, chave liga/desliga, timer digital, bip sonoro conjugado a emissão de raio X, tempo de exposição que atenda à faixa entre 0,2 a 2,5 s, disparador a distância com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 m, cone limitador do campo de radiação, cabeçote com blindagem em chumbo, sistema de segurança que impeça o disparo em caso de sub e sobretensão, alimentação monofásica 220V - 60Hz, manual de uso em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 10 | un | 7.462,90 |  |  |  |
| 26 | Aparelho de ultra-som com sistema piezo elétrico + jato de bicarbonato para profilaxia. Deverá conter 03 insertos cambiáveis universais e 01 chave para a troca; filtro de ar com drenagem automática; controle de fluxo de pó e água independentes; sistema de limpeza dos condutores de pó; freqüência de 29 a 32 KHz; peça de mão removível e autoclavável. Bi volt. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un | 3.157,40 |  |  |  |
| 27 | Aplicador de hidróxido de cálcio em pasta - duplo angulado. | 12 | un | 12,10 |  |  |  |
| 28 | Avental de chumbo tamanho adulto com protetor de tireoide. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Características: tamanho aproximado: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb); peso aproximado: 1,900kg; acabamento em Polikroy (corino especial); cores: azul ou cinza; registro na Anvisa e garantia mínima de 05 anos. | 12 | un | 737,77 |  |  |  |
| 29 | Autoclave com capacidade de 21 litros. Câmara/cuba confeccionada em aço inoxidável. Ciclo totalmente automático contendo indicação das fases do ciclo através de sinal sonoro e display luminoso. Fases do ciclo (desaeração, despressurização e secagem) totalmente automáticas. Secagem com porta fechada. Pressão para esterilização entre 1,7 a 1,9 Kgl/cm2. Temperatura de esterilização de 121º a 134º. Acessórios mínimos: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado e manual de instrução. Alimentação elétrica: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001 e BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 20 | un | 6.055,78 |  |  |  |
| 30 | Autoclave com capacidade de 54 litros. Câmara/cuba confeccionada em aço inoxidável. Ciclo totalmente automático contendo indicação das fases do ciclo através de sinal sonoro e display luminoso. Fases do ciclo (desaeração, despressurização e secagem) totalmente automáticas. Secagem com porta fechada. Pressão para esterilização entre 1,7 a 1,9 Kgl/cm2. Temperatura de esterilização de 121º a 134º. Acessórios mínimos: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado e manual de instrução. Alimentação elétrica: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001 e BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 04 | un | 25.233,13 |  |  |  |
| 31 | Babeiro descartável impermeável - tamanho 30 x 40cm, com uma camada de celulose 100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno atóxico que impede passagem de líquido. Com 100 unidades. | 220 | pct | 19,97 |  |  |  |
| 32 | Babeiro odontológico plástico – adulto - com velcro. | 12 | un | 15,23 |  |  |  |
| 33 | Babeiro odontológico plástico - infantil (colorido – estampado) - com velcro | 12 | un | 20,67 |  |  |  |
| 34 | Banda matriz em aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05 x 7x 500 mm. | 50 | rl | 2,50 |  |  |  |
| 35 | Banda matriz em aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05 x 5 x 500 mm. | 200 | rl | 2,64 |  |  |  |
| 36 | Bandeja de coluna giratória. Capacidade mínima 5 kg, com movimentos giratórios de 360o, possibilidade de acoplamento em colunas de diâmetro que variam de 1” ½ a 2”. Confeccionada em material plástico. Cores: branca, bege ou gelo. Dimensões aproximadas da bandeja: 28 x 35 x 2,5 cm (L x C x A). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 224,61 |  |  |  |
| 37 | Bandeja de inox - 22 x 9 cm (C x L) | 48 | un | 20,16 |  |  |  |
| 38 | Bicarbonato de sódio – pó ultra fino para profilaxia e jateamento – sabor natural. Composição: NaCO3 - 99% - 105 microns. Com 40 gramas | 60 | pct | 2,62 |  |  |  |
| 39 | Biombo com proteção de chumbo de 0,50/1,2 e 3 mm, revestido em formidur e com acabamento em alumínio, com visor plumbífero 10 x 1 5 cm, montado sobre rodízios. | 12 | un | 4.290,47 |  |  |  |
| 40 | Bobina de filme PVC transparente - tamanho 28 cm x 50 m | 60 | rl | 5,73 |  |  |  |
| 41 | Broca de aço esférica alta rotação nº 02 longa (28 mm) | 60 | un | 19,12 |  |  |  |
| 42 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1011 | 120 | un | 13,21 |  |  |  |
| 43 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1012 | 200 | un | 13,21 |  |  |  |
| 44 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1012 - longa | 100 | un | 13,21 |  |  |  |
| 45 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1013 | 200 | un | 13,21 |  |  |  |
| 46 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1014 | 200 | un | 13,21 |  |  |  |
| 47 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1014 - longa | 100 | un | 13,21 |  |  |  |
| 48 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1015 | 200 | un | 13,21 |  |  |  |
| 49 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1016 | 200 | un | 13,21 |  |  |  |
| 50 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1016 - longa | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 51 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1019 | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 52 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1019 - longa | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 53 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1091 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 54 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1092 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 55 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1093 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 56 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1034 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 57 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1111 | 60 | un | 9,71 |  |  |  |
| 58 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3017 - longa | 100 | un | 13,21 |  |  |  |
| 59 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3080 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 60 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3081 | 60 | un | 9,71 |  |  |  |
| 61 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3082 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 62 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3083 | 60 | un | 13,21 |  |  |  |
| 63 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1190F | 100 | un | 13,21 |  |  |  |
| 64 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 2135F | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 65 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 2135FF | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 66 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3118F | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 67 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3118FF | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 68 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3168F | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 69 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3168FF | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 70 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3195F | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 71 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3195FF | 150 | un | 13,21 |  |  |  |
| 72 | Broca alta rotação Zekrya 191Z – uso cirúrgico | 60 | un | 65,10 |  |  |  |
| 73 | Broca alta rotação Zekrya longa (28mm) – uso cirúrgico | 30 | un | 74,69 |  |  |  |
| 74 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 01 curta | 150 | un | 5,00 |  |  |  |
| 75 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 01 longa | 150 | un | 5,00 |  |  |  |
| 76 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 curta | 200 | un | 5,00 |  |  |  |
| 77 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 longa | 200 | un | 5,00 |  |  |  |
| 78 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 03 curta | 150 | un | 5,00 |  |  |  |
| 79 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 04 curta | 250 | un | 5,00 |  |  |  |
| 80 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 04 longa | 250 | un | 5,00 |  |  |  |
| 81 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 05 curta | 150 | un | 5,00 |  |  |  |
| 82 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 06 curta | 250 | un | 5,00 |  |  |  |
| 83 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 06 longa | 250 | un | 5,00 |  |  |  |
| 84 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 curta | 200 | un | 5,00 |  |  |  |
| 85 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 longa | 200 | un | 5,00 |  |  |  |
| 86 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 10 curta | 150 | un | 7,61 |  |  |  |
| 87 | Broqueiro de alumínio para 15 brocas de alta rotação | 50 | un | 21,15 |  |  |  |
| 88 | Brunidor para amálgama nº 29 | 12 | un | 49,78 |  |  |  |
| 89 | Cabo de bisturi nº 03 | 86 | un | 13,87 |  |  |  |
| 90 | Cabo para espelho odontológico em aço inox – universal | 100 | un | 7,93 |  |  |  |
| 91 | Cadeira Odontológica ambidestra, com pedal de comando, com braço bi articulado (movimentos horizontais e verticais), assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima e máxima adequada ao acesso do paciente e a ergonomia do profissional. Encosto com curvatura anatômica e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC lavável e sem costura. Sistema pantográfico de elevação. Braços (direito e esquerdo). Acendimento do refletor no pedal de comando. Encosto de cabeça bi articulado. Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 de espessura. Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Equipo acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira. Linhas arredondadas. Sistema de travamento manual. Seleção automática das pontas. Suporte de pontas. Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS. Bandeja em aço inox. Terminal para micro motor sem spray. Terminal para alta rotação. Seringa tríplice. Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copo. Abertura lateral removível (proporciona perfeita desinfecção). Ralo separador de detritos. Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes). 01 (um) terminal para sucção (sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas). Suporte de pontas. Separadores de detritos e tela de aço inox. | 03 | un | 15.412,67 |  |  |  |
|  | Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos. Chassi em aço pintado. Revestimento externo em poliestireno. Suporte da unidade em aço pintado. Refletor mono focal, acoplado ao braço vertical fixo à cadeira, cabeçote com puxador incorporado, temperatura de cor entre 3.600 a 6.500 K. Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente. Braços com linhas arredondadas e pintura lisa. Lâmpada alógena, mínimo 12 V x 55 W. Fusível de proteção 6ª. Peso líquido aproximado: 110 kg. Voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia mínima de 12 meses para o equipamento e de 06 meses para o estofamento. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Calcador Ward nº 02 | 12 | un | 12,34 |  |  |  |
| 93 | Calcador Ward nº 05 | 12 | un | 12,34 |  |  |  |
| 94 | Câmara escura para revelação de radiografias odontológicas. Características: visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; copos de fácil reposição; aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. Dimensões aproximadas: comprimento: 32 x 24,5 x 17 cm. (C x A x L) | 12 | kit | 274,33 |  |  |  |
| 95 | Caneta de alta rotação, com design arrojado, linhas arredondadas. Fabricada em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135ºC. Conexão Borden. Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca - projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM. Rotores precisamente balanceados. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (PSI). Peso líquido inferior a 58,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Fixação das Brocas: Sistema Push Button - acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão - permite a troca rápida das brocas - dispensa a utilização do saca brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato ergonômico: corpo de espessura fina, com ranhuras antiderrapantes e extremidade inclinada. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un | 1.243,71 |  |  |  |
| 96 | Capa para seringa carpule no formato de jacaré, esterilizável. Embalagem contendo 01 jacaré rosa, 02 jacarés verdes e 03 cartelas de adesivo. | 12 | kit | 59,83 |  |  |  |
| 97 | Cápsulas de amálgama regular, de alta resistência, discreta expansão quando aplicado, assegurando a longevidade da restauração. Ótima consistência de mistura, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa. Alta resistência à compressão, minimizando o risco de fratura da restauração. O desenho das cápsulas deve proporcionar misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações. Com variação dimensional positiva (expansão) que assegure um excelente selamento nas margens. Tempo de trabalho e presa que permitam que restaurações maiores sejam condensadas e esculpidas sem dificuldade. Embalagem com 50 cápsulas de 02 porções cada. | 40 | pct | 208,39 |  |  |  |
| 98 | Cariostático – solução de hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e solvente para utilização em controle de cáries em dentes decíduos - com 10 ml. | 24 | fco | 28,57 |  |  |  |
| 99 | Cartela em papel cartolina para radiografias periapicais e interproximais - tamanho adulto. Capacidade para duas radiografias. Com 100 unidades. | 20 | pct | 14,65 |  |  |  |
| 100 | Cartela em papel cartolina para radiografias periapicais e interproximais - tamanho infantil. Capacidade para duas radiografias. Com 100 unidades. | 06 | pct | 14,99 |  |  |  |
| 101 | Cimento a base de ionômero de vidro para restauração dental, apresentado na forma de pó (01 frasco com 10g) e líquido - ácido poliacrílico (01 frasco com 8g). Composição básica: vidro de aluminofluorsilicato, ácido policarboxílico, fuoreto de cálcio e água. Embalagem contendo 01 frasco de pó, 01 frasco de líquido, 01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. | 120 | kit | 53,29 |  |  |  |
| 102 | Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco, com 01 tubo de pasta base 13g, 01 tubo de pasta catalisadora 13g e 01 bloco para mistura. | 30 | kit | 81,78 |  |  |  |
| 103 | Cimento de ionômero de vidro para restauração com tripla presa: auto, foto e reação redox e liberação de flúor. Kit com 5 g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml de glazer. Cor A2. | 100 | kit | 444,48 |  |  |  |
| 104 | Cimento para preenchimento temporário de cavidades, composto de óxido de zinco, parafina, estabilizador, pasta branca 25g (obturador provisório sem eugenol). | 24 | fco | 15,65 |  |  |  |
| 105 | Clorehexidina a 2% para assepsia de preparos cavitários e desinfecção de instrumentos. Com 100 ml. | 24 | fco | 13,07 |  |  |  |
| 106 | Clorexidina a 0,12% - Com 01 litro. | 36 | fco | 24,61 |  |  |  |
| 107 | Clorehexidina a 0,12% - Com 250 ml. | 600 | fco | 25,02 |  |  |  |
| 108 | Colgadura individual para radiografia, em aço inox. | 50 | un | 7,74 |  |  |  |
| 109 | Compressa de gaze com 13 fios por cm2, com 05 dobras, 08 camadas – 7,5 x 7,5 cm - com 500 unidades. | 300 | pct | 31,97 |  |  |  |
| 110 | Compressor odontológico, isento de óleo, com tanque mínimo de 25 litros, tensão de trabalho de 220 volts/60hz, produção mínima de ar de 08 pés, com nível de ruído menor ou igual a 60 (dB (A)/1m). Capacidade de 1.500 W. Garantia mínima de 12 meses. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 3.088,23 |  |  |  |
| 111 | Conjunto de aspirador endodôntico autoclavável, com intermediário metálico para agulha de sucção hipodérmica número 40/20 para aspiração. | 24 | kit | 48,75 |  |  |  |
| 112 | Contra-ângulo - design arrojado e linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135ºC, por mais de 1.000 ciclos. Fácil acoplamento. Sistema intra-giratório. Travamento com anel em aço inox. Rotação máxima de 20.000 RPM. Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Lâmina-trava para fixação das brocas. Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente a uma tração superior a 45 N. Utiliza Brocas Standard, Haste Tipo 1. Formato Ergonômico, compacta, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. (Deverá ser, necessariamente, da mesma marca do item 226 - micro motor...) (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un | 626,02 |  |  |  |
| 113 | Hastes Flexíveis – com 150 unidades | 100 | cx | 5,47 |  |  |  |
| 114 | Creme dental adulto - 50 g. | 4.600 | tb | 2,27 |  |  |  |
| 115 | Creme dental infantil (sem flúor) – 50 g | 1.000 | tb | 7,96 |  |  |  |
| 116 | Creme dental infantil (com flúor) – 50 g | 4.600 | tb | 10,20 |  |  |  |
| 117 | Cuba em inox redonda - diâmetro 09 cm | 50 | un | 24,52 |  |  |  |
| 118 | Cunha de madeira colorida para travamento de matrizes. Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos – tamanho pequeno – com 100 unidades. | 24 | cx | 38,54 |  |  |  |
| 119 | Curativo alveolar, com própolis e iodofórmio, sem eugenol – com 10 g | 15 | fco | 36,88 |  |  |  |
| 120 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 05 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 36 | un | 12,77 |  |  |  |
| 121 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 17 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un | 13,02 |  |  |  |
| 122 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 18 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un | 13,02 |  |  |  |
| 123 | Cureta de dentina infantil – escavador de dentina com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un | 13,02 |  |  |  |
| 124 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 5-6, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,45 |  |  |  |
| 125 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 7-8, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,45 |  |  |  |
| 126 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 11-12, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,45 |  |  |  |
| 127 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 13-14, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,45 |  |  |  |
| 128 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 13-14, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,05 |  |  |  |
| 129 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 17-18, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 65,05 |  |  |  |
| 130 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 1-10, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un | 51,05 |  |  |  |
| 131 | Dedeira de borracha para amálgama | 12 | un | 4,70 |  |  |  |
| 132 | Descolador de Molt com ponta delicada (fina) | 24 | un | 85,04 |  |  |  |
| 133 | Dessensibilizante para tratamento de dentes com sensibilidade a variação de temperatura e alimentos. Composição de estrôncio a 10%, nitrato de potássio a 5%. Com 10 gramas | 30 | fco | 50,16 |  |  |  |
| 134 | Digluconato de Clorexidina gel a 2% para irrigação de canais radiculares, como auxiliar na instrumentação endodôntica e para assepsia de preparos cavitários. Embalagem com 02 seringas de 3g cada. | 50 | pct | 14,58 |  |  |  |
| 135 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 5 cm x 100 m. | 150 | rl | 26,99 |  |  |  |
| 136 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 8 cm x 100 m | 80 | rl | 48,72 |  |  |  |
| 137 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 10 cm x 100 m | 100 | rl | 62,18 |  |  |  |
| 138 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 15 cm x 100 m | 390 | rl | 92,18 |  |  |  |
| 139 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 20 cm x 100 m | 200 | rl | 121,72 |  |  |  |
| 140 | Escova de aço para limpeza de brocas, com cabo plástico. | 24 | un | 7,36 |  |  |  |
| 141 | Escova dental adulto – cerdas retas e macias – várias cores (com protetor de cerdas). | 10.000 | un | 4,04 |  |  |  |
| 142 | Escova dental infantil – cerdas retas e macias – com cabeça de +/- 2,2 x 1,8 cm - várias cores (com protetor de cerdas). | 10.000 | un | 1,24 |  |  |  |
| 143 | Escova dental massageadora em silicone totalmente atóxico - textura ultramacia. Pode ser lavada e esterilizada após cada uso. Embalada individualmente. | 800 | un | 11,09 |  |  |  |
| 144 | Escova Robson reta – branca - para profilaxia em baixa rotação | 500 | un | 2,51 |  |  |  |
| 145 | Escovinha de unha, para limpeza de material odontológico | 36 | un | 4,63 |  |  |  |
| 146 | Esculpidor Hollemback 3S | 12 | un | 13,42 |  |  |  |
| 147 | Esculpidor Hollemback 3SS | 12 | un | 13,42 |  |  |  |
| 148 | Espátula dupla de manipulação nº 50 – cabo oitavado | 12 | un | 31,20 |  |  |  |
| 149 | Espátula de manipulação nº 24 | 12 | un | 33,71 |  |  |  |
| 150 | Espátula de manipulação nº 36 | 12 | un | 32,61 |  |  |  |
| 151 | Espátula de inserção nº 1 | 24 | un | 36,03 |  |  |  |
| 152 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador, de um lado tipo espátula e do outro tipo bolinha - nº 01 | 24 | un | 65,61 |  |  |  |
| 153 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador - nº 04 | 18 | un | 69,85 |  |  |  |
| 154 | Espelho bucal plano nº 3 – em inox – sem cabo | 120 | un | 6,54 |  |  |  |
| 155 | Espelho bucal plano nº 5 – em inox – sem cabo | 400 | un | 12,22 |  |  |  |
| 156 | Espelho de mão, com medida aproximada de 17 x 9 cm (em formato de dente molar) | 12 | un | 28,52 |  |  |  |
| 157 | Esponja hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Esterilizada e embalada em blister, sem contra indicações e sem riscos de intolerância - reabsorvível. Com 10 unidades | 12 | cx | 40,14 |  |  |  |
| 158 | Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas, com fórmula à base de fucsina básica (corante vermelho). Com 120 pastilhas. | 12 | cx | 24,50 |  |  |  |
| 159 | Extirpa nervos – branco - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 30 | kit | 45,91 |  |  |  |
| 160 | Extirpa nervos – rosa - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit | 47,18 |  |  |  |
| 161 | Extirpa nervos – amarelo - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit | 45,91 |  |  |  |
| 162 | Extirpa nervos – azul - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit | 45,91 |  |  |  |
| 163 | Extirpa nervos – vermelho - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 30 | kit | 45,91 |  |  |  |
| 164 | Filme dental adulto para radiografia periapical e interproximal – 4,0 x 3,0 cm (C x L) - Com 150 unidades | 24 | cx | 224,27 |  |  |  |
| 165 | Filme dental infantil para radiografia periapical e interproximal – 3,5 x 2,2 cm (C x L) - Com 100 unidades. | 04 | cx | 267,60 |  |  |  |
| 166 | Fio dental cor branca – com 50 metros | 10.000 | rl | 2,32 |  |  |  |
| 167 | Fio dental cor branca – com 500 metros | 24 | rl | 12,86 |  |  |  |
| 168 | Fio de sutura para uso odontológico - nylon 4-0. Com agulha CT ½ - 1,5 cm, atraumática (triangular) - esterilizado por radiação gamma ou oxido de etileno. Comprimento fio: 45 cm. Com 24 unidades. | 36 | cx | 47,38 |  |  |  |
| 169 | Fio de sutura para uso odontológico - seda preta trançada – 3,0 mm – montado em agulha ½ atraumática, corpo triangular – esterilizado – uso único (descartável) – comprimento 45 cm. com 24 envelopes. | 18 | cx | 47,38 |  |  |  |
| 170 | Fio de sutura para uso odontológico – seda preta trançada – 4,0 mm – montada em agulha ½ atraumática – esterilizado – uso único – comprimento 45 cm - com 24 envelopes. | 36 | cx | 49,18 |  |  |  |
| 171 | Fio retrator gengival, 100% algodão egípcio, trançado e com fibras paralelas, 250 cm de fio, tamanho nº 00 extra-fino, amarelo com preto. | 12 | rl | 54,81 |  |  |  |
| 172 | Fita matriz de poliéster – rolo de 0,05 mm x 10 mm x 15 m | 24 | rl | 23,10 |  |  |  |
| 173 | Fita matriz de poliéster em tiras pré-cortadas - embalagem com 50 unidades no tamanho 0,05 x 10 x 100mm | 36 | pct | 3,37 |  |  |  |
| 174 | Fixador para uso em filme radiográfico dental, com aplicação e processamento manual – composição: água 80/85%, tiossulfato de amônio 5/10%, tiocianato de amônio 5/10% - frasco com 475 ml (Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item nº 275 - Revelador...) | 36 | fco | 16,56 |  |  |  |
| 175 | Flúor gel com 2% de fluoreto de sódio – uso profissional – neutro, sem corante - com 200 ml | 50 | fc | 8,43 |  |  |  |
| 176 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 150 | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 177 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 151 | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 178 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 65 | 06 | un | 104,95 |  |  |  |
| 179 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 17 | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 180 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 18L | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 181 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 18R | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 182 | Fórceps infantil em aço inoxidável nº 65 | 06 | un | 105,97 |  |  |  |
| 183 | Formocresol para curativo – Com 10 ml | 36 | fco | 8,12 |  |  |  |
| 184 | Fotopolimerizador sem fio com as seguintes características: bateria interna recarregável de, no mínimo, 1300mAh, carregador com indicador luminoso e fonte compatível com a tensão 220V 60Hz, display digital para configuração e monitoramento, timer com ajuste pelo teclado com tempos programáveis e sinal sonoro para identificar a etapa da operação, sistema stand by, modos de operação contínuo, rampa e pulsado, ponteira giratória com led localizado na extremidade e corpo giratório para facilitar as aplicações ou condução de luz por ponteira de fibra ótica, Led azul de potência mínima 1250mW/cm2, comprimento de onda entre 420 à 480nm. Garantia mínima 01 ano. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 1.160,43 |  |  |  |
| 185 | Gorro descartável em TNT, com elástico, fabricado utilizando-se soldagem eletrônica por ultrassom, tamanho 45 x 52 cm, para uso odontológico, cor branca - com 100 un | 100 | cx | 13,05 |  |  |  |
| 186 | Gorro descartável com tiras - de amarrar (modelo masculino) - cor branca - com 100 un | 10 | pct | 27,13 |  |  |  |
| 187 | Hidróxido de cálcio PA (em pó) usado para capeamento pulpar. Com 10 g. | 18 | fco | 6,96 |  |  |  |
| 188 | Indicador biológico auto-contido com tempo de incubação de até 24 horas para resultados de mudança de cor por pH (tem como finalidade a monitoração de ciclos de esterilização à vapor de 121°C a 135°C). Cada ampola deve possuir: população mínima de 106 ou 105 esporos bacterianos do tipo Geobacillus stearothermophilus contidos em disco ou fita de papel; rótulo com indicador químico de processo que muda de cor quando exposto ao ciclo de esterilização; ampola de vidro contendo meio de cultura; filtro hidrofóbico; tampa e corpo plástico flexível. Os indicadores podem ser incubados em qualquer incubadora para indicadores biológicos com temperatura entre 56 a 60°C. Caixa contendo 10 ampolas. Prazo mínimo de validade igual ou superior a 01 ano. | 1.500 | kit | 85,60 |  |  |  |
| 189 | Indicador Químico Integrador Classe 5 (desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor). Classe 5. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Permite leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada em cor. Designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Integrador confeccionado em tira de papel laminado com película plástica reativa impresso com tinta composta de substância química que muda de cor após o processo de esterilização a vapor e que não seja transferida aos materiais e/ou embalagens durante o processo de esterilização. O produto deverá conter informações sobre procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade, tanto na embalagem primária quanto na secundária. Deve possuir espaço para identificação do equipamento ciclo, operador, data e resultado. Com 100 unidades. | 50 | kit | 324,75 |  |  |  |
| 190 | Inserto (ponta) para ultrassom odontológico modelo perio universal (Scaler Jet – Kondortech) | 48 | un | 204,39 |  |  |  |
| 191 | Ionômero de vidro para base, forramento, selamento e restaurações de pequenas cavidades, aplicado diretamente da seringa antigotejamento, dispensando misturas. Características: alta resistência à compressão e à força transversal; fotopolimerizável (20s), radiopaco e com liberação contínua de flúor; cor universal opaco; alta biocompatibilidade. Com 02 seringas com 2,5g cada. | 100 | kit | 411,75 |  |  |  |
| 192 | Kit de alavancas infantis Seldin, com 03 unidades: (reta / direita / esquerda) - com cabo grosso. | 12 | kit | 128,94 |  |  |  |
| 193 | Kit com 01 arco de serra (de aço inoxidável) + 01 lixa diamantada, para remoção de excessos e acabamento interproximal de materiais restauradores. No arco de serra deve ser possível adaptar serras ou lixas intercambiáveis. Autoclavável. | 24 | kit | 219,61 |  |  |  |
| 194 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores, em 04 granulações (grossa, média, fina e extra fina) e nos tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. Kit com 56 discos sortidos + 1 mandril. Com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. | 20 | kit | 224,54 |  |  |  |
| 195 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores, em 04 granulações (grossa, média, fina e extra fina) com centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Tamanhos: 3/8 e ½. Com 60 discos sortidos e 01 mandril. | 20 | kit | 223,10 |  |  |  |
| 196 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores - refil 1/2" - 30 discos de lixa grossa (verde escuro) com centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 195 (kit de discos...) | 24 | kit | 218,62 |  |  |  |
| 197 | Kit de discos lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores - refil 12 mm de diâmetro - 26 discos de lixa na granulação grossa (azul escuro). Com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 194 (kit de discos...) | 24 | kit | 63,26 |  |  |  |
| 198 | Kit de feltros naturais utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de superfícies - tamanhos 8 e/ou 12 mm. Com 24 unidades + 01 mandril. | 12 | kit | 60,48 |  |  |  |
| 199 | Kit de material restaurador intermediário – IRM - líquido 15 ml / pó 38g (cor marfim) – a base de óxido de zinco e eugenol para restaurações provisórias de longa espera (até 02 anos) – uso odontológico, em caixa (pó contendo óxido de zinco poli metacrilato de metila e líquido contendo eugenol 99,5% e ácido acético 0,5% | 30 | kit | 130,98 |  |  |  |
| 200 | Kit matrizes em formato seccional pré-formada, convexa, em aço inoxidável, c/ 50 unidades sortidas (tamanhos: P, M, G) + 02 grampos. | 24 | kit | 255,30 |  |  |  |
| 201 | Kit matrizes em formato seccional pré-formada, convexa, em aço inoxidável - Refil com 50 matrizes sortidas. | 24 | kit | 208,67 |  |  |  |
| 202 | Lâmina descartável de bisturi - em aço carbono, formato anatômico - nº 12 – esterilizada – descartável - embalada individualmente - com 100 unidades. | 12 | cx | 40,16 |  |  |  |
| 203 | Lâmina descartável de bisturi - em aço carbono, formato anatômico - nº 15C – esterilizada – descartável - embalada individualmente - com 100 unidades. | 06 | cx | 40,16 |  |  |  |
| 204 | Lavadora ultrassônica para limpeza de instrumentais e acessórios com as seguintes características: cuba em aço inox, tampa transparente removível, cesto para acomodação dos materiais, display para monitoramento, teclado de membrana, frequência ultrassônica 42Khz, tensão do equipamento 220V 60Hz, capacidade mínima do reservatório 2,5 litros, sistema de aquecimento com temperatura superior a 50oC, ciclos programáveis ou pré-programados que possibilitem a variação do tempo. Garantia mínima: 01 ano. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 1.048,90 |  |  |  |
| 205 | Lima Kerr nº 10 - 21 mm - com 06 unidades. | 06 | cx | 54,95 |  |  |  |
| 206 | Lima Kerr nº 15 - 21 mm - com 06 unidades. | 12 | cx | 66,09 |  |  |  |
| 207 | Lima Kerr nº 15 - 25 mm - com 06 unidades. | 12 | cx | 66,09 |  |  |  |
| 208 | Lima óssea seldin (dentes retos) | 12 | un | 58,66 |  |  |  |
| 209 | Lixa de aço para acabamento de amálgama. Com 12 tiras. | 36 | pct | 36,56 |  |  |  |
| 210 | Lixa de poliéster em tiras de 4 mm de largura e 170 mm de comprimento, para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Com duas granulações: grossa (cinza) e média (branca). Com centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Com 150 unidades. | 30 | pct | 58,05 |  |  |  |
| 211 | Lubrificante em spray – clorofluorcarbono alta e baixa rotação, com 02 bicos lubrificantes e papel absorvente – 200 ml / 143 g | 120 | fco | 49,23 |  |  |  |
| 212 | Luva cirurgia estéril 6,0. Embalada individualmente. | 1.000 | par | 1,84 |  |  |  |
| 213 | Luva de procedimento em látex, tamanho EP, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável - Com 100 un | 1.150 | cx | 29,47 |  |  |  |
| 214 | Luva de procedimento em látex, tamanho P, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável - Com 100 un | 1.175 | cx | 30,52 |  |  |  |
| 215 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico. Com clipe nasal de 16 cm de comprimento, revestido e de fácil ajuste. Hipoalergênica. Filtro bacteriológico 98/99%. Cor branca. Caixa com 50 unidades. | 450 | cx | 8,80 |  |  |  |
| 216 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com tiras (de amarrar). Com clipe nasal de 16 cm de comprimento, revestido e de fácil ajuste. Hipoalergênica. Filtro bacteriológico 98/99%. Cor branca. Caixa com 50 unidades. | 50 | cx | 13,06 |  |  |  |
| 217 | Material Educativo: Kit Hiper Bocão: caixa plástica com tampa,04 rodízios para transporte, 02 alças metálicas, estampa em 04 cores com temas decorativos de saúde bucal, medindo 60 x 60 x 100 cm, 01 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero poliestireno expandido, 01 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 01 cálculo (tártaro) demonstrativo na região lingual dos incisivos inferiores, 01 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior esquerdo, 01 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 01 fio dental demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm. | 04 | kit | 4.004,00 |  |  |  |
| 218 | Material educativo: Macro-arcada dentária + Macro escova | 12 | kit | 455,75 |  |  |  |
| 219 | Material educativo: Macro-Modelo bicho escovação, modelos diversos de bichos. Dimensões: 30 x 15 cm (A x L). Cores diversas. Deve conter a arcada dentária grande e escovão para orientações de higiene oral. Peso: 700 g. | 12 | kit | 322,90 |  |  |  |
| 220 | Material educativo: Macro-modelo de evolução da cárie; modelo em resina, deve abrir e fechar, para demonstração correta das fases; dente hígido, cárie em esmalte, cárie em dentina, cárie atingiu canal. Dimensões: 6 x 19 cm (L x C). Peso 310 g. | 12 | kit | 159,00 |  |  |  |
| 221 | Material educativo: Macro-modelo de evolução da periodontia; macro modelo da mandíbula em resina que demonstra as seguintes fases: gengiva saudável, gengivite, doença periodontal com retração gengival e perda óssea. | 12 | kit | 155,47 |  |  |  |
| 222 | Material educativo: macro-modelo pediátrico transparente (dentição decídua com germes – 05 anos) | 12 | un | 207,75 |  |  |  |
| 223 | Medicação para tratamento de polpas vivas com inflamação. Composição de sulfato de polimixina B 10.000 U.I., sulfato de neomicina 05 mg, hidrocortisona 10 mg. Com 10 ml. | 30 | fco | 20,08 |  |  |  |
| 224 | Microbrush - aplicadores descartáveis extra-finos (1/16 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Com 100 unidades. | 40 | tb | 17,27 |  |  |  |
| 225 | Microbrush - aplicadores descartáveis extra-finos (1/8 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Com 100 unidades. | 40 | tb | 16,15 |  |  |  |
| 226 | Micromotor com design arrojado, com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável, a até 135ºC. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden Spray externa ideal para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Com regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de ar de trabalho 40 libras (PSI). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso aproximado de 75 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Proporrciona melhor deslizamento da rosca durante o processo de encaixe no terminal. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un | 745,80 |  |  |  |
| 227 | Mini-incubadora. Desenvolvida para incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave a vapor. Resultados podem ser obtidos de 12 a 48 horas. Com indicador luminoso para monitorização visual do equipamento quando estiver em funcionamento e capacidade para incubar, pelo menos, 04 indicadores biológicos. Tensão de alimentação: bi volt automático. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 24 | un | 413,75 |  |  |  |
| 228 | Mocho odontológico, com sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Encosto anatômico, com ajuste de aproximação - proteção do encosto reforçada. Design e conforto para o profissional. Deverá preservar o corpo de desgastes e tensões desnecessárias, oferecendo maior ergonomia e conforto ao profissional. Deverá ajudar a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Base resistente, giratória, com 05 rodízios. Estofamento resistente, com densidade adequada. Cor: verde ou azul claro. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 878,25 |  |  |  |
| 229 | Negatoscópio para visualização de radiografias odontológicas. Características: aproximadamente 7 mm de espessura; sistema de iluminação por LED; sistema de acionamento eletromagnético; sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); alta luminosidade sem área de sombra; resistente a impacto e não enferruja; feito de acrílico; dimensão aproximada 290 x 180 x 7 mm ; alimentação 127/220 VAC (bivolt automático); frequência 50/60 Hz; consumo 9 W. Garantia: 02 anos. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un | 405,54 |  |  |  |
| 230 | Óculos de proteção em acrílico totalmente transparente – sem partes pretas | 65 | un | 27,85 |  |  |  |
| 231 | Papel dupla face para articulação, bicolor, tamanho 110 x 25 mm - bloco com 12 folhas cada. | 60 | bl | 8,64 |  |  |  |
| 232 | Papel carbono articular - cópia extremamente fiel (não borra), fino (com espessura 0,02 mm e 10 cm de comprimento cada folha). Bloco com 12 folhas | 60 | bl | 10,85 |  |  |  |
| 233 | Paramonoclorofenol canforado - com 20 ml | 12 | fco | 7,50 |  |  |  |
| 234 | Passa fio – com 25 unidades | 12 | cx | 7,02 |  |  |  |
| 235 | Pasta profilática – composição: água, espessante, lauril sulfato, carbonato - com flúor - com 90 g | 70 | tb | 9,14 |  |  |  |
| 236 | Pasta para polimento de resina composta, com duas pastas indicadas para o acabamento inicial e polimento preliminar de resinas e outros materiais restauradores. Uma pasta é indicada para o acabamento inicial da superfície e a outra é indicada para o polimento preliminar ao polimento final com as pastas de granulação extrafina. Pasta a base de óxido de alumínio. Com 02 seringas de 4g cada | 30 | kit | 40,72 |  |  |  |
| 237 | Pasta de polimento de resina composta, feita com ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimizando a geração de calor durante o procedimento) e para facilitar sua remoção ao final do tratamento. Pasta a base de óxido de alumínio com granulação extra fina de 6 a 8 microns, sabor de menta. Seringa com 4g. | 30 | un | 28,16 |  |  |  |
| 238 | Pedra pomes, em pó, para uso odontológico, com granulação extrafina, atóxica, inodora, de fácil remoção. Com 01 kg. | 12 | pct | 24,20 |  |  |  |
| 239 | Pinça clínica em aço inox para algodão nº 317. | 50 | un | 20,34 |  |  |  |
| 240 | Pinça hemostática curva 14 cm | 12 | un | 39,81 |  |  |  |
| 241 | Pinça hemostática reta 14 cm | 12 | un | 39,81 |  |  |  |
| 242 | Placa de vidro - 15 x 7,5 x 1 cm - com bordas polidas | 12 | un | 23,21 |  |  |  |
| 243 | Placa de vidro - 80 x 150 x 6 mm - com bordas polidas | 12 | un | 22,56 |  |  |  |
| 244 | Pontas aplicadoras avulsas para uso em sistema de seringa para injetar materiais dentários viscosos, evitando a formação de bolhas de ar. Caixa com 20 pontas modelo LV anterior. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 283 (Sistema de Seringa...)Registro na ANVISA | 150 | cx | 44,54 |  |  |  |
| 245 | Pontas abrasivas de silicone para acabamento e polimento de restaurações, com três diferentes formatos (chama, disco e taça) e com sistema de encaixe rápido em mandril Versaplus - 08 peças sortidas + 01mandril de metal. | 48 | kit | 75,45 |  |  |  |
| 246 | Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio para acabamento de resina composta. (não produzem calor excessivo) Composição: Tripolímero (estino-Butodieno-Metacrilato de Metila), Sílica PirolíticaSilanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolomina e Óxido de Alumínio. Pontas sortidas, cabo marrom de plástico. Com 07 unidades. | 48 | kit | 183,95 |  |  |  |
| 247 | Porta agulha modelo MATHIEU, 17 cm | 15 | un | 86,53 |  |  |  |
| 248 | Porta-agulha Mayo Hegar 17 cm | 15 | un | 46,99 |  |  |  |
| 249 | Porta amálgama de plástico autoclavável | 15 | un | 12,53 |  |  |  |
| 250 | Porta-Escovas Coletivo – caixa em polipropileno randômico atóxico, com tampa, composta por 05 estojos em cores sortidas que acomodam 08 escovas dentárias cada, totalizando 40 escovas. Cada estojo com 08 escovas mede aproximadamente 21 x 23 x 2,5 cm. A caixa que acondiciona os 05 estojos mede aproximadamente 27 x 18 x 30. Acompanha uma cartilha de atividades pedagógicas com 05 cartazes em cores sortidas e motivos marinhos que podem ser fixados na parede da sala da aula com a finalidade de subdividir os alunos em 05 grupos. | 80 | kit | 251,00 |  |  |  |
| 251 | Porta gaze/algodão em inox com tampa – medidas: 9,5 cm de altura x 8 cm de diâmetro | 80 | un | 61,35 |  |  |  |
| 252 | Porta gaze/algodão em inox com tampa – medidas: 10 cm de altura x 9,5 cm de diâmetro | 56 | un | 70,13 |  |  |  |
| 253 | Porta matriz Tofflemire (adulto) | 30 | un | 38,89 |  |  |  |
| 254 | Posicionadores para filme radiográfico odontológico - kit com 04 peças, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exames de bitewing, todos com mordedor em silicone + pote especial que permite a esterilização, em autoclave, das peças em seu interior. Tamanho adulto. | 36 | kit | 96,82 |  |  |  |
| 255 | Posicionadores para filme radiográfico odontológico - kit com 04 peças, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exames de bitewing, todos com mordedor em silicone + pote especial que permite a esterilização, em autoclave, das peças em seu interior. Tamanho infantil. | 12 | kit | 95,22 |  |  |  |
| 256 | Posicionador para filme radiográfico odontológico interproximal (Bite wing) autoclavável. | 30 | un | 11,42 |  |  |  |
| 257 | Pote dappen de vidro com espessura mínima de 03 mm, sem rebarbas, contendo duas concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 05 ml e a menor com capacidade de 02 ml e altura de aproximadamente 03 cm. Cor incolor. | 20 | un | 3,34 |  |  |  |
| 258 | Pote dappen plástico | 20 | un | 3,87 |  |  |  |
| 259 | Pote plástico para acondicionar materiais, ultraresistente e atóxico, com dimensões aproximadas de 20,5 x 30 x 10,5 cm (C x L x A), com tampa de fechamento hermético. | 100 | un | 28,63 |  |  |  |
| 260 | Prendedor de guardanapo de metal (jacaré), com corrente de metal | 12 | un | 11,69 |  |  |  |
| 261 | Prendedor de guardanapo de metal (jacaré), com fio de silicone - cores sortidas | 24 | un | 31,18 |  |  |  |
| 262 | Resina flow (comum) de sistema UDMA de Wave (nano partículas). Características: minimiza a contração e reduz a sensibilidade pós-operatória; excelente resistência ao desgaste resultado do alto nível de carga; liberação de flúor; fluorescência natural; resistência à compressão. Seringa de 1g. Cor A2. | 80 | un | 32,87 |  |  |  |
| 263 | Resina flow (comum) de sistema UDMA de Wave (nano partículas). Características: minimiza a contração e reduz a sensibilidade pós-operatória; excelente resistência ao desgaste resultado do alto nível de carga; liberação de flúor; fluorescência natural; resistência à compressão. Seringa de 1g. Cor A3. | 80 | un | 32,87 |  |  |  |
| 264 | Resina bulk fill flow SDR de autonivelamento para base em dentes posteriores. Características: incremento único de até 4 mm; 60% menos contração de polimerização; redução de tempo no procedimento; ótima adaptação à cavidade. Embalagem com 02 seringas de 1g. Cor universal. | 80 | kit | 119,37 |  |  |  |
| 265 | Resina bulk fill - compósito híbrido, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores. Características: polimerização de incrementos de até 4mm; polimerização em 10 segundos (>1000mW/cm2) por causa de seu fotoiniciador altamente reativo; efeito camaleão. Embalagem com 3,5g. Cor IVA. | 80 | un | 117,91 |  |  |  |
| 266 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A1. | 20 | un | 79,90 |  |  |  |
| 267 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A2. | 80 | un | 79,90 |  |  |  |
| 268 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3. | 80 | un | 79,90 |  |  |  |
| 269 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3,5. | 60 | un | 79,90 |  |  |  |
| 270 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B1. | 20 | un | 79,90 |  |  |  |
| 271 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B2. | 15 | un | 79,90 |  |  |  |
| 272 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor C2. | 15 | un | 79,90 |  |  |  |
| 273 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor OA2. | 60 | un | 79,90 |  |  |  |
| 274 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor OA3. | 60 | un | 79,90 |  |  |  |
| 275 | Revelador para filme radiográfico dental – composição: água 85/90%, meta bissulfito de sódio 5/10%. Hidroquinona 2% - 475 ml. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 174 (Fixador...) | 36 | fco | 16,56 |  |  |  |
| 276 | Seladora específica para embalagem de papel grau cirúrgico e filme BOPP. Com 25 cm de área de selagem e 13 mm de espessura da solda. Sistema de selagem tipo barra aquecida. Espessura de selagem de 13 mm. Cor branca. Garantia de 12 meses. 220 V. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 25 | un | 383,53 |  |  |  |
| 277 | Selante fotopolimerizável branco opaco com 01 seringa de selador com 2g + 03 pontas aplicadoras descartáveis. | 30 | kit | 136,70 |  |  |  |
| 278 | Seringa carpule em inox, com refluxo. | 36 | un | 57,45 |  |  |  |
| 279 | Seringa plástica descartável com agulha 25 x 7 – 05 ml – com 100 unidades | 15 | cx | 33,83 |  |  |  |
| 280 | Seringa plástica descartável com agulha 25 x 7 – 10 ml – com 100 unidades | 15 | cx | 52,30 |  |  |  |
| 281 | Serrinha interproximal adaptável no arco do item 193 - “Kit com 1 arco de serra“. Pode ser esterilizada por autoclave (126°C, 147kPa, 16min), espessura de 0,05 mm, tamanho 3,7 cm. Embalagem com 05 unidades. | 24 | kit | 65,53 |  |  |  |
| 282 | Sindesmótomo | 12 | un | 26,73 |  |  |  |
| 283 | Sistema de seringa para injetar materiais dentários viscosos: resinas, cimentos, ionômeros, pastas ou géis, evitando a formação de bolhas de ar. Estojo com seringa + 30 pontas sortidas. | 15 | Kit | 120,61 |  |  |  |
| 284 | Solução constituída de ácido peracético, peróxido de hidrogênio e veículo estabilizante. Pronto para uso – não requer diluição nem ativação. Compatível com aço inoxidável, ligas de alumínio, tecido, plásticos, borrachas, porcelanas etc. Frasco de 01 litro. | 80 | fco | 54,23 |  |  |  |
| 285 | Solução de fluoreto de sódio a 0,2% para bochecho, uso semanal. Frasco de 01 litro. Sabores variados (Morango, Menta, Tutti-Frutti). | 100 | fco | 14,47 |  |  |  |
| 286 | Solução de Hipoclorito de sódio 1% (de Milton) para uso em odontologia – composição: hipoclorito de sódio 12% a 13% -8,4% estabilizante e água deionizada – frasco de 01 litro. | 200 | fco | 10,94 |  |  |  |
| 287 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicado para controle de pequenos sangramentos. Não contém epinefrina – 10 ml. | 24 | fco | 51,33 |  |  |  |
| 288 | Sonda exploradora em aço inox nº 5. | 36 | un | 13,41 |  |  |  |
| 289 | Sonda OMS | 50 | un | 38,90 |  |  |  |
| 290 | Sonda periodontal milimetrada em aço inox. | 12 | un | 46,70 |  |  |  |
| 291 | Spray refrigerante (congelante) para teste de sensibilidade pulpar na temperatura de -50º - 200 ml. | 24 | fco | 48,54 |  |  |  |
| 292 | Sugador cirúrgico descartável. Características: esterilizado individualmente com óxido etileno; perfeito encaixe na mangueira; saída de ar para sucção constante; haste branca e ponteira verde ou roxa; 18 cm de comprimento. Com 20 unidades. | 50 | cx | 37,01 |  |  |  |
| 293 | Sugador de saliva com ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido. Vazada e aromatizada artificialmente (tutti-frutti). Tubo transparente com arame em aço. Com 40 unidades. | 600 | pct | 7,53 |  |  |  |
| 294 | Sugador endodôntico descartável, para tratamento endodôntico, com agulha de plástico maleável. Com 20 unidades. | 100 | pct | 18,75 |  |  |  |
| 295 | Taça de borracha para profilaxia odontológica - excelente flexibilidade | 100 | un | 2,59 |  |  |  |
| 296 | Tesoura Íris reta - inox - ponta fina. | 24 | un | 24,62 |  |  |  |
| 297 | Tesoura Íris curva - inox - ponta fina. | 36 | un | 24,62 |  |  |  |
| 298 | Torneira com acionamento de pedal para consultórios odntológicos. Acionador elétrico para rodapé, de gabinete com regulador de vazão (em inox). Características: Não necessita de outras conexões para instalação. Pressão de operação: vazão mínima de 7 l/min com 0,2kgf/cm e vazão máxima de 40 l/min com 8,0 kgf/cm. Pedal em aço inox (8 cm de largura, 3 cm de comprimento e 6,5 cm de altura). Diâmetro do cabo: 5 mm. Vida útil: mais de 500.000 acionamentos. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 24 | un | 187,18 |  |  |  |
| 299 | Tricresol formalina para curativo endodôntico - frasco com 10 ml. | 36 | fco | 9,09 |  |  |  |
| 300 | Vaselina sólida - frasco 50 g | 12 | fco | 8,43 |  |  |  |
| 301 | Verniz com flúor que contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem contendo 01 frasco com 10 ml de verniz com flúor e 01 frasco com 10 ml de solvente. | 24 | un | 46,52 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Validade da proposta: ______________________.

_____________________________________________

Assinatura do representante da empresa proponente

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2017/FMS

EDITAL PP Nº 15/2017/FMS

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº __/2017/FMS,  instaurado pelo Município de Joaçaba -SC, na modalidade Pregão Presencial nº __/2017/FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer, assinar declarações relativas ao processo em questão e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2017/FMS

EDITAL PP Nº 15/2017/FMS

ANEXO III

MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS requisitos de Habilitação

(Trazer fora do envelope)

DECLARAMOS para fins de participação no Processo de Licitação nº __/2016/FMS – Pregão Presencial nº __/2016/FMS, do Município de Joaçaba - SC, que a empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, atende plenamente aos requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 6 do edital convocatório.

________________, em ____ de ______ 20__.

____________________________________________

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2017/FMS

- EDITAL PP Nº 15/2017/FMS

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2017/FMS__

DOTADO DE EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, SC.

Aos xxxxxxxx dias do mês de xxxxxxxx de 2017, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, SC, representada neste ato pelo Secretário, CELSO VILMAR BRANCHER, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ/MF nº 10.594.533/0001-00, como órgão gerenciador e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 4.388/2013, Decreto Municipal nº 2.879/2006 e alterações, Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação nº 21/2017/FMS – Edital de Pregão Presencial nº 15/2017/FMS, mediante termos e condições que seguem.

DETENTORA (S):

| 1ª | RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ENDEREÇO: |  |
|  | CNPJ/MF: |  |
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |
|  | ENDEREÇO: |  |
|  | CPF: |  |
|  | RG: |  |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Os preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s) DETENTORA(S) no Processo de Licitação, correspondem à expectativa de aquisição dos seguintes itens:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | MARCA | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abridor de boca infantil em silicone, que permita esterilização em autoclave a 134°C. Dimensões: 30 x 25 x 18 mm | 15 | un |  |  |  |
| 2 | Ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina. Feito de gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% e 2% de clorhexidina, sem sílica, com baixa viscosidade e excelente tixotropia. Embalagem com 03 seringas de 2,5 ml cada e 03 ponteiras. | 150 | pct |  |  |  |
| 3 | Adesivo - sistema de adesivo fotopolimerizável autocondicionante para esmalte e dentina composto por um primer autocondicionante e um bond fotopolimerizável (Primer- MDP (monômero ácido) e água. Bond- adesivo à base Bis-GMA). Características: sem necessidade de condicionamento ácido reduzindo a sensibilidade em restaurações diretas e indiretas, longevidade com excelente selamento marginal, rendimento de até 70 aplicações, solvente à base de água. Embalagem com 01 frasco bond de 1,25 ml e 01 frasco primer de 1,5 ml. | 60 | kit |  |  |  |
| 4 | Afastador labial autoclavável - tamanho M | 50 | un |  |  |  |
| 5 | Afastador labial autoclavável - infantil | 50 | un |  |  |  |
| 6 | Agente de união de combinação de primer e adesivo em frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA. Adesivo com nanotecnologia, contendo partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Tampa “flip top”. Frasco com 6 g – 5,6ml. | 40 | fco |  |  |  |
| 7 | Água oxigenada 10 volumes com ação antisséptica. Composição: Peróxido de Hidrogênio / Água purificada. Frasco de 01 litro. | 325 | fco |  |  |  |
| 8 | Agulha de irrigação projetada para auxiliar na limpeza das raízes e canais: agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única. Ponta com ventilação em um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha 25 mm. Embalagem c/ 05 unidades. | 500 | cx |  |  |  |
| 9 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, descartável, tamanho 30G curta. Características adicionais: bisel trifacetado, siliconizada, estéril, adaptação perfeita para carpule, diâmetro 0,33 mm, comprimento 25,4 mm. Esterilizada por óxido de etileno. Com 100 unidades. | 65 | cx |  |  |  |
| 10 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, descartável, tamanho 30G extra curta, trifacetada, com indicação de face do bisel e paredes finas, siliconizada, esterilizada por óxido de etileno, adaptação perfeita para carpule. Com 100 unidades. | 12 | cx |  |  |  |
| 11 | Agulha gengival de aço inoxidável para uso odontológico, tamanho 27G longa. Características adicionais: biseltrifacetado, siliconizada, estéril, descartável, adaptação perfeita para carpule. Com 100 unidades. | 30 | cx |  |  |  |
| 12 | Alavanca Seldin reta – adulto - cabo grosso | 15 | un |  |  |  |
| 13 | Alavanca Seldin - adulto - bandeirinha direita- cabo grosso | 10 | un |  |  |  |
| 14 | Alavanca Seldin - adulto - bandeirinha esquerda- cabo grosso | 10 | un |  |  |  |
| 15 | Algodão dental em rolinho, formato cilíndrico, levemente engomado, 100% fibras longas de algodão, com alto poder de absorção. Tamanhos variados. Com 100 unidades. | 500 | pct |  |  |  |
| 16 | Almotolia plástica para acondicionamento de líquidos - capacidade 125 ml. | 50 | un |  |  |  |
| 17 | Alveolótomo curvo | 12 | un |  |  |  |
| 18 | Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Com dupla voltagem (110/240 V) e microprocessador digital de alta precisão para controlar o tempo, que proporcione uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas do material misturado, podendo regular o tempo entre 0 e 16 segundos. Com trava de segurança que interrompa automaticamente a trituração quando a tampa é aberta, alta velocidade, praticidade, alta freqüência de trituração, com mínima vibração do aparelho, extremamente silencioso com, no mínimo, 4.000 oscilações por minuto, que utilize pouca energia. Garantia mínima: 01 ano. Dimensões aproximadas: 22 x 17 x 18 cm. Peso aproximado: 2,7 kg. Registro na ANVISA (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un |  |  |  |
| 19 | Anestésico de uso local (cloridrato de Articaína 4% com epinefrina 1:100000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx |  |  |  |
| 20 | Anestésico de uso local (cloridrato de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx |  |  |  |
| 21 | Anestésico de uso local (mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 75 | cx |  |  |  |
| 22 | Anestésico de uso local (Mepivacaína a 3%, sem vasoconstrictor) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 15 | cx |  |  |  |
| 23 | Anestésico de uso local (cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml) - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 25 | cx |  |  |  |
| 24 | Anestésico tópico gel para aplicação tópica oral ou na mucosa. Cada grama deve conter 200 mg de benzocaína. Pote com tampa rosqueável, com peso líquido 12 gramas. Sabor tuti-fruti ou menta. | 100 | pte |  |  |  |
| 25 | Aparelho radiográfico odontológico para radiografia periapical e interproximal, com as seguintes características: tipo coluna móvel, com rodízios e braços articulados e balanceados, rodízios com travas em, pelo menos, duas rodas diagonais, painel com display digital que permita a seleção do tempo de exposição, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade, tensão no tubo de 70 KVP, corrente no tubo entre 7mA e 9mA, ampola com gerador imerso em óleo, cabeçote com câmera de expansão, dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote, chave liga/desliga, timer digital, bip sonoro conjugado a emissão de raio X, tempo de exposição que atenda à faixa entre 0,2 a 2,5 s, disparador a distância com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 m, cone limitador do campo de radiação, cabeçote com blindagem em chumbo, sistema de segurança que impeça o disparo em caso de sub e sobretensão, alimentação monofásica 220V - 60Hz, manual de uso em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de instalação. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 10 | un |  |  |  |
| 26 | Aparelho de ultra-som com sistema piezo elétrico + jato de bicarbonato para profilaxia. Deverá conter 03 insertos cambiáveis universais e 01 chave para a troca; filtro de ar com drenagem automática; controle de fluxo de pó e água independentes; sistema de limpeza dos condutores de pó; freqüência de 29 a 32 KHz; peça de mão removível e autoclavável. Bi volt. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un |  |  |  |
| 27 | Aplicador de hidróxido de cálcio em pasta - duplo angulado. | 12 | un |  |  |  |
| 28 | Avental de chumbo tamanho adulto com protetor de tireoide. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Características: tamanho aproximado: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb); peso aproximado: 1,900kg; acabamento em Polikroy (corino especial); cores: azul ou cinza; registro na Anvisa e garantia mínima de 05 anos. | 12 | un |  |  |  |
| 29 | Autoclave com capacidade de 21 litros. Câmara/cuba confeccionada em aço inoxidável. Ciclo totalmente automático contendo indicação das fases do ciclo através de sinal sonoro e display luminoso. Fases do ciclo (desaeração, despressurização e secagem) totalmente automáticas. Secagem com porta fechada. Pressão para esterilização entre 1,7 a 1,9 Kgl/cm2. Temperatura de esterilização de 121º a 134º. Acessórios mínimos: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado e manual de instrução. Alimentação elétrica: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001 e BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 20 | un |  |  |  |
| 30 | Autoclave com capacidade de 54 litros. Câmara/cuba confeccionada em aço inoxidável. Ciclo totalmente automático contendo indicação das fases do ciclo através de sinal sonoro e display luminoso. Fases do ciclo (desaeração, despressurização e secagem) totalmente automáticas. Secagem com porta fechada. Pressão para esterilização entre 1,7 a 1,9 Kgl/cm2. Temperatura de esterilização de 121º a 134º. Acessórios mínimos: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado e manual de instrução. Alimentação elétrica: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001 e BPF (Boas Práticas de Fabricação). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 04 | un |  |  |  |
| 31 | Babeiro descartável impermeável - tamanho 30 x 40cm, com uma camada de celulose 100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno atóxico que impede passagem de líquido. Com 100 unidades. | 220 | pct |  |  |  |
| 32 | Babeiro odontológico plástico – adulto - com velcro. | 12 | un |  |  |  |
| 33 | Babeiro odontológico plástico - infantil (colorido – estampado) - com velcro | 12 | un |  |  |  |
| 34 | Banda matriz em aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05 x 7x 500 mm. | 50 | rl |  |  |  |
| 35 | Banda matriz em aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05 x 5 x 500 mm. | 200 | rl |  |  |  |
| 36 | Bandeja de coluna giratória. Capacidade mínima 5 kg, com movimentos giratórios de 360o, possibilidade de acoplamento em colunas de diâmetro que variam de 1” ½ a 2”. Confeccionada em material plástico. Cores: branca, bege ou gelo. Dimensões aproximadas da bandeja: 28 x 35 x 2,5 cm (L x C x A). (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 37 | Bandeja de inox - 22 x 9 cm (C x L) | 48 | un |  |  |  |
| 38 | Bicarbonato de sódio – pó ultra fino para profilaxia e jateamento – sabor natural. Composição: NaCO3 - 99% - 105 microns. Com 40 gramas | 60 | pct |  |  |  |
| 39 | Biombo com proteção de chumbo de 0,50/1,2 e 3 mm, revestido em formidur e com acabamento em alumínio, com visor plumbífero 10 x 1 5 cm, montado sobre rodízios. | 12 | un |  |  |  |
| 40 | Bobina de filme PVC transparente - tamanho 28 cm x 50 m | 60 | rl |  |  |  |
| 41 | Broca de aço esférica alta rotação nº 02 longa (28 mm) | 60 | un |  |  |  |
| 42 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1011 | 120 | un |  |  |  |
| 43 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1012 | 200 | un |  |  |  |
| 44 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1012 - longa | 100 | un |  |  |  |
| 45 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1013 | 200 | un |  |  |  |
| 46 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1014 | 200 | un |  |  |  |
| 47 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1014 - longa | 100 | un |  |  |  |
| 48 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1015 | 200 | un |  |  |  |
| 49 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1016 | 200 | un |  |  |  |
| 50 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1016 - longa | 150 | un |  |  |  |
| 51 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1019 | 150 | un |  |  |  |
| 52 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1019 - longa | 150 | un |  |  |  |
| 53 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1091 | 60 | un |  |  |  |
| 54 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1092 | 60 | un |  |  |  |
| 55 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1093 | 60 | un |  |  |  |
| 56 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1034 | 60 | un |  |  |  |
| 57 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1111 | 60 | un |  |  |  |
| 58 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3017 - longa | 100 | un |  |  |  |
| 59 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3080 | 60 | un |  |  |  |
| 60 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3081 | 60 | un |  |  |  |
| 61 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3082 | 60 | un |  |  |  |
| 62 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 3083 | 60 | un |  |  |  |
| 63 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1190F | 100 | un |  |  |  |
| 64 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 2135F | 150 | un |  |  |  |
| 65 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 2135FF | 150 | un |  |  |  |
| 66 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3118F | 150 | un |  |  |  |
| 67 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3118FF | 150 | un |  |  |  |
| 68 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3168F | 150 | un |  |  |  |
| 69 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3168FF | 150 | un |  |  |  |
| 70 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3195F | 150 | un |  |  |  |
| 71 | Broca diamantada para acabamento de resina composta 3195FF | 150 | un |  |  |  |
| 72 | Broca alta rotação Zekrya 191Z – uso cirúrgico | 60 | un |  |  |  |
| 73 | Broca alta rotação Zekrya longa (28mm) – uso cirúrgico | 30 | un |  |  |  |
| 74 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 01 curta | 150 | un |  |  |  |
| 75 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 01 longa | 150 | un |  |  |  |
| 76 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 curta | 200 | un |  |  |  |
| 77 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 longa | 200 | un |  |  |  |
| 78 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 03 curta | 150 | un |  |  |  |
| 79 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 04 curta | 250 | un |  |  |  |
| 80 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 04 longa | 250 | un |  |  |  |
| 81 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 05 curta | 150 | un |  |  |  |
| 82 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 06 curta | 250 | un |  |  |  |
| 83 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 06 longa | 250 | un |  |  |  |
| 84 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 curta | 200 | un |  |  |  |
| 85 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 longa | 200 | un |  |  |  |
| 86 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 10 curta | 150 | un |  |  |  |
| 87 | Broqueiro de alumínio para 15 brocas de alta rotação | 50 | un |  |  |  |
| 88 | Brunidor para amálgama nº 29 | 12 | un |  |  |  |
| 89 | Cabo de bisturi nº 03 | 86 | un |  |  |  |
| 90 | Cabo para espelho odontológico em aço inox – universal | 100 | un |  |  |  |
| 91 | Cadeira Odontológica ambidestra, com pedal de comando, com braço bi articulado (movimentos horizontais e verticais), assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima e máxima adequada ao acesso do paciente e a ergonomia do profissional. Encosto com curvatura anatômica e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC lavável e sem costura. Sistema pantográfico de elevação. Braços (direito e esquerdo). Acendimento do refletor no pedal de comando. Encosto de cabeça bi articulado. Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 de espessura. Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Equipo acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira. Linhas arredondadas. Sistema de travamento manual. Seleção automática das pontas. Suporte de pontas. Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS. Bandeja em aço inox. Terminal para micro motor sem spray. Terminal para alta rotação. Seringa tríplice. Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copo. Abertura lateral removível (proporciona perfeita desinfecção). Ralo separador de detritos. Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes). 01 (um) terminal para sucção (sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas). Suporte de pontas. Separadores de detritos e tela de aço inox. | 03 | un |  |  |  |
|  | Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos. Chassi em aço pintado. Revestimento externo em poliestireno. Suporte da unidade em aço pintado. Refletor mono focal, acoplado ao braço vertical fixo à cadeira, cabeçote com puxador incorporado, temperatura de cor entre 3.600 a 6.500 K. Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente. Braços com linhas arredondadas e pintura lisa. Lâmpada alógena, mínimo 12 V x 55 W. Fusível de proteção 6ª. Peso líquido aproximado: 110 kg. Voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia mínima de 12 meses para o equipamento e de 06 meses para o estofamento. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). |  |  |  |  |  |
| 92 | Calcador Ward nº 02 | 12 | un |  |  |  |
| 93 | Calcador Ward nº 05 | 12 | un |  |  |  |
| 94 | Câmara escura para revelação de radiografias odontológicas. Características: visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; copos de fácil reposição; aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. Dimensões aproximadas: comprimento: 32 x 24,5 x 17 cm. (C x A x L) | 12 | kit |  |  |  |
| 95 | Caneta de alta rotação, com design arrojado, linhas arredondadas. Fabricada em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135ºC. Conexão Borden. Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca - projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM. Rotores precisamente balanceados. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (PSI). Peso líquido inferior a 58,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Fixação das Brocas: Sistema Push Button - acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão - permite a troca rápida das brocas - dispensa a utilização do saca brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato ergonômico: corpo de espessura fina, com ranhuras antiderrapantes e extremidade inclinada. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un |  |  |  |
| 96 | Capa para seringa carpule no formato de jacaré, esterilizável. Embalagem contendo 01 jacaré rosa, 02 jacarés verdes e 03 cartelas de adesivo. | 12 | kit |  |  |  |
| 97 | Cápsulas de amálgama regular, de alta resistência, discreta expansão quando aplicado, assegurando a longevidade da restauração. Ótima consistência de mistura, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa. Alta resistência à compressão, minimizando o risco de fratura da restauração. O desenho das cápsulas deve proporcionar misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações. Com variação dimensional positiva (expansão) que assegure um excelente selamento nas margens. Tempo de trabalho e presa que permitam que restaurações maiores sejam condensadas e esculpidas sem dificuldade. Embalagem com 50 cápsulas de 02 porções cada. | 40 | pct |  |  |  |
| 98 | Cariostático – solução de hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e solvente para utilização em controle de cáries em dentes decíduos - com 10 ml. | 24 | fco |  |  |  |
| 99 | Cartela em papel cartolina para radiografias periapicais e interproximais - tamanho adulto. Capacidade para duas radiografias. Com 100 unidades. | 20 | pct |  |  |  |
| 100 | Cartela em papel cartolina para radiografias periapicais e interproximais - tamanho infantil. Capacidade para duas radiografias. Com 100 unidades. | 06 | pct |  |  |  |
| 101 | Cimento a base de ionômero de vidro para restauração dental, apresentado na forma de pó (01 frasco com 10g) e líquido - ácido poliacrílico (01 frasco com 8g). Composição básica: vidro de aluminofluorsilicato, ácido policarboxílico, fuoreto de cálcio e água. Embalagem contendo 01 frasco de pó, 01 frasco de líquido, 01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. | 120 | kit |  |  |  |
| 102 | Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco, com 01 tubo de pasta base 13g, 01 tubo de pasta catalisadora 13g e 01 bloco para mistura. | 30 | kit |  |  |  |
| 103 | Cimento de ionômero de vidro para restauração com tripla presa: auto, foto e reação redox e liberação de flúor. Kit com 5 g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml de glazer. Cor A2. | 100 | kit |  |  |  |
| 104 | Cimento para preenchimento temporário de cavidades, composto de óxido de zinco, parafina, estabilizador, pasta branca 25g (obturador provisório sem eugenol). | 24 | fco |  |  |  |
| 105 | Clorehexidina a 2% para assepsia de preparos cavitários e desinfecção de instrumentos. Com 100 ml. | 24 | fco |  |  |  |
| 106 | Clorexidina a 0,12% - Com 01 litro. | 36 | fco |  |  |  |
| 107 | Clorehexidina a 0,12% - Com 250 ml. | 600 | fco |  |  |  |
| 108 | Colgadura individual para radiografia, em aço inox. | 50 | un |  |  |  |
| 109 | Compressa de gaze com 13 fios por cm2, com 05 dobras, 08 camadas – 7,5 x 7,5 cm - com 500 unidades. | 300 | pct |  |  |  |
| 110 | Compressor odontológico, isento de óleo, com tanque mínimo de 25 litros, tensão de trabalho de 220 volts/60hz, produção mínima de ar de 08 pés, com nível de ruído menor ou igual a 60 (dB (A)/1m). Capacidade de 1.500 W. Garantia mínima de 12 meses. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 111 | Conjunto de aspirador endodôntico autoclavável, com intermediário metálico para agulha de sucção hipodérmica número 40/20 para aspiração. | 24 | kit |  |  |  |
| 112 | Contra-ângulo - design arrojado e linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135ºC, por mais de 1.000 ciclos. Fácil acoplamento. Sistema intra-giratório. Travamento com anel em aço inox. Rotação máxima de 20.000 RPM. Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Lâmina-trava para fixação das brocas. Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente a uma tração superior a 45 N. Utiliza Brocas Standard, Haste Tipo 1. Formato Ergonômico, compacta, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. (Deverá ser, necessariamente, da mesma marca do item 226 - micro motor...) (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un |  |  |  |
| 113 | Hastes Flexíveis – com 150 unidades | 100 | cx |  |  |  |
| 114 | Creme dental adulto - 50 g. | 4.600 | tb |  |  |  |
| 115 | Creme dental infantil (sem flúor) – 50 g | 1.000 | tb |  |  |  |
| 116 | Creme dental infantil (com flúor) – 50 g | 4.600 | tb |  |  |  |
| 117 | Cuba em inox redonda - diâmetro 09 cm | 50 | un |  |  |  |
| 118 | Cunha de madeira colorida para travamento de matrizes. Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos – tamanho pequeno – com 100 unidades. | 24 | cx |  |  |  |
| 119 | Curativo alveolar, com própolis e iodofórmio, sem eugenol – com 10 g | 15 | fco |  |  |  |
| 120 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 05 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 36 | un |  |  |  |
| 121 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 17 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un |  |  |  |
| 122 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 18 com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un |  |  |  |
| 123 | Cureta de dentina infantil – escavador de dentina com parte ativa bem fina (delicada) e cortante | 50 | un |  |  |  |
| 124 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 5-6, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 125 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 7-8, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 126 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 11-12, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 127 | Cureta de aço inox periodontal Gracey 13-14, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 128 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 13-14, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 129 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 17-18, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 130 | Cureta de aço inox periodontal Mc Call 1-10, desenvolvida com cabo leve e de maior espessura (8 mm - cabo oco) para proporcionar maior aderência (empunhadura) nas mãos do profissional | 50 | un |  |  |  |
| 131 | Dedeira de borracha para amálgama | 12 | un |  |  |  |
| 132 | Descolador de Molt com ponta delicada (fina) | 24 | un |  |  |  |
| 133 | Dessensibilizante para tratamento de dentes com sensibilidade a variação de temperatura e alimentos. Composição de estrôncio a 10%, nitrato de potássio a 5%. Com 10 gramas | 30 | fco |  |  |  |
| 134 | Digluconato de Clorexidina gel a 2% para irrigação de canais radiculares, como auxiliar na instrumentação endodôntica e para assepsia de preparos cavitários. Embalagem com 02 seringas de 3g cada. | 50 | pct |  |  |  |
| 135 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 5 cm x 100 m. | 150 | rl |  |  |  |
| 136 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 8 cm x 100 m | 80 | rl |  |  |  |
| 137 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 10 cm x 100 m | 100 | rl |  |  |  |
| 138 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 15 cm x 100 m | 390 | rl |  |  |  |
| 139 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 20 cm x 100 m | 200 | rl |  |  |  |
| 140 | Escova de aço para limpeza de brocas, com cabo plástico. | 24 | un |  |  |  |
| 141 | Escova dental adulto – cerdas retas e macias – várias cores (com protetor de cerdas). | 10.000 | un |  |  |  |
| 142 | Escova dental infantil – cerdas retas e macias – com cabeça de +/- 2,2 x 1,8 cm - várias cores (com protetor de cerdas). | 10.000 | un |  |  |  |
| 143 | Escova dental massageadora em silicone totalmente atóxico - textura ultramacia. Pode ser lavada e esterilizada após cada uso. Embalada individualmente. | 800 | un |  |  |  |
| 144 | Escova Robson reta – branca - para profilaxia em baixa rotação | 500 | un |  |  |  |
| 145 | Escovinha de unha, para limpeza de material odontológico | 36 | un |  |  |  |
| 146 | Esculpidor Hollemback 3S | 12 | un |  |  |  |
| 147 | Esculpidor Hollemback 3SS | 12 | un |  |  |  |
| 148 | Espátula dupla de manipulação nº 50 – cabo oitavado | 12 | un |  |  |  |
| 149 | Espátula de manipulação nº 24 | 12 | un |  |  |  |
| 150 | Espátula de manipulação nº 36 | 12 | un |  |  |  |
| 151 | Espátula de inserção nº 1 | 24 | un |  |  |  |
| 152 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador, de um lado tipo espátula e do outro tipo bolinha - nº 01 | 24 | un |  |  |  |
| 153 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador - nº 04 | 18 | un |  |  |  |
| 154 | Espelho bucal plano nº 3 – em inox – sem cabo | 120 | un |  |  |  |
| 155 | Espelho bucal plano nº 5 – em inox – sem cabo | 400 | un |  |  |  |
| 156 | Espelho de mão, com medida aproximada de 17 x 9 cm (em formato de dente molar) | 12 | un |  |  |  |
| 157 | Esponja hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Esterilizada e embalada em blister, sem contra indicações e sem riscos de intolerância - reabsorvível. Com 10 unidades | 12 | cx |  |  |  |
| 158 | Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas, com fórmula à base de fucsina básica (corante vermelho). Com 120 pastilhas. | 12 | cx |  |  |  |
| 159 | Extirpa nervos – branco - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 30 | kit |  |  |  |
| 160 | Extirpa nervos – rosa - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit |  |  |  |
| 161 | Extirpa nervos – amarelo - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit |  |  |  |
| 162 | Extirpa nervos – azul - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | kit |  |  |  |
| 163 | Extirpa nervos – vermelho - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 30 | kit |  |  |  |
| 164 | Filme dental adulto para radiografia periapical e interproximal – 4,0 x 3,0 cm (C x L) - Com 150 unidades | 24 | cx |  |  |  |
| 165 | Filme dental infantil para radiografia periapical e interproximal – 3,5 x 2,2 cm (C x L) - Com 100 unidades. | 04 | cx |  |  |  |
| 166 | Fio dental cor branca – com 50 metros | 10.000 | rl |  |  |  |
| 167 | Fio dental cor branca – com 500 metros | 24 | rl |  |  |  |
| 168 | Fio de sutura para uso odontológico - nylon 4-0. Com agulha CT ½ - 1,5 cm, atraumática (triangular) - esterilizado por radiação gamma ou oxido de etileno. Comprimento fio: 45 cm. Com 24 unidades. | 36 | cx |  |  |  |
| 169 | Fio de sutura para uso odontológico - seda preta trançada – 3,0 mm – montado em agulha ½ atraumática, corpo triangular – esterilizado – uso único (descartável) – comprimento 45 cm. com 24 envelopes. | 18 | cx |  |  |  |
| 170 | Fio de sutura para uso odontológico – seda preta trançada – 4,0 mm – montada em agulha ½ atraumática – esterilizado – uso único – comprimento 45 cm - com 24 envelopes. | 36 | cx |  |  |  |
| 171 | Fio retrator gengival, 100% algodão egípcio, trançado e com fibras paralelas, 250 cm de fio, tamanho nº 00 extra-fino, amarelo com preto. | 12 | rl |  |  |  |
| 172 | Fita matriz de poliéster – rolo de 0,05 mm x 10 mm x 15 m | 24 | rl |  |  |  |
| 173 | Fita matriz de poliéster em tiras pré-cortadas - embalagem com 50 unidades no tamanho 0,05 x 10 x 100mm | 36 | pct |  |  |  |
| 174 | Fixador para uso em filme radiográfico dental, com aplicação e processamento manual – composição: água 80/85%, tiossulfato de amônio 5/10%, tiocianato de amônio 5/10% - frasco com 475 ml (Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item nº 275 - Revelador...) | 36 | fco |  |  |  |
| 175 | Flúor gel com 2% de fluoreto de sódio – uso profissional – neutro, sem corante - com 200 ml | 50 | fc |  |  |  |
| 176 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 150 | 06 | un |  |  |  |
| 177 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 151 | 06 | un |  |  |  |
| 178 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 65 | 06 | un |  |  |  |
| 179 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 17 | 06 | un |  |  |  |
| 180 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 18L | 06 | un |  |  |  |
| 181 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 18R | 06 | un |  |  |  |
| 182 | Fórceps infantil em aço inoxidável nº 65 | 06 | un |  |  |  |
| 183 | Formocresol para curativo – Com 10 ml | 36 | fco |  |  |  |
| 184 | Fotopolimerizador sem fio com as seguintes características: bateria interna recarregável de, no mínimo, 1300mAh, carregador com indicador luminoso e fonte compatível com a tensão 220V 60Hz, display digital para configuração e monitoramento, timer com ajuste pelo teclado com tempos programáveis e sinal sonoro para identificar a etapa da operação, sistema stand by, modos de operação contínuo, rampa e pulsado, ponteira giratória com led localizado na extremidade e corpo giratório para facilitar as aplicações ou condução de luz por ponteira de fibra ótica, Led azul de potência mínima 1250mW/cm2, comprimento de onda entre 420 à 480nm. Garantia mínima 01 ano. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 185 | Gorro descartável em TNT, com elástico, fabricado utilizando-se soldagem eletrônica por ultrassom, tamanho 45 x 52 cm, para uso odontológico, cor branca - com 100 un | 100 | cx |  |  |  |
| 186 | Gorro descartável com tiras - de amarrar (modelo masculino) - cor branca - com 100 un | 10 | pct |  |  |  |
| 187 | Hidróxido de cálcio PA (em pó) usado para capeamento pulpar. Com 10 g. | 18 | fco |  |  |  |
| 188 | Indicador biológico auto-contido com tempo de incubação de até 24 horas para resultados de mudança de cor por pH (tem como finalidade a monitoração de ciclos de esterilização à vapor de 121°C a 135°C). Cada ampola deve possuir: população mínima de 106 ou 105 esporos bacterianos do tipo Geobacillus stearothermophilus contidos em disco ou fita de papel; rótulo com indicador químico de processo que muda de cor quando exposto ao ciclo de esterilização; ampola de vidro contendo meio de cultura; filtro hidrofóbico; tampa e corpo plástico flexível. Os indicadores podem ser incubados em qualquer incubadora para indicadores biológicos com temperatura entre 56 a 60°C. Caixa contendo 10 ampolas. Prazo mínimo de validade igual ou superior a 01 ano. | 1.500 | kit |  |  |  |
| 189 | Indicador Químico Integrador Classe 5 (desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor). Classe 5. Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. Permite leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada em cor. Designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Integrador confeccionado em tira de papel laminado com película plástica reativa impresso com tinta composta de substância química que muda de cor após o processo de esterilização a vapor e que não seja transferida aos materiais e/ou embalagens durante o processo de esterilização. O produto deverá conter informações sobre procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade, tanto na embalagem primária quanto na secundária. Deve possuir espaço para identificação do equipamento ciclo, operador, data e resultado. Com 100 unidades. | 50 | kit |  |  |  |
| 190 | Inserto (ponta) para ultrassom odontológico modelo perio universal (Scaler Jet – Kondortech) | 48 | un |  |  |  |
| 191 | Ionômero de vidro para base, forramento, selamento e restaurações de pequenas cavidades, aplicado diretamente da seringa antigotejamento, dispensando misturas. Características: alta resistência à compressão e à força transversal; fotopolimerizável (20s), radiopaco e com liberação contínua de flúor; cor universal opaco; alta biocompatibilidade. Com 02 seringas com 2,5g cada. | 100 | kit |  |  |  |
| 192 | Kit de alavancas infantis Seldin, com 03 unidades: (reta / direita / esquerda) - com cabo grosso. | 12 | kit |  |  |  |
| 193 | Kit com 01 arco de serra (de aço inoxidável) + 01 lixa diamantada, para remoção de excessos e acabamento interproximal de materiais restauradores. No arco de serra deve ser possível adaptar serras ou lixas intercambiáveis. Autoclavável. | 24 | kit |  |  |  |
| 194 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores, em 04 granulações (grossa, média, fina e extra fina) e nos tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. Kit com 56 discos sortidos + 1 mandril. Com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. | 20 | kit |  |  |  |
| 195 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores, em 04 granulações (grossa, média, fina e extra fina) com centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Tamanhos: 3/8 e ½. Com 60 discos sortidos e 01 mandril. | 20 | kit |  |  |  |
| 196 | Kit de discos de lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores - refil 1/2" - 30 discos de lixa grossa (verde escuro) com centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 195 (kit de discos...) | 24 | kit |  |  |  |
| 197 | Kit de discos lixas flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores - refil 12 mm de diâmetro - 26 discos de lixa na granulação grossa (azul escuro). Com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 194 (kit de discos...) | 24 | kit |  |  |  |
| 198 | Kit de feltros naturais utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de superfícies - tamanhos 8 e/ou 12 mm. Com 24 unidades + 01 mandril. | 12 | kit |  |  |  |
| 199 | Kit de material restaurador intermediário – IRM - líquido 15 ml / pó 38g (cor marfim) – a base de óxido de zinco e eugenol para restaurações provisórias de longa espera (até 02 anos) – uso odontológico, em caixa (pó contendo óxido de zinco poli metacrilato de metila e líquido contendo eugenol 99,5% e ácido acético 0,5% | 30 | kit |  |  |  |
| 200 | Kit matrizes em formato seccional pré-formada, convexa, em aço inoxidável, c/ 50 unidades sortidas (tamanhos: P, M, G) + 02 grampos. | 24 | kit |  |  |  |
| 201 | Kit matrizes em formato seccional pré-formada, convexa, em aço inoxidável - Refil com 50 matrizes sortidas. | 24 | kit |  |  |  |
| 202 | Lâmina descartável de bisturi - em aço carbono, formato anatômico - nº 12 – esterilizada – descartável - embalada individualmente - com 100 unidades. | 12 | cx |  |  |  |
| 203 | Lâmina descartável de bisturi - em aço carbono, formato anatômico - nº 15C – esterilizada – descartável - embalada individualmente - com 100 unidades. | 06 | cx |  |  |  |
| 204 | Lavadora ultrassônica para limpeza de instrumentais e acessórios com as seguintes características: cuba em aço inox, tampa transparente removível, cesto para acomodação dos materiais, display para monitoramento, teclado de membrana, frequência ultrassônica 42Khz, tensão do equipamento 220V 60Hz, capacidade mínima do reservatório 2,5 litros, sistema de aquecimento com temperatura superior a 50oC, ciclos programáveis ou pré-programados que possibilitem a variação do tempo. Garantia mínima: 01 ano. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 205 | Lima Kerr nº 10 - 21 mm - com 06 unidades. | 06 | cx |  |  |  |
| 206 | Lima Kerr nº 15 - 21 mm - com 06 unidades. | 12 | cx |  |  |  |
| 207 | Lima Kerr nº 15 - 25 mm - com 06 unidades. | 12 | cx |  |  |  |
| 208 | Lima óssea seldin (dentes retos) | 12 | un |  |  |  |
| 209 | Lixa de aço para acabamento de amálgama. Com 12 tiras. | 36 | pct |  |  |  |
| 210 | Lixa de poliéster em tiras de 4 mm de largura e 170 mm de comprimento, para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Com duas granulações: grossa (cinza) e média (branca). Com centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Com 150 unidades. | 30 | pct |  |  |  |
| 211 | Lubrificante em spray – clorofluorcarbono alta e baixa rotação, com 02 bicos lubrificantes e papel absorvente – 200 ml / 143 g | 120 | fco |  |  |  |
| 212 | Luva cirurgia estéril 6,0. Embalada individualmente. | 1.000 | par |  |  |  |
| 213 | Luva de procedimento em látex, tamanho EP, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável - Com 100 un | 1.150 | cx |  |  |  |
| 214 | Luva de procedimento em látex, tamanho P, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável - Com 100 un | 1.175 | cx |  |  |  |
| 215 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico. Com clipe nasal de 16 cm de comprimento, revestido e de fácil ajuste. Hipoalergênica. Filtro bacteriológico 98/99%. Cor branca. Caixa com 50 unidades. | 450 | cx |  |  |  |
| 216 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com tiras (de amarrar). Com clipe nasal de 16 cm de comprimento, revestido e de fácil ajuste. Hipoalergênica. Filtro bacteriológico 98/99%. Cor branca. Caixa com 50 unidades. | 50 | cx |  |  |  |
| 217 | Material Educativo: Kit Hiper Bocão: caixa plástica com tampa,04 rodízios para transporte, 02 alças metálicas, estampa em 04 cores com temas decorativos de saúde bucal, medindo 60 x 60 x 100 cm, 01 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero poliestireno expandido, 01 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 01 cálculo (tártaro) demonstrativo na região lingual dos incisivos inferiores, 01 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior esquerdo, 01 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 01 fio dental demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm. | 04 | kit |  |  |  |
| 218 | Material educativo: Macro-arcada dentária + Macro escova | 12 | kit |  |  |  |
| 219 | Material educativo: Macro-Modelo bicho escovação, modelos diversos de bichos. Dimensões: 30 x 15 cm (A x L). Cores diversas. Deve conter a arcada dentária grande e escovão para orientações de higiene oral. Peso: 700 g. | 12 | kit |  |  |  |
| 220 | Material educativo: Macro-modelo de evolução da cárie; modelo em resina, deve abrir e fechar, para demonstração correta das fases; dente hígido, cárie em esmalte, cárie em dentina, cárie atingiu canal. Dimensões: 6 x 19 cm (L x C). Peso 310 g. | 12 | kit |  |  |  |
| 221 | Material educativo: Macro-modelo de evolução da periodontia; macro modelo da mandíbula em resina que demonstra as seguintes fases: gengiva saudável, gengivite, doença periodontal com retração gengival e perda óssea. | 12 | kit |  |  |  |
| 222 | Material educativo: macro-modelo pediátrico transparente (dentição decídua com germes – 05 anos) | 12 | un |  |  |  |
| 223 | Medicação para tratamento de polpas vivas com inflamação. Composição de sulfato de polimixina B 10.000 U.I., sulfato de neomicina 05 mg, hidrocortisona 10 mg. Com 10 ml. | 30 | fco |  |  |  |
| 224 | Microbrush - aplicadores descartáveis extra-finos (1/16 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Com 100 unidades. | 40 | tb |  |  |  |
| 225 | Microbrush - aplicadores descartáveis extra-finos (1/8 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Com 100 unidades. | 40 | tb |  |  |  |
| 226 | Micromotor com design arrojado, com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável, a até 135ºC. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden Spray externa ideal para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Com regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de ar de trabalho 40 libras (PSI). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso aproximado de 75 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Proporrciona melhor deslizamento da rosca durante o processo de encaixe no terminal. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 05 | un |  |  |  |
| 227 | Mini-incubadora. Desenvolvida para incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave a vapor. Resultados podem ser obtidos de 12 a 48 horas. Com indicador luminoso para monitorização visual do equipamento quando estiver em funcionamento e capacidade para incubar, pelo menos, 04 indicadores biológicos. Tensão de alimentação: bi volt automático. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 24 | un |  |  |  |
| 228 | Mocho odontológico, com sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Encosto anatômico, com ajuste de aproximação - proteção do encosto reforçada. Design e conforto para o profissional. Deverá preservar o corpo de desgastes e tensões desnecessárias, oferecendo maior ergonomia e conforto ao profissional. Deverá ajudar a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Base resistente, giratória, com 05 rodízios. Estofamento resistente, com densidade adequada. Cor: verde ou azul claro. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 229 | Negatoscópio para visualização de radiografias odontológicas. Características: aproximadamente 7 mm de espessura; sistema de iluminação por LED; sistema de acionamento eletromagnético; sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); alta luminosidade sem área de sombra; resistente a impacto e não enferruja; feito de acrílico; dimensão aproximada 290 x 180 x 7 mm ; alimentação 127/220 VAC (bivolt automático); frequência 50/60 Hz; consumo 9 W. Garantia: 02 anos. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 12 | un |  |  |  |
| 230 | Óculos de proteção em acrílico totalmente transparente – sem partes pretas | 65 | un |  |  |  |
| 231 | Papel dupla face para articulação, bicolor, tamanho 110 x 25 mm - bloco com 12 folhas cada. | 60 | bl |  |  |  |
| 232 | Papel carbono articular - cópia extremamente fiel (não borra), fino (com espessura 0,02 mm e 10 cm de comprimento cada folha). Bloco com 12 folhas | 60 | bl |  |  |  |
| 233 | Paramonoclorofenol canforado - com 20 ml | 12 | fco |  |  |  |
| 234 | Passa fio – com 25 unidades | 12 | cx |  |  |  |
| 235 | Pasta profilática – composição: água, espessante, lauril sulfato, carbonato - com flúor - com 90 g | 70 | tb |  |  |  |
| 236 | Pasta para polimento de resina composta, com duas pastas indicadas para o acabamento inicial e polimento preliminar de resinas e outros materiais restauradores. Uma pasta é indicada para o acabamento inicial da superfície e a outra é indicada para o polimento preliminar ao polimento final com as pastas de granulação extrafina. Pasta a base de óxido de alumínio. Com 02 seringas de 4g cada | 30 | kit |  |  |  |
| 237 | Pasta de polimento de resina composta, feita com ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimizando a geração de calor durante o procedimento) e para facilitar sua remoção ao final do tratamento. Pasta a base de óxido de alumínio com granulação extra fina de 6 a 8 microns, sabor de menta. Seringa com 4g. | 30 | un |  |  |  |
| 238 | Pedra pomes, em pó, para uso odontológico, com granulação extrafina, atóxica, inodora, de fácil remoção. Com 01 kg. | 12 | pct |  |  |  |
| 239 | Pinça clínica em aço inox para algodão nº 317. | 50 | un |  |  |  |
| 240 | Pinça hemostática curva 14 cm | 12 | un |  |  |  |
| 241 | Pinça hemostática reta 14 cm | 12 | un |  |  |  |
| 242 | Placa de vidro - 15 x 7,5 x 1 cm - com bordas polidas | 12 | un |  |  |  |
| 243 | Placa de vidro - 80 x 150 x 6 mm - com bordas polidas | 12 | un |  |  |  |
| 244 | Pontas aplicadoras avulsas para uso em sistema de seringa para injetar materiais dentários viscosos, evitando a formação de bolhas de ar. Caixa com 20 pontas modelo LV anterior. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 283 (Sistema de Seringa...)Registro na ANVISA | 150 | cx |  |  |  |
| 245 | Pontas abrasivas de silicone para acabamento e polimento de restaurações, com três diferentes formatos (chama, disco e taça) e com sistema de encaixe rápido em mandril Versaplus - 08 peças sortidas + 01mandril de metal. | 48 | kit |  |  |  |
| 246 | Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio para acabamento de resina composta. (não produzem calor excessivo) Composição: Tripolímero (estino-Butodieno-Metacrilato de Metila), Sílica PirolíticaSilanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolomina e Óxido de Alumínio. Pontas sortidas, cabo marrom de plástico. Com 07 unidades. | 48 | kit |  |  |  |
| 247 | Porta agulha modelo MATHIEU, 17 cm | 15 | un |  |  |  |
| 248 | Porta-agulha Mayo Hegar 17 cm | 15 | un |  |  |  |
| 249 | Porta amálgama de plástico autoclavável | 15 | un |  |  |  |
| 250 | Porta-Escovas Coletivo – caixa em polipropileno randômico atóxico, com tampa, composta por 05 estojos em cores sortidas que acomodam 08 escovas dentárias cada, totalizando 40 escovas. Cada estojo com 08 escovas mede aproximadamente 21 x 23 x 2,5 cm. A caixa que acondiciona os 05 estojos mede aproximadamente 27 x 18 x 30. Acompanha uma cartilha de atividades pedagógicas com 05 cartazes em cores sortidas e motivos marinhos que podem ser fixados na parede da sala da aula com a finalidade de subdividir os alunos em 05 grupos. | 80 | kit |  |  |  |
| 251 | Porta gaze/algodão em inox com tampa – medidas: 9,5 cm de altura x 8 cm de diâmetro | 80 | un |  |  |  |
| 252 | Porta gaze/algodão em inox com tampa – medidas: 10 cm de altura x 9,5 cm de diâmetro | 56 | un |  |  |  |
| 253 | Porta matriz Tofflemire (adulto) | 30 | un |  |  |  |
| 254 | Posicionadores para filme radiográfico odontológico - kit com 04 peças, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exames de bitewing, todos com mordedor em silicone + pote especial que permite a esterilização, em autoclave, das peças em seu interior. Tamanho adulto. | 36 | kit |  |  |  |
| 255 | Posicionadores para filme radiográfico odontológico - kit com 04 peças, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exames de bitewing, todos com mordedor em silicone + pote especial que permite a esterilização, em autoclave, das peças em seu interior. Tamanho infantil. | 12 | kit |  |  |  |
| 256 | Posicionador para filme radiográfico odontológico interproximal (Bite wing) autoclavável. | 30 | un |  |  |  |
| 257 | Pote dappen de vidro com espessura mínima de 03 mm, sem rebarbas, contendo duas concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 05 ml e a menor com capacidade de 02 ml e altura de aproximadamente 03 cm. Cor incolor. | 20 | un |  |  |  |
| 258 | Pote dappen plástico | 20 | un |  |  |  |
| 259 | Pote plástico para acondicionar materiais, ultraresistente e atóxico, com dimensões aproximadas de 20,5 x 30 x 10,5 cm (C x L x A), com tampa de fechamento hermético. | 100 | un |  |  |  |
| 260 | Prendedor de guardanapo de metal (jacaré), com corrente de metal | 12 | un |  |  |  |
| 261 | Prendedor de guardanapo de metal (jacaré), com fio de silicone - cores sortidas | 24 | un |  |  |  |
| 262 | Resina flow (comum) de sistema UDMA de Wave (nano partículas). Características: minimiza a contração e reduz a sensibilidade pós-operatória; excelente resistência ao desgaste resultado do alto nível de carga; liberação de flúor; fluorescência natural; resistência à compressão. Seringa de 1g. Cor A2. | 80 | un |  |  |  |
| 263 | Resina flow (comum) de sistema UDMA de Wave (nano partículas). Características: minimiza a contração e reduz a sensibilidade pós-operatória; excelente resistência ao desgaste resultado do alto nível de carga; liberação de flúor; fluorescência natural; resistência à compressão. Seringa de 1g. Cor A3. | 80 | un |  |  |  |
| 264 | Resina bulk fill flow SDR de autonivelamento para base em dentes posteriores. Características: incremento único de até 4 mm; 60% menos contração de polimerização; redução de tempo no procedimento; ótima adaptação à cavidade. Embalagem com 02 seringas de 1g. Cor universal. | 80 | kit |  |  |  |
| 265 | Resina bulk fill - compósito híbrido, radiopaco e fotopolimerizável para restaurações diretas em dentes posteriores. Características: polimerização de incrementos de até 4mm; polimerização em 10 segundos (>1000mW/cm2) por causa de seu fotoiniciador altamente reativo; efeito camaleão. Embalagem com 3,5g. Cor IVA. | 80 | un |  |  |  |
| 266 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A1. | 20 | un |  |  |  |
| 267 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A2. | 80 | un |  |  |  |
| 268 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3. | 80 | un |  |  |  |
| 269 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3,5. | 60 | un |  |  |  |
| 270 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B1. | 20 | un |  |  |  |
| 271 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B2. | 15 | un |  |  |  |
| 272 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor C2. | 15 | un |  |  |  |
| 273 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor OA2. | 60 | un |  |  |  |
| 274 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor OA3. | 60 | un |  |  |  |
| 275 | Revelador para filme radiográfico dental – composição: água 85/90%, meta bissulfito de sódio 5/10%. Hidroquinona 2% - 475 ml. Deverá ser, necessariamente, da mesma marca que o item 174 (Fixador...) | 36 | fco |  |  |  |
| 276 | Seladora específica para embalagem de papel grau cirúrgico e filme BOPP. Com 25 cm de área de selagem e 13 mm de espessura da solda. Sistema de selagem tipo barra aquecida. Espessura de selagem de 13 mm. Cor branca. Garantia de 12 meses. 220 V. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 25 | un |  |  |  |
| 277 | Selante fotopolimerizável branco opaco com 01 seringa de selador com 2g + 03 pontas aplicadoras descartáveis. | 30 | kit |  |  |  |
| 278 | Seringa carpule em inox, com refluxo. | 36 | un |  |  |  |
| 279 | Seringa plástica descartável com agulha 25 x 7 – 05 ml – com 100 unidades | 15 | cx |  |  |  |
| 280 | Seringa plástica descartável com agulha 25 x 7 – 10 ml – com 100 unidades | 15 | cx |  |  |  |
| 281 | Serrinha interproximal adaptável no arco do item 193 - “Kit com 1 arco de serra“. Pode ser esterilizada por autoclave (126°C, 147kPa, 16min), espessura de 0,05 mm, tamanho 3,7 cm. Embalagem com 05 unidades. | 24 | kit |  |  |  |
| 282 | Sindesmótomo | 12 | un |  |  |  |
| 283 | Sistema de seringa para injetar materiais dentários viscosos: resinas, cimentos, ionômeros, pastas ou géis, evitando a formação de bolhas de ar. Estojo com seringa + 30 pontas sortidas. | 15 | Kit |  |  |  |
| 284 | Solução constituída de ácido peracético, peróxido de hidrogênio e veículo estabilizante. Pronto para uso – não requer diluição nem ativação. Compatível com aço inoxidável, ligas de alumínio, tecido, plásticos, borrachas, porcelanas etc. Frasco de 01 litro. | 80 | fco |  |  |  |
| 285 | Solução de fluoreto de sódio a 0,2% para bochecho, uso semanal. Frasco de 01 litro. Sabores variados (Morango, Menta, Tutti-Frutti). | 100 | fco |  |  |  |
| 286 | Solução de Hipoclorito de sódio 1% (de Milton) para uso em odontologia – composição: hipoclorito de sódio 12% a 13% -8,4% estabilizante e água deionizada – frasco de 01 litro. | 200 | fco |  |  |  |
| 287 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicado para controle de pequenos sangramentos. Não contém epinefrina – 10 ml. | 24 | fco |  |  |  |
| 288 | Sonda exploradora em aço inox nº 5. | 36 | un |  |  |  |
| 289 | Sonda OMS | 50 | un |  |  |  |
| 290 | Sonda periodontal milimetrada em aço inox. | 12 | un |  |  |  |
| 291 | Spray refrigerante (congelante) para teste de sensibilidade pulpar na temperatura de -50º - 200 ml. | 24 | fco |  |  |  |
| 292 | Sugador cirúrgico descartável. Características: esterilizado individualmente com óxido etileno; perfeito encaixe na mangueira; saída de ar para sucção constante; haste branca e ponteira verde ou roxa; 18 cm de comprimento. Com 20 unidades. | 50 | cx |  |  |  |
| 293 | Sugador de saliva com ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido. Vazada e aromatizada artificialmente (tutti-frutti). Tubo transparente com arame em aço. Com 40 unidades. | 600 | pct |  |  |  |
| 294 | Sugador endodôntico descartável, para tratamento endodôntico, com agulha de plástico maleável. Com 20 unidades. | 100 | pct |  |  |  |
| 295 | Taça de borracha para profilaxia odontológica - excelente flexibilidade | 100 | un |  |  |  |
| 296 | Tesoura Íris reta - inox - ponta fina. | 24 | un |  |  |  |
| 297 | Tesoura Íris curva - inox - ponta fina. | 36 | un |  |  |  |
| 298 | Torneira com acionamento de pedal para consultórios odntológicos. Acionador elétrico para rodapé, de gabinete com regulador de vazão (em inox). Características: Não necessita de outras conexões para instalação. Pressão de operação: vazão mínima de 7 l/min com 0,2kgf/cm e vazão máxima de 40 l/min com 8,0 kgf/cm. Pedal em aço inox (8 cm de largura, 3 cm de comprimento e 6,5 cm de altura). Diâmetro do cabo: 5 mm. Vida útil: mais de 500.000 acionamentos. (Apresentar prospecto e/ou catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item). | 24 | un |  |  |  |
| 299 | Tricresol formalina para curativo endodôntico - frasco com 10 ml. | 36 | fco |  |  |  |
| 300 | Vaselina sólida - frasco 50 g | 12 | fco |  |  |  |
| 301 | Verniz com flúor que contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem contendo 01 frasco com 10 ml de verniz com flúor e 01 frasco com 10 ml de solvente. | 24 | un |  |  |  |

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

  - A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

  - A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores MARCOS ANTONIO MARTINAZZO e ARIELA AUGUSTIN (Órgão Gerenciador), que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    - No caso de adesão à presente Ata, o órgão participante designará responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - Havendo a necessidade dos materiais e/ou equipamentos, o órgão requisitante emitirá a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão encaminhadas à DETENTORA.

  - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações da cláusula primeira da presente Ata, devendo a DETENTORA proceder à entrega dos mesmos em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais,

    - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues nas dependências do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Getúlio Vargas, 645, centro, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

      - Havendo adesão à Ata de Registro de Preços o órgão participante indicará o local e o horário para a entrega dos materiais e/ou equipamentos solicitados.

    - Os materiais fornecidos deverão ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser, pelo menos, relativa ao 2º (segundo) semestre de 2015.

    - Os materiais e/ou equipamentos em que há a exigência de registro na ANVISA, a comprovação deve se dar no ato da entrega dos mesmos.

  - A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

  - Nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 4.388/2013, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia anuência da Secretaria Municipal de Saúde, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 4º do art. 21 do mesmo diploma legal.

    - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, verificar junto a DETENTORA a capacidade de fornecimento das passagens solicitadas pelo órgão ou entidade aderente.

    - Caberá a DETENTORA, observadas as condições estabelecidas neste instrumento, optar pela aceitação do fornecimento ao órgão ou entidade aderente até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não venha a prejudicar as obrigações anteriormente assumidas com a Secretaria Municipal de Saúde.

    - Fica estabelecido como limite às adesões por órgãos não participantes do registro de preços o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da entrega do material/equipamento, importando o valor conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue.

    - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, na conta corrente nº _________, do Banco ________________, agência nº ___________.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95 e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor municipal competente, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - Os preços não serão reajustados.

  - A Secretaria Municipal de Saúde fará, periodicamente, levantamento dos preços praticados no mercado visando aferir se os preços registrados apresentam-se vantajosos.

  - Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento devidamente instruído, a ser formalizado pela DETENTORA.

    - Mesmo comprovada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a presente Ata e promover outro processo licitatório.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

    - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

    - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - O Fundo Municipal de Saúde e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próximo exercício, em seus orçamentos, os recursos necessários ao atendimento das eventuais aquisições.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades da DETENTORA:

    - Executar o objeto de acordo com o disposto na cláusula terceira (Da Forma de Execução) da presente Ata.

    - Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.

    - Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para a efetiva liberação dos produtos solicitados.

## Responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde / órgãos participantes:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução e à fiscalização do objeto.

    - Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento.

    - Providenciar a publicação resumida da presente Ata até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

    - Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa quando da solicitação dos materiais;

    - Convocar a DETENTORA via fax, e-mail ou telefone, para a retirada da Solicitação e da respectiva Nota de Empenho.

    - Comunicar à DETENTORA qualquer falha apresentada nos materiais fornecidos, exigindo-lhe a imediata correção.

    - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

  - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a DETENDORA, convocada no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a DETENTORA à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total registrado.

    - A multa aludida acima não impede que o Município aplique as outras sanções previstas em Lei.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços.

- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

# CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

  - O sistema de registro de preços desta Secretaria tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações junto as DETENTORA(S) desta Ata.

  - A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Saúde (órgão gerenciador) a adquirir os produtos objeto desta Ata, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação total ou parcial do objeto, hipóteses em que, em igualdade de condições, a DETENTORA do registro terá sempre preferência.

  - Para fins deste registro de preços aplicar-se-á o disposto no Decreto Municipal nº 4.388/2013 e Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - A declaração de nulidade deste instrumento opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz do Decreto Municipal nº 4.388/2013, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba,  ..... de ......................... de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CELSO VILMAR BRANCHER - Secretário

DETENTORA

Testemunhas:

- ______________________

- ______________________