AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUTO | EMPRESA | MARCA | AVALIAÇÃO TÉCNICA | FINAL |
| 23 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% algodão, PT com 12 unidades com 13 fios .6cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 13,3g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | MB têxtil cirúrgica | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Aliança Hospitalar | Perola Pluss | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Dimaclo | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVDA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Bruna | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 24 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios .8cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 17,8g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | MB têxtil cirúrgica | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Aliança Hospitalar | Perola Pluss | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto | REPROVADAREPROVADA |
| Altermed | Bruna | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 25 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios .12cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 26,9g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | MB têxtil cirúrgica | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido  | REPROVADA |
| Aliança Hospitalar | Perola Pluss | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo | REPROVADA |
| Dimaclo | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão,  | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | TecnicamenteAprovado | APROVADA |
| Altermed | Bruna | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 26 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios .15cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 32,7g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | MB têxtil cirúrgica | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| Aliança Hospitalar | Perola Pluss | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta p peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Dimaclo | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Bruna | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 27 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios .20cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 42,8g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | MB têxtil cirúrgica | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| Aliança Hospitalar | Perola pluss | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo pelo produto. | REPROVADA |
| Dimaclo | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| Metromed | cremer | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Altermed | Bruna | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| 28 | Atadura de Rayonem rolo não estéril 7,5cm X5m | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Medi house | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Altermed | PolarFix | Tecnicamente aprovada |  APROVADA |
| 29 | Avental (capote) confeccionado em TNT descartável manga longa punho com elástico, com abertura nas costas e 2 pontos com tiras para amarração( um ponto na gola e outro ponto nas consta), resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva TMG.  | Metromed | Sky | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Altermed | - | Avental reprovado, por não cumprir com as descrições , por ser material frágil. | REPROVADO |
| 59 | Compressa cirúrgica 23X25cm com 13 fios, 8 dobras , pct com 50 unidades. Campo | Metromed | MBTextil | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MBTextil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | America | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| 60 | Compressa cirúrgica 45X50 cm com 13 fios 8 dobras pcte com 50 unidades campo | Dimaclo | América | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | MBTextil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MBTextil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | America | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| 61 | Compressa de gase 10X10 cm com 8 dobras 13 fios pct com 500 unidades | Aliança Hospitalar | Hospitec | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | América | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Hospitex | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MB textil | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | America | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| 62 | Compressa de gase 7,5X7,5 cm com 13 fios pcte com 500 unidades  | Aliança Hospitalar | MB textil | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | América | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Real MinasTextil | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Metromed | MDA | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MB textil | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | America | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| 64 | Curativo redondo parapós coleta de sangue cx com 100 unidades | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Ciex | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Metromed | LoborImport | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | LoborImport | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC  | Ciex | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 65 | **Curativo de hidrocolóide e auginato de cálcio e sódiacosntituido de água purifica, propilenolicol, carboximetil celulose sódica, carbomero 940, trietanolaminaauginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio ácdo bórico, hidontoína conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto no ambiente aguoso , hidratante e absorvente, transparente na forma de gel que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exudadto interagindo com diversos níveis de umidade da ferida par acavidades profundas, ulceras de perna venosa e arterial, pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º grau e úlceras de p´ressão. Ação hemostática debridante com PH neutro com tampa fliptopo , tubo com 85 gramas. Apresentação tubo 85gramas** | Fufa Dist. Hospitalar | Saf Gel | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |  |  |  |
| 74 | Dispositivo de continência urinária nº 4 de látex  | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Bioani | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Cirug.Brasil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Cirug.Brasil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Cirug.Brasil | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| 84 | Esfigmomanômetro adulto, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF SAMU**Solicitação de amostras.** | Metromed | nissei | Aparelho de difícil manejo, manguito frágil , não tem onde prender o manômetro , difícil manipulação na verificação, pêra rígida .Aparelho novo, a mostra deve ser mantida por no mínimo 1 mês para análise e possível adaptação.(Produto sujeito a verificação periódica assim que colocado em uso). | REPROVADO |
| 85 | EsfigmomanômetroObeso , resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF(SAMU**Solicitação de amostras.** | Metromed | nissei |  | REPROVADO |
| 86 | Esfigmomanômetro Infantil, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF SAMU**Solicitação de amostras.** | Metromed | nissei |  | REPROVADO |
| 87 | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acríli impermeabilizante. Nele á aplicada massa adesiva a base de borracha natural óxido de zinco, e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos como afixação de curativos , ataduras, sondas, drenos , cateteres, entre outros. Vários tamanhos 10cm X 45mcom capa | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Missner | Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Dimaclo | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Metromed | Missner | © Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Altermed | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| DIMACI SC | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| 88 | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acríli impermeabilizante. Nele á aplicada massa adesiva a base de borracha natural óxido de zinco, e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos como afixação de curativos , ataduras, sondas, drenos , cateteres, entre outros. Vários tamanhos 5cm X 45mcom capa | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Dimaclo | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Metromed | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| Altermed | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| DIMACI | Missner |  Tecnicamente aprovado | Aprovado |
| 89 | Espéculo vaginaldescartável tamanho M | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | AdlinVagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Metromed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Altermed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
|  DIMACI SC | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| 90 | Especulo vaginal descartável Tam. G | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | AdlinVagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Metromed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Altermed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| DIMACI SC | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| 91 | Especulo vaginal descartável Tam.P | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | AdlinVagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Metromed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| Altermed | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| DIMACI SC | Vagispec | Tecnicamente Aprovada | APROVADO |
| 93 | ESTETOSCOPIO, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. - **SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.** | Metromed | Spirit | Reprovado por não obedecer as descrições no item de ausculta dupla | REPROVADO |
| Altermed | Rappaport | Tecnicamente Aprovado | APROVADO |
| 115 | Gase em rolo tipo queijo com 8 dobras de 91cmX91cm c/13 fios  | Metromed | Hospitex | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MB têxtil | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Nataly | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 137 | Lupa manual redonda com 3 vezes de aumento, lente de vidro com cabo com proteção lateral em PVC |  |  |  |  |
| 139 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº8,5 | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Descarpack | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Mucambo/Sensitex | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Embramac | Tecnicamente Apravada | APROVADA |
| Altermed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Mucambo/ dial | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 140 | Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 6,5. | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Descarpack | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Mucambo/Sensitex | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Mucambo/ dial | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 141 | Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 7,0. | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Descarpack | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Mucambo/Sensitex | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Mucambo/ dial | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 142 | Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 7,5. | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Descarpack | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Mucambo/Sensitex | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Embramac | TecnicamenteAprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Mucambo/ dial | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 143 | Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 8,0. | Starmédi. Artigos Médicos e Hospitalares | Descarpack | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Dimaclo | Mucambo/Sensitex | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| Metromed | Embramac | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | Mucambo/ dial | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| 195 | Saco para vômito, tamanho único. |  |  |  |  |
| 256 | Termômetro para geladeira, com dois display, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem com a temperatura do momento. Sala de vacina | Metromed | incoterm | Tecnicamente aprovada | APROVADO |
| Altermed | Incoterm | Reprovado por não ter visualização de temperatura externa e interna no mesmo tempo. | REPROVADO |
| 257 | Termômetro para geladeira, interno, tipo capelinha. | Metromed | J prolab | Tecnicamente aprovado | APROVADO |
| Altermed | incoterm | Tecnicamente aprovado | APROVADO |