AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUTO | EMPRESA | MARCA | AVALIAÇÃO TÉCNICA | FINAL |
| 2 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% algodão, PT com 12 unidades com 13 fios . 6cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 13,3g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Odontoeste | Neve | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | NEVE/Unitex | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 3 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios . 8cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 17,8g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Odontoeste | Ortofen | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido pelo produto. | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | NEVE/ Unitex | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 4 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios . 12cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 26,9g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Odontoeste | Ortofen | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão e não consta o peso mínimo exigido | REPROVADA |
| DimaciSC | Neve/Unitex | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovado | APROVADA |
| 5 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios . 15cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 32,7g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Odontoeste | Ortofen | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| Metromed | Cremer | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão. | REPROVADA |
| 6 | Atadura crepon elásticas porosas não estéril, 100% alcgodão, PT com 12 unidades com 13 fios . 20cm/4,5m.Obs: deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT, NBR 14056 peso mínimo do rolo deverá ser de 42,8g conf. Portaria 106/2003 IMETRO | Odontoeste | Ortofen | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| Metromed | cremer | Tecnicamente aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | NEVE | Atadura reprovada por não se enquadrar as descrições do produto, nos itens de % de algodão, peso | REPROVADA |
| 7 | Avental (capote) confeccionado em TNT descartável manga longa punho com elástico, com abertura nas costas e 2 pontos com tiras para amarração( um ponto na gola e outro ponto nas consta), resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva TMG. | Metromed |  | Produto não atende exigencias | Reprovado |
| DIMACISC | Santé | Avental aprovado dentro das exigências . | Aprovado |
| 10 | Curativo redondo para pós – coleta de sangue – caixa com 100 unidades | Metromed | stopper | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| DIMACI SC | ciex | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Esfigmomanômetro adulto, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF SAMU **Solicitação de amostras.** | Metromed  odontoeste | Nissei  Premiun | Aparelho aprovado , está dentro das especificações exigidas  Aparelho aprovado | Aprovado  Aprovado |
| 13 | Esfigmomanômetro Obeso , resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF(SAMU **Solicitação de amostras.** | metromed | nissei |  | Aprovado |
| 14 | Esfigmomanômetro Infantil, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. ESF SAMU **Solicitação de amostras.** | metromed | nissei |  | Aprovado |
| 15 | ESTETOSCOPIO, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. - **SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.** | Metromed | Rappaport | Aprovado. Produto dentro das especificações exigidas | Aprovado |
| Odontoeste  Odontoeste  DIMACI SC | Rappaport  Premiun  BD | Tecnicamente Aprovado  Produto fora das especificações exigidas  Produto reprovado não atende exigencias | APROVADO  Reprovado  Reprovado |
| 23 | Saco para vômito tamanho unico | Metromed |  | Técnicamente Aprovada | APROVADA |
| Altermed | MB têxtil | Tecnicamente Aprovada | APROVADA |
| 30 | Termômetro para geladeira, com dois display, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem com a temperatura do momento. Sala de vacina | Metromed | j. Prolab | Tecnicamente aprovada | APROVADO |
| Odontoeste  Altermed | Incoterm  France | Tecnicamente aprovado  Não corresponde com as exigências( não marca simultaneamente no visor mínima e máxima | Aprovado  Reprovado |