MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AVISO DE ALTERAÇÃO 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013/FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013/FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba torna pública a ALTERAÇÃO efetuada no Edital PP nº 13/2013/FMS – PL 16/2013/FMS, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2013.”:

1) No anexo I do edital: ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / MODELO DA PROPOSTA / VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS:

ONDE SE LÊ:

[...]

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ | MARCA | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[...]

| 59 | Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 21 litros - câmara: alumínio - desaeração: automática - despressurização: automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra; tempo total esterilização: 55 min. (01 ciclo) - secagem realizada: porta entreaberta - potência: 750 watts - voltagem: 220 volts - garantia: 02 anos - acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas: largura 33,5 cm x altura 33 cm x profundidade 48,5 cm - consumo de energia: 285 watts a cada ciclo. | 09 | un | 4.595,58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[...]

| 111 | Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Sistema universal permitido todos os modelos de cápsulas. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Dispositivo de segurança com micro chave / switch interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa. Haste batedora com 4.200 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Extremamente silencioso. Chave geral luminosa no painel. Especificações técnicas: chave geral luminosa, programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo repetibilidade do tempo. Base metálica para proporcionar perfeita estabilidade capa injetada em ABS com película em poliuretano temporizador eletrônico com escala de 0 a 30 seg. Voltagem – (vac) bivolt - 127/220 V. Frequência 50/60 Hz. Largura x altura x comprimento (cm) 18,5x14,8x21,5. Peso (kg) 3,17. | 03 | un | 892,33 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LEIA-SE:

[...]

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ | MARCA | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[...]

| 59 | Autoclave em alumínio modelo horizontal – capacidade mínima para 21 litros- câmara: alumínio – desaeração: automática – despressurização: automática – ciclo de secagem; secagem porta entreaberta – voltagem:110/220 (chave reversora) – garantia 02 anos – acessórios: no mínimo 02 bandejas, suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira, manual de instrução. Dimensões aproximadas da câmara 23x43cm. Medidas externas de aproximadamente: largura 43 cm x altura 40cm x profundidade 48 cm. | 09 | un | 4.595,58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[...]

| 111 | Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Sistema universal permitindo todos os modelos de capsulas. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa. Haste batedora no mínimo 4.000 oscilações por minuto, movimentos que ofereçam homogeneização ideal. Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Extremamente silencioso. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação. Equipamento com estabilidade. Escala de 0 a 30 seg. Voltagem Bivolt (110/220). Frequência 50/60Hz. Medidas de aproximadamente 22 cm largura x 21 cm altura x 26 cm comprimento. Peso de aproximadamente 3,9 kg. | 03 | un | 892,33 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) No anexo I do edital: ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / MODELO DA PROPOSTA / VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS:

FICA EXCLUÍDO O ITEM Nº 165 – “Luva cirúrgica estéril 6,5. Embalada individualmente”, cujo valor unitário máximo é de R$ 8,40;

3) Diante das alterações efetuadas no objeto, a data e horário de abertura ficam alterados das 14 horas do dia  11/04/2013, para as 14 horas do dia 25/04/2013;

4) A data e o horário para o credenciamento e entrega dos envelopes, ficam alterados de até as 14 horas do dia 11/04/2013, para até as 14 horas do dia 25/04/2013.

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

O Edital na íntegra encontra-se disponível junto à Secretaria de Gestão Administrativa do Município, Setor de Licitações, à Avenida XV de Novembro, 378 – Telefone 0xx49 3527- 8828, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, pelo site www.joacaba.sc.gov.br ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba, 10 de abril de 2013.

RAFAEL LASKE

## Prefeito

MARCOS WEISS

Gestor do FMS