## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

ALTERADO (ITENS CANCELADOS)

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: 		MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado neste ato por seu Gestor MARCOS WEISS, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS de material odontológico, visando eventuais requisições futuras, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 4.388/2013 e alterações, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, à Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, até o horário estipulado para o início da sessão pública de processamento do pregão.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso;

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se no dia 24 de setembro de 2014, às 14 horas, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

- DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO:

    - A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante os exercícios financeiros de 2014 e 2015.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO:

    - Os materiais deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com as especificações do Anexo I do presente Edital, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega dos mesmos em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da solicitação devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais,

      - Os quantitativos totais estimados serão divididos proporcionalmente pelo número de meses da contratação nos exercícios financeiros de 2014 e 2015.

      - Os materiais deverão ser entregues nas dependências do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Getúlio Vargas, 645, centro, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

      - Os materiais fornecidos deverão possuir registro na ANVISA, bem como, ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser relativa, no mínimo, ao 2º segundo semestre do ano de 2013.

      - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

    - Por ocasião do recebimento dos materiais, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a empresa contratada a promover a devida substituição, observando-se os prazos contratuais.

      - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca da mercadoria enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

      - O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

      - Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

    - A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

- DA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

  - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

  - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público de Joaçaba, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

  - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 66, 67 e 68 da Lei Orgânica do Município.

  - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

  - Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte

    - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

    - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

a. 	Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

- Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo II, do presente Edital.

    - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.

  - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal, deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação:

a)	Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar:

- Cópia do ato constitutivo ou do contrato social (original acompanhado de todas as alterações ou consolidado), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

- Cópia da cédula de identidade;

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

b)	Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:

- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital;

- Cópia da cédula de identidade;

- Cópia do ato constitutivo ou contrato social (original acompanhado de todas as alterações ou consolidado);

- Declaração de plano atendimento aos requisitos de habilitação.

- Caso a empresa tenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC da Prefeitura de Joaçaba e desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade:

- Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC;

- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital, caso o representante seja preposto da empresa;

- Cópia da cédula de identidade, do representante da empresa;

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

  - A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo IV. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

    - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

    - A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de interpor recurso.

  - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

  - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

  - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no anexo IV, fora dos envelopes nº 01 e 02.

  - Caso o referido documento não seja apresentado na forma estabelecida acima, o Pregoeiro poderá suprir tal formalidade através de declaração a ser firmada pelo representante legal da empresa proponente durante a sessão.

  - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2014/FMS – EDITAL PP Nº ___/2014/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2014/FMS – EDITAL PP Nº ___/2014/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – DA PROPOSTA

  - O envelope nº 01 “Da Proposta” deverá conter os seguintes elementos:

    - Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo I, contendo:

      - Nome, endereço e CNPJ;

      - Número do processo e do edital;

      - Preço unitário e total cotados por item, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos quando for o caso, bem como, todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Os preços unitários poderão ser cotados com até 03 (três) dígitos após a vírgula e os preços totais com somente 02 (dois) dígitos após a vírgula;

      - Especificações pertinentes ao objeto desta licitação;

      - Marca dos itens cotados;

      - Local e data;

      - Assinatura do representante legal da empresa proponente.

    - CD (facultativo) contendo a proposta em planilha eletrônica, conforme o disposto no subitem 5.2 deste Edital.

  - Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, preencham a proposta em planilha eletrônica, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão.

    - A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Compras-AutoCotação, disponibilizado sem qualquer custo no site www.joacaba.sc.gov.br, na parte relacionada a Licitações.

    - A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-35278828) ou e-mail (comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

    - O CD contendo a planilha eletrônica deverá estar dentro do envelope da proposta.

    - Não será desclassificado o proponente que não enviar CD contendo a planilha eletrônica.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas neste Edital.

  - Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração expressa.

  - A empresa vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.

  - Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro.

  - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

  - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.

  - Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02 - Documentos de Habilitação, os documentos a seguir relacionados:

    - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

      - A empresa que apresentar, conforme o subitem 3.2 deste edital, o Ato Constitutivo/Contrato Social no ato de credenciamento do seu representante para participação da presente Licitação, fica dispensada de apresentá-lo dentro do envelope da habilitação.

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa da União;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

    - Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias;

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada);

    - Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

    - Comprovação de aptidão para a execução do objeto, mediante atestado ou certidão de que a empresa proponente executou, a qualquer tempo, fornecimento semelhante a este que está sendo licitado, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

    - Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

    - Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Públicode Joaçaba, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93);

    - Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

    - Documento de comprovação de licenciamento da proponente junto à Vigilância Sanitária, nos termos da Lei nº 6.360/76.

  - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.

    - As empresas que quiserem autenticar documentos junto a Prefeitura de Joaçaba deverão apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até três dias corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, junto a Secretaria de Gestão Administrativa do Município, na Avenida XV de Novembro, 378.

  - A Equipe de Apoio do Pregão poderá proceder à consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET.

  - Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.

  - No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.18.7 e seguintes do presente Edital.

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até o horário marcado para início da sessão de processamento do pregão e no local indicados no preâmbulo deste Edital.

    - Ultrapassado o prazo previsto acima estará encerrado o credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

  - Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do Edital.

  - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

    - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação e, ainda, àquelas que consignarem vantagens não previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes.

    - Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes.

  - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

  - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

    - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

  - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

  - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

  - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

  - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, decidindo motivadamente a respeito.

    - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

  - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

  - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

  - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

  - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos.

  - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes.

  - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.

  - Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

  - Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

    - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” do subitem 7.18.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.18.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.18.2 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.18.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - O disposto no subitem 7.18.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

    - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.18.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o subitem 2.7, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

  - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

  - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

- DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

  - Depois de homologado o resultado da licitação, o Município de Joaçaba convocará o primeiro classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

  - Depois de publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o disposto no § 1º, II, do art. 1º do Decreto nº 3.252/2008.

  - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano a contar da data da assinatura.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

    - A não utilização de registro de preços ficará a critério do Órgão Gerenciador e será admitido somente quando comprovado o interesse público.

## DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

    - Efetuar o pagamento empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital;

    - Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela proponente vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;

    - Emitir, quando da necessidade da aquisição dos materiais, através do setor municipal competente, a autorização para o fornecimento dos mesmos.

  - Cabe à proponente vencedora:

    - Executar o objeto de acordo com o disposto no subitem 1.2 (da forma de execução) deste Edital;

    - Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;

    - Exigir da Secretaria Municipal de Saúde, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos produtos solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

    - Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

## 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso para cada item.

    - A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

## DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

    - Pela Administração, quando:

- O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;

- O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;

- Quando o fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;

- Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

    - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao registro de preços.

  - O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

  - A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no subitem 12.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

    - No caso do fornecedor não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Joaçaba, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.

  - A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

    - Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos itens constantes do registro de preços.

    - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

    - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

    - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

  - Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:

    - Pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;

    - Pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

- DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

  - A Ata de Registro de Preços proveniente do presente processo terá vigência por 01 (um) ano, com início imediato a partir da assinatura da mesma.

  - A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores Marcos Antonio Martinazzo e Ariela Augustin, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

# DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO.

  - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil, do mês subseqüente ao da entrega da mercadoria, importando o valor de acordo de acordo com a característica e o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Avenida XV de Novembro, 223, centro, Joaçaba – SC, CNPJ nº 10.594.533/0001-00 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.

  - Os preços não serão reajustados.

  - O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela proponente vencedora.

- DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO

  - O valor total estimado para esta contratação é de R$ 603.867,47 (seiscentos e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

  - O Fundo Municipal de Saúde consignará, inclusive no próximo exercício, em seu orçamento, os recursos necessários ao atendimento das eventuais aquisições.

# DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 atualizada, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 2.879/2006 e suas alterações.

  - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

  - Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Administração Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações.

  - Integram o presente Edital:

- Anexo I – Especificações do objeto / Modelo da Proposta / Valores Máximos unitários.

- Anexo II – Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa.

- Anexo III – Modelo da Carta de Credenciamento

- Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.

- Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal e endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelos telefones (49) 3527-8805 e 3527-8828 ou e-mail comprasjba@yahoo.com.br

  - Para dirimir questões decorrentes do presente processo fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

Joaçaba, 09 de setembro de 2014.

MARCOS WEISS

###### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestor

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

###### ANEXO I

#### ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / MODELO DA PROPOSTA / VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS

Processo de Licitação N° ___/2014/FMS - Edital PP Nº _____/2014/FMS.

Razão Social: ____________________________________________________________.

CNPJ: __________________________________________________________________.

Endereço: _______________________________________________________________.

Telefone/Fax: _____________________________ E-mail: _________________________.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ | MARCA | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abridor de boca de silicone infantil, que permita esterilização em Autoclave á 134°C; DIMENSÕES: 30x 25x18 mm. | 20 | un | 5,18 |  |  |  |
| 2 | Ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina, feita de gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% e 2% de clorhexidina, sem sílica, com baixa viscosidade e excelente tixotropia. Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada e 3 ponteiras. | 200 | pct | 4,06 |  |  |  |
| 3 | Afastador labial tamanho M autoclavável | 10 | un | 22,20 |  |  |  |
| 4 | Agente de união de combinação de primer e adesivo em frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA. Adesivo com nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte, com tampa “flip top”. Frasco com 06 g. | 30 | un | 99,16 |  |  |  |
| 5 | Água oxigenada 10 volumes com ação antisséptica. Composição: Peróxido de Hidrogênio / Água purificada. Frasco de 01 litro. | 20 | un | 5,54 |  |  |  |
| 6 | Agulha gengival para uso odontológico de aço inoxidável, utilização descartável, tamanho 30G curta. Características adicionais: bisel trifacetado, siliconizada, estéril, adaptação perfeita para carpule, diâmetro 0,33 mm, comprimento 25,4 mm. Esterilizada por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. | 40 | cx | 26,40 |  |  |  |
| 7 | Agulha gengival para uso odontológico de aço inoxidável, utilização descartável, tamanho 30G extra-curta, trifacetada, com indicação de face do bisel e paredes finas, siliconizada, esterilizada por óxido de etileno, adaptação perfeita para carpule. Caixa com 100 unidades. | 20 | cx | 27,00 |  |  |  |
| 8 | Agulha gengival para uso odontológico de aço inoxidável, tamanho 27G longa. Características adicionais: bisel trifacetado, siliconizada, estéril, descartável, adaptação perfeita para carpule. Com 100 unidades. | 20 | cx | 31,40 |  |  |  |
| 9 | Álcool etílico hidratado 70 INPM (70%) uso hospitalar – em frasco plástico de 01 litro. Ano de Fabricação mínimo 2013. | 300 | lto | 5,07 |  |  |  |
| 10 | Algodão dental em rolinho, formato cilíndrico, levemente engomado, 100% fibras longas de algodão, com alto poder de absorção. Com 100 unidades. | 1000 | pct | 2,29 |  |  |  |
| 11 | Almotolia plástica para acondicionamento de álcool 70%, solução de Milton e soro fisiológico - capacidade 250 ml. Cor escura. | 25 | un | 2,83 |  |  |  |
| 12 | Alveolótomo curvo | 10 | un | 91,03 |  |  |  |
| 13 | Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Com dupla voltagem (110/240 V) e microprocessador digital de alta precisão para controlar o tempo, proporcionando uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas do material misturado, podendo regular o tempo entre 0 e 16 segundos. Com trava de segurança que interrompa automaticamente a trituração quando a tampa é aberta, alta velocidade, praticidade, alta freqüência de trituração, utiliza pouca energia, garantia de 5 anos, simples de ser usado, pouca vibração, extremamente silencioso, com 4.600 oscilações por minuto. Dimensões: 217mm X173mmX180mm. Peso: 2,765kg | 10 | un | 1.064,14 | CANCELADO |  |  |
| 14 | Anestésico cloridrato de Articaina 4% com 1:100000, com 50 tubetes de cristal 1,8 ml cada. | 15 | cx | 86,77 |  |  |  |
| 15 | Anestésico de uso local (cloridrato de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000), em tubete de cristal para carpule. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada | 80 | cx | 66,73 |  |  |  |
| 16 | Anestésico em tubete (Mepivacaína a 3%) em tubete de cristal para carpule, sem vasoconstrictor, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. | 20 | un | 77,24 |  |  |  |
| 17 | Anestésico local mepivacaína 2%, com adrenalina 1:100.000 injetável com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Tubetes acondicionados em blisters lacrados c/ 10 tubetes cada. | 80 | cx | 73,95 |  |  |  |
| 18 | Anestésico local cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml, caixa c/ 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. | 10 | cx | 51,02 |  |  |  |
| 19 | Anestésico tópico gel para aplicação tópica oral ou na mucosa. Cada grama deve conter 200 mg benzocaina. Pote com tampa rosqueável, com peso liquido 12 gr, com sabor tuti-fruti. | 100 | un | 8,19 |  |  |  |
| 20 | Aplicador de hidróxido de cálcio em pasta duplo angulado | 30 | un | 5,83 |  |  |  |
| 21 | Autoclave digital para esterilização a vapor sob pressão. Com manômetro digital com barra de LEDs; com programa único de esterilização, câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; secagem com porta entreaberta; contendo 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador; com medidas externas aproximadas 60cm de profundidade x 38cm de largura x 38cm de altura, e medidas da câmara aproximadas de 25cm de altura x 25cm de largura x 42cm de profundidade. | 12 | un | 5.242,72 | CANCELADO |  |  |
| 22 | Babeiro descartável impermeável: tamanho 30X40cm, uma camada de celulose 100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno atóxico que impede passagem de líquido. Pacote com 100 unidades. | 80 | pct | 17,35 |  |  |  |
| 23 | Babeiro odontológico plástico adulto, com velcro | 100 | un | 6,12 |  |  |  |
| 24 | Banda matriz de aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05x7x500 mm. Rolo. | 30 | un | 1,93 |  |  |  |
| 25 | Banda matriz de aço inox, para porta matriz - dimensões: 0,05x5x500mm. Rolo | 150 | un | 1,52 |  |  |  |
| 26 | Bandeja de inox 22 cm de comprimento por 09 cm de largura | 50 | un | 23,46 |  |  |  |
| 27 | Bicarbonato de sódio – pó ultra fino para profilaxia e jateamento – sabor natural. Pacote com 40g (composição NaCO3 - 99% - 105 microns). | 20 | pct | 1,84 |  |  |  |
| 28 | Biombo com proteção de chumbo de 0,50 / 1,2 e 3 mm, revestido em formidur e com acabamento em alumínio, com visor plumbífero 10x15 cm, montado sobre rodízios. | 4 | un | 2.883,00 |  |  |  |
| 29 | Bobina de filme de PVC transparente, no tamanho 28 x 30 m | 70 | un | 3,75 |  |  |  |
| 30 | Broca de aço esférica alta rotação nº 02 longa (28 mm) | 60 | un | 10,26 |  |  |  |
| 31 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 01 curta | 60 | un | 6,05 |  |  |  |
| 32 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 curta | 100 | un | 5,76 |  |  |  |
| 33 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 02 longa | 60 | un | 3,02 |  |  |  |
| 34 | Broca de aço baixa rotação esférica nº 03 curta | 100 | un | 5,76 |  |  |  |
| 35 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 04 longa | 100 | un | 5,34 |  |  |  |
| 36 | Broca de aço baixa rotação esférica nº 04 curta | 150 | un | 5,76 |  |  |  |
| 37 | Broca de aço baixa rotação esférica nº 05 curta | 100 | un | 5,18 |  |  |  |
| 38 | Broca de aço baixa rotação esférica nº 06 curta | 150 | un | 5,76 |  |  |  |
| 39 | Broca de aço baixa rotação esférica nº 06 longa | 100 | un | 4,76 |  |  |  |
| 40 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 curta | 100 | un | 5,76 |  |  |  |
| 41 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 08 longa | 100 | un | 4,01 |  |  |  |
| 42 | Broca de aço esférica baixa rotação nº 10 curta | 100 | un | 5,49 |  |  |  |
| 43 | Broca diamantada alta rotação esférica nº 1012. | 150 | un | 8,30 |  |  |  |
| 44 | Broca diamantada alta rotação esférica, nº 1014 | 150 | un | 8,29 |  |  |  |
| 45 | Broca diamantada alta rotação esférica, n. 1016 | 100 | un | 8,29 |  |  |  |
| 46 | Broca diamantada alta rotação esférica, nº 1016 longa | 100 | un | 8,29 |  |  |  |
| 47 | Broca diamantada alta rotação esférica, nº 1019 | 100 | un | 8,29 |  |  |  |
| 48 | Broca diamantada alta rotação esférica, nº 1019 longa | 100 | un | 8,29 |  |  |  |
| 49 | Broca diamantada alta rotação 1190F | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 50 | Broca diamantada alta rotação 1091 | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 51 | Broca diamantada alta rotação 1092 | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 52 | Broca diamantada alta rotação 1093 | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 53 | Broca Zekrya 191Z – uso cirúrgico | 50 | un | 36,61 |  |  |  |
| 54 | Broca Zekrya longa (28 mm) – uso cirúrgico | 50 | un | 23,97 |  |  |  |
| 55 | Broqueiro de alumínio para 15 brocas de alta rotação | 12 | un | 19,08 |  |  |  |
| 56 | Cabo para Espelho odontológico em aço inox universal | 250 | un | 5,48 |  |  |  |
| 57 | Caneta de alta rotação, com design arrojado, com linhas arredondadas; fabricada em latão, com tratamento cromado acetinado; autoclavável a até 135ºC. Conexão Borden. Spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM. Rotores precisamente balanceados; Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (PSI); Peso líquido inferior a 58,0 gramas; Baixo ruído de trabalho; Fixação das Brocas: Sistema Push Button - acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque; Formato ergonômico: Corpo de espessura fina; possui ranhuras antiderrapantes e extremidade inclinada. | 4 | un | 619,91 |  |  |  |
| 58 | Capa protetora para ultrassom modelo Gnatus | 15 | un | 57,25 |  |  |  |
| 59 | Cápsulas de amálgama regular. Embalagem com 50 cápsulas de 02 porções cada. Características: alta resistência, discreta expansão quando aplicado, assegurando a longevidade da restauração. Ótima consistência de mistura, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa; alta resistência à compressão, minimizando o risco de fratura da restauração. O desenho das cápsulas deve proporcionar misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações; com variação dimensional positiva (expansão) que assegurem um excelente selamento nas margens; e com tempo de trabalho e presa que permitam que restaurações maiores sejam condensadas e esculpidas sem dificuldade. | 30 | Cx | 168,00 |  |  |  |
| 60 | Cariostático – solução de hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e solvente para utilização em controle de cáries em dentes decíduos - com 10 ml. | 30 | un | 23,99 |  |  |  |
| 61 | Cartela em papel cartolina para radiografias periapicais e interproximais. Capacidade para duas radiografias. Com 100 unidades. | 10 | pct | 7,76 |  |  |  |
| 62 | Cimento a base de ionômero de vidro para restauração dental apresentado na forma de pó (um frasco com 10g) e líquido - ácido poliacrílico (um frasco com 8g), composição básica: vidro de aluminofluorsilicato, ácido policarboxílico, fuoreto de cálcio e água. Embalagem deve conter um frasco de pó, um frasco de líquido, um dosador de pó e um bloco de espatulação. | 120 | kit | 57,26 |  |  |  |
| 63 | Cimento para preenchimento temporário de cavidades, composto de óxido de zinco, parafina, estabilizador, pasta branca 25 g (obturador provisório sem eugenol). | 50 | un | 12,82 |  |  |  |
| 64 | Clorehexidina a 2% para assepsia de preparos cavitários e desinfecção de instrumentos. Frasco com 100 ml. | 20 | un | 14,78 |  |  |  |
| 65 | Clorehexidina a 0,12% para desinfecção intra-oral. Frasco com 250 ml. | 100 | un | 29,04 |  |  |  |
| 66 | Composição de hidróxido de cálcio radiopaco, com 01 tubo de pasta base 13g, 01 tubo de pasta catalisadora 13g e 01 bloco para mistura. | 35 | cj | 25,90 |  |  |  |
| 67 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, de 10 x10 cm com 8 dobras, com no mínimo 11 fios por cm2 (100% algodão) - com 500 unidades. | 400 | pct | 35,48 |  |  |  |
| 68 | Compressa de gaze com 11 fios por cm2, com 05 dobras e 08 camadas – 7,5 x 7,5 cm - com 500 unidades. | 350 | pct | 17,37 |  |  |  |
| 69 | Compressor odontológico, isento de óleo, com tanque mínimo de 25 litros, tensão de trabalho de 220 volts/60hz, produção mínima de ar de oito pés com nível de ruído menor ou igual a 55 (dB (A)/1m). Este compressor deve vir acompanhado do gabinete/caixa acústica, para evitar /diminuir o ruído produzido. Garantia Mínima de 12 meses. | 5 | un | 4.326,00 | CANCELADO |  |  |
| 70 | Conjunto de aspirador endodôntico autoclavável, com intermediário metálico para agulha de sucção hipodérmica número 40/20 para aspiração. | 10 | kit | 34,95 |  |  |  |
| 71 | Contra-Ângulo com design arrojado com linhas arredondadas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135ºC, por mais de 1.000 ciclos. Fácil acoplamento: Sistema intra-giratório; travamento com anel em aço inox. Rotação máxima de 20.000 RPM. Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Lâmina-trava para fixação das brocas. Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente a uma tração superior a 45 N. Utiliza Brocas Standard, Haste Tipo 1. Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. OBSERVAÇÃO: O Contra-Ângulo deverá necessariamente ser da mesma marca que o Item Micromotor. | 4 | un | 414,73 |  |  |  |
| 72 | Copinho descartável 50 mL (para cafezinho). Pacote com 100 unidades. | 150 | pct | 2,71 |  |  |  |
| 73 | Creme dental adulto. Com 50 g. | 4.600 | un | 1,38 |  |  |  |
| 74 | Creme dental infantil, sem flúor. Tubo com 50 gramas. | 2.600 | un | 4,45 |  |  |  |
| 75 | Creme dental infantil, com flúor. Tubo com 50 gramas. | 3.500 | un | 3,40 |  |  |  |
| 76 | Cunha de madeira colorida para travamento de matrizes – tamanho pequeno - com 100 unidades. | 30 | cx | 20,14 |  |  |  |
| 77 | Curativo alveolar, com própolis e iodofórmio, sem eugenol – frasco com 10 g | 30 | fco | 26,79 |  |  |  |
| 78 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 05. | 25 | un | 5,48 |  |  |  |
| 79 | Cureta de aço inox para dentina – escavador de dentina nº 18. | 20 | un | 5,63 |  |  |  |
| 80 | Cureta de dentina nº 17 | 20 | un | 5,73 |  |  |  |
| 81 | Cureta de dentina infantil | 30 | un | 21,14 |  |  |  |
| 82 | Cureta periodontal Mc Call 13-14 | 20 | un | 20,27 |  |  |  |
| 83 | Cureta periodontal Mc Call 17-18 | 20 | un | 23,79 |  |  |  |
| 84 | Cureta periodontal Mc Call 1-10 | 20 | un | 20,17 |  |  |  |
| 85 | Dedeira de borracha para amálgama | 30 | un | 2,57 |  |  |  |
| 86 | Detergente enzimático desinfetante de instrumental, frasco com 1L | 100 | un | 48,70 |  |  |  |
| 87 | Descolador de Molt | 20 | un | 41,75 |  |  |  |
| 88 | Desincrustante – para remover ferrugem e manchas dos instrumentais. Frasco com 1 L. | 10 | fco | 32,14 |  |  |  |
| 89 | Dessensibilizante para tratamento de dentes com sensibilidade a variação de temperatura e alimentos. Composição de estrôncio a 10%, nitrato de potássio a 5%. Frasco com 10 g. | 30 | un | 45,04 |  |  |  |
| 90 | Digluconato de clorexidina 0,12% antisséptico para bochechos. Com 100 ml. | 200 | fco | 22,32 |  |  |  |
| 91 | Discos de lixa flexíveis para acabamento e polimento de materiais restauradores, em 4 granulações (Grossa, Média, Fina e Extra Fina) e nos tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. Kit com 56 discos sortidos + 1 mandril. Com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. | 20 | kit | 111,08 |  |  |  |
| 92 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel gral cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 5 cm x 100 m. | 150 | un | 25,56 |  |  |  |
| 93 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzido em papel gral cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 8cm x 100m | 80 | un | 40,90 |  |  |  |
| 94 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 10 cm x100 m. | 120 | rl | 52,50 |  |  |  |
| 95 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzida em papel gral cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 15 cm x100 m. | 240 | un | 84,82 |  |  |  |
| 96 | Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor ou óxido de etileno. Medida 20 cm x100 m. | 40 | rl | 99,49 |  |  |  |
| 97 | Escova de aço para limpeza de brocas, com cabo plástico. | 20 | un | 5,81 |  |  |  |
| 98 | Escova de limpeza 2 em 1, para limpeza de bicos e mamadeiras, em material flexível e em aço inoxidável (cerdas macias). Tamanho 5cmX33cmX9cm. | 30 | un | 9,82 |  |  |  |
| 99 | Escova dental adulto – cerdas retas e macias (com protetor de cerdas). | 9.400 | un | 1,60 |  |  |  |
| 100 | Escova dental infantil – cerdas retas e macias – cabo reto – várias cores (com protetor de cerdas). | 13.000 | un | 0,93 |  |  |  |
| 101 | Escova dental massageadora em silicone totalmente atóxico - textura ultramacia. Pode ser lavada e esterilizada após cada uso. Embalada individualmente. | 350 | un | 9,45 |  |  |  |
| 102 | Escova Robson afilada – branca - para profilaxia em baixa rotação | 120 | un | 1,94 |  |  |  |
| 103 | Escova Robson reta – branca - para profilaxia em baixa rotação | 180 | un | 2,10 |  |  |  |
| 104 | Esculpidor Hollemback 3SS | 20 | un | 6,30 |  |  |  |
| 105 | Espátula dupla n. 50 cabo oitavado | 10 | un | 6,98 |  |  |  |
| 106 | Espátula nº 36 | 10 | un | 5,95 |  |  |  |
| 107 | Espátula de inserção nº 1 | 80 | un | 27,33 |  |  |  |
| 108 | Espátula de inserção nº 3 (calcador n º 3 – um lado brunidor outro espátula). | 60 | un | 26,48 |  |  |  |
| 109 | Espátula de madeira (abaixador de língua) Com 100 un. | 40 | pct | 2,87 |  |  |  |
| 110 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador, de um lado tipo espátula e do outro tipo bolinha nº 01. | 60 | un | 50,64 |  |  |  |
| 111 | Espátula de resina em titânio para inserção de material restaurador nº 04 | 10 | un | 51,80 |  |  |  |
| 112 | Espelho bucal plano nº 3 | 60 | un | 4,73 |  |  |  |
| 113 | Espelho de mão com aproximadamente 10cm x 15cm | 50 | un | 39,83 |  |  |  |
| 114 | Espelho primeiro plano em aço inox nº 05 – uso odontológico – sem cabo – diâmetro 24 mm. | 400 | un | 5,17 |  |  |  |
| 115 | Esponja hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Esterilizada e embalada em blister, sem contra indicações e sem riscos de intolerância - reabsorvível. Caixa com 10 unidades | 10 | cx | 26,00 |  |  |  |
| 116 | Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas com fórmula à base de fucsina básica (corante vermelho). Caixa com 120 pastilhas. | 15 | cx | 25,24 |  |  |  |
| 117 | Extirpa nervos – branco - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 30 | cx | 25,78 |  |  |  |
| 118 | Extirpa nervos – rosa - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 20 | cx | 25,78 |  |  |  |
| 119 | Extirpa nervos – amarelo - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 15 | cx | 25,78 |  |  |  |
| 120 | Extirpa nervos – azul - comprimento 21 mm - com 10 unidades. | 10 | cx | 25,78 |  |  |  |
| 121 | Filme dental adulto para radiografia periapical e interproximal - comprimento 04 cm x largura 03 cm. Com 150 unidades. | 10 | cx | 153,07 |  |  |  |
| 122 | Filme dental infantil para radiografia periapical e interproximal - comprimento 3,5 cm x largura 2,20 cm. Com 100 unidades. | 8 | cx | 154,10 |  |  |  |
| 123 | Fio dental cor branca – rolo com 100 metros | 8 | un | 2,21 |  |  |  |
| 124 | Fio dental cor branca – rolo com 50 metros | 3.500 | un | 1,71 |  |  |  |
| 125 | Fio dental cor branca – rolo com 500 metros | 20 | un | 9,84 |  |  |  |
| 126 | Fio de sutura para uso odontológico - seda preta trançada – 3,0 mm – montado em agulha ½ atraumática, corpo triangular – esterelizado – uso único (descartável) – comprimento 45 cm. Com 24 envelopes. | 15 | cx | 30,05 |  |  |  |
| 127 | Fio de sutura para uso odontológico – seda preta trançada – 4,0 mm – montada em agulha ½ atraumática – esterelizado – uso único – comprimento 45 cm - com 24 envelopes. | 40 | un | 30,04 |  |  |  |
| 128 | Fita indicadora para autoclave 19 mm x 30 m | 30 | un | 7,67 |  |  |  |
| 129 | Fita matriz de poliéster – rolo de 0,05 mm x 10 mm x 15 m | 20 | rl | 20,87 |  |  |  |
| 130 | Fixador para uso em filme radiográfico dental, com aplicação e processamento manual. – composição: água 80/85%, tiossulfato de amônio 5/10%, tiocianato de amônio 5/10% - Frasco com 475 ml + Revelador para filme radiográfico dental – composição: água 85/90%, meta bissulfito de sódio 5/10%. Hidroquinona 2% - 475 ml. | 20 | kit | 9,43 |  |  |  |
| 131 | Flúor gel com 2% de fluoreto de sódio – uso profissional – neutro, sem corante - com 200 ml | 160 | fco | 4,66 |  |  |  |
| 132 | Fórceps adulto em aço inoxidável nº 150 | 5 | un | 48,37 |  |  |  |
| 133 | Fórceps nº 65 adulto | 5 | un | 48,76 |  |  |  |
| 134 | Fórceps nº 65 infantil | 5 | un | 48,85 |  |  |  |
| 135 | Formocresol para curativo – Com 10 ml. | 12 | fco | 7,29 |  |  |  |
| 136 | Gaveteiro Clínico com Rodízios. Composto por 03 gavetas de 06cm e 04 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados. Mobiliário, confeccionado em MDF ou Compensado de 15mm, (colagem fenólica), revestimento interno em laminado melaminico decorativo brilhante. Revestimento externo em laminado melaminico decorativo texturizado. Puxadores em alumínio modelo Europeu com ponteiras cromadas e pintura epóxi. Gavetas plásticas em poliestireno 4 mm moldadas em vácum-forming sem cantos vivos, conforme norma da vigilância sanitária. Facilita a assepsia, e por não possuir cantos vivos, não acumula sujeira. Gavetas também fabricadas em madeira. Tampo, confeccionado em MDF ou Compensado de 30mm, (colagem fenólica), revestimento em laminado melaminico decorativo texturizado. Frente das gavetas, confeccionados em “MDF” de 18mm de espessura Post-Forming horizontal com linhas arredondadas e revestido interna e externamente com alta qualidade no acabamento. Rodízios em nylon rígido de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos. Módulos com fundos individuais. Garantia de 05 Anos. Peso líquido: 35 Kg. Cor Branca. Medidas Externas: Largura 50 cm X Altura Tampo 80 cm X Prof 51 cm. | 8 | un | 1.329,83 |  |  |  |
| 137 | Gorro descartável com elástico para uso odontológico - cor branca pacote com 100 un. | 50 | pct | 9,30 |  |  |  |
| 138 | Guardanapo branco liso, tamanho pequeno (23,5 x 22 cm). Pacote com 50 unidades. | 700 | pct | 2,35 |  |  |  |
| 139 | Guardanapo branco liso, tamanho grande (33 x 33 cm). Pacote com 50 unidades. | 800 | pct | 6,01 |  |  |  |
| 140 | Hidróxido de cálcio PA (em pó) usado para capeamento pulpar. Com 10 gr. | 15 | fco | 5,85 |  |  |  |
| 141 | Insertos (pontas) para ultrassom odontológico perio universal (compatível com equipamento Scaler Jet – Kondortech) | 15 | un | 143,50 |  |  |  |
| 142 | Insertos (pontas) para ultrassom odontológico G2 – para remoção de cálculo dental faces vestibulares e linguais (formato retangular) (compatível com equipamento Scaler Jet – Kondortech) | 15 | un | 152,50 |  |  |  |
| 143 | Ionômero de vidro para restauração com tripla presa: auto, foto e reação redox e liberação de flúor. Kit com 5 gr de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml de glazer. Cor A2. | 70 | kit | 168,54 |  |  |  |
| 144 | Kit de alavancas infantis Seldin, com 03 unidades: (reta / direita / esquerda) - com cabo grosso. | 15 | kit | 69,91 |  |  |  |
| 145 | Kit de feltros natural utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de superfícies, tamanhos 8 e/ou 12 mm, com 24 unidades e um mandril. | 15 | kit | 51,16 |  |  |  |
| 146 | Kit de instrumentos de Frham com 03 unidades (reta / direita / esquerda) | 10 | kit | 17,10 |  |  |  |
| 147 | Kit de material restaurador intermediário – IRM - líquido 15 ml / pó 38g (cor marfim) – a base de óxido de zinco e eugenol para restaurações provisórias de longa espera (até 02 anos) – uso odontológico, em caixa (pó contendo óxido de zinco poli metacrilato de metila e líquido contendo eugenol 99,5% e ácido acético 0,5% | 30 | kit | 107,00 |  |  |  |
| 148 | Kit de pontas abrasivas de silicone para acabamento e polimento de restaurações, com três diferentes formatos (chama, disco e taça) e com sistema de encaixe rápido em mandril Versaplus - 08 peças sortidas + 01 mandril de metal. | 30 | kit | 94,04 |  |  |  |
| 149 | Kit ultrassom piezo elétrico para instalação interna nos equipamentos odontológicos do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, com controle de irrigação e potência externo e suporte do transdutor. Kit composto de: 1 – Transdutor Ultrassom dotado de sistema piezo elétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz com suporte; 2 – Circuito eletrônico e fonte de alimentação para o transdutor ultrassom; 3 – Válvula para acionamento do ultrassom com o pedal do equipamento odontológico; 4 – Ajuste fino da água externo, através de registro, oferecendo ajuste de irrigação pelo odontólogo; 5 – Ajuste fino da potência através de potenciômetro externo, adequado a cada tipo de procedimento; 6 – três insertos cambiáveis com chave para troca. | 10 | kit | 2.605,47 | CANCELADO |  |  |
| 150 | Lâmina descartável de bisturi - material aço carbono, formato anatômico nº 15, esterilizada, descartável, embalada individualmente - com 100 unidades. | 10 | cx | 22,00 |  |  |  |
| 151 | Lâmina para bisturi esterilizada n° 12 - Com 100 unidades | 15 | cx | 25,50 |  |  |  |
| 152 | Lâmina para bisturi esterilizada n° 15c - Com 100 unidades | 10 | cx | 25,00 |  |  |  |
| 153 | Liga de amálgama (limalha) – 30g + Mercúrio vivo – frasco com 100g | 30 | kit | 274,92 |  |  |  |
| 154 | Lima Kerr nº 10, 21 mm - com 06 unidades. | 15 | cx | 44,46 |  |  |  |
| 155 | Lima Kerr nº 15 - com 06 unidades. | 15 | cx | 44,46 |  |  |  |
| 156 | Lima óssea seldin (dentes retos) | 15 | un | 32,16 |  |  |  |
| 157 | Lixa de aço para acabamento de amálgama. Pacote com 12 tiras. | 15 | pct | 28,32 |  |  |  |
| 158 | Lixa de poliéster em tiras de 4 mm de largura e 170 mm de comprimento para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Com duas granulações: grossa (cinza) e média (branca); com centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Pcte com 150 unidades. | 40 | pct | 48,15 |  |  |  |
| 159 | Lubrificante em spray – clorofluorcarbono alta e baixa rotação, com 02 bicos lubrificantes e papel absorvente – 200 ml / 143 gr. | 30 | tb | 20,29 |  |  |  |
| 160 | Luva cirurgia estéril 6,5. Embalada individualmente. | 150 | un | 1,34 |  |  |  |
| 161 | Luva cirúrgica estéril 7,5. Embalada individualmente. | 110 | un | 1,68 |  |  |  |
| 162 | Luva de procedimento material látex tamanho EP, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável - Com 100 un. | 500 | cx | 19,54 |  |  |  |
| 163 | Luva de procedimento material látex tamanho G, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômica, descartável. Com 100 un. | 50 | cx | 21,50 |  |  |  |
| 164 | Luva de procedimento material látex tamanho P, não estéril, tipo ambidestra, levemente talcada, anatômicas, descartável. Com 100 un. | 400 | cx | 19,74 |  |  |  |
| 165 | Luva plástica (sobreluva) pacote com 100 unidades | 15 | pct | 2,77 |  |  |  |
| 166 | Macro Modelo bicho escovação, modelos diversos de bichos. Dimensões: 30x15 cm (AxL). Cores diversas. Deve conter a arcada dentária grande e escovão para orientações de higiene oral. Peso: 700 gramas. | 15 | un | 230,32 |  |  |  |
| 167 | Macro arcada dentária + Macro escova | 10 | cj | 232,83 |  |  |  |
| 168 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico. Características adicionais: clipnasal embutido, hipoalergênica, cor branca, filtro bacteriológico 98/99%. | 250 | cx | 6,75 |  |  |  |
| 169 | Máscara cirúrgica, descartável, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com tiras.Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, cor branca, filtro bacteriológico 98/99%. Com 50 unidades. | 85 | cx | 8,00 |  |  |  |
| 170 | Microbrush - aplicadores descartáveis extra-fino (1/16 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Tubo com 100 unidades. | 40 | tb | 10,22 |  |  |  |
| 171 | Microbrush – aplicadores descartáveis Fino (1/8 de gota) com hastes dobráveis facilitando a deposição do material a ser aplicado. Com nano partículas. Tubo com 100 unidades. | 40 | tb | 16,66 |  |  |  |
| 172 | Mocho odontológico com sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Encosto anatômico, com ajuste de aproximação; proteção do encosto reforçada. Design e conforto para o profissional. Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias, oferecendo maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Base resistente giratória, com 05 rodízios Estofamento resistente, com densidade adequada. Cor: verde claro. | 10 | un | 552,00 |  |  |  |
| 173 | Medicação para tratamento de polpas vivas com inflamação. Composição de sulfato de polimixina B 10.000 U.I., sulfato de neomicina 05 mg, hidrocortisona 10 mg. Com 10 ml. | 20 | un | 14,11 |  |  |  |
| 174 | Papel dupla face para articulação, bicolor, tamanho 110x25mm - bloco com 12 folhas cada. | 20 | bl | 5,46 |  |  |  |
| 175 | Papel carbono articular (bloco com 12 folhas), produz cópia extremamente fiel, não borra, fino, com espessura 0,02mm e 10cm de comprimento cada folha. | 40 | bl | 10,99 |  |  |  |
| 176 | Paramonoclorofenol canforado - frasco com 20 mL | 10 | un | 9,13 |  |  |  |
| 177 | Pasta profilática – composição: água, espessante, lauril sulfato, carbonato - com flúor - tubo com 50 gr. | 40 | un | 12,71 |  |  |  |
| 178 | Pasta para polimento de resina composta, com duas pastas indicadas para o acabamento inicial e polimento preliminar de resinas e outros materiais restauradores. A pasta ACI é indicada para o acabamento inicial da superfície e a pasta ACII é indicada para o polimento preliminar ao polimento final com as pastas de granulação extrafina. Pasta a base de óxido de alumínio. | 15 | un | 35,39 |  |  |  |
| 179 | Pedra pomes em pó para uso odontológico, com granulação extrafina, atóxico, inodoro, de fácil remoção. Com 1kg. | 15 | un | 7,40 |  |  |  |
| 180 | Pinça clínica em aço inox para algodão nº 317. | 110 | un | 11,09 |  |  |  |
| 181 | Pinça hemostática reta 16 cm | 30 | un | 29,82 |  |  |  |
| 182 | Placa de vidro de 15cm X 7,5cm X 1cm, com bordas polidas | 10 | un | 9,67 |  |  |  |
| 183 | Placa de vidro de 80mmx150mmx6mm, com bordas polidas | 10 | un | 9,05 |  |  |  |
| 184 | Pontas de borracha para acabamento de resina composta. Composição: Tripolímero (estino-Butodieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolomina e Óxido de Alumínio, pontas sortidas, de cabo marrom, contendo 07 unidades cada caixa. | 60 | kit | 54,39 |  |  |  |
| 185 | Ponta diamantada 1011 | 60 | un | 8,16 |  |  |  |
| 186 | Ponta diamantada 1013 | 70 | un | 8,28 |  |  |  |
| 187 | Ponta diamantada 1015 | 70 | un | 8,26 |  |  |  |
| 188 | Ponta diamantada 1034 | 45 | un | 8,16 |  |  |  |
| 189 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 2135F | 20 | un | 8,16 |  |  |  |
| 190 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 2135FF | 55 | un | 8,16 |  |  |  |
| 191 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3118F | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 192 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3118FF | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 193 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3168F | 45 | un | 8,16 |  |  |  |
| 194 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3168FF | 40 | un | 8,16 |  |  |  |
| 195 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3195F | 50 | un | 8,16 |  |  |  |
| 196 | Ponta diamantada para acabamento de resina composta 3195FF | 30 | un | 8,16 |  |  |  |
| 197 | Ponta p/ ultrassom GNATUS - Perio Universal - Remoção de Tártaro | 30 | un | 120,25 |  |  |  |
| 198 | Porta agulha modelo MATHIEU, 14 cm | 10 | un | 38,90 |  |  |  |
| 199 | Porta agulha modelo MATHIEU, 17 cm | 10 | un | 39,35 |  |  |  |
| 200 | Porta amálgama de plástico | 10 | un | 12,09 |  |  |  |
| 201 | Porta dentinho de plástico com cordão para pendurar no pescoço. Pacote com 36 unidades. | 40 | pct | 94,80 |  |  |  |
| 202 | Porta matriz TOFFLEMIRE | 35 | un | 24,60 |  |  |  |
| 203 | Pote DAPPEN de vidro com espessura mínima de 03 mm, sem rebarbas, contendo duas concavidades, sendo a maior com capacidade mínima de 05 ml e a menor com capacidade de 02 ml e altura de aproximadamente 03 cm. Cor incolor. | 30 | un | 2,92 |  |  |  |
| 204 | Pote Dappen plástico | 20 | un | 2,18 |  |  |  |
| 205 | Prendedor de guardanapo de metal (jacaré) | 15 | un | 8,61 |  |  |  |
| 206 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A1. | 20 | un | 66,84 |  |  |  |
| 207 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A2. | 50 | un | 68,35 |  |  |  |
| 208 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3. | 50 | un | 67,19 |  |  |  |
| 209 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor A3,5. | 50 | un | 66,84 |  |  |  |
| 210 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B1. | 10 | un | 80,87 |  |  |  |
| 211 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor B2. | 50 | un | 77,07 |  |  |  |
| 212 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor C2. | 15 | un | 84,05 |  |  |  |
| 213 | Resina micro-híbrida universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaca, matriz orgânica Bis-GMA, UDMA, Bis-HEMA e matriz inorgânica de zircônia sílica com 82% em peso e 60% em volume. Tamanho médio das partículas de 0,6 micrômetros. Seringa com 4g. Cor OA2. | 50 | un | 80,47 |  |  |  |
| 214 | Saca brocas para canetas Kavo (formato retangular) | 5 | un | 47,08 |  |  |  |
| 215 | Saca brocas universal (formato cilíndrico) | 5 | un | 43,27 |  |  |  |
| 216 | Saco plástico transparente para sacolé. Tamanho: 5x24 cm. Com 50 unidades. | 200 | pct | 8,70 |  |  |  |
| 217 | Seladora específica para embalagem de papel grau cirúrgico e filme BOPP; Com 25 cm de área de selagem e 13 mm de espessura da solda. Sistema de selagem tipo barra aquecida. Espessura de selagem de 13 mm. Cor branca. Garantia de 12 meses. 220 V. | 10 | un | 548,50 |  |  |  |
| 218 | Selante fotopolimerizável (frasco 5 ml), com ácido gel a 37% (frasco 10ml), com 20 pontas de pincéis, um cabo p/ pincel e bandeja multimistura - cor branco opaco. | 20 | kit | 430,04 |  |  |  |
| 219 | Seringa plástica descartável com agulha 25 x 7 – 10 ml | 300 | un | 0,70 |  |  |  |
| 220 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com 250 ml. | 65 | un | 2,86 |  |  |  |
| 221 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com 100 ml. | 50 | un | 2,48 |  |  |  |
| 222 | Solução constituída de ácido peracético, peróxido de hidrogênio e veículo estabilizante. Pronto para uso – não requer diluição nem ativação. Compatível com aço inoxidável, ligas de alumínio, tecido, plásticos, borrachas, porcelanas etc. Frasco de 01 litro. | 70 | lto | 55,75 |  |  |  |
| 223 | Solução de fluoreto de sódio a 0,2% para bochecho, uso semanal. Frasco de 1L. Sabores variados (Morango, Menta, Tutti-Frutti). | 120 | lto | 11,75 |  |  |  |
| 224 | Solução de Hipoclorito de sódio 1% (de Milton) para uso em odontologia – composição: hipoclorito de sódio 12% a 13% -8,4% estabilizante e água deionizada – frasco plástico de 01 litro. | 50 | un | 4,35 |  |  |  |
| 225 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicado para controle de pequenos sangramentos. Não contém epinefrina – 10 ml. | 20 | un | 27,38 |  |  |  |
| 226 | Sonda exploradora em aço inox nº 5. | 45 | un | 17,49 |  |  |  |
| 227 | Sonda OMS | 150 | un | 14,84 |  |  |  |
| 228 | Sonda periodontal milimetrada em aço inox. | 40 | un | 24,63 |  |  |  |
| 229 | Spray refrigerante (congelante) para teste de sensibilidade pulpar na temperatura de - 50º 200 ml. | 25 | tb | 29,23 |  |  |  |
| 230 | Sugador de saliva com ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido. Vazada e aromatizada artificialmente tutti-frutti. Tubo transparente com arame em aço. Com 40 unidades. | 800 | pct | 4,40 |  |  |  |
| 231 | Sugador endodôntico descartável, para tratamento endodôntico, com agulha de plástico maleável. Com 20 unidades. | 40 | pct | 15,80 |  |  |  |
| 232 | Sugador cirúrgico descartável. Características: esterelizado individualmente com óxido etileno; perfeito encaixe na mangueira; saída de ar para sucção constante; haste branca e ponteira verde ou roxa; 18 cm de comprimento. Caixa com 20 unidades. | 30 | cx | 38,80 |  |  |  |
| 233 | Taça de borracha para profilaxia odontológica | 50 | un | 1,60 |  |  |  |
| 234 | Tesoura Íris reta inox ponta fina. | 40 | un | 15,30 |  |  |  |
| 235 | Tesoura Íris curva 11,5 cm | 30 | un | 14,04 |  |  |  |
| 236 | Tricresol formalina para curativo endodôntico - frasco com 10 ml. | 25 | un | 8,69 |  |  |  |
| 237 | Vaselina sólida frasco 50 g | 15 | fco | 4,80 |  |  |  |
| 238 | Autoclave 54 litros: Equipamento de autoclave com capacidade da câmara de 54 litros; Deverá conter comando automático, micro controlado eletronicamente, com programação para 06 ciclos operacionais (121ºC ou 134ºC) e um ciclo para limpeza do equipamento; Deverá ser dotado de display de cristal líquido para visualização das fases do ciclo; Deverá conter na porta de fechamento duplo estágio com 6 pontos de apoio. A porta deve ser construída internamente em aço inoxidável AISI 304 e acabamento polido sanitário e externamente deverá ser em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi, ter vedação com anel de borracha de silicone; A Câmara interna deverá ser construída em chapas de aço inoxidável AISI 304 com espessura de 2mm e ter acabamento polido sanitário; As Dimensões interna da câmara deverá ser de (d x p) 34,8 x 58,1 cm, com 04 bandejas; As dimensão externa da autoclave deverá ser de (l x a x p) 54 x 54 x 75 cm; Deverá conter gerador de vapor elétrico de 1,6 Kw embutido na câmara, através de resistências blindadas em aço inoxidável AISI 304 com tratamento superficial polido; O abastecimento deverá ser controlado por um sensor de fluxo de água e bomba peristáltica com indicação do término da água no reservatório; Deverá estar conforme normas NBR 11817; O sistema hidráulico da autoclave deverá ter tubulações construídas em silicone e com conexões em latão evitando geração de partículas ou contaminantes no sistema; O tipo de secagem dos instrumentais deverá ocorrer com porta fechada; A válvula de segurança deverá ser regulada, lacrada pelo fabricante a 3,0 kgf/cm2 e ter segurança conforme normas NBR 11817; Deverá ter a autoclave válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; Deverá ter pressostato eletrônico programado para 2,5 kgf/cm2 e termostato de segurança pré-programado; Deverá conter disjuntor termomagnético, alarme sonoro e indicação no display para as funções; A autoclave deverá ter Voltagem 220V e potência de 1.600 Watts; Deverá ter Sistema de transferência de dados para Pen Drive, após o ciclo; Aparelho com 02 (dois) anos de garantia. | 1 | un | 12.626,44 | CANCELADO |  |  |
| 239 | Micromotor com design arrojado, com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135ºC. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden Spray Externo ideal para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (PSI). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso aproximado de 75 gramas. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Proporciona melhor deslizamento da rosca durante o processo de encaixe no terminal. . OBSERVAÇÃO: O Micromotor deverá necessariamente ser da mesma marca que o Item Contra-Ângulo. | 4 |  | 451,00 |  |  |  |
| 240 | Cadeira Odontológica ambidestra, com pedal de comando com braço biarticulado (movimentos horizontais e verticais), assento e encosto com movimentos de subida e descida; assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC lavável e sem costura; sistema pantográfico de elevação; braços (direito e esquerdo); acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); encosto de cabeça biarticulado; base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8” de espessura; encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; superfícies aparentes com pintura lisa; transformador de 12 V para alimentação do refletor; relé de partida e fusível de proteção; fusível de proteção de rede (entrada): 10ª (110/127 V) 5ª (220/240 V); fusível de proteção do circuito: 5ª; equipo acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; linhas arredondadas; sistema de travamento manual; seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); suporte de pontas; alma estrutural em aço; corpo e capas em ABS; bandeja em aço inox; terminal para micromotor sem spray; terminal para alta rotação; seringa tríplice; mangueiras lisas, leves e flexíveis; unidade auxiliar acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo); porta-copo; abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível (proporciona perfeita desinfecção); ralo separador de detritos; corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); um terminal para sucção (sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); suporte de pontas; separadores de detritos e tela de aço inox; caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; chassi em aço pintado; revestimento externo em poliestireno; suporte da unidade em aço pintado; refletor monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; cabeçote com puxador incorporado; espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme); temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux;sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; braços com linhas arredondadas e pintura lisa; lâmpada halógena mínima 12V x 55W; fusível de proteção 6ª; comprimento máximo: 187 cm; largura máxima: 95 cm; altura máxima: 190 cm; peso líquido: 111 kg; voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia mínima de 12 meses para o equipamento e de 06 meses para o estofamento. | 4 | un | 12.649,50 | CANCELADO |  |  |
| 241 | Verniz com flúor que contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem contendo 1 frasco com 10ml de verniz com flúor e 1 frasco com 10 ml de solvente. | 30 | un | 24,70 |  |  |  |

Local e data: ________________________________.

__________________________________________

Assinatura do representante da empresa proponente

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

ANEXO II

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto na alínea “b” do subitem 2.7.2 do Edital de Pregão Presencial nº ___/2014/FMS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

__________________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO:

Assinalar com um “X” a condição da empresa.

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº ___/2014/FMS,  instaurado pelo Município de Joaçaba -SC, na modalidade Pregão Presencial nº ___/2014/FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS requisitos de Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no Processo de Licitação nº ___/2014/FMS – Pregão Presencial nº ___/2014/FMS, do Município de Joaçaba - SC, que a empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, atende plenamente aos requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 6 do edital convocatório.

________________, em ____ de ______ 20__.

_____________________________________

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

EDITAL PP Nº 18/2014/FMS

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2014

Aos xxxxxxxx dias do mês de xxxxxxxx de 2014, o Município de Joaçaba, SC, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ/MF nº 10.594.533/0001-00, representado neste ato por seu Gestor MARCOS WEISS e a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, estabelecida na ______________________, Bairro _______________, no Município de ___________, ____, neste ato representada pelo Sr. _____________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________ e CPF nº _____________________, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS de materiais e equipamentos odontológicos, visando eventuais requisições destinadas à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante os exercícios financeiros de 2014 e 2015, conforme descrito no quadro abaixo, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam, de acordo com o Processo de Licitação nº 23/2014/FMS, instaurado pelo Edital PP nº 18/2014/FMS para Sistema de Registro de Preços, homologado no dia......................, o qual é parte integrante do presente instrumento.

As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do Processo epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

Caso o fornecedor registrado se recusar a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

A vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93.

DOS ITENS E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | MARCA | ## VALOR ## UNITÁRIO PROPOSTO R$ | ## VALOR ## TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JOAÇABA, SC, ___ de ____________ de 2014.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS WEISS

Gestor

EMPRESA

Testemunhas:

1________________________

2________________________