## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: 		MENOR PREÇO POR ITEM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOAÇABA (SC), representada neste ato pelo sua Secretária em exercício, PAULA GIOVANA KLEBER, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, como órgão gerenciador, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 2.879/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 3.252/2008, Instrução Normativa nº 08/2014, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais requisições futuras de materiais e equipamentos de enfermagem.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, à Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, até o horário estipulado para o início da sessão pública de processamento do pregão.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso;

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 09 horas do dia de 22 de outubro de 2014, e será conduzida pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Independentemente do expediente normal da Prefeitura Municipal de Joaçaba iniciar-se às 13 horas, o Setor de Compras e Licitações estará recebendo, no dia 22 de outubro de 2014 a partir das 08 horas, os documentos e envelopes, bem como realizando a autenticação de documentos.

## DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO

    - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais requisições futuras de materiais e equipamentos de enfermagem, destinados à manutenção das atividades do Pronto Atendimento – PA e dos demais programas e serviços desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.

    - O sistema de registro de preços desta Secretaria Municipal tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações dos licitantes vencedores do pregão.

    - A entidade licitante não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação específica para a contratação total ou parcial do objeto, hipóteses em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO

    - Havendo a necessidade dos materiais e/ou equipamentos, o órgão requisitante emitirá a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão encaminhadas à proponente vencedora.

    - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações do Anexo I do presente Edital, devendo a proponente vencedora proceder à entrega dos mesmos em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais,

      - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues nas dependências do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Getúlio Vargas, 645, centro, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

      - Os materiais fornecidos deverão possuir registro na ANVISA, bem como, ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser, pelo menos, relativa ao 1º (primeiro) semestre de 2014.

      - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

    - Para a efetiva execução do objeto desta licitação, caberá à proponente vencedora:

    - Nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 4.388/2013, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços proveniente deste processo, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia anuência da Secretaria Municipal de Saúde, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 4º do art. 21 do mesmo diploma legal.

      - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, verificar junto a DETENTORA a capacidade de fornecimento dos materiais solicitados pelo órgão ou entidade aderente.

      - Caberá a DETENTORA, observadas as condições estabelecidas neste instrumento, optar pela aceitação do fornecimento dos materiais ao órgão ou entidade aderente até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não venha a prejudicar as obrigações anteriormente assumidas com a Secretaria Municipal de Saúde.

      - Fica estabelecido como limite às adesões por órgãos não participantes do registro de preços o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado neste instrumento.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

  - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

  - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Joaçaba ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

  - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 66, 67 e 68 da Lei Orgânica do Município.

  - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

  - Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte

    - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

    - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

- Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não  registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

- Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo III, do presente Edital.

    - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.

  - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação:

- Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá  apresentar:

- Cópia do ato constitutivo ou do contrato social acompanhado de todas as alterações, ou consolidado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

- Cópia da cédula de identidade;

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:

- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital;

- Cópia da cédula de identidade;

- Cópia do ato constitutivo ou contrato social acompanhado de todas as alterações, ou consolidado;

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

  - A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo IV. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

    - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

    - A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em conseqüência do direito de interpor recurso.

  - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

  - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

  - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV, fora dos envelopes nº 01 e 02.

  - Caso o referido documento não seja apresentado na forma estabelecida acima, o Pregoeiro poderá suprir tal formalidade através de declaração a ser firmada pelo representante legal do participante durante a sessão, desde que o mesmo tenha poderes para firmá-la.

  - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº __/2014/FMS – EDITAL PP Nº __/2014/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº __/2014/FMS – EDITAL PP Nº __/2014/FMS

EMPRESA PROPONENTE:

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 “DA PROPOSTA”

  - O Envelope nº 01 “Da Proposta” deverá conter os seguintes elementos:

    - Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo I, contendo:

      - Razão social da empresa, CNPJ, endereço e telefone;

      - Preço unitário e total do item cotado, em moeda corrente nacional, incluso de taxas, fretes, impostos e descontos, bem como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais ou supressões, após a abertura dos envelopes.

Os preços unitários poderão ser cotados com até 03 (três) dígitos após a vírgula e os preços totais com somente 02 (dois) dígitos após a vírgula;

      - Especificações pertinentes ao objeto desta licitação;

      - Local e data;

      - Assinatura do representante legal da proponente.

    - CD ou pen drive (facultativo) contendo a proposta em planilha eletrônica, conforme o disposto no subitem 5.2 deste Edital.

  - Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, preencham a proposta em planilha eletrônica, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão.

    - A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Compras-AutoCotação, disponibilizado sem qualquer custo no site www.joacaba.sc.gov.br, na parte relacionada a Licitações.

    - A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-3527-8828) ou e-mail comprasjba@yahoo.com.br

    - O CD ou o pen drive contendo a planilha eletrônica deverá estar dentro do envelope da proposta.

    - Não será desclassificado o proponente que não enviar CD contendo a planilha eletrônica.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas para cada item do Anexo I deste Edital.

  - Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro.

  - Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração expressa.

  - A empresa vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.

  - A proposta deverá ser elaborada em papel com a identificação da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

  - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.

  - O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do procedimento.

  - Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02 - Documentos de Habilitação, os documentos a seguir relacionados:

    - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social acompanhado de todas as alterações, ou consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - O representante da empresa que apresentar o documento citado acima, no ato de credenciamento, conforme o disposto no subitem 3.2 do presente edital fica dispensado de apresentá-lo dentro do envelope dos documentos de habilitação.

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa da União;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

    - Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada);

    - Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

    - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

    - Comprovação de aptidão para execução do objeto, mediante apresentação de atestado/certidão onde conste que a empresa proponente executou, a qualquer tempo, objeto semelhante a este que está sendo licitado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

    - Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

    - Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos 	impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou 	que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou 	quaisquer de seus órgãos descentralizados;

    - Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas;

  - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.

    - As empresas que quiserem autenticar documentos junto a Prefeitura de Joaçaba deverão apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até três dias corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, junto a Secretaria de Administração da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378.

  - A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando os licitantes dispensados de autenticá-las.

  - Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.

  - No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.19.7 e seguintes do presente Edital.

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até as 14 horas do dia 22 de outubro de 2014, no local indicado no preâmbulo deste Edital.

    - Ultrapassado o prazo previsto acima estará encerrado o credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

  - Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do Edital.

  - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

    - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, àquelas que consignarem vantagens não previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes.

    - Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração.

  - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as        propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.5.	O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

    - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

  - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

  - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

  - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

  - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, decidindo motivadamente a respeito.

    - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

  - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

    - Quando houver mais de um item a ser licitado, o envelope dos documentos de habilitação será aberto após o final da etapa de lances de todos os itens.

  - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

  - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

  - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos.

  - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes.

  - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.

    - Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, julgando conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, serão considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

    - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” do subitem 7.19.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.19.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.19.2 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.19.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - O disposto no subitem 7.17.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

    - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.17.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

    - A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no ato de credenciamento, conforme o disposto no subitem 2.7 deste Edital, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

  - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

  - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

    - Será incluído na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

    - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

  - O registro a que se refere o subitem 9.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 19 e 20 do Decreto Municipal nº 4.388/2013.

  - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

    - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

    - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

  - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 9.3.2, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

  - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída.

    - Colhidas às assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação da Ata.

  - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

## DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto oriundo do presente processo;

    - Efetuar o pagamento de acordo com o estipulado neste Edital;

    - Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa quando da solicitação dos materiais e/ou equipamentos;

  - Cabe à Proponente Vencedora:

    - Executar o objeto da presente licitação conforme o disposto no subitem 1.2 (Da Forma de Execução) deste Edital.

    - Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;

    - Exigir da Secretaria Municipal de Saúde e/ou dos órgãos participantes a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para a liberação dos materiais e/ou equipamentos solicitados.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora no valor de R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total contratado.

    - A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

## DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços;

- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

- DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

  - A Ata de Registro de Preços proveniente do presente processo terá vigência por 01 (um) ano, com início imediato a partir da assinatura da mesma.

  - A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelos servidores MARCOS ANTONIO MARTINAZZO e MARIANA ZOPELETTO (Órgão Gerenciador), que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

# DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da entrega do material/equipamento, importando o valor conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93, acompanhada de todas as “Autorizações de Benefício” relativas à cobrança.

  - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE, Avenida XV de Novembro, 223, CNPJ nº 10.594.533/0001-00 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

  - Os preços não serão reajustados.

  - Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente comprovadas, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído a ser formalizado pela CONTRATADA.

  - A Secretaria Municipal de Saúde fará, periodicamente, levantamento dos preços praticados no mercado visando aferir se os preços registrados apresentam-se vantajosos.

  - Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento devidamente instruído, a ser formalizado pela DETENTORA.

    - Mesmo comprovada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e promover outro processo licitatório.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

    - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

    - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS

  - O valor total estimado para esta contratação é de R$ 1.705.480,31 (Um milhão setecentos e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

  - O Fundo Municipal de Saúde e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próximo exercício, em seus orçamentos, os recursos necessários ao atendimento das eventuais aquisições.

# DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 	respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 	público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Caberá ao Secretário de Saúde revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos da Instrução Normativa nº 08/2014 e do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 atualizada, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 2.879/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.252/2008 e Instrução Normativa nº 08/2014,.

  - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

  - Integram o presente Edital:

- Anexo I – Especificações do objeto / Modelo da Proposta / Valores Máximos;

- Anexo II – Modelo da Carta de Credenciamento

- Anexo III – Modelo da declaração de enquadramento como EPP ou ME

- Anexo IV – Modelo da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal e endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba;

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelo telefone (49) 3521-1555 – ramal 236 ou e-mail licitacaosaude@joacaba.sc.gov.br

  - Para dirimir questões decorrentes do presente processo fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

Joaçaba (SC), 1º de outubro de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

PAULA GIOVANA KLEBER - Secretária em exercício

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

###### ANEXO I

#### ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / MODELO DA PROPOSTA / VALOR DE REFERÊNCIA

Processo de Licitação N° __/2014/FMS_ - Edital PP Nº __/2014/FMS.

Razão Social: ____________________________________________________________.

CNPJ: __________________________________________________________________.

Endereço: _______________________________________________________________.

Telefone/Fax: _______________________________ E-mail: _______________________.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ | MARCA | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL PROPOSTO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua em madeira descartável - com 100 unidades. | 650 | pcte | 3,15 |  |  |  |
| 2 | Acido acético 2% - embalagem de 01 litro. | 100 | fco | 25,87 |  |  |  |
| 3 | Acido peracético, especialmente indicado para a limpeza, desinfecção e esterilização de artigos críticos, semi críticos e não críticos. Efetivo contra esporos e bactérias (incluindo microbactérias - tbc) e vírus (incluindo hbv e hiv), concentrado. Não danifica artigos plásticos, PVC, silicone, látex. Biodegradável, dispensando tratamento de resíduos. Aprovado pela ANVISA. Embalagem de 01 litro. | 650 | lto | 60,39 |  |  |  |
| 4 | Água destilada - ampola de 10 ml – com 100 unidades | 70 | cx | 33,00 |  |  |  |
| 5 | Água destilada – galão com 05 litros | 3.500 | gl | 10,00 |  |  |  |
| 6 | Água Oxigenada 10 vol. - embalagem de 01 litro | 300 | fco | 4,19 |  |  |  |
| 7 | Agulha p/ coleta múltipla de sangue vácuo 0.8x25mm (21G1”) - com 100 unidades | 2.000 | cx | 32,00 |  |  |  |
| 8 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4.5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 700 | cx | 6,35 |  |  |  |
| 9 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 22 x 5,5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,30 |  |  |  |
| 10 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5.5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,80 |  |  |  |
| 11 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,80 |  |  |  |
| 12 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 7, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,85 |  |  |  |
| 13 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,85 |  |  |  |
| 14 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 7, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 7,15 |  |  |  |
| 15 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 6,47 |  |  |  |
| 16 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 14,68 |  |  |  |
| 17 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x1 2, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx | 7,66 |  |  |  |
| 18 | Álcool 70% - litro | 650 | fco | 4,66 |  |  |  |
| 19 | Álcool gel 70% - litro | 400 | fco | 7,63 |  |  |  |
| 20 | Álcool etílico hidratado líquido 96% – litro | 300 | fco | 7,81 |  |  |  |
| 21 | Algodão hidrófilo em bolas - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Pacote com 100 gramas. | 700 | pct | 3,15 |  |  |  |
| 22 | Algodão hidrófilo - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Rolo com 500 gramas. | 75 | rlo | 12,28 |  |  |  |
| 23 | Algodão hidrófilo - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Rolo com 01 quilo. | 75 | rlo | 18,87 |  |  |  |
| 24 | Almotolia plástica transparente - 500 ml | 90 | un | 2,97 |  |  |  |
| 25 | Almotolia plástica transparente - 250 ml | 90 | un | 2,58 |  |  |  |
| 26 | Almotolia plástica escura - 250 ml | 90 | un | 2,58 |  |  |  |
| 27 | Aparelho de tricotomia, descartável, tipo comum, devendo conter, no mínimo, duas lâminas fixas, protegidas com capa protetora. | 400 | un | 0,75 |  |  |  |
| 28 | Aparelho Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240 V, automática e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias; 04 eletrodos de membros tipo clipe; 06 eletrodos precordiais de sucção; 01 tubo de gel para eletrodos; 01 rolo de papel termo reativo e manual de instruções em português. | 12 | un | 6.386,67 |  |  |  |
| 29 | Aparelho de Nebulização: Motor 50/60 Hz, 1/40HP. Dimensões mínimas: 125x155x170 mm; Pressão: 28 PSI; Taxa de Nebulização: 0,19 ml/min; Peso aproximado: 2,10 kg; Tamanho da Partícula: 1 a 5 micra; Consumo de 130/140 Watts; Composto ainda por 02 máscaras anatômicas em PVC (adulto e infantil), com elásticos reguláveis. Bi volt. Garantia mínima de 12 meses. | 20 | un | 174,62 |  |  |  |
| 30 | Armário vitrine 02 portas com vidro – medidas: 1,50 x 0,65 x 0,40 m (A x L x P) | 25 | un | 712,00 |  |  |  |
| 31 | Aspirador - aparelho aspirador compacto para aspirar líquidos e secreções | 15 | un | 533,30 |  |  |  |
| 32 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 6 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 13,3 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct | 12,53 |  |  |  |
| 33 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 8 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 17,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct | 14,44 |  |  |  |
| 34 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 10 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 400 | pct | 14,57 |  |  |  |
| 35 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 12 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 600 | pct | 17,91 |  |  |  |
| 36 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 15 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 32,7 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct | 20,40 |  |  |  |
| 37 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 20 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 42,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct | 27,33 |  |  |  |
| 38 | Atadura de rayon em rolo, não estéril. 7,5 cm X 5 m. | 400 | un | 4,81 |  |  |  |
| 39 | Avental (capote) confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, manga longa, punho com elástico, com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), resistente, devendo proporcionar barreira antimicrobiana efetiva. Tamanho G | 300 | un | 1,80 |  |  |  |
| 40 | Avental descartável, confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, sem manga. Cor Azul. | 600 | un | 1,68 |  |  |  |
| 41 | Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 12 litros - câmara: alumínio - desaeração automática - despressurização automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra; tempo total esterilização: 55 min. (01 ciclo) - secagem realizada: porta entreaberta - potência: 750 watts - voltagem: 220 volts - garantia: 02 anos - acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas mínimas externas: largura 33 cm x altura 33 cm x profundidade 48 cm - consumo médio de energia: 285 watts a cada ciclo. Alimentação: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. | 12 | un | 3.305,00 |  |  |  |
| 42 | Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 21 litros - câmara: alumínio - desaeração: automática - despressurização: automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra; tempo total esterilização: 55 min. (01 ciclo) - secagem realizada: porta entreaberta - potência: 750 watts - voltagem: 220 volts - garantia: 02 anos - acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas mínimas: largura 33 cm x altura 33 cm x profundidade 48 cm - consumo médio de energia: 285 watts a cada ciclo. Alimentação: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. | 12 | un | 4.110,00 |  |  |  |
| 43 | Balança Antropométrica – Adulto. Eletrônica, com régua antropométrica. Para pesar e medir pessoas. Capacidade até 150 kg e de 1,05 à 2,10 m. Estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, preferencialmente cor cinza/prata/branca, plataforma de aço com revestimento de borracha antiderrapante; pés reguláveis para nivelamento, coluna de alumínio ou similar. | 18 | un | 1.746,02 |  |  |  |
| 44 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. Capacidade: 150 kg; Capacidade mínima: 2 kg – Graduação: 100 g; Visor de cristal líquido (8,0 x 3,5 cm); Funciona com uma bateria; Garantia 02 anos; Pesa em quilos e libras; Dimensões aproximadas: 32,0 x 29,5 x 4,0 cm. Aferida pelo INMETRO. | 24 | un | 84,39 |  |  |  |
| 45 | Balde de INÓX – tamanho grande: 15 litros – com pedal. | 15 | un | 254,60 |  |  |  |
| 46 | Biombo Triplo para divisórias | 08 | un | 383,23 |  |  |  |
| 47 | Biombo Duplo para divisórias | 08 | un | 299,39 |  |  |  |
| 48 | Bobina papel grau cirúrgico 20 cm | 150 | rlo | 102,53 |  |  |  |
| 49 | Bobina papel grau cirúrgico 30 cm | 150 | rlo | 128,00 |  |  |  |
| 50 | Bolsa para Gelo - Flexível, macia, indicada para aplicação de frio terapêutico. Tamanho Médio. | 30 | un | 72,75 |  |  |  |
| 51 | Bolsa Coletora de Urina - Sistema fechado, confeccionada em polietileno transparente com capacidade de 2.000 ml, graduada, com válvula anti refluxo, ventilação para entrada de ar com filtro bacteriológico, expurgo com torneira †, com alça de sustentação e grampo de lençol, esterilizada em óxido de etileno. Embalada individualmente. | 500 | un | 4,28 |  |  |  |
| 52 | Cabo de bisturi em aço INOX nº 03 e nº 04 (20 de cada) | 40 | un | 5,49 |  |  |  |
| 53 | Capa de chuva em PVC, resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Manga longa, com bolso e capuz – transparente. Tamanho GG | 80 | un | 22,55 |  |  |  |
| 54 | Capa de chuva em PVC, resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Manga longa, com bolso e capuz – transparente. Tamanho G | 80 | un | 22,55 |  |  |  |
| 55 | Campo operatório fenestrado, em tecido 100% algodão, medida mínima de 45 x 50 cm | 175 | un | 15,02 |  |  |  |
| 56 | Campo operatório fenestrado, em tecido 100% algodão, medida mínima de 37 x 39 cm | 100 | un | 12,92 |  |  |  |
| 57 | Campo operatório sem fenestra, em tecido 100% algodão, medida mínima de 30 x 30 cm | 175 | un | 12,13 |  |  |  |
| 58 | Cateter intravenoso periférico nº 14, calibre 14G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un | 2,56 |  |  |  |
| 59 | Cateter intravenoso periférico nº 16, calibre 16G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un | 2,56 |  |  |  |
| 60 | Cateter intravenoso periférico nº 18, calibre 18G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un | 2,34 |  |  |  |
| 61 | Cateter intravenoso periférico nº 20, calibre 20G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un | 2,38 |  |  |  |
| 62 | Cateter intravenoso periférico nº 22, calibre 22G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un | 2,38 |  |  |  |
| 63 | Cateter intravenoso periférico nº 24, calibre 24G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un | 2,38 |  |  |  |
| 64 | Colchonete para Fisioterapia (alongamento) - Confeccionado em material EVA, com superfície confortável e aderente/antiderrapante, sendo leve/flexível e lavável. Com fita para transporte. Medida mínima: 180 x 60 x 1,2 cm. Cor: azul. | 160 | un | 172,50 |  |  |  |
| 65 | Coletor de material perfuro-cortante, produzido de acordo com a NBR 13853, com revestimento para evitar perfurações e vazamentos. Capacidade 07 litros | 2.000 | un | 3,05 |  |  |  |
| 66 | Coletor de material perfuro-cortante, produzido de acordo com a NBR 13853, com revestimento para evitar perfurações e vazamentos. Capacidade 20 litros | 2.000 | un | 6,31 |  |  |  |
| 67 | Coletor de Urina Infantil - Em material transparente, para fácil visualização, atóxico, resistente. Com dispositivo que permite a aderência ao corpo do paciente para facilitar/possibilitar a coleta de urina. | 2.000 | un | 0,55 |  |  |  |
| 68 | Cateter nasal tipo óculos (adulto) – silicone - material descartável | 200 | un | 1,60 |  |  |  |
| 69 | Cateter nasal tipo óculos (pediátrico) – silicone - material descartável | 125 | un | 1,85 |  |  |  |
| 70 | Cânula de Guedel, com 06 peças, PVC flexível, polipropileno - Kit do nº 0 a 5 | 25 | jg | 22,21 |  |  |  |
| 71 | Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento, para uso infantil e adulto, Capacidade de carga 200 kg, comprimento total 1600 mm, largura 1000 mm | 25 | un | 91,05 |  |  |  |
| 72 | Colar cervical tamanho G - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 28,57 |  |  |  |
| 73 | Colar cervical tamanho INFANTIL - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 25,86 |  |  |  |
| 74 | Colar cervical tamanho M - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 28,57 |  |  |  |
| 75 | Colar cervical tamanho NEONATAL - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 18,25 |  |  |  |
| 76 | Colar cervical tamanho P - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 25,86 |  |  |  |
| 77 | Colar cervical tamanho PP - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un | 25,86 |  |  |  |
| 78 | Conjunto para umidificação oxigenoterapia - Tampa de nylon injetado, frasco plástico de 250 ml, extensão de PVC atóxico de 1,20 m, intermediário para máscara, conexão de entrada 9/16 x 18 fios e máscara plástica adulto, com porca de nylon. | 50 | un | 892,40 |  |  |  |
| 79 | Conjunto para aspiração, tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml. Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml - frasco de vidro. | 50 | un | 380,32 |  |  |  |
| 80 | Compressa cirúrgica 23 x 25 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 50 unidades. | 200 | pct | 39,70 |  |  |  |
| 81 | Compressa cirúrgica 45 x 50 cm, com 13 fios, 08 dobras, gramatura 35 gr - pacote com 50 unidades. | 200 | pct | 90,30 |  |  |  |
| 82 | Compressa de gaze 10 x 10 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 500 unidades. | 3.500 | pct | 40,42 |  |  |  |
| 83 | Cuba rim em aço INOX 26 x 12 cm. Capacidade de 700 ml | 25 | un | 37,63 |  |  |  |
| 84 | Cuba redonda em INOX, para assepsia - tamanho 08 x 04 | 25 | un | 12,80 |  |  |  |
| 85 | Curativo cirúrgico estéril (chumaço), 10 x 15, 100% algodão, esterilizado por E.T.O, pronto uso, super absorvente. | 700 | un | 4,62 |  |  |  |
| 86 | Curativo redondo para pós-coleta de sangue. Caixa com 100 unidades. | 600 | cx | 13,27 |  |  |  |
| 87 | Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto - num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top - com 85 gramas. | 200 | tb | 63,96 |  |  |  |
| 88 | Curativo em Gel - Gel hidrolizado, composto a base de colágeno bovino 20%, glicerina 50% e água desmineralizada 30% - Com 30 gramas. | 500 | tb | 67,00 |  |  |  |
| 89 | Concentrador de Oxigênio Portátil (fácil para deslocamentos). Com nível de ruído abaixo de 40db, distribuição de oxigênio de cinco litros por minuto, OPI opcional (indicador percentual de oxigênio), filtro com baixa manutenção, dois anos. Fluxo por litro: 0,5-5,0 LPM; Dimensões aproximadas: 23 pol (584 mm) x 15 pol (381 mm) x 9,5 pol (241 mm) [A x L x P]; Níveis de alarmes opi: Nível baixo de oxigênio: 82%; Oxigênio muito baixo: 70%; Temperatura de operação: 55º F à 90º F (12º C a 32 ºC); Umidade em operação: até 95% de umidade relativa; Pressão de saída: 5,5 PSI; Altitude em operação: 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m) | 12 | un | 3.731,43 |  |  |  |
| 90 | Curativo Especial Hidrocoloide, com bordas delgadas, translúcido, com película lisa de baixa fricção, com linha demarcatória que indica o momento da troca do curativo. Curativo estéril composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose, polisobutileno e polimeros elastomericos com camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana e viral. Tamanho 14 x 14 cm. Com registro no Ministério da Saúde. | 125 | un | 77,74 |  |  |  |
| 91 | Curativo de hidrofibra composto de carboximetilcelulose sódica e prata iônica em uma concentração de 0,1 a 2% não dispensando a prata no leito da ferida, altamente absorvente, não aderente, estéril, que interaja com o exudato da ferida formando um gel macio, que mantenha o meio úmido, com drenagem vertical, mantendo o fluxo distante da ferida e pele circundante, indicado para lesões planas e/ou cavitárias, feridas crônicas, ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, e em queimaduras. Para o tratamento de queimaduras de espessura parcial, que permaneça até 14 dias mantendo a ação antimicrobiana contra uma ampla gama de micro-organismos incluindo enterococos resistentes a vancomicina (VRE), staphylococos resistentes a meticilina (MRSA) e pseudômonas. Tamanho: 10 x 10 cm. Apresentar bula junto com a proposta de preços. | 225 | un | 57,09 |  |  |  |
| 92 | Curativo de hidrofibra composto de carboximetilcelulose sódica e prata iônica em uma concentração de 0,1 a 2% não dispensando a prata no leito da ferida, altamente absorvente, não aderente, estéril, que interaja com o exudato da ferida formando um gel macio, que mantenha o meio úmido, com drenagem vertical, mantendo o fluxo distante da ferida e pele circundante, indicado para lesões planas e/ou cavitárias, feridas crônicas, ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, e em queimaduras. Para o tratamento de queimaduras de espessura parcial, que permaneça até 14 dias mantendo a ação antimicrobiana contra uma ampla gama de microorganismos incluindo enterococos resistentes a vancomicina (VRE), staphylococos resistentes a meticilina (MRSA) e pseudômonas. Tamanho: 15 x 15 cm. Apresentar bula junto com a proposta de preços. | 225 | un | 94,60 |  |  |  |
| 93 | Curativo composto por espuma de poliuretano com ação antimicrobiana impregnado com prata ligada quimicamente a um carregador que, em contato com íons de sódio do exsudato da ferida libera continuamente prata iônica, possui sistema tranca fluido que garante absorção de grande quantidade de exsudato e impede maceração de pele peri lesão podendo permanecer na ferida por até 07 dias. Indicado para feridas crônicas, feridas ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, com grande quantidade de exsudato com odor forte. Apresentação 15 x 15 cm | 100 | un | 100,50 |  |  |  |
| 94 | Detector de batimentos cardio fetal de mesa, com cabo extensor para ouvir, alimentação bi volt (110/220 V), de fácil manuseio, com controle de tonalidade e filtragem de ruídos, suporte lateral para guarda do transdutor, regulagem de volume, condutor a cristal. Auscultação a partir da décima segunda semana de gestação. Registro na ANVISA. | 12 | un | 586,73 |  |  |  |
| 95 | Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 05 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não iônico/aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 1000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, pH do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plástico e metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA | 200 | lto | 71,51 |  |  |  |
| 96 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 21. | 150 | un | 0,49 |  |  |  |
| 97 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 23. | 150 | un | 0,50 |  |  |  |
| 98 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 25. | 150 | un | 0,51 |  |  |  |
| 99 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 27. | 100 | un | 0,51 |  |  |  |
| 100 | Dispositivo Incontinência Urinária nº 4, de látex. | 100 | un | 1,92 |  |  |  |
| 101 | Eletrodo descartável para monitorização cardíaca em adulto, formato quadrado ou redondo, constituído por um dorso de espuma flexível de polietileno, polivinilálcool, impermeável a líquidos, coberto com adesivo acrílico, polietileno coberto com silicone, polímero sintético hidrofílico. Sistema de pino inox e contrapino metálico recoberto de cloreto de prata. Gel sólido. Indicado para monitorização de até 04 dias (96 horas). Procedimentos cirúrgicos, serviços de emergência, UTI, testes ergométricos, ECG. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 2.000 | un | 0,36 |  |  |  |
| 102 | Dispositivo intra-uterino de cobre (DIU). Contraceptivo para ser inserido no útero para evitar a gravidez. Corpo formado por um T flexível de polietileno, sendo a haste do T enrolada com fio de cobre e cada braço do T com um cilindro de cobre. Dois fios brancos de polietileno exteriorizam-se através do canal cervical com comprimento de 02 a 03 cm. Método DIU TCU 380A. | 150 | un | 49,91 |  |  |  |
| 103 | Encosto de cabeça (imobilizador de cabeça), confeccionado em espuma de poliuretano expandida e emborrachada. Com dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha: 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base: 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar sangramento: 80 mm. Lavável. | 10 | un | 234,80 |  |  |  |
| 104 | Eletrodos - pás externas para desfibrilador externo automático, adulto, p/ aparelho 400 Futura – DEA. | 15 | kit | 394,29 |  |  |  |
| 105 | Eletrodos - pás externas para desfibrilador externo automático, infantil, p/ aparelho 400 Futura – DEA. | 15 | kit | 1.382,20 |  |  |  |
| 106 | Eletrocautério - Unidade montada em aço antiferruginoso, potência de 100 watts para corte e 50 watts para coagulação, seletor de regulação de potência, saída para pedal, 01 caneta (adaptador de eletrodo), 01 pedal, 01 placa em aço, 01 cabo conexão reforçado, 06 pontas esféricas, sendo: 01 grande, 03 médias, 02 pequenas. Alimentação 110/220 V selecionável. | 12 | un | 1.690,00 |  |  |  |
| 107 | Equipo p/ infusão solução parenteral macrogotas de plástico descartável. | 3.250 | un | 1,25 |  |  |  |
| 108 | Equipo p/ infusão solução parenteral macrogotas de plástico descartável - com respiro | 2.000 | un | 1,19 |  |  |  |
| 109 | Equipo p/ infusão solução parenteral microgotas de plástico descartável. | 1.750 | un | 1,59 |  |  |  |
| 110 | Escada com dois degraus: padrão hospitalar com piso antiderrapante, em metal esmaltado na cor branca. | 25 | un | 76,91 |  |  |  |
| 111 | Escova ginecológica descartável, esterilizada, para exames de citologia e de secreções em geral - caixa com 100 unidades. | 60 | cx | 26,81 |  |  |  |
| 112 | Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 10 cm x 4,5 m, com capa. | 450 | rl | 6,85 |  |  |  |
| 113 | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 05 cm x 4,5 m, com capa. | 150 | rl | 4,45 |  |  |  |
| 114 | Esfigmomanômetro Adulto, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pera e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção a impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un | 346,17 |  |  |  |
| 115 | Esfigmomanômetro Obeso, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pera e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un | 298,34 |  |  |  |
| 116 | Esfigmomanômetro Infantil, resistente a quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un | 277,09 |  |  |  |
| 117 | Especulo vaginal descartável tamanho médio. | 4.500 | un | 1,58 |  |  |  |
| 118 | Especulo vaginal descartável tamanho grande. | 3.750 | un | 1,79 |  |  |  |
| 119 | Especulo vaginal descartável tamanho pequeno. | 3.750 | un | 1,38 |  |  |  |
| 120 | Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. | 30 | un | 375,46 |  |  |  |
| 121 | Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo infantil. | 30 | un | 375,46 |  |  |  |
| 122 | Extensão para oxigênio em silicone, mangueira em silicone com estrutura interna em forma de "estrela" evitando a interrupção total da passagem de oxigênio caso a mesma seja dobrada ou amassada acidentalmente. Mínimo 01 metro | 40 | un | 6,50 |  |  |  |
| 123 | Fio Mono nylon nº 2.0 - embalagem com 24 unidades | 25 | cx | 37,90 |  |  |  |
| 124 | Fio Mono nylon nº 3.0 - embalagem com 24 unidades. | 40 | cx | 37,90 |  |  |  |
| 125 | Fio Mono nylon nº 4.0 - embalagem com 24 unidades. | 65 | cx | 37,90 |  |  |  |
| 126 | Fio Mono nylon nº 5.0 - embalagem com 24 unidades. | 40 | cx | 34,53 |  |  |  |
| 127 | Fio Mono nylon nº 6.0 - embalagem com 24 unidades. | 25 | cx | 34,87 |  |  |  |
| 128 | Formol a 10% | 350 | lto | 32,46 |  |  |  |
| 129 | Fita métrica para enfermagem - 1,5 m | 35 | un | 12,63 |  |  |  |
| 130 | Fita adesiva autoclave termo sensível, indicadora esterilização de embalagens – 19 mm x 30 m. | 450 | rlo | 4,70 |  |  |  |
| 131 | Fita adesiva hipoalergênica, p/ pele porosa, composta para fixação de curativos, composta por dorso de viscose não tecido recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico / cor branca / validade 02 anos / medida mínima 100 mm x 4,5 m. Com 20 rolos. | 175 | cx | 194,20 |  |  |  |
| 132 | Fita hipoalergênica, suave para a pele, porosa, composta de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico - medida mínima 25 mm x 4,5 m com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct | 85,48 |  |  |  |
| 133 | Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico, rolo medida mínima 50 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct | 116,29 |  |  |  |
| 134 | Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico- medida mínima 12 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct | 130,25 |  |  |  |
| 135 | Fixador para lâminas - 100 ml. | 75 | fco | 9,74 |  |  |  |
| 136 | Foco para luz - estrutura tubular em aço; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática a pó; altura máxima 1,60 m x mínima 1,10 m; | 25 | un | 433,96 |  |  |  |
| 137 | Frasco plástico 300 ml para alimentação enteral não estéril – fracionador. | 325 | un | 1,38 |  |  |  |
| 138 | Gaze em rolo tipo queijo com 08 dobras, 13 fios - 91 cm x 91 m. | 50 | rlo | 51,16 |  |  |  |
| 139 | Gel neutro para uso em aparelho de eletrocardiograma / ultrassom - 100 ml | 75 | fco | 2,51 |  |  |  |
| 140 | Germi-rio 5000 ml – Desinfetante Hospitalar | 40 | gl | 77,87 |  |  |  |
| 141 | Hamper cromado c/ saco e rodas | 15 | un | 207,33 |  |  |  |
| 142 | Hastes flexíveis de algodão (cotonetes) Com 75 unidades | 175 | cx | 1,62 |  |  |  |
| 143 | Hastes flexíveis descartáveis modelo “swab” para coleta de secreção, 150 mm de comprimento, com algodão hidrófilo enrolado automaticamente na ponta da haste de modo firme. Apresentado em embalagem unitária termo selada e esterilizada. Com 100 unidades. | 175 | pct | 22,79 |  |  |  |
| 144 | Indicador Biológico para vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa em 48 horas, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos deverá estar acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo em seu interior uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. A ampola plástica deverá ser fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola deverá possuir um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Validade: 02 anos. Caixa com 100 ampolas. | 35 | cx | 1.279,67 |  |  |  |
| 145 | Kit Parto | 12 | kit | 51,02 |  |  |  |
| 146 | Kit para aparelho de nebulização completo - adulto - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). | 75 | kit | 11,17 |  |  |  |
| 147 | Kit para aparelho de nebulização completo - infantil - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). | 75 | kit | 11,12 |  |  |  |
| 148 | Kit citologia: 01 escova cervical estéril com cerdas macias com formato levemente cônico e 01 espátula de Ayre de madeira estéril. Embalado individualmente em envelope de papel cirúrgico com filme de poliéster em envelope de polietileno. Com 100 unidades. | 25 | kit | 207,50 |  |  |  |
| 149 | Lâmina p/ bisturi nº 11 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx | 25,04 |  |  |  |
| 150 | Lâmina p/ bisturi nº 24 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx | 26,21 |  |  |  |
| 151 | Lâmina para bisturi nº 15 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx | 25,08 |  |  |  |
| 152 | Lâmina para microscópio, com extremidade fosca, não lapidada, tamanho 26/76 mm e com espessura 1,2 a 1,4 mm. Com 50 unidades. | 200 | cx | 4,20 |  |  |  |
| 153 | Lanterna clínica pupilar, à pilha, confeccionada em alumínio. | 25 | un | 82,08 |  |  |  |
| 154 | Lanterna recarregável, lâmpada alógena de 200 lumens para mais de 1 hora e meia de uso contínuo, botão liga/desliga e modo piscante, construída em alumínio anodizado. A prova d’água; | 04 | un | 171,57 |  |  |  |
| 155 | Lençol descartável com elástico, medida mínima 1,80 x 0,60 m - com 10 unidades | 300 | pct | 13,97 |  |  |  |
| 156 | Lençol hospitalar de papel, rolo 50x50 cm. | 125 | rlo | 8,55 |  |  |  |
| 157 | Lixeira de inox com pedal e tampa | 20 | un | 223,89 |  |  |  |
| 158 | Lupa manual redonda com três vezes de aumento, lente de vidro com cabo e proteção lateral em PVC. | 25 | un | 150,99 |  |  |  |
| 159 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico número 8,5 | 675 | par | 1,10 |  |  |  |
| 160 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 6,5. | 375 | par | 1,10 |  |  |  |
| 161 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,0. | 575 | par | 1,10 |  |  |  |
| 162 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,5. | 350 | par | 1,10 |  |  |  |
| 163 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 8,0. | 225 | par | 1,10 |  |  |  |
| 164 | Luva látex, hipo alergênica ambidestra, tamanho extra pequeno, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 650 | cx | 17,14 |  |  |  |
| 165 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho grande, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 575 | cx | 17,14 |  |  |  |
| 166 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho médio, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 675 | cx | 17,14 |  |  |  |
| 167 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho pequeno, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 675 | cx | 17,14 |  |  |  |
| 168 | Maca Fixa com cabeceira ajustável | 12 | un | 413,33 |  |  |  |
| 169 | Maca rígida de resgate em polietileno, para imobilização e transporte manual de vítimas de acidentes em qualquer terreno; resistente a impactos; com reforços internos da estrutura; suporte de pacientes de até 180 kg; rígida, leve, confortável e lavável; com pega mãos com sistema anatômico e passador de cintos nas bordas com medidas iguais e amplas; design em ângulo para melhor acomodação do paciente, evitando o seu deslizamento; transparente para uso em Raios-X e demais equipamentos; aberturas oblongas na parte central e inferior, para várias imobilizações do corpo, cabeça, tronco, braços ou pernas, flutuante ideal para o resgate em águas, piscinas, rios e mares; não conduz eletricidade. Dimensões: comprimento aberta: 1900 mm, peso líquido entre 8,0 e 10 kg. | 01 | un | 510,61 |  |  |  |
| 170 | Máscara descartável branca, c/ elástico, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. Com 50 unidades | 150 | cx | 5,83 |  |  |  |
| 171 | Máscara Laríngea nº 1, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência. | 05 | un | 49,65 |  |  |  |
| 172 | Máscara Laríngea nº 1,5 descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 69,79 |  |  |  |
| 173 | Máscara Laríngea nº 2, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 51,63 |  |  |  |
| 174 | Máscara Laríngea nº 2,5, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 49,65 |  |  |  |
| 175 | Máscara Laríngea nº 3, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 76,21 |  |  |  |
| 176 | Máscara Laríngea nº 4, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 65,83 |  |  |  |
| 177 | Máscara Laríngea nº 5, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 49,65 |  |  |  |
| 178 | Máscara Laríngea nº 6, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un | 49,65 |  |  |  |
| 179 | Mascara de venturi com reservatório, adulto e infantil, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 21 cm. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável (07 ADULTO e 05 INFANTIL) | 12 | un | 38,63 |  |  |  |
| 180 | Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório - adulto | 15 | un | 28,97 |  |  |  |
| 181 | Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório - pediátrico | 05 | un | 28,97 |  |  |  |
| 182 | Máscara de proteção respiratória, particulado, com eficácia mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3u, tipo nr95, contra bacilo da tuberculose, c/ camadas filtrantes sintéticas, com elástico, de ótima qualidade. | 175 | un | 4,63 |  |  |  |
| 183 | Mesa inox com 01 prateleira e rodas | 25 | un | 265,00 |  |  |  |
| 184 | Mocho hospitalar com encosto e rodas | 25 | un | 362,89 |  |  |  |
| 185 | Óculos de proteção, cor cristal, lentes de policarbonato incolor, proteção contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou radiação infravermelha, proteção nas laterais. | 25 | un | 5,76 |  |  |  |
| 186 | Otoscópio – Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabeça altamente resistente a impactos. Conexão para otoscopia pneumática. Espéculos autoclaváveis ou descartáveis. Transmissão da luz por fibra óptica. Acionamento através de botão liga/desliga. Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição, cabo metálico alimentado para 02 pilhas alcalinas “AA”; estojo para guardar e proteger o Otoscópio, clipe de bolso. | 30 | un | 395,00 |  |  |  |
| 187 | Papel para Eletrocardiograma na medida mínima 216 x 16 x 30 m - Para ECG CardioCare 2000 | 10 | bb | 30,06 |  |  |  |
| 188 | Papel termo sensível para eletrocardiograma 58x30 | 10 | bb | 5,37 |  |  |  |
| 189 | Papel para esterilização - Branco - 20 cm | 175 | rlo | 117,50 |  |  |  |
| 190 | Papel para esterilização - Branco - 30 cm | 165 | rlo | 130,50 |  |  |  |
| 191 | Tesoura para retirada de pontos - pequena | 30 | un | 19,30 |  |  |  |
| 192 | Pinça Scheron descartável | 185 | un | 21,12 |  |  |  |
| 193 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 14 cm | 24 | un | 31,38 |  |  |  |
| 194 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 16 cm | 10 | un | 62,90 |  |  |  |
| 195 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 20 cm | 09 | un | 40,44 |  |  |  |
| 196 | Polifix 02 vias com tampa completo (Equipo c/ tampa completo) | 380 | un | 1,21 |  |  |  |
| 197 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EM 09 | 50 | un | 31,72 |  |  |  |
| 198 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EM 11 | 50 | un | 31,72 |  |  |  |
| 199 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Alça EM 12 | 50 | un | 31,72 |  |  |  |
| 200 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Faca Reta EM 13 | 50 | un | 31,72 |  |  |  |
| 201 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EG 14 | 80 | un | 31,72 |  |  |  |
| 202 | Ponta de Eletro cautério - Ponta alça redonda EG 20 | 80 | un | 31,72 |  |  |  |
| 203 | Poltrona ginecológica, automática, com 06 comandos acionados no pé através de pedal remoto para movimento de altura do encosto e ângulo do assento até 30°; Perneiras; Capacidade para 250 kg; - Rodízios de 100 mm Ø com sistema de travamento; Estofamento em espuma densidade 33, com revestimento em PVC. Garantia Mínima de 12 meses. | 10 | un | 5.235,00 |  |  |  |
| 204 | Povedini Degermante – com 01 litro | 200 | fco | 24,23 |  |  |  |
| 205 | Povedini tópico – com 01 litro. | 200 | fco | 22,47 |  |  |  |
| 206 | Porta Agulha - confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Tamanho 12 cm; Embalagem plástica individual; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 20 | un | 19,84 |  |  |  |
| 207 | Saco para lixo hospitalar – branco – capacidade 30 litros. | 3.000 | un | 0,19 |  |  |  |
| 208 | Saco para lixo hospitalar – branco – capacidade 100 litros. | 3.000 | un | 0,35 |  |  |  |
| 209 | Saco para vômito, tamanho único. | 450 | un | 0,54 |  |  |  |
| 210 | Seladora com controle da temperatura através de termostato; Acionamento através de pedal; Mesa de apoio com controle de altura; Comprimento da solda 350 mm (sem limitações laterais); Largura da solda 12 mm; Estrutura em chapa de aço 18; Pintura epóxi; Voltagem: 110 ou 220 V; Dimensões aproximadas: 350 x 250 x 940 mm; Garantia: 12 meses para defeito de fabricação. Assistência técnica permanente pelo fabricante. | 18 | un | 666,43 |  |  |  |
| 211 | Seringa descartável sem agulha – 60 ml | 1.900 | un | 7,45 |  |  |  |
| 212 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 20 ml - conforme NR 32 | 2.500 | un | 1,50 |  |  |  |
| 213 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 10 ml - conforme NR 32 | 20.000 | un | 0,45 |  |  |  |
| 214 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 3 ml - conforme NR 32 | 12.000 | un | 0,28 |  |  |  |
| 215 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 5 ml - conforme NR 32 | 12.000 | un | 0,33 |  |  |  |
| 216 | Seringa para insulina 01 ml - com agulha | 25.000 | un | 0,74 |  |  |  |
| 217 | Solução de Schiller iodo-iodetada com 5,0 g de iodo, 10 g de iodeto de potássio e 250 ml de água destilada. 1.000 ml | 45 | fco | 79,88 |  |  |  |
| 218 | Sonda nasogástrica longa nº 08 | 55 | un | 1,18 |  |  |  |
| 219 | Sonda nasogástrica longa nº 10 | 55 | un | 0,75 |  |  |  |
| 220 | Sonda nasogástrica longa nº 12 | 55 | un | 1,23 |  |  |  |
| 221 | Sonda nasogástrica longa nº 14 | 55 | un | 0,73 |  |  |  |
| 222 | Sonda nasogástrica longa nº 16 | 55 | un | 1,26 |  |  |  |
| 223 | Sonda nasogástrica longa nº 18 | 55 | un | 1,34 |  |  |  |
| 224 | Sonda nasogástrica longa nº 20 | 55 | un | 1,01 |  |  |  |
| 225 | Sonda aspiração traqueal nº 04 | 200 | un | 0,74 |  |  |  |
| 226 | Sonda aspiração traqueal nº 06 | 60 | un | 0,63 |  |  |  |
| 227 | Sonda aspiração traqueal nº 08 | 75 | un | 0,64 |  |  |  |
| 228 | Sonda aspiração traqueal nº 10 | 75 | un | 0,68 |  |  |  |
| 229 | Sonda aspiração traqueal nº 12 | 75 | un | 0,70 |  |  |  |
| 230 | Sonda aspiração traqueal nº 14 | 75 | un | 0,85 |  |  |  |
| 231 | Sonda aspiração traqueal nº 16 | 75 | un | 0,99 |  |  |  |
| 232 | Sonda aspiração traqueal nº 18 | 70 | un | 1,19 |  |  |  |
| 233 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 22 | 50 | un | 4,34 |  |  |  |
| 234 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 20 | 140 | un | 4,61 |  |  |  |
| 235 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 10 | 40 | un | 4,01 |  |  |  |
| 236 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 12 | 40 | un | 4,34 |  |  |  |
| 237 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 14 | 50 | un | 4,34 |  |  |  |
| 238 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 16 | 50 | un | 4,34 |  |  |  |
| 239 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 18 | 140 | un | 4,61 |  |  |  |
| 240 | Sonda Foley estéril 02 vias, nº 08 | 30 | un | 7,41 |  |  |  |
| 241 | Sonda p/ alimentação naso enteral adulto. 120 cm. Poliuretano, flexível, acompanha fio-guia em aço inox, conforme normas ANVISA, esterilizada em óxido de etileno. | 110 | un | 12,77 |  |  |  |
| 242 | Sonda p/ alimentação naso enteral infantil. 60 cm. Silicone, flexível, acompanha fio-guia em aço inox e em nylon, conforme normas ANVISA, esterilizada em óxido de etileno. | 47 | un | 33,13 |  |  |  |
| 243 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 06 | 90 | un | 1,48 |  |  |  |
| 244 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 04 | 85 | un | 1,48 |  |  |  |
| 245 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 08 | 87 | un | 1,49 |  |  |  |
| 246 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 10 | 80 | un | 1,49 |  |  |  |
| 247 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 12 | 2.700 | un | 1,50 |  |  |  |
| 248 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 14 | 2.600 | un | 1,51 |  |  |  |
| 249 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 16 | 80 | un | 1,53 |  |  |  |
| 250 | Sonda uretral estéril nº 08 | 74 | un | 0,70 |  |  |  |
| 251 | Sonda uretral estéril nº 10 | 84 | un | 0,72 |  |  |  |
| 252 | Sonda uretral estéril nº 12 | 1.600 | un | 0,70 |  |  |  |
| 253 | Sonda uretral estéril nº 14 | 3.800 | un | 0,83 |  |  |  |
| 254 | Sonda uretral estéril nº 16 | 3.800 | un | 0,92 |  |  |  |
| 255 | Sonda nasoenteral adulto | 75 | un | 13,68 |  |  |  |
| 256 | Sonda nasoenteral infantil | 50 | un | 14,13 |  |  |  |
| 257 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 500 ml | 2.200 | fco | 3,86 |  |  |  |
| 258 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 125 ml | 3.400 | fco | 3,11 |  |  |  |
| 259 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 250 ml. | 3.900 | fco | 2,92 |  |  |  |
| 260 | Soro Glico-Fisiológico 0,9% frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, 250 ml . | 100 | fco | 2,59 |  |  |  |
| 261 | Soro glicosado 0,5%, frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 250 ml | 345 | fco | 2,64 |  |  |  |
| 262 | Soro glicosado 0,5%, frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 500 ml | 280 | fco | 3,01 |  |  |  |
| 263 | Soro Ringer 500 ml, bolsa. | 86 | un | 3,30 |  |  |  |
| 264 | Suporte metálico para colocação de soro | 84 | un | 125,62 |  |  |  |
| 265 | Tala de papelão tamanho mínimo 90X20 cm | 85 | un | 3,23 |  |  |  |
| 266 | Tala de papelão tamanho mínimo 30X20 cm | 85 | un | 3,31 |  |  |  |
| 267 | Tala de papelão tamanho mínimo 50X20 cm | 85 | un | 3,29 |  |  |  |
| 268 | Tala rígida, Confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho PP - 30 x 08 cm. | 05 | un | 17,72 |  |  |  |
| 269 | Tala rígida, Confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho P - 53 x 08 cm. | 05 | un | 21,10 |  |  |  |
| 270 | Tala rígida, Confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho M - 63 x 09 cm | 05 | un | 28,14 |  |  |  |
| 271 | Tala rígida, Confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho G – 86 x 10 cm | 05 | un | 29,15 |  |  |  |
| 272 | Tampão ocular - Adulto | 700 | un | 6,81 |  |  |  |
| 273 | Tampão ocular - Infantil | 600 | un | 6,63 |  |  |  |
| 274 | Termômetro Digital clínico | 100 | un | 14,02 |  |  |  |
| 275 | Termômetro para geladeira, com dois displays, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem como a temperatura do momento. | 20 | un | 78,15 |  |  |  |
| 276 | Termômetro para geladeira, interno, tipo capelinha. | 20 | un | 29,24 |  |  |  |
| 277 | Tesoura ponta romba - especial para APH, destinada ao corte de roupas. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina deve conter apoio para o corte semicircular e corte micro serrilhado. Deve possuir oleais de empunhadura. Confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e médio - ambidestra. | 25 | un | 29,34 |  |  |  |
| 278 | Tesoura reta para retirada de pontos - 9 cm | 20 | un | 21,94 |  |  |  |
| 279 | Tesoura reta para retirada de pontos - 12 cm. | 20 | un | 22,33 |  |  |  |
| 280 | Touca Descartável com tiras - cor branca - caixa com 100 unidades | 50 | cx | 10,95 |  |  |  |
| 281 | Travesseiro de espuma com capa plástica fixa. Tamanho mínimo 40 x 60 cm - comum. | 30 | un | 39,88 |  |  |  |
| 282 | Tubo cirúrgico nº 200 (Garrote) de látex com 15 metros. | 15 | un | 2,04 |  |  |  |
| 283 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo – tipo sem aditivo – 10 ml | 2.000 | un | 0,81 |  |  |  |
| 284 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 EDTA (K2E) 7.2, tampa roxa – 4 ml | 2.000 | un | 1,03 |  |  |  |
| 285 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 - com gelseparador – 5 ml | 2.000 | un | 0,86 |  |  |  |
| 286 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 - com gelseparador - 8 ml - DST | 2.000 | un | 1,03 |  |  |  |
| 287 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo k3 EDTA – 2 ml | 2.000 | un | 1,30 |  |  |  |
| 288 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 3,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 4,68 |  |  |  |
| 289 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,12 |  |  |  |
| 290 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,22 |  |  |  |
| 291 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,40 |  |  |  |
| 292 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 5,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,54 |  |  |  |
| 293 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,79 |  |  |  |
| 294 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 5,95 |  |  |  |
| 295 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 6,09 |  |  |  |
| 296 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un | 6,36 |  |  |  |
| 297 | Oxímetro de dedo uso adulto - Aparelho de medição da porcentagem de oxigênio no sangue e a freqüência cardíaca. Aparelho com medições precisas, de peso leve, compacto, portátil, de fácil manuseio, e baixo consumo de energia. Funcionamento a base de 02 (duas) pilhas AAA (palito). Sistema de auto desligamento. Indicador de bateria fraca. Faixa de leitura de SpO2: de, no mínimo, 30 a 99%. Faixa de leitura de pulsação de, no mínimo, 30 a 255 bpm (batimento por minuto). Precisão de SpO2 (70 a 99%): /- 2%. Precisão da pulsação: /- 2 bpm (batimento por minuto) ou /- 2 %. | 10 | un | 604,10 |  |  |  |
| 298 | Umidificador de oxigênio, frasco plástico de 250 ml, boca larga, rosca de metal. | 25 | cx | 22,99 |  |  |  |
| 299 | Vaselina líquida - 01 litro | 30 | fco | 34,72 |  |  |  |
| 300 | Laringoscópio com 03 lâminas curvas em aço inox – Diasyst. Características técnicas: - Cabo metálico, para 02 pilhas médias Lâminas curvas, em aço inoxidável tipo Macintosh, com acabamento fosco, sendo: nº 01 = 70 mm - nº 02 = 78 mm - nº 03 = 108 mm. - Perfeito encaixe das roscas - Excelente contato elétrico do conjunto - Lâmpadas de alto desempenho e foco centrado para perfeita visualização. Acompanha 01 bolsa em nylon com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas. | 15 | un | 418,16 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Validade da proposta: ______________________.

_____________________________________________

Assinatura do representante da empresa proponente

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº __/2014/FMS,  instaurado pelo Município de Joaçaba -SC, na modalidade Pregão Presencial nº __/2014/FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer, assinar declarações relativas ao processo em questão e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

ANEXO III

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto na alínea “b” do subitem 2.7.2 do Edital de Pregão Presencial nº __/2014/FMS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

__________________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO:

- Assinalar com um “X” a condição da empresa.

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS requisitos de Habilitação

(Trazer fora do envelope)

DECLARAMOS para fins de participação no Processo de Licitação nº __/2014/FMS – Pregão Presencial nº __/2014/FMS, do Município de Joaçaba - SC, que a empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, atende plenamente aos requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 6 do edital convocatório.

________________, em ____ de ______ 20__.

____________________________________________

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2014/FMS

EDITAL PP Nº 20/2014/FMS

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2014/FMS

COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO – PA E DOS DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos xxxxxxxx dias do mês de xxxxxxxx de 2014, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada neste ato pelo seu Secretário, Senhor MARCOS WEISS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ/MF nº 10.594.533/0001-00, como órgão gerenciador e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 4.388/2013, Decreto Municipal nº 2.879/2006 e alterações, Instrução Normativa nº 08/2014, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Pregão Presencial nº 20/2014/FMS, Processo de Licitação nº 25/2014/FMS, mediante termos e condições que seguem.

DETENTORA (S):

| 1ª | RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ENDEREÇO: |  |
|  | CNPJ/MF: |  |
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |
|  | ENDEREÇO: |  |
|  | CPF: |  |
|  | RG: |  |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Os preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s) DETENTORA(S) no Processo de Licitação, correspondem à expectativa de aquisição dos seguintes itens:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UN | MARCA | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua em madeira descartável - com 100 unidades. | 650 | pcte |  |  |  |
| 2 | Acido acético a 2% - embalagem de 01 litro. | 100 | fco |  |  |  |
| 3 | Acido peracético, especialmente indicado para a limpeza, desinfecção e esterilização de artigos críticos, semi críticos e não críticos. Efetivo contra esporos e bactérias (incluindo microbactérias - tbc) e vírus (incluindo hbv e hiv), concentrado. Não danifica artigos plásticos, PVC, silicone, látex. Biodegradável, dispensando tratamento de resíduos. Aprovado pela ANVISA. Embalagem de 01 litro. | 650 | lto |  |  |  |
| 4 | Água destilada - ampola de 10 ml – com 100 unidades | 70 | cx |  |  |  |
| 5 | Água destilada – galão com 05 litros | 3.500 | gl |  |  |  |
| 6 | Água Oxigenada 10 vol. - embalagem de 01 litro | 300 | fco |  |  |  |
| 7 | Agulha p/ coleta múltipla de sangue vácuo 0.8x25 mm (21G1”) - com 100 unidades | 2.000 | cx |  |  |  |
| 8 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4.5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 700 | cx |  |  |  |
| 9 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 22 x 5,5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 10 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5.5, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 11 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 12 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 7, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 13 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 14 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 7, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 15 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 16 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 8, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 17 | Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 12, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, esterilizado a óxido de etileno. Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, onde devem constar dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Com BPF (Boas Práticas de Fabricação). Com 100 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 18 | Álcool 70% - litro | 650 | fco |  |  |  |
| 19 | Álcool gel 70% - litro | 400 | fco |  |  |  |
| 20 | Álcool etílico hidratado líquido 96% – litro | 300 | fco |  |  |  |
| 21 | Algodão hidrófilo em bolas - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Pacote com 100 gramas. | 700 | pct |  |  |  |
| 22 | Algodão hidrófilo - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Rolo com 500 gramas. | 75 | rlo |  |  |  |
| 23 | Algodão hidrófilo - Com fibras 100% algodão, altamente absorvente. Rolo com 01 quilo. | 75 | rlo |  |  |  |
| 24 | Almotolia plástica transparente - 500 ml | 90 | un |  |  |  |
| 25 | Almotolia plástica transparente - 250 ml | 90 | un |  |  |  |
| 26 | Almotolia plástica escura - 250 ml | 90 | un |  |  |  |
| 27 | Aparelho de tricotomia, descartável, tipo comum, devendo conter, no mínimo, duas lâminas fixas, protegidas com capa protetora. | 400 | un |  |  |  |
| 28 | Aparelho Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240 V, automática e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias; 04 eletrodos de membros tipo clipe; 06 eletrodos precordiais de sucção; 01 tubo de gel para eletrodos; 01 rolo de papel termo reativo e manual de instruções em português. | 12 | un |  |  |  |
| 29 | Aparelho de Nebulização: Motor 50/60 Hz, 1/40HP. Dimensões mínimas: 125x155x170 mm; Pressão: 28 PSI; Taxa de Nebulização: 0,19 ml/min; Peso aproximado: 2,10 kg; Tamanho da Partícula: 1 a 5 micra; Consumo de 130/140 Watts; Composto ainda por 02 máscaras anatômicas em PVC (adulto e infantil), com elásticos reguláveis. Bi volt. Garantia mínima de 12 meses. | 20 | un |  |  |  |
| 30 | Armário vitrine 02 portas com vidro – medidas: 1,50 x 0,65 x 0,40 m (A x L x P) | 25 | un |  |  |  |
| 31 | Aspirador - aparelho aspirador compacto para aspirar líquidos e secreções | 15 | un |  |  |  |
| 32 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 6 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 13,3 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct |  |  |  |
| 33 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 8 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 17,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct |  |  |  |
| 34 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 10 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 400 | pct |  |  |  |
| 35 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 12 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 600 | pct |  |  |  |
| 36 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 15 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 32,7 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct |  |  |  |
| 37 | Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 20 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 42,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. | 500 | pct |  |  |  |
| 38 | Atadura de rayon em rolo, não estéril. 7,5 cm X 5 m. | 400 | un |  |  |  |
| 39 | Avental (capote) confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, manga longa, punho com elástico, com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), resistente, devendo proporcionar barreira antimicrobiana efetiva. Tamanho G | 300 | un |  |  |  |
| 40 | Avental descartável, confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, sem manga. Cor Azul. | 600 | un |  |  |  |
| 41 | Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 12 litros - câmara: alumínio - desaeração automática - despressurização automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra; tempo total esterilização: 55 min. (01 ciclo) - secagem realizada: porta entreaberta - potência: 750 watts - voltagem: 220 volts - garantia: 02 anos - acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas mínimas: largura 33 cm x altura 33 cm x profundidade 48 cm - consumo médio de energia: 285 watts a cada ciclo. Alimentação: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. | 12 | un |  |  |  |
| 42 | Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 21 litros - câmara: alumínio - desaeração: automática - despressurização: automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra; tempo total esterilização: 55 min. (01 ciclo) - secagem realizada: porta entreaberta - potência: 750 watts - voltagem: 220 volts - garantia: 02 anos - acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas mínimas: largura 33 cm x altura 33 cm x profundidade 48 cm - consumo médio de energia: 285 watts a cada ciclo. Alimentação: 220 V. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. | 12 | un |  |  |  |
| 43 | Balança Antropométrica – Adulto. Eletrônica, com régua antropométrica. Para pesar e medir pessoas. Capacidade até 150 kg e de 1,05 à 2,10 m. Estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, preferencialmente cor cinza/prata/branca, plataforma de aço com revestimento de borracha antiderrapante; pés reguláveis para nivelamento, coluna de alumínio ou similar. | 18 | un |  |  |  |
| 44 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. Capacidade: 150 kg; Capacidade mínima: 2 kg – Graduação: 100 g; Visor de cristal líquido (8,0 x 3,5 cm); Funciona com uma bateria; Garantia 02 anos; Pesa em quilos e libras; Dimensões aproximadas: 32,0 x 29,5 x 4,0 cm. Aferida pelo INMETRO. | 24 | un |  |  |  |
| 45 | Balde de INÓX – tamanho grande: 15 litros – com pedal. | 15 | un |  |  |  |
| 46 | Biombo Triplo para divisórias | 08 | un |  |  |  |
| 47 | Biombo Duplo para divisórias | 08 | un |  |  |  |
| 48 | Bobina papel grau cirúrgico 20 cm | 150 | rlo |  |  |  |
| 49 | Bobina papel grau cirúrgico 30 cm | 150 | rlo |  |  |  |
| 50 | Bolsa para Gelo - Flexível, macia, indicada para aplicação de frio terapêutico. Tamanho Médio. | 30 | un |  |  |  |
| 51 | Bolsa Coletora de Urina - Sistema fechado, confeccionada em polietileno transparente com capacidade de 2.000 ml, graduada, com válvula anti refluxo, ventilação para entrada de ar com filtro bacteriológico, expurgo com torneira †, com alça de sustentação e grampo de lençol, esterilizada em óxido de etileno. Embalada individualmente. | 500 | un |  |  |  |
| 52 | Cabo de bisturi em aço INOX nº 03 e nº 04 (20 de cada) | 40 | un |  |  |  |
| 53 | Capa de chuva em PVC, resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Manga longa, com bolso e capuz – transparente. Tamanho GG | 80 | un |  |  |  |
| 54 | Capa de chuva em PVC, resistente, fechamento frontal através de botões de pressão. Manga longa, com bolso e capuz – transparente. Tamanho G | 80 | un |  |  |  |
| 55 | Campo operatório fenestrado, em tecido 100% algodão, medida mínima de 45 x 50 cm | 175 | un |  |  |  |
| 56 | Campo operatório fenestrado, em tecido 100% algodão, medida mínima de 37 x 39 cm | 100 | un |  |  |  |
| 57 | Campo operatório sem fenestra, em tecido 100% algodão, medida mínima de 30 x 30 cm | 175 | un |  |  |  |
| 58 | Cateter intravenoso periférico nº 14, calibre 14G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un |  |  |  |
| 59 | Cateter intravenoso periférico nº 16, calibre 16G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un |  |  |  |
| 60 | Cateter intravenoso periférico nº 18, calibre 18G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un |  |  |  |
| 61 | Cateter intravenoso periférico nº 20, calibre 20G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un |  |  |  |
| 62 | Cateter intravenoso periférico nº 22, calibre 22G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado a 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 200 | un |  |  |  |
| 63 | Cateter intravenoso periférico nº 24, calibre 24G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Possui “notch” (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. | 125 | un |  |  |  |
| 64 | Colchonete para Fisioterapia (alongamento) - Confeccionado em material EVA, com superfície confortável e aderente/antiderrapante, sendo leve/flexível e lavável. Com fita para transporte. Medida mínima: 180 x 60 x 1,2 cm. Cor: azul. | 160 | un |  |  |  |
| 65 | Coletor de material perfuro-cortante, produzido de acordo com a NBR 13853, com revestimento para evitar perfurações e vazamentos. Capacidade 07 litros | 2.000 | un |  |  |  |
| 66 | Coletor de material perfuro-cortante, produzido de acordo com a NBR 13853, com revestimento para evitar perfurações e vazamentos. Capacidade 20 litros | 2.000 | un |  |  |  |
| 67 | Coletor de Urina Infantil - Em material transparente, para fácil visualização, atóxico, resistente. Com dispositivo que permite a aderência ao corpo do paciente para facilitar/possibilitar a coleta de urina. | 2.000 | un |  |  |  |
| 68 | Cateter nasal tipo óculos (adulto) – silicone - material descartável | 200 | un |  |  |  |
| 69 | Cateter nasal tipo óculos (pediátrico) – silicone - material descartável | 125 | un |  |  |  |
| 70 | Cânula de Guedel, com 06 peças, PVC flexível, polipropileno - Kit do nº 0 a 5 | 25 | jg |  |  |  |
| 71 | Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento, para uso infantil e adulto, Capacidade de carga 200 kg, comprimento total 1600 mm, largura 1000 mm | 25 | un |  |  |  |
| 72 | Colar cervical tamanho G - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 73 | Colar cervical tamanho INFANTIL - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 74 | Colar cervical tamanho M - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 75 | Colar cervical tamanho NEONATAL - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 76 | Colar cervical tamanho P - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 77 | Colar cervical tamanho PP - Exclusivo para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 cm, confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e dotada de apoio para mandíbula. | 80 | un |  |  |  |
| 78 | Conjunto para umidificação oxigenoterapia - Tampa de nylon injetado, frasco plástico de 250 ml, extensão de PVC atóxico de 1,20 m, intermediário para máscara, conexão de entrada 9/16 x 18 fios e máscara plástica adulto, com porca de nylon. | 50 | un |  |  |  |
| 79 | Conjunto para aspiração, tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml. Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 500 ml - frasco de vidro. | 50 | un |  |  |  |
| 80 | Compressa cirúrgica 23 x 25 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 50 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA | 200 | pct |  |  |  |
| 81 | Compressa cirúrgica 45 x 50 cm, com 13 fios, 8 dobras, gramatura 35 gr - pacote com 50 unidades. | 200 | pct |  |  |  |
| 82 | Compressa de gaze 10 x 10 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 500 unidades. | 3.500 | pct |  |  |  |
| 83 | Cuba rim em aço INOX 26 x 12 cm. Capacidade de 700 ml | 25 | un |  |  |  |
| 84 | Cuba redonda em INOX, para assepsia. Tamanho 08 x 04 | 25 | un |  |  |  |
| 85 | Curativo cirúrgico estéril (chumaço), 10 x 15, 100% algodão, esterilizado por E.T.O, pronto uso, super absorvente. | 700 | un |  |  |  |
| 86 | Curativo redondo para pós-coleta de sangue. Caixa com 100 unidades. | 600 | cx |  |  |  |
| 87 | Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto - num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top - com 85 gramas. | 200 | tb |  |  |  |
| 88 | Curativo em Gel - Gel hidrolizado, composto a base de colágeno bovino 20%, glicerina 50% e água desmineralizada 30% - Com 30 gramas. | 500 | tb |  |  |  |
| 89 | Concentrador de Oxigênio Portátil (fácil para deslocamentos). Com nível de ruído abaixo de 40db, distribuição de oxigênio de cinco litros por minuto, OPI opcional (indicador percentual de oxigênio), filtro com baixa manutenção, dois anos. Fluxo por litro: 0,5-5,0 LPM; Dimensões aproximadas: 23 pol (584 mm) x 15 pol (381 mm) x 9,5 pol (241 mm) [A x L x P]; Níveis de alarmes opi: Nível baixo de oxigênio: 82%; Oxigênio muito baixo: 70%; Temperatura de operação: 55º F à 90º F (12º C a 32 ºC); Umidade em operação: até 95% de umidade relativa; Pressão de saída: 5,5 PSI; Altitude em operação: 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m) | 12 | un |  |  |  |
| 90 | Curativo Especial Hidrocoloide, com bordas delgadas, translúcido, com película lisa de baixa fricção, com linha demarcatória que indica o momento da troca do curativo. Curativo estéril composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose, polisobutileno e polimeros elastomericos com camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana e viral. Tamanho 14 x 14 cm. Com registro no Ministério da Saúde. | 125 | un |  |  |  |
| 91 | Curativo de hidrofibra composto de carboximetilcelulose sódica e prata iônica em uma concentração de 0,1 a 2% não dispensando a prata no leito da ferida, altamente absorvente, não aderente, estéril, que interaja com o exudato da ferida formando um gel macio, que mantenha o meio úmido, com drenagem vertical, mantendo o fluxo distante da ferida e pele circundante, indicado para lesões planas e/ou cavitárias, feridas crônicas, ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, e em queimaduras. Para o tratamento de queimaduras de espessura parcial, que permaneça até 14 dias mantendo a ação antimicrobiana contra uma ampla gama de micro-organismos incluindo enterococos resistentes a vancomicina (VRE), staphylococos resistentes a meticilina (MRSA) e pseudômonas. Tamanho: 10 x 10 cm. Apresentar bula junto com a proposta de preços. | 225 | un |  |  |  |
| 92 | Curativo de hidrofibra composto de carboximetilcelulose sódica e prata iônica em uma concentração de 0,1 a 2% não dispensando a prata no leito da ferida, altamente absorvente, não aderente, estéril, que interaja com o exudato da ferida formando um gel macio, que mantenha o meio úmido, com drenagem vertical, mantendo o fluxo distante da ferida e pele circundante, indicado para lesões planas e/ou cavitárias, feridas crônicas, ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, e em queimaduras. Para o tratamento de queimaduras de espessura parcial, que permaneça até 14 dias mantendo a ação antimicrobiana contra uma ampla gama de microorganismos incluindo enterococos resistentes a vancomicina (VRE), staphylococos resistentes a meticilina (MRSA) e pseudômonas. Tamanho: 15 x 15 cm. Apresentar bula junto com a proposta de preços. | 225 | un |  |  |  |
| 93 | Curativo composto por espuma de poliuretano com ação antimicrobiana impregnado com prata ligada quimicamente a um carregador que, em contato com íons de sódio do exsudato da ferida libera continuamente prata iônica, possui sistema tranca fluido que garante absorção de grande quantidade de exsudato e impede maceração de pele peri lesão podendo permanecer na ferida por até 07 dias. Indicado para feridas crônicas, feridas ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, com grande quantidade de exsudato com odor forte. Apresentação 15 x 15 cm | 100 | un |  |  |  |
| 94 | Detector de batimentos cardio fetal de mesa, com cabo extensor para ouvir, alimentação bi volt (110/220 V), de fácil manuseio, com controle de tonalidade e filtragem de ruídos, suporte lateral para guarda do transdutor, regulagem de volume, condutor a cristal. Auscultação a partir da décima segunda semana de gestação. Registro na ANVISA. | 12 | un |  |  |  |
| 95 | Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 05 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não iônico/aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 1000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, pH do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plástico e metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA | 200 | lto |  |  |  |
| 96 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 21. | 150 | un |  |  |  |
| 97 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 23. | 150 | un |  |  |  |
| 98 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 25. | 150 | un |  |  |  |
| 99 | Dispositivo de punção venosa - Scalp nº 27. | 100 | un |  |  |  |
| 100 | Dispositivo Incontinência Urinária nº 4, de látex. | 100 | un |  |  |  |
| 101 | Eletrodo descartável para monitorização cardíaca em adulto, formato quadrado ou redondo, constituído por um dorso de espuma flexível de polietileno, polivinilálcool, impermeável a líquidos, coberto com adesivo acrílico, polietileno coberto com silicone, polímero sintético hidrofílico. Sistema de pino inox e contrapino metálico recoberto de cloreto de prata. Gel sólido. Indicado para monitorização de até 04 dias (96 horas). Procedimentos cirúrgicos, serviços de emergência, UTI, testes ergométricos, ECG. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | 2.000 | un |  |  |  |
| 102 | Dispositivo intra-uterino de cobre (DIU). Contraceptivo para ser inserido no útero para evitar a gravidez. Corpo formado por um T flexível de polietileno, sendo a haste do T enrolada com fio de cobre e cada braço do T com um cilindro de cobre. Dois fios brancos de polietileno exteriorizam-se através do canal cervical com comprimento de 02 a 03 cm. Método DIU TCU 380A. | 150 | un |  |  |  |
| 103 | Encosto de cabeça (imobilizador de cabeça), confeccionado em espuma de poliuretano expandida e emborrachada. Com dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha: 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base: 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar sangramento: 80 mm. Lavável. | 10 | un |  |  |  |
| 104 | Eletrodos - pás externas para desfibrilador externo automático, adulto, p/ aparelho 400 Futura – DEA. | 15 | kit |  |  |  |
| 105 | Eletrodos - pás externas para desfibrilador externo automático, infantil, p/ aparelho 400 Futura – DEA. | 15 | kit |  |  |  |
| 106 | Eletrocautério - Unidade montada em aço antiferruginoso, potência de 100 watts para corte e 50 watts para coagulação, seletor de regulação de potência, saída para pedal, 01 caneta (adaptador de eletrodo), 01 pedal, 01 placa em aço, 01 cabo conexão reforçado, 06 pontas esféricas, sendo: 01 grande, 03 médias, 02 pequenas. Alimentação 110/220 V selecionável. | 12 | un |  |  |  |
| 107 | Equipo p/ infusão solução parenteral macrogotas de plástico descartável. | 3.250 | un |  |  |  |
| 108 | Equipo p/ infusão solução parenteral macrogotas de plástico descartável - com respiro | 2.000 | un |  |  |  |
| 109 | Equipo p/ infusão solução parenteral microgotas de plástico descartável. | 1.750 | un |  |  |  |
| 110 | Escada com dois degraus: padrão hospitalar com piso antiderrapante, em metal esmaltado na cor branca. | 25 | un |  |  |  |
| 111 | Escova ginecológica descartável, esterilizada, para exames de citologia e de secreções em geral - caixa com 100 unidades. | 60 | cx |  |  |  |
| 112 | Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 10 cm x 4,5 m, com capa. | 450 | rl |  |  |  |
| 113 | Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 05 cm x 4,5 m, com capa. | 150 | rl |  |  |  |
| 114 | Esfigmomanômetro Adulto, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção a impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un |  |  |  |
| 115 | Esfigmomanômetro Obeso, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un |  |  |  |
| 116 | Esfigmomanômetro Infantil, resistente a quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. | 40 | un |  |  |  |
| 117 | Especulo vaginal descartável tamanho médio. | 4.500 | un |  |  |  |
| 118 | Especulo vaginal descartável tamanho grande. | 3.750 | un |  |  |  |
| 119 | Especulo vaginal descartável tamanho pequeno. | 3.750 | un |  |  |  |
| 120 | Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. | 30 | un |  |  |  |
| 121 | Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo infantil. | 30 | un |  |  |  |
| 122 | Extensão para oxigênio em silicone, mangueira em silicone com estrutura interna em forma de "estrela" evitando a interrupção total da passagem de oxigênio caso a mesma seja dobrada ou amassada acidentalmente. Mínimo 01 metro | 40 | un |  |  |  |
| 123 | Fio Mono nylon nº 2.0 - embalagem com 24 unidades | 25 | cx |  |  |  |
| 124 | Fio Mono nylon nº 3.0 - embalagem com 24 unidades. | 40 | cx |  |  |  |
| 125 | Fio Mono nylon nº 4.0 - embalagem com 24 unidades. | 65 | cx |  |  |  |
| 126 | Fio Mono nylon nº 5.0 - embalagem com 24 unidades. | 40 | cx |  |  |  |
| 127 | Fio Mono nylon nº 6.0 - embalagem com 24 unidades. | 25 | cx |  |  |  |
| 128 | Formol a 10% | 350 | lto |  |  |  |
| 129 | Fita métrica para enfermagem - 1,5 m | 35 | un |  |  |  |
| 130 | Fita adesiva autoclave termo sensível, indicadora esterilização de embalagens – 19 mm x 30 m. | 450 | rlo |  |  |  |
| 131 | Fita adesiva hipoalergênica, p/ pele porosa, composta para fixação de curativos, composta por dorso de viscose não tecido recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico / cor branca / validade 02 anos / medida mínima 100 mm x 4,5 m. Com 20 rolos. | 175 | cx |  |  |  |
| 132 | Fita hipoalergênica, suave para a pele, porosa, composta de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico - medida mínima 25 mm x 4,5 m com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct |  |  |  |
| 133 | Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico, rolo medida mínima 50 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct |  |  |  |
| 134 | Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico- medida mínima 12 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. | 50 | pct |  |  |  |
| 135 | Fixador para lâminas - 100 ml. | 75 | fco |  |  |  |
| 136 | Foco para luz - estrutura tubular em aço; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática a pó; altura máxima 1,60 m x mínima 1,10 m; | 25 | un |  |  |  |
| 137 | Frasco plástico 300 ml para alimentação enteral não estéril – fracionador. | 325 | un |  |  |  |
| 138 | Gaze em rolo tipo queijo com 08 dobras, 13 fios - 91 cm x 91 m. | 50 | rlo |  |  |  |
| 139 | Gel neutro para uso em aparelho de eletrocardiograma / ultrassom - 100 ml | 75 | fco |  |  |  |
| 140 | Germi-rio 5000 ml – Desinfetante Hospitalar | 40 | gl |  |  |  |
| 141 | Hamper cromado c/ saco e rodas | 15 | un |  |  |  |
| 142 | Hastes flexíveis de algodão (cotonetes) Com 75 unidades | 175 | cx |  |  |  |
| 143 | Hastes flexíveis descartáveis modelo “swab” para coleta de secreção, 150 mm de comprimento, com algodão hidrófilo enrolado automaticamente na ponta da haste de modo firme. Apresentado em embalagem unitária termo selada e esterilizada. Com 100 unidades. | 175 | pct |  |  |  |
| 144 | Indicador Biológico para vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa em 48 horas, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos deverá estar acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo em seu interior uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. A ampola plástica deverá ser fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola deverá possuir um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Validade: 02 anos. Caixa com 100 ampolas. | 35 | cx |  |  |  |
| 145 | Kit Parto | 12 | kit |  |  |  |
| 146 | Kit para aparelho de nebulização completo - adulto - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). | 75 | kit |  |  |  |
| 147 | Kit para aparelho de nebulização completo - infantil - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). | 75 | kit |  |  |  |
| 148 | Kit citologia: 01 escova cervical estéril com cerdas macias com formato levemente cônico e 01 espátula de Ayre de madeira estéril. Embalado individualmente em envelope de papel cirúrgico com filme de poliéster em envelope de polietileno. Com 100 unidades. | 25 | kit |  |  |  |
| 149 | Lâmina p/ bisturi nº 11 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx |  |  |  |
| 150 | Lâmina p/ bisturi nº 24 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx |  |  |  |
| 151 | Lâmina para bisturi nº 15 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. | 15 | cx |  |  |  |
| 152 | Lâmina para microscópio, com extremidade fosca, não lapidada, tamanho 26/76 mm e com espessura 1,2 a 1,4 mm. Com 50 unidades. | 200 | cx |  |  |  |
| 153 | Lanterna clínica pupilar, à pilha, confeccionada em alumínio. | 25 | un |  |  |  |
| 154 | Lanterna recarregável, lâmpada alógena de 200 lumens para mais de 1 hora e meia de uso contínuo, botão liga/desliga e modo piscante, construída em alumínio anodizado. A prova d’água; | 04 | un |  |  |  |
| 155 | Lençol descartável com elástico, medida mínima 1,80 x 0,60 m - com 10 unidades | 300 | pct |  |  |  |
| 156 | Lençol hospitalar de papel, rolo 50x50 cm. | 125 | rlo |  |  |  |
| 157 | Lixeira de inox com pedal e tampa | 20 | un |  |  |  |
| 158 | Lupa manual redonda com três vezes de aumento, lente de vidro com cabo e proteção lateral em PVC. | 25 | un |  |  |  |
| 159 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico número 8,5 | 675 | par |  |  |  |
| 160 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 6,5. | 375 | par |  |  |  |
| 161 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,0. | 575 | par |  |  |  |
| 162 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,5. | 350 | par |  |  |  |
| 163 | Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 8,0. | 225 | par |  |  |  |
| 164 | Luva látex, hipo alergênica ambidestra, tamanho extra pequeno, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 650 | cx |  |  |  |
| 165 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho grande, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 575 | cx |  |  |  |
| 166 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho médio, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 675 | cx |  |  |  |
| 167 | Luva látex, hipo alergênica, ambidestras, tamanho pequeno, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento clínico – descartável - com 100 unidades. | 675 | cx |  |  |  |
| 168 | Maca Fixa com cabeceira ajustável | 12 | un |  |  |  |
| 169 | Maca rígida de resgate em polietileno, para imobilização e transporte manual de vítimas de acidentes em qualquer terreno; resistente a impactos; com reforços internos da estrutura; suporte de pacientes de até 180 kg; rígida, leve, confortável e lavável; com pega mãos com sistema anatômico e passador de cintos nas bordas com medidas iguais e amplas; design em ângulo para melhor acomodação do paciente, evitando o seu deslizamento; transparente para uso em Raios-X e demais equipamentos; aberturas oblongas na parte central e inferior, para várias imobilizações do corpo, cabeça, tronco, braços ou pernas, flutuante ideal para o resgate em águas, piscinas, rios e mares; não conduz eletricidade. Dimensões: comprimento aberta: 1900 mm, peso líquido entre 8,0 e 10 kg. | 01 | un |  |  |  |
| 170 | Máscara descartável branca, c/ elástico, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. Com 50 unidades | 150 | cx |  |  |  |
| 171 | Máscara Laríngea nº 1, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência. | 05 | un |  |  |  |
| 172 | Máscara Laríngea nº 1,5 descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 173 | Máscara Laríngea nº 2, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 174 | Máscara Laríngea nº 2,5, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 175 | Máscara Laríngea nº 3, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 176 | Máscara Laríngea nº 4, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 177 | Máscara Laríngea nº 5, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 178 | Máscara Laríngea nº 6, descartável, forma estéril, de uso único, embalada individualmente. Fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos). A máscara deverá ser constituída por: - Conector proximal com diâmetro externo macho padrão de 15 mm (ISO); - Tubo condutor da via aérea largo e flexível, dobrável até 180º sem acotovelar, em material transparente; - Manguito pneumático; - Válvula de retenção unidirecional; - Balão Piloto; - Tubo de Enchimento; - Linha de Referência | 05 | un |  |  |  |
| 179 | Mascara de venturi com reservatório, adulto e infantil, transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 21 cm. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável (07 ADULTO e 05 INFANTIL) | 12 | un |  |  |  |
| 180 | Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório - adulto | 15 | un |  |  |  |
| 181 | Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório - pediátrico | 05 | un |  |  |  |
| 182 | Máscara de proteção respiratória, particulado, com eficácia mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3u, tipo nr95, contra bacilo da tuberculose, c/ camadas filtrantes sintéticas, com elástico, de ótima qualidade. | 175 | un |  |  |  |
| 183 | Mesa inox com 01 prateleira e rodas | 25 | un |  |  |  |
| 184 | Mocho hospitalar com encosto e rodas | 25 | un |  |  |  |
| 185 | Óculos de proteção, cor cristal, lentes de policarbonato incolor, proteção contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou radiação infravermelha, proteção nas laterais. | 25 | un |  |  |  |
| 186 | Otoscópio – Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabeça altamente resistente a impactos. Conexão para otoscopia pneumática. Espéculos autoclaváveis ou descartáveis. Transmissão da luz por fibra óptica. Acionamento através de botão liga/desliga. Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição, cabo metálico alimentado para 02 pilhas alcalinas “AA”; estojo para guardar e proteger o Otoscópio, clipe de bolso. | 30 | un |  |  |  |
| 187 | Papel para Eletrocardiograma na medida mínima 216 x 16 x 30 m - Para ECG CardioCare 2000 | 10 | bb |  |  |  |
| 188 | Papel termo sensível para eletrocardiograma 58x30 | 10 | bb |  |  |  |
| 189 | Papel para esterilização - Branco - 20 cm | 175 | rlo |  |  |  |
| 190 | Papel para esterilização - Branco - 30 cm | 165 | rlo |  |  |  |
| 191 | Tesoura para retirada de pontos - pequena | 30 | un |  |  |  |
| 192 | Pinça Scheron descartável | 185 | un |  |  |  |
| 193 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 14 cm | 24 | un |  |  |  |
| 194 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 16 cm | 10 | un |  |  |  |
| 195 | Pinça Alis ginecológica fabricada em aço inox medindo 20 cm | 09 | un |  |  |  |
| 196 | Polifix 02 vias com tampa completo (Equipo c/ tampa completo) | 380 | un |  |  |  |
| 197 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EM 09 | 50 | un |  |  |  |
| 198 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EM 11 | 50 | un |  |  |  |
| 199 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Alça EM 12 | 50 | un |  |  |  |
| 200 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Faca Reta EM 13 | 50 | un |  |  |  |
| 201 | Ponta de Eletro cautério - Ponta Bola EG 14 | 80 | un |  |  |  |
| 202 | Ponta de Eletro cautério - Ponta alça redonda EG 20 | 80 | un |  |  |  |
| 203 | Poltrona ginecológica, automática, com 06 comandos acionados no pé através de pedal remoto para movimento de altura do encosto e ângulo do assento até 30°; Perneiras; Capacidade para 250 kg; - Rodízios de 100 mm Ø com sistema de travamento; Estofamento em espuma densidade 33, com revestimento em PVC. Garantia mínima de 12 meses. | 10 | un |  |  |  |
| 204 | Povedini Degermante – com 01 litro | 200 | fco |  |  |  |
| 205 | Povedini tópico – com 01 litro. | 200 | fco |  |  |  |
| 206 | Porta Agulha - confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Tamanho 12 cm; Embalagem plástica individual; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 20 | un |  |  |  |
| 207 | Saco para lixo hospitalar – branco – capacidade 30 litros. | 3.000 | un |  |  |  |
| 208 | Saco para lixo hospitalar – branco – capacidade 100 litros. | 3.000 | un |  |  |  |
| 209 | Saco para vômito, tamanho único. | 450 | un |  |  |  |
| 210 | Seladora com controle da temperatura através de termostato; Acionamento através de pedal; Mesa de apoio com controle de altura; Comprimento da solda 350 mm (sem limitações laterais); Largura da solda 12 mm; Estrutura em chapa de aço 18; Pintura epóxi; Voltagem: 110 ou 220 V; Dimensões aproximadas: 350 x 250 x 940 mm; Garantia: 12 meses para defeito de fabricação. Assistência técnica permanente pelo fabricante. | 18 | un |  |  |  |
| 211 | Seringa descartável sem agulha – 60 ml | 1.900 | un |  |  |  |
| 212 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 20 ml - conforme NR 32 | 2.500 | un |  |  |  |
| 213 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 10 ml - conforme NR 32 | 20.000 | un |  |  |  |
| 214 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 3 ml - conforme NR 32 | 12.000 | un |  |  |  |
| 215 | Seringa descartável sem agulha, com dispositivo de segurança – 5 ml - conforme NR 32 | 12.000 | un |  |  |  |
| 216 | Seringa para insulina 01 ml - com agulha | 25.000 | un |  |  |  |
| 217 | Solução de Schiller iodo-iodetada com 5,0 g de iodo, 10 g de iodeto de potássio e 250 ml de água destilada. 1.000 ml | 45 | fco |  |  |  |
| 218 | Sonda nasogástrica longa nº 08 | 55 | un |  |  |  |
| 219 | Sonda nasogástrica longa nº 10 | 55 | un |  |  |  |
| 220 | Sonda nasogástrica longa nº 12 | 55 | un |  |  |  |
| 221 | Sonda nasogástrica longa nº 14 | 55 | un |  |  |  |
| 222 | Sonda nasogástrica longa nº 16 | 55 | un |  |  |  |
| 223 | Sonda nasogástrica longa nº 18 | 55 | un |  |  |  |
| 224 | Sonda nasogástrica longa nº 20 | 55 | un |  |  |  |
| 225 | Sonda aspiração traqueal nº 04 | 200 | un |  |  |  |
| 226 | Sonda aspiração traqueal nº 06 | 60 | un |  |  |  |
| 227 | Sonda aspiração traqueal nº 08 | 75 | un |  |  |  |
| 228 | Sonda aspiração traqueal nº 10 | 75 | un |  |  |  |
| 229 | Sonda aspiração traqueal nº 12 | 75 | un |  |  |  |
| 230 | Sonda aspiração traqueal nº 14 | 75 | un |  |  |  |
| 231 | Sonda aspiração traqueal nº 16 | 75 | un |  |  |  |
| 232 | Sonda aspiração traqueal nº 18 | 70 | un |  |  |  |
| 233 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 22 | 50 | un |  |  |  |
| 234 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 20 | 140 | un |  |  |  |
| 235 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 10 | 40 | un |  |  |  |
| 236 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 12 | 40 | un |  |  |  |
| 237 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 14 | 50 | un |  |  |  |
| 238 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 16 | 50 | un |  |  |  |
| 239 | Sonda Foley estéril 02 vias nº 18 | 140 | un |  |  |  |
| 240 | Sonda Foley estéril 02 vias, nº 08 | 30 | un |  |  |  |
| 241 | Sonda p/ alimentação naso enteral adulto. 120 cm. Poliuretano, flexível, acompanha fio-guia em aço inox, conforme normas ANVISA, esterilizada em óxido de etileno. | 110 | un |  |  |  |
| 242 | Sonda p/ alimentação naso enteral infantil. 60 cm. Silicone, flexível, acompanha fio-guia em aço inox e em nylon, conforme normas ANVISA, esterilizada em óxido de etileno. | 47 | un |  |  |  |
| 243 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 06 | 90 | un |  |  |  |
| 244 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 04 | 85 | un |  |  |  |
| 245 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 08 | 87 | un |  |  |  |
| 246 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 10 | 80 | un |  |  |  |
| 247 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 12 | 2.700 | un |  |  |  |
| 248 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 14 | 2.600 | un |  |  |  |
| 249 | Sonda uretral estéril 02 vias nº 16 | 80 | un |  |  |  |
| 250 | Sonda uretral estéril nº 08 | 74 | un |  |  |  |
| 251 | Sonda uretral estéril nº 10 | 84 | un |  |  |  |
| 252 | Sonda uretral estéril nº 12 | 1.600 | un |  |  |  |
| 253 | Sonda uretral estéril nº 14 | 3.800 | un |  |  |  |
| 254 | Sonda uretral estéril nº 16 | 3.800 | un |  |  |  |
| 255 | Sonda nasoenteral adulto | 75 | un |  |  |  |
| 256 | Sonda nasoenteral infantil | 50 | un |  |  |  |
| 257 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 500 ml | 2.200 | fco |  |  |  |
| 258 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 125 ml | 3.400 | fco |  |  |  |
| 259 | Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 250 ml. | 3.900 | fco |  |  |  |
| 260 | Soro Glico-Fisiológico 0,9% frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, 250 ml. | 100 | fco |  |  |  |
| 261 | Soro glicosado 0,5%, frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 250 ml | 345 | fco |  |  |  |
| 262 | Soro glicosado 0,5%, frasco - bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado, c/ 500 ml | 280 | fco |  |  |  |
| 263 | Soro Ringer 500 ml, bolsa. | 86 | un |  |  |  |
| 264 | Suporte metálico para colocação de soro | 84 | un |  |  |  |
| 265 | Tala de papelão tamanho mínimo 90X20 cm | 85 | un |  |  |  |
| 266 | Tala de papelão tamanho mínimo 30X20 cm | 85 | un |  |  |  |
| 267 | Tala de papelão tamanho mínimo 50X20 cm | 85 | un |  |  |  |
| 268 | Tala rígida, confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho PP - 30 x 08 cm. | 05 | un |  |  |  |
| 269 | Tala rígida, confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho P - 53 x 08 cm. | 05 | un |  |  |  |
| 270 | Tala rígida, confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho M - 63 x 09 cm | 05 | un |  |  |  |
| 271 | Tala rígida, confeccionada em tela aramada, maleável podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização, completa. Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tamanho G – 86 x 10 cm | 05 | un |  |  |  |
| 272 | Tampão ocular - Adulto | 700 | un |  |  |  |
| 273 | Tampão ocular - Infantil | 600 | un |  |  |  |
| 274 | Termômetro Digital clínico | 100 | un |  |  |  |
| 275 | Termômetro para geladeira, com dois displays, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem como a temperatura do momento. | 20 | un |  |  |  |
| 276 | Termômetro para geladeira, interno, tipo capelinha. | 20 | un |  |  |  |
| 277 | Tesoura ponta romba - especial para APH, destinada ao corte de roupas. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina deve conter apoio para o corte semicircular e corte micro serrilhado. Deve possuir oleais de empunhadura. Confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e médio - ambidestra. | 25 | un |  |  |  |
| 278 | Tesoura reta para retirada de pontos - 9 cm | 20 | un |  |  |  |
| 279 | Tesoura reta para retirada de pontos - 12 cm. | 20 | un |  |  |  |
| 280 | Touca Descartável com tiras - cor branca - caixa com 100 unidades | 50 | cx |  |  |  |
| 281 | Travesseiro de espuma com capa plástica fixa. Tamanho mínimo 40 x 60 cm - comum. | 30 | un |  |  |  |
| 282 | Tubo cirúrgico nº 200 (Garrote) de látex com 15 metros. | 15 | un |  |  |  |
| 283 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo – tipo sem aditivo – 10 ml | 2.000 | un |  |  |  |
| 284 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 EDTA (K2E) 7.2, tampa roxa – 4 ml | 2.000 | un |  |  |  |
| 285 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 - com gelseparador – 5 ml | 2.000 | un |  |  |  |
| 286 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo K2 - com gelseparador - 8 ml - DST | 2.000 | un |  |  |  |
| 287 | Tubo p/ coleta de sangue a vácuo k3 EDTA – 2 ml | 2.000 | un |  |  |  |
| 288 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 3,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 289 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 290 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 291 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 292 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 5,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 293 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 294 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 295 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 296 | Tubo Orotraqueal tamanho nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para entubação, marcadores de graduação em centímetros, com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Embalagem individual, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. | 10 | un |  |  |  |
| 297 | Oxímetro de dedo uso adulto - Aparelho de medição da porcentagem de oxigênio no sangue e a freqüência cardíaca. Aparelho com medições precisas, de peso leve, compacto, portátil, de fácil manuseio, e baixo consumo de energia. Funcionamento a base de 02 (duas) pilhas AAA (palito). Sistema de auto desligamento. Indicador de bateria fraca. Faixa de leitura de SpO2: de, no mínimo, 30 a 99%. Faixa de leitura de pulsação de, no mínimo, 30 a 255 bpm (batimento por minuto). Precisão de SpO2 (70 a 99%): /- 2%. Precisão da pulsação: /- 2 bpm (batimento por minuto) ou /- 2 %. | 10 | un |  |  |  |
| 298 | Umidificador de oxigênio, frasco plástico de 250 ml, boca larga, rosca de metal. | 25 | cx |  |  |  |
| 299 | Vaselina líquida - 01 litro | 30 | fco |  |  |  |
| 300 | Laringoscópio com 03 lâminas curvas em aço inox – Diasyst. Características técnicas: - Cabo metálico, para 02 pilhas médias Lâminas curvas, em aço inoxidável tipo Macintosh, com acabamento fosco, sendo: nº 01 = 70 mm - nº 02 = 78 mm - nº 03 = 108 mm. - Perfeito encaixe das roscas - Excelente contato elétrico do conjunto - Lâmpadas de alto desempenho e foco centrado para perfeita visualização. Acompanha 01 bolsa em nylon com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas. | 15 | un |  |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

  - A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

  - A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores MARCOS ANTONIO MARTINAZZO e MARIANA ZOPELETTO (Órgão Gerenciador), que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - Havendo a necessidade dos materiais e/ou equipamentos, o órgão requisitante emitirá a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão encaminhadas à DETENTORA.

  - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações da cláusula primeira da presente Ata, devendo a DETENTORA proceder à entrega dos mesmos em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais,

    - Os materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues nas dependências do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Getúlio Vargas, 645, centro, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

    - Os materiais fornecidos deverão possuir registro na ANVISA, bem como, ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser, pelo menos, relativa ao 1º (primeiro) semestre de 2014.

  - A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

  - Nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 4.388/2013, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia anuência da Secretaria Municipal de Saúde, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 4º do art. 21 do mesmo diploma legal.

    - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, verificar junto a DETENTORA a capacidade de fornecimento das passagens solicitadas pelo órgão ou entidade aderente.

    - Caberá a DETENTORA, observadas as condições estabelecidas neste instrumento, optar pela aceitação do fornecimento ao órgão ou entidade aderente até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não venha a prejudicar as obrigações anteriormente assumidas com a Secretaria Municipal de Saúde.

    - Fica estabelecido como limite às adesões por órgãos não participantes do registro de preços o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da entrega do material/equipamento, importando o valor conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95 e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor municipal competente, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - Os preços não serão reajustados.

  - A Secretaria Municipal de Saúde fará, periodicamente, levantamento dos preços praticados no mercado visando aferir se os preços registrados apresentam-se vantajosos.

  - Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento devidamente instruído, a ser formalizado pela DETENTORA.

    - Mesmo comprovada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a presente Ata e promover outro processo licitatório.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

    - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

    - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - O Fundo Municipal de Saúde e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próximo exercício, em seus orçamentos, os recursos necessários ao atendimento das eventuais aquisições.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades da DETENTORA:

    - Executar o objeto de acordo com o disposto na cláusula terceira (Da Forma de Execução) da presente Ata.

    - Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;

    - Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para a efetiva liberação dos produtos solicitados.

## Responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde / órgãos participantes:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução e à fiscalização do objeto;

    - Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;

    - Providenciar a publicação resumida da presente Ata até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;

    - Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa quando da solicitação dos materiais;

    - Convocar a DETENTORA via fax, e-mail ou telefone, para a retirada da Solicitação e da respectiva Nota de Empenho.

    - Comunicar à DETENTORA qualquer falha apresentada nos materiais fornecidos, exigindo-lhe a imediata correção.

    - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

  - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a DETENDORA, convocada no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a DETENTORA à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total contratado.

    - A multa aludida acima não impede que o Município aplique as outras sanções previstas em Lei.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços;

- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

# CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

  - O sistema de registro de preços desta Secretaria tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações junto as DETENTORA(S) desta Ata.

  - A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Saúde (órgão gerenciador) a adquirir os produtos objeto desta Ata, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação total ou parcial do objeto, hipóteses em que, em igualdade de condições, a DETENTORA do registro terá sempre preferência.

  - Para fins deste registro de preços aplicar-se-á o disposto no Decreto Municipal nº 4.388/2013 e Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - A declaração de nulidade deste instrumento opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz do Decreto Municipal nº 4.388/2013, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba,  ..... de ......................... de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULA GIOVANA KLEBER - Secretária em exercício

DETENTORA

Testemunhas:

- ______________________

- ______________________