PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

MODALIDADE: 			CONCORRÊNCIA

TIPO: 				EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO

FORMA DE JULGAMENTO: 	MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, representada neste ato pelo Secretário, Senhor VENILTON ROGÉRIO TELES, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa nº 08/2014, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará CONCORRÊNCIA, tipo EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO e forma de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 03 de dezembro de 2014, às 15 horas, em ato público, na Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba (SC), objetivando a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município.

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação (01) e a Proposta de Preços (02) deverão ser entregues no Protocolo da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, até as 14h30min do dia 03 de dezembro de 2014.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.

1. DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO

    - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO

    - Os materiais e serviços de que trata o objeto desta licitação encontram-se devidamente especificados no Anexo II do presente Edital, devendo o proponente vencedor disponibilizar a totalidade dos itens descritos para cada item, excetuando-se o item 1, o qual já foi executado por ocasião das obras de infraestrutura no local.

    - O objeto da presente licitação deverá ser executado de acordo os Projetos, Memorial Descritivo e demais informações constantes no Anexo I (CD), o qual é parte integrante deste instrumento.

      - A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e executar completamente o objeto no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da mesma data.

      - Para o inicio dos serviços são necessários os seguintes documentos:

        - Pela empresa contratada:

- Comprovante de Credenciamento junto à CELESC Distribuição S.A. para execução de serviços de iluminação pública.

- Visto junto ao CREA/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 413/97 do CONFEA, caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado.

- ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados;

- Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

- Matrícula do INSS da obra;

        - Pelo Município:

- Ordem de Serviço para a efetiva execução do objeto.

    - Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes ao respectivo projeto e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie.

      - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.

    - Da medição dos serviços:

- A empresa contratada deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar para a fiscalização a planilha de medição e diário de obra, a qual terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta regular, a fiscalização autoriza a emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a empresa contratada o motivo da reprovação da planilha de medição.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente de 30 em 30 dias, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelos fiscais da obra.

- Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.

- Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato, devidamente certificados. Os pagamentos relativos aos serviços executados somente serão efetuados após a aprovação dos mesmos pela CELESC.

    - O recebimento dos serviços se dará em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93.

    - Ao encerrar o objeto a empresa contratada deverá:

      - Apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando o pagamento condicionado a apresentação dos mesmos:

- “As built” da obra,

- Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

      - Solicitar formalmente a realização da medição final.

    - Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações constantes nas instruções e nas normas técnicas da CELESC.

      - Caso haja necessidade da aplicação de algum material ou serviço não relacionado nos itens deste certame em caráter excepcional, a empresa contratada deverá comunicar essa circunstância ao Município, submetendo o preço à apreciação e aprovação da fiscalização antes da sua aplicação.

      - O Município reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade.

      - A prestação dos serviços e/ou o fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.

      - Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por, no mínimo, 06 (seis) meses contados da entrada em funcionamento.

    - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;

      - Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

      - Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.

      - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

      - Os empregados da empresa contratada, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços.

      - Caberá a empresa contratada fornecer, às suas expensas, os veículos para o transporte de materiais e pessoal, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários à execução dos serviços.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da presente licitação as empresas que atendam as condições fixadas no presente Edital.

  - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Joaçaba ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

  - Não poderá participar, direta ou indiretamente, servidor, agente político ou responsável pela Licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, observadas também as vedações dos artigos 66, 67 e 68 da Lei Orgânica do Município de Joaçaba.

  - A empresa licitante deverá ter como objeto de exploração descrito em seu contrato social, atividade inerente ao objeto desta Licitação.

  - A participação nesta Licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

  - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, independente do resultado ou transcurso do certame.

##### 3.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  - Fica a critério do proponente se fazer representar ou não na sessão.

  - O proponente poderá apresentar-se para credenciamento junto à Comissão de Licitações, por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de identificação.

  - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases desta licitação.

    - A referida procuração deverá fazer-se acompanhar de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

  - Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

  - Cada representante somente poderá representar uma única proponente.

  - A ausência ou vício dos documentos impedirá o interessado de se manifestar e/ou responder pela licitante, embora não seja negado àquela o direito de participar da licitação.

## DA HABILITAÇÃO

  - Para a respectiva habilitação no presente processo de licitação, os interessados deverão apresentar os documentos discriminados abaixo, em envelope lacrado e rubricado no fecho, assim subscrito:

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTAÇÃO

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2014/PMJ – EDITAL CC Nº ___/2014/PMJ

PROPONENTE:

    - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa da União;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

    - Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).

    - Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede ou domicilio da licitante;

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

    - Último balanço patrimonial e demonstrações contábeis do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), e o Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

      - No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial de grande circulação e do registro na Junta Comercial.

      - As sociedades comerciais, inclusive firma individual, deverão apresentar o balanço acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário – estes termos devidamente registrados na Junta Comercial – constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por profissional competente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

      - No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, no lugar do balanço, deverá ser apresentado o resumo de suas demonstrações contábeis ou a declaração simplificada do imposto de renda, devendo as mesmas atender aos índices exigidos, constando no resumo das demonstrações contábeis, a assinatura do profissional competente e do titular ou representante legal da empresa, e na declaração simplificada do imposto de renda, a assinatura do titular ou representante legal da empresa.

      - As sociedades civis devem apresentar o balanço patrimonial inscrito no Cartório de Registro Civil assinado por profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.

      - O licitante deverá apresentar relação de índices financeiros para fins de comprovação da boa situação econômico-financeira, a ser avaliada pelos seguintes índices apurados do Balanço Patrimonial e demonstrativo de resultados contábeis:

        - Índice de Liquidez Corrente – O cálculo do índice de liquidez corrente define a capacidade da licitante em liquidar seus compromissos em curto prazo. Para fins de habilitação neste edital, obtendo-se o índice de liquidez corrente pela seguinte fórmula:

lLC = AC / PC, onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

        - Índice de Liquidez Geral – O cálculo do índice de liquidez geral define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Para fins de habilitação neste Edital, obtém-se o índice de liquidez geral pela seguinte fórmula:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP), onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

        - Índice de Endividamento Geral – O cálculo do índice de endividamento geral mede a participação de recursos financiados por terceiros, sendo um indicador de risco da empresa. Para fins de habilitação neste Edital, obtém-se o índice de endividamento geral pela seguinte fórmula:

IEG = (PC + ELP) /  AT, onde:

IEG = Índice de Endividamento Geral

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

      - Será considerada habilitada a prosseguir nesta Licitação, a licitante que apresentar comprovação de boa situação econômico-financeira, a ser avaliada através dos valores de índices extraídos do balanço patrimonial apresentado, e atingir, concomitantemente, todas as condições e valores de pontuação abaixo relacionados:

| ÍNDICES FINANCEIROS | CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Índice de Liquidez Corrente | Igual ou superior | 1,0 |
| Índice de Liquidez Geral | Igual ou superior | 1,0 |
| Índice de Endividamento Geral | Igual ou inferior | 1,0 |

    - Prova de registro da empresa no CREA, com jurisdição no Estado onde a mesma está sediada;

    - Comprovação, para fins de demonstração de capacitação operacional, de possuir aptidão para a execução do objeto, mediante a apresentação de atestado/certidão onde conste que a empresa proponente executou a qualquer tempo, serviços semelhantes a estes que estão sendo licitados, devidamente registrado pelo CREA;

    - Comprovação, para fins de demonstração de capacitação técnico-profissional, de possuir profissional de nível superior, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA, onde conste que o mesmo executou a qualquer tempo, serviços semelhantes a estes que estão sendo licitados;

    - Declaração de que a empresa proponente tem conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo e das condições locais de onde será executado o objeto;

    - Declaração expressa da empresa licitante de que, se vencedora deste processo, disporá de pessoal técnico qualificado e dos equipamentos necessários e em número suficiente para a execução do objeto;

    - Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

    - Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93);

    - Declaração de que a empresa conhece na íntegra o presente Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

4.2.	Os documentos discriminados acima, poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.

4.2.1.	As empresas que quiserem autenticar documentos junto a Prefeitura de Joaçaba deverão apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até três dias corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, junto a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, na Avenida XV de Novembro, 378.

4.3.	A Comissão de Licitações poderá promover a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET.

4.4.	Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.

4.5.	No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

4.6.	A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que optarem em usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:

    - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

    - Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo II, do presente Edital.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.4 e seguintes do presente Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1.	A proposta, de caráter irrevogável e irretratável, deverá ser apresentada datada e assinada, em papel timbrado ou carimbo que a identifique, preferencialmente impressa ou datilografada, sem ressalvas, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e rubricado no fecho, onde se identifique:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2014/PMJ – EDITAL CC Nº ____/2014/PMJ

PROPONENTE:

    - A proposta deverá conter:

      - Carta proposta contendo planilha de custos de acordo com o Anexo II, adequadamente preenchida, com os valores unitários, totais e valor global proposto para a realização integral da obra, conforme estabelecido no Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes do Anexo I (CD), do presente Edital.

        - Os valores totais propostos para cada subitem da planilha de custos não poderão ser superiores ao valor orçado, sob pena de desclassificação.

        - Para fins de retenção do INSS e atendimento dos requisitos do e-Sfinge Obras do Tribunal de Contas do Estado, discriminar:

- Valor do material e meio mecânico;

- Valor da mão de obra;

- Percentual do BDI e das Leis Sociais, conforme modelo do Anexo III, o qual poderá ser adequado pela proponente.

      - Validade da cotação de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega do Envelope da Proposta;

      - Especificações pertinentes ao objeto desta licitação;

      - Marca ou o nome do fabricante dos materiais e/ou equipamentos cotados;

      - Local e data;

      - Assinatura do representante legal da proponente.

  - O proponente ao elaborar a sua proposta deverá observar o valor máximo previsto para cada item constante do Anexo II, sob pena de desclassificação.

  - A empresa proponente, independentemente de declaração expressa, encontra-se vinculada aos prazos e condições fixados no presente Edital.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas neste Edital e seus anexos.

  - No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

  - É vedada a indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço ou outra condição que importe em modificação dos termos originais, exceto quando aplicável às disposições da Lei Complementar nº 123/2006.

  - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação do proponente.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser desconsiderados pela Comissão de Licitações, cabendo a esta agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

## DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA

  - A Comissão de Licitações procederá ao recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, até as 14h30min do dia 03 de dezembro de 2014, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba, e às 15 horas efetuará a abertura dos mesmos, de acordo com a legislação aplicável à matéria e às condições deste Edital, em especial ao que determina o art. 43 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

    - Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os Envelopes da Documentação e Proposta, apresentados após o horário estipulado para o recebimento dos mesmos.

  - A Comissão de Licitações, inicialmente procederá à abertura dos envelopes com os documentos de habilitação – ENVELOPE Nº 01, em sessão pública, onde os membros da Comissão e os representantes credenciados das empresas participantes examinarão e rubricarão cada documento.

  - Serão consideradas não habilitadas as empresas cuja documentação deixar de satisfazer as exigências deste Edital.

  - Serão devolvidos fechados, os envelopes das propostas das empresas não habilitadas, desde que não haja recurso.

  - Somente poderá manifestar-se a empresa que estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada, munida de procuração com poderes para tal e firma reconhecida.

  - Encerrada a fase de habilitação e não havendo necessidade de suspensão da reunião, ou a interposição de qualquer recurso, passar-se-á a abertura dos envelopes das propostas – ENVELOPE Nº 02 – das empresas habilitadas, os quais deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e representantes credenciados das empresas.

  - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

  - Analisadas as propostas, a classificação far-se-á de acordo com as regras estabelecidas no § 1º, inciso I, do art. 45 da Lei 8.666/93, sendo que para efeito de julgamento será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste Edital, bem como as propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação.

    - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, serão desconsiderados pela Comissão de Licitações, cabendo a esta agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Em caso de empate, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme o estabelecido no art. 45, § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações, observando-se, quando aplicável, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006.

  - Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas por escrito.

  - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos presentes, contendo os registros de recebimento e análise da documentação, do julgamento das propostas, da interposição de recursos e das demais informações pertinentes.

  - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.

  - Para o bem dos serviços, a Comissão de Licitações, julgando conveniente, reserva-se o direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

- DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que observado o disposto no subitem 4.6 deste Edital.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, até 02 (dois) dias úteis da data de abertura das propostas, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” do subitem 7.1.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

7.2.	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.1.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.3.	O disposto no subitem 7.1.2 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.4.	A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.4.1.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

7.4.2.	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.5.	A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

# 8. DOS RECURSOS

8.1.	Os recursos relativos ao presente processo de licitação serão processados de acordo com o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações.

8.2.	Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações, através de documento formal, devidamente instruído.

8.3.	Os recursos serão analisados e despachados pela Comissão de Licitações, que fará o registro em Ata própria.

## 9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - Transcorridos os prazos recursais e decididos os recursos eventualmente interpostos, será a presente Licitação submetida à autoridade competente para os procedimentos de homologação e adjudicação do objeto à empresa vencedora.

  - Após a homologação e adjudicação, o proponente vencedor será notificado para celebrar o contrato.

  - A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto para a contratação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

## DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO.

  - Fica estabelecido que, com a empresa licitante vencedora será celebrado contrato, de acordo com o Anexo V, que deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

  - O contrato proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 105 (cento e cinco) dias, contados da data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço Inicial.

  - Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar a presente Licitação.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor SILVIO FIEDLER, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados

    - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

    - A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

    - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, a paralisação da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigências dos Projetos Básicos e Memorial Descritivo.

## DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe a Secretaria Municipal de Infraestrutura:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 15 deste Edital;

    - Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

  - Cabe ao Proponente Vencedor:

    - Executar o objeto de acordo com o estipulado no subitem 1.2 – da forma de execução - do presente Edital;

    - Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

    - Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho.

    - Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados.

    - Sinalizar a via, caso necessário.

    - Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços.

    - Obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica, conforme orientação da CELESC, visto que o sistema de iluminação pública do Município está instalado em redes de distribuição de energia elétrica daquela Concessionária.

    - Responsabilizar-se pela obtenção de autorização para entrar no sistema de distribuição da CELESC, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários e respeitando os prazos impostos pela Concessionária.

    - Informar à Concessionária, todas as intervenções no sistema de distribuição que possam determinar mudanças no diagrama unifilar e na operação das redes de distribuição.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

    - Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;

    - Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa contratada.

    - Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;

    - Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;

    - Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução e proceder a entrega ao Município ao final do contrato.

    - Fornecer à Secretaria Municipal de Infraestrutura a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

    - Facilitar todas as atividades de fiscalização;

    - Fornecer ART dos serviços executados.

    - Solicitar formalmente a realização da medição final, quando da conclusão da obra.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, com fulcro no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações:

- Advertência;

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor proposto no caso de o proponente vencedor se recusar a assinar o contrato;

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, até o limite de 20% (vinte por cento);

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento), pelo descumprimento das condições estabelecidas no Edital e seus anexos, até a regularização das falhas apontadas;

Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, caso a obra seja paralisada por culpa da empresa executora;

Multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

    - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem acima, poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

    - As multas aludidas na alínea “b” deverão ser pagas ao CONTRATANTE, impreterivelmente em 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação para este fim, sob pena de serem adotadas medidas judiciais cabíveis.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

## DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;

- Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público;

- Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial;

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

## DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1.	Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

2.039 – MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

145 - 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017.0 – Aplicações Diretas

247 – 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0017.0 – Aplicações Diretas

  - O valor total máximo estimado para esta contratação é R$ 305.123,91 (trezentos e cinco mil cento e vinte e três reais e noventa e um centavos).

15. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO.

  - O pagamento será realizado de forma parcelada, em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias, conforme os laudos de medições efetuados (subitem 1.2.4 deste Edital).

    - Os pagamentos relativos aos serviços executados somente serão efetuados após a aprovação dos mesmos pela CELESC.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

15.2.	A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para a PREFEITURA DE JOAÇABA, Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, CNPJ nº 82.939.380/0001-99, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

15.2.1.	A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o MUNICÍPIO do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

  - Os valores não serão reajustados.

  - Os valores poderão ser revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.

  - A empresa contratada poderá solicitar repactuação contratual até a data da prorrogação e/ou do encerramento do contrato. Inexistindo pedido devidamente justificado neste prazo, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

## DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - A Comissão de Licitações poderá pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.

  - Caberá ao Secretário de Infraestrutura revogar ou anular esta Licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações e da Instrução Normativa nº 08/2014.

  - Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, e que depois venham apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - Após a abertura dos envelopes, as informações somente serão fornecidas, desde que solicitadas por escrito.

  - Para os casos omissos do presente Edital, aplicar-se-á o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006.

  - São partes integrantes do presente Edital:

- Anexo I – Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma (CD)

- Anexo II – Especificações do Objeto / Modelo da Proposta / Valores unitários máximos

- Anexo III - Modelo de Quadro de Composição do BDI – Benefício e Despesas Indiretas

- Anexo IV - Modelo da Declaração de Enquadramento como EPP ou ME

- Anexo V - Minuta de Contrato

  - Quaisquer esclarecimentos e informações complementares a respeito deste Edital poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, localizada na Avenida XV de Novembro, 378, em horário de expediente, das 13 às 19 horas, em dias úteis de segunda a sexta-feira, ou pelos telefones (49) 3527-8828 e 3527-8805.

16.8.	Para dirimir questões decorrentes do presente Edital fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

  - Os Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais informações complementares (Anexo I) serão disponibilizados por meio de CD, que deverá ser retirado pelos interessados junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais).

    - O pagamento deverá ser efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, o qual deverá ser retirado junto ao Setor de Tributação da Prefeitura de Joaçaba.

Joaçaba (SC), 28 de outubro de 2014.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

VENILTON ROGÉRIO TELES - Secretário

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

ANEXO I

PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA

E DEMAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Os Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais informações complementares serão disponibilizados em arquivos gravados em CD, o qual é parte integrante do presente Edital.

  - Os interessados em participar do certame deverão retirar o CD junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, mediante o pagamento R$ 30,00 (trinta reais).

  - O pagamento deverá ser efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, o qual deverá ser retirado junto ao Setor de Tributação.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

ANEXO II

#### ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / VALOR MÁXIMO UNITÁRIO / MODELO DA PROPOSTA

Processo de Licitação N° _____/2014/PMJ - Edital CC Nº _____/2014/PMJ.

Razão Social: _______________________________________________________________________________.

CNPJ: _____________________________________________________________________________________.

Endereço: __________________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: _______________________________________________________________________________.

E-mail: _____________________________________________________________________________________.

| OBJETO: | Execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município. |
| --- | --- |
| VALOR MÁXIMO: | R$ 305.123,91 |
| EXECUÇÃO: | Em até 90 (noventa) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial. |

| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO | VALOR TOTAL PROPOSTO |
| 1 | 0 | MT | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD DE Ø2" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.404 | MT | CABO DE COBRE NÚ 35MM² NORMATIZADO |  | 12,89 |  |  |
| 3 | 833 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 35MM² - AZUL |  | 17,50 |  |  |
| 4 | 833 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 35MM² - PRETO |  | 17,50 |  |  |
| 5 | 575 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 10MM² - AZUL |  | 4,59 |  |  |
| 6 | 575 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 10MM² - PRETO |  | 4,59 |  |  |
| 7 | 900 | MT | CABO TIPO PP 2 x 2,5 MM² ISOLAÇÃO 0,6/1kV |  | 2,98 |  |  |
| 8 | 32 | PÇ | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8 x 2,40 MTS |  | 34,00 |  |  |
| 9 | 32 | PÇ | CONECTOR PARA HASTE TERRA DUPLO |  | 16,50 |  |  |
| 10 | 32 | PÇ | CAIXA DE INSPESÃO/PASSAGEM DE CONCRETO 70 x 46 CM |  | 60,00 |  |  |
| 11 | 32 | PÇ | TAMPA DE FERRO CAIXA DE INSPESÃO/PASSSAGEM 125 kN 70 x 46 CM |  | 359,00 |  |  |
| 12 | 51 | PÇ | TERMINAL COMPRESSÃO 35 MM² |  | 4,50 |  |  |
| 13 | 30 | PÇ | COMPONENTE ELETRO/ELETRÔNICO, LUMINÁRIA DE LED 150 W. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; CONSUMO NOMINAL DE 150 W; ALTO FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96; SISTEMA INTEGRADO DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE DISPENSANDO A FOTOCÉLULA; SISTEMA DE ATERRAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA; SUPER. LED (COB LED, LED ARRAY), COM FLUXO LUMINOSO DE 16.200 LÚMENS; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 6000K (BRANCO NEUTRO); LED COM VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES; IP 65; LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO; REFLETOR INTERNO EM INOX ESPELHADO; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A POSTES PRÉ-EXISTENTES COM DIÂMETROS ENTRE 35 À 50 MM. FABRICAÇÃO NACIONAL. |  | 2.200,00 |  |  |
| 14 | 02 | PÇ | COMPONENTE ELETRO/ELETRÔNICO, LUMINÁRIA DE LED 50 W. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; CONSUMO NOMINAL DE 150 W; ALTO FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96; SISTEMA INTEGRADO DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE DISPENSANDO A FOTOCÉLULA; SISTEMA DE ATERRAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA; SUPER. LED (COB LED, LED ARRAY), COM FLUXO LUMINOSO DE 16.200 LÚMENS; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 6000K (BRANCO NEUTRO); LED COM VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES; IP 65; LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO; REFLETOR INTERNO EM INOX ESPELHADO; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A POSTES PRÉ-EXISTENTES COM DIÂMETROS ENTRE 35 À 50 MM. FABRICAÇÃO NACIONAL. |  | 1.100,00 |  |  |
| 15 | 02 | PÇ | POSTE CURVO GALVANIZADO 3 METROS DE ALTURA COM SAPATA E NBR DE ACORDO COM O PROJETO E NORMA DA CONCESSIONARIA. (MIRANTE) |  | 1.345,00 |  |  |
| 16 | 26 | PÇ | POSTE CURVO GALVANIZADO 10 METROS DE ALTURA COM SAPATA E NBR DE ACORDO COM O PROJETO E NORMA DA CONCESSIONARIA. |  | 3.450,00 |  |  |
| 17 | 16 | M3 | CONCRETO ARMADO PARA BASE DE LUMINÁRIA |  | 380,00 |  |  |
| 18 | 55 | PÇ | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  | 17,65 |  |  |
| 19 | 110 | PÇ | LUVA ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  | 3,50 |  |  |
| 20 | 55 | PÇ | CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  | 4,90 |  |  |
| 21 | 55 | PÇ | TUBO DE SILICONE INCOLOR 280 G |  | 16,50 |  |  |
| 22 | 1.450 | MT | FITA DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA - CUIDADO ENERGIA |  | 0,82 |  |  |
| 23 | 40 | MT | CINTA LISA PARA POSTE |  | 2,50 |  |  |
| 24 | 16 | PÇ | PRESÍLHA PARA CINTA |  | 0,40 |  |  |
| 25 | 06 | PÇ | CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO |  | 7,90 |  |  |
| 26 | 04 | PÇ | CURVA CABEÇOTE GALVANIZADO DE Ø2" |  | 11,50 |  |  |
| 27 | 06 | PÇ | ELETRODUTO GALVANIZADO DE Ø2" NBR 5598 |  | 290,00 |  |  |
| 28 | 04 | PÇ | CHAVE MAGNÉTICA DE ACIONAMENTO 1 x 50 A |  | 188,00 |  |  |
| 29 | 02 | PÇ | CONECTOR TIPO CUNHA CINZA |  | 7,90 |  |  |
| 30 | 30 | PÇ | FITA ISOLANTE DE 20 METROS |  | 6,90 |  |  |
| 31 | 18 | PÇ | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 10 METROS |  | 19,50 |  |  |
| 32 | 01 | PÇ | POSTE DECORATIVO GALV. TIPO RETO - ALTURA DE 10 MTS - 04 LUMINÁRIAS (RÓTULA) |  | 2.000,00 |  |  |
| VALOR DOS MATERIAIS – R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTDE | UN | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO | VALOR TOTAL PROPOSTO |
| 33 | 01 | MO | MÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO |  | 59.000,00 |  |  |
| VALOR DA MÃO DE OBRA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Data: __________

_________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

ANEXO III

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI – BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2014/PMJ - Edital CV Nº _____/2014/PMJ.

Objeto: 	Execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município.

.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ E-mail: ____________________________________.

| GRUPO |  |  | DESCRIÇÃO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Despesas Indiretas |  |
| 1.1 |  |  | Administração Central |  |
| 1.2 |  |  | Garantias e Seguros |  |
| 1.3 |  |  | Imprevistos e Riscos Eventuais |  |
| Total grupo 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Impostos |  | % |
| 2.1 |  | ISS – Imposto sobre Serviços |  |  |
| 2.2 |  | PIS – Programa de Integração Social PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |  |  |
| 2.3 |  | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  |  |
| Total grupo 2 |  |  |  |  |
| 3 | Benefícios |  |  | % |
| 3.1 | Lucro Bruto |  |  |  |
| Total Grupo 3 |  |  |  |  |

| TOTAL BDI (1+2+3) |  |
| --- | --- |

Local e data: _________________________

_________________________________________

Representante Legal - Cargo/Função na Empresa

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

__________________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO:

- Assinalar com um “X” a condição da empresa.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2014/PMJ

EDITAL CC Nº 8/2014/PMJ

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa .............................................

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, representada neste ato pelo Secretário, Senhor VENILTON ROGÉRIO TELES, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa..............., inscrita no CNPJ sob o nº .........................estabelecida na...................., Bairro......................., no Município de ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ..........................., portador da Carteira de Identidade nº .................. e CPF nº ........................, residente e domiciliado na ................, na cidade de ........................., celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, de acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações com o Processo de Licitação nº 78/2014/PMJ – Edital CC nº 8/2014/PMJ, homologado em ......................, o qual é parte integrante do presente instrumento.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O presente contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - Os materiais e serviços de que trata o objeto encontram-se devidamente especificados na cláusula quarta do presente contrato, devendo a CONTRATADA disponibilizar a totalidade dos itens descritos, excetuando-se o item 1, o qual já foi executado por ocasião das obras de infraestrutura no local.

  - O objeto do presente contrato deverá ser executado de acordo os Projetos, Memorial Descritivo e demais informações constantes no Anexo I (CD) do Edital CC nº 8/2014/PMJ, o qual é parte integrante deste instrumento.

    - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e executar completamente o objeto no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da mesma data.

    - Para o inicio dos serviços são necessários os seguintes documentos:

      - Pela CONTRATADA:

- Comprovante de Credenciamento junto à CELESC Distribuição S.A. para execução de serviços de iluminação pública.

- Visto junto ao CREA/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 413/97 do CONFEA, caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado.

- ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados;

- Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

- Matrícula do INSS da obra.

      - Pelo Município:

- Ordem de Serviço para a efetiva execução do objeto.

  - Da medição dos serviços:

- A CONTRATADA deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar para a fiscalização a planilha de medição e diário de obra, a qual terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta regular, a fiscalização autoriza a emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a CONTRATADA o motivo da reprovação da planilha de medição.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela CONTRATADA serão medidos mensalmente de 30 em 30 dias, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelos fiscais da obra.

- Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.

- Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato, devidamente certificados. Os pagamentos relativos aos serviços executados somente serão efetuados após a aprovação dos mesmos pela CELESC.

    - O recebimento dos serviços se dará em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93.

  - Ao encerrar o objeto a CONTRATADA deverá:

    - Apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando o pagamento condicionado a apresentação dos mesmos:

- “As built” da obra;

- Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

    - Solicitar formalmente a realização da medição final.

  - Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes ao respectivo projeto e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie.

    - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.

  - Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações constantes nas instruções e nas normas técnicas da CELESC.

    - Caso haja necessidade da aplicação de algum material ou serviço não relacionado nos itens deste contrato em caráter excepcional, a CONTRATADA deverá comunicar essa circunstância ao Município, submetendo o preço à apreciação e aprovação da fiscalização antes da sua aplicação.

  - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

    - Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

    - Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.

    - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

      - Os empregados da CONTRATADA, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços.

      - Caberá a CONTRATADA fornecer, às suas expensas, os veículos para o transporte de materiais e pessoal, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários à execução dos serviços;

  - O Município reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a CONTRATADA da responsabilidade por qualquer irregularidade. Constatado o fornecimento de material ou serviços de má qualidade, o Município poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

  - A prestação dos serviços e/ou o fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.

  - Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por, no mínimo, 06 (seis) meses contados da entrada em funcionamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

  - O presente contrato terá vigência de 105 (cento e cinco) dias, contados da data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado, na forma da lei.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor SILVIO FIEDLER, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O valor total ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada e declarada como vencedora no Processo de Licitação, ou seja, R$  ....................... (..........................), correspondente aos seguintes itens:

| ITEM 1 |  |
| --- | --- |
| OBJETO: | Execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município. |
| EXECUÇÃO: | Em até 90 (noventa) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial. |

| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 0 | MT | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD DE Ø2" | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.404 | MT | CABO DE COBRE NÚ 35MM² NORMATIZADO |  |  |  |
| 3 | 833 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 35MM² - AZUL |  |  |  |
| 4 | 833 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 35MM² - PRETO |  |  |  |
| 5 | 575 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 10MM² - AZUL |  |  |  |
| 6 | 575 | MT | CABO ISOLAÇÃO 1kV TIPO SINTENAX 10MM² - PRETO |  |  |  |
| 7 | 900 | MT | CABO TIPO PP 2 x 2,5 MM² ISOLAÇÃO 0,6/1kV |  |  |  |
| 8 | 32 | PÇ | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8 x 2,40 MTS |  |  |  |
| 9 | 32 | PÇ | CONECTOR PARA HASTE TERRA DUPLO |  |  |  |
| 10 | 32 | PÇ | CAIXA DE INSPESÃO/PASSAGEM DE CONCRETO 70 x 46 CM |  |  |  |
| 11 | 32 | PÇ | TAMPA DE FERRO CAIXA DE INSPESÃO/PASSSAGEM 125 kN 70 x 46 CM |  |  |  |
| 12 | 51 | PÇ | TERMINAL COMPRESSÃO 35 MM² |  |  |  |
| 13 | 30 | PÇ | COMPONENTE ELETRO/ELETRÔNICO, LUMINÁRIA DE LED 150 W. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; CONSUMO NOMINAL DE 150 W; ALTO FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96; SISTEMA INTEGRADO DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE DISPENSANDO A FOTOCÉLULA; SISTEMA DE ATERRAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA; SUPER. LED (COB LED, LED ARRAY), COM FLUXO LUMINOSO DE 16.200 LÚMENS; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 6000K (BRANCO NEUTRO); LED COM VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES; IP 65; LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO; REFLETOR INTERNO EM INOX ESPELHADO; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A POSTES PRÉ-EXISTENTES COM DIÂMETROS ENTRE 35 À 50 MM. FABRICAÇÃO NACIONAL. |  |  |  |
| 14 | 02 | PÇ | COMPONENTE ELETRO/ELETRÔNICO, LUMINÁRIA DE LED 50 W. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: BIVOLT AUTOMÁTICA; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; CONSUMO NOMINAL DE 150 W; ALTO FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96; SISTEMA INTEGRADO DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE DISPENSANDO A FOTOCÉLULA; SISTEMA DE ATERRAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA; SUPER. LED (COB LED, LED ARRAY), COM FLUXO LUMINOSO DE 16.200 LÚMENS; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 6000K (BRANCO NEUTRO); LED COM VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES; IP 65; LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO; REFLETOR INTERNO EM INOX ESPELHADO; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A POSTES PRÉ-EXISTENTES COM DIÂMETROS ENTRE 35 À 50 MM. FABRICAÇÃO NACIONAL. |  |  |  |
| 15 | 02 | PÇ | POSTE CURVO GALVANIZADO 3 METROS DE ALTURA COM SAPATA E NBR DE ACORDO COM O PROJETO E NORMA DA CONCESSIONARIA. (MIRANTE) |  |  |  |
| 16 | 26 | PÇ | POSTE CURVO GALVANIZADO 10 METROS DE ALTURA COM SAPATA E NBR DE ACORDO COM O PROJETO E NORMA DA CONCESSIONARIA. |  |  |  |
| 17 | 16 | M3 | CONCRETO ARMADO PARA BASE DE LUMINÁRIA |  |  |  |
| 18 | 55 | PÇ | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  |  |  |
| 19 | 110 | PÇ | LUVA ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  |  |  |
| 20 | 55 | PÇ | CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø2" |  |  |  |
| 21 | 55 | PÇ | TUBO DE SILICONE INCOLOR 280 G |  |  |  |
| 22 | 1.450 | MT | FITA DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA - CUIDADO ENERGIA |  |  |  |
| 23 | 40 | MT | CINTA LISA PARA POSTE |  |  |  |
| 24 | 16 | PÇ | PRESÍLHA PARA CINTA |  |  |  |
| 25 | 06 | PÇ | CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO |  |  |  |
| 26 | 04 | PÇ | CURVA CABEÇOTE GALVANIZADO DE Ø2" |  |  |  |
| 27 | 06 | PÇ | ELETRODUTO GALVANIZADO DE Ø2" NBR 5598 |  |  |  |
| 28 | 04 | PÇ | CHAVE MAGNÉTICA DE ACIONAMENTO 1 x 50 A |  |  |  |
| 29 | 02 | PÇ | CONECTOR TIPO CUNHA CINZA |  |  |  |
| 30 | 30 | PÇ | FITA ISOLANTE DE 20 METROS |  |  |  |
| 31 | 18 | PÇ | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 10 METROS |  |  |  |
| 32 | 01 | PÇ | POSTE DECORATIVO GALV. TIPO RETO - ALTURA DE 10 MTS - 04 LUMINÁRIAS (RÓTULA) |  |  |  |
| VALOR DOS MATERIAIS – R$ |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTDE | UN | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 33 | 01 | MO | MÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |
| VALOR DA MÃO DE OBRA – R$ |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL – R$ |  |  |  |  |  |  |

  - O pagamento será realizado de forma parcelada, em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias, conforme os laudos de medições efetuados (subitem 2.3 deste instrumento).

    - Os pagamentos relativos aos serviços executados somente serão efetuados após a aprovação dos mesmos pela CELESC.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - Os valores ora contratados não serão reajustados.

  - Os valores somente serão revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA poderá solicitar repactuação contratual até a data da prorrogação e/ou do encerramento do contrato. Inexistindo pedido devidamente justificado neste prazo, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

2.039 – MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

145 - 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017.0 – Aplicações Diretas

247 – 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0017.0 – Aplicações Diretas

## CLÁUSULA SEXTA – DO DOCUMENTO FISCAL

  - A Nota Fiscal deverá ser emitida para a PREFEITURA DE JOAÇABA, Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando a CONTRATANTE do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades da CONTRATADA:

    - Executar o objeto de acordo com o estipulado na cláusula segunda – da forma de execução - do presente Contrato;

    - Reembolsar à CELESC quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu patrimônio durante a execução dos serviços.

    - Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

    - Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho.

    - Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados.

    - Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços.

    - Obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica, conforme orientação da CELESC, visto que o sistema de iluminação pública do Município está instalado em redes de distribuição de energia elétrica daquela Concessionária.

    - Responsabilizar-se pela obtenção de autorização para entrar no sistema de distribuição da CELESC, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários e respeitando os prazos impostos pela Concessionária.

    - Informar à Concessionária, todas as intervenções no sistema de distribuição que possam determinar mudanças no diagrama unifilar e na operação das redes de distribuição.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

    - Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;

    - Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa contratada.

    - Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução e proceder a entrega ao Município ao final do contrato.

    - Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;

    - Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;

    - Facilitar todas as atividades de fiscalização;

    - Fornecer ART dos serviços executados;

    - Solicitar formalmente a realização da medição final, quando da conclusão da obra.

## Responsabilidades do CONTRATANTE:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução e fiscalização do presente contrato;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estipulado neste instrumento;

    - Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

  - Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, com fulcro no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações:

- Advertência;

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor proposto no caso de o proponente vencedor se recusar a assinar o contrato;

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, até o limite de 20% (vinte por cento);

Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento), pelo descumprimento das condições estabelecidas no Edital e seus anexos, até a regularização das falhas apontadas;

Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, caso a obra seja paralisada por culpa da empresa executora;

Multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

    - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem acima, poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

    - As multas aludidas na alínea “b” deverão ser pagas ao CONTRATANTE, impreterivelmente em 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação para este fim, sob pena de serem adotadas medidas judiciais cabíveis.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;

- Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público;

- Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

# CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

  - Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

  - Fica estabelecido que o fornecimento dos materiais e serviços somente poderá ser efetuado pela CONTRATADA, vedada, portanto, a sublocação dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC), ..... de ......................... de 20....

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE

VENILTON ROGÉRIO TELES - Secretário

CONTRATADA

Testemunhas:

1 _________________________

2 _________________________