## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

MODALIDADE: 	PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: 			MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), por intermédio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E INOVAÇÃO, representada neste ato por seu Secretário, Sr. ALTEVIR DACAZ, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 2.879/2006 e alterações, Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a contratação de empresa(s) para a execução dos serviços e o fornecimento do material necessário para reparos em pontes de madeira localizadas no interior do Município de Joaçaba.

O credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação acontecerão junto a Secretaria de Gestão Administrativa do Município de Joaçaba, à Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, até o horário estipulado abaixo, para o início da sessão pública de processamento do pregão.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 14 horas do dia 20 de maio de 2016, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

- OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO

    - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa(s) para a execução dos serviços e o fornecimento do material necessário para reparos em pontes de madeira localizadas no interior do Município de Joaçaba.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO

    - As pontes, de que trata o objeto desta licitação, estão localizadas nos seguintes locais:

- Ponte sobre o Rio Antinha – Nova Petrópolis

- Ponte sobre o Rio Cassiano – Linha Pato Roxo

- Ponte sobre o Rio Santa Clara – Santa Clara

- Ponte sobre o Rio Caraguatá – Ponto 01 – Linha Ficagna

- Ponte sobre o Rio Caraguatá – Ponto 02 – Linha Ficagna

- Ponte sobre o Rio Caraguatá – Ponto 03 – Linha Nossa Senhora das Graças

    - O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com o disposto no Memorial Descritivo e nas Especificações do Objeto/Custo Estimado constantes do Anexo I do presente Edital.

    - A proponente vencedora deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregá-los, completamente executados, em até 60 (sessenta) dias, contados da mesma data.

    - Da medição dos serviços:

- A empresa contratada deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar para a fiscalização a planilha de medição, a qual terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta regular, a fiscalização autoriza a emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a empresa contratada o motivo da reprovação da planilha de medição.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável da empresa e pelo fiscal da obra.

- Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.

- Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, com base nos preços constantes do contrato, devidamente certificados.

    - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.

    - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da proponente vencedora.

      - Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

      - Caberá exclusivamente à proponente vencedora, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.

    - A proponente vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - A presente licitação é destinada exclusivamente à contratação de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, na forma do disposto no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014.

  - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

    - Será vedada a participação de empresas ou pessoas físicas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público de Joaçaba, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

    - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 66, 67 e 68 da Lei Orgânica do Município.

  - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

  - Da exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte

    - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

    - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

- Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não  registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

- Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo IV, do presente Edital.

    - Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.

  - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação:

- Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar:

- Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

- Cópia da cédula de identidade.

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:

- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital.

- Cópia da cédula de identidade.

- Cópia do ato constitutivo ou contrato social.

- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

  - A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo V. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

    - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

    - A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de interpor recurso.

  - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

  - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

  - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no Anexo V, fora dos envelopes nº 01 e 02.

    - Caso o referido documento não seja apresentado na forma estabelecida acima, o Pregoeiro poderá suprir tal formalidade através de declaração a ser firmada pelo representante legal da empresa proponente durante a sessão.

  - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2016/PMJ – EDITAL PP Nº ___/2016/PMJ

PROPONENTE:

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº ___/2016/PMJ – EDITAL PP Nº ___/2016/PMJ

PROPONENTE:

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 “DA PROPOSTA”

  - O Envelope nº 01 “Proposta” deverá conter os seguintes elementos:

    - A proposta deverá conter:

      - Proposta Comercial de acordo com os modelos do Anexo II, juntamente com a(s) planilha(s) de custos contendo todos os itens e subitens constantes nas Especificações do Objeto/Custo Estimado (Anexo I), adequadamente preenchida(s), com os valores unitários e totais dos materiais, valores unitários e totais da mão de obra, o valor total do material e o valor total da mão de obra, bem como, o valor global proposto para a realização integral dos serviços relativos ao item cotado, conforme estabelecido no Memorial Descritivo (Anexo I), do presente Edital.

        - Os valores totais propostos para cada subitem da(s) planilha(s) de custos não poderão ser superiores ao valor estimado, sob pena de desclassificação.

        - Na ocorrência de lances neste Pregão, o proponente vencedor deverá refazer a planilha, adequando os valores unitários de acordo com o valor total do item vencedor do certame. A planilha deverá ser entregue no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão, ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba.

      - Local, data, rubrica, assinatura e identificação do representante legal.

  - O proponente ao elaborar a sua proposta deverá observar o valor máximo previsto para cada item constante do Anexo I, sob pena de desclassificação.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas para cada item do Anexo I deste Edital.

  - Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro.

  - Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração expressa.

  - O proponente vencedor fica submetido aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.

  - A proposta deverá ser elaborada em papel com a identificação do proponente e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

  - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.

  - O Pregoeiro considerará como formais erros e outros aspectos que beneficiem o Município e não implique nulidade do procedimento.

  - Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02 – “Documentos de Habilitação”, os documentos a seguir relacionados:

    - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - O representante da empresa que apresentar o documento citado acima no ato de credenciamento, conforme o disposto no subitem 3.2 do presente edital, fica dispensado de apresentá-lo dentro do envelope dos documentos de habilitação.

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada.

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).

    - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

    - Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

    - Comprovação, para fins de demonstração de capacitação operacional, de possuir aptidão para a execução dos serviços, mediante atestado ou certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste que a empresa proponente executou a qualquer tempo, serviços semelhantes a estes que estão sendo licitados.

    - Declaração expressa da empresa licitante de que, se vencedora deste processo, disporá de pessoal qualificado e dos equipamentos e materiais necessários e em número suficiente para a execução do objeto.

    - Declaração de que a empresa proponente tem conhecimento do Memorial Descritivo e das condições locais de onde será executado o objeto.

    - Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

    - Declaração expressa da empresa, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público de Joaçaba, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

    - Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas;

  - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.

    - Os proponentes que quiserem autenticar documentos junto a Prefeitura de Joaçaba deverão apresentá-los acompanhados dos originais, preferencialmente, até três dias corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, junto a Secretaria de Gestão Administrativa da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378.

  - A Equipe de Apoio do Pregão poderá proceder à consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET.

  - Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.

  - No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.18.7 e seguintes do presente Edital.

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até as 14 horas do dia 20 de maio de 2016, no local indicado no preâmbulo deste Edital.

    - Ultrapassado o prazo previsto acima estará encerrado o credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

  - Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V do Edital.

  - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

    - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de valor 0,00 (zero), manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, àquelas que consignarem vantagens não previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes.

    - Não serão motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração.

  - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

  - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

    - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

  - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

  - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

  - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

  - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, decidindo motivadamente a respeito.

    - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

    - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

  - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

  - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

  - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos.

  - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes.

  - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.

  - Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Da exclusividade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte

    - A presente licitação é destinada exclusivamente à contratação de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, na forma do disposto no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006.

    - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.19.3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no ato de credenciamento, de acordo com o estipulado no subitem 2.4, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

  - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

  - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

- DA CONTRATAÇÃO

  - Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, conforme o modelo do Anexo VI, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, devendo a contratada neste ato, indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras informações.

  - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no item 11 do presente Edital.

## DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe ao Município:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.

    - Fiscalizar a execução do contrato proveniente do presente processo.

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 14, deste Edital.

    - Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

  - Cabe a Proponente Vencedora:

    - Executar o objeto de acordo com o disposto no subitem 1.2 – da forma de execução – do presente Edital.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - Os serviços em atraso sujeitarão a proponente vencedora à multa de mora, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado.

    - A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

## DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.

- Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público.

- Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

- DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

  - O contrato proveniente do presente processo de licitação terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor SILVIO FIEDLER, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

# DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO.

  - O pagamento será realizado, conforme os laudos de medições efetuados pelo Município.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para a PREFEITURA DE JOAÇABA, Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba - SC, CNPJ/MF 82.939.380/0001-99, e ter os mesmos dados dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho global e do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

  - Os preços não serão reajustados.

  - Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente comprovadas, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas provenientes da execução deste Edital correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

1.073 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR

187 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas

  - O valor total máximo para esta contratação é de R$ 68.504,76 (sessenta e oito mil quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

# 16. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

16.1.	As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2.	Caberá ao Secretário de Agricultura, Ind. Com. Turismo e Inovação, revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações e Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração.

16.3.	Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.

16.4.	Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 2.879/2006 e suas alterações.

16.5.	No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, atualizada.

16.6.	Integram o presente Edital:

Anexo I – Memorial Descritivo / Especificações do Objeto / Custo Estimado

Anexo II – Modelos da Proposta

Anexo III – Modelos da Carta de Credenciamento

Anexo IV – Modelo da declaração de enquadramento como EPP ou ME

Anexo V – Modelo da declaração de atendimento aos requisitos de habilitação.

Anexo VI – Minuta do Contrato.

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba.

16.7.1.	Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

16.7.2.	Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelos telefones (49) 3527-8805 e 3527-8828 ou e-mail comprasjba@yahoo.com.br

  - Para dirimir questões decorrentes do presente processo, fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

Joaçaba, 04 de maio de 2016.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação

ALTEVIR DACAZ - Secretário

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

REPAROS EM PONTES DE MADEIRA

| SERVIÇOS: | REPAROS EM DIVERSAS PONTES DE MADEIRA |
| --- | --- |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES – INTERIOR – JOAÇABA – SC |

Joaçaba, SC, fevereiro de 2016.

SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	14

1.1	localização:	14

2.	GENERALIDADES	14

2.1	da documentação:	14

2.2	do objeto:	14

3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15

3.1	Placa da obra:	15

3.2	locação da obra:	15

4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	15

4.1	Fundações, pilares e cabeceiras:	15

5.	ESTRUTURA DE MADEIRA	15

5.1	remoção do tabuleiro	15

5.2	vigas, VIGAS longarinas	15

5.3	tabuleiro	15

5.4	reaproveitamento	16

6.	PEÇAS DE MADEIRA	16

7.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16

8.	SINALIZAÇÃO	16

9.	SERVIÇOS FINAIS	17

10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

# IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial tem por objetivo descrever as atividades necessárias a serem executadas, para reparos em pontes de madeira existentes no interior do Município de Joaçaba (SC). Estão localizadas em diversos locais identificados neste memorial descritivo e também conforme planilha orçamentária de serviços.

## LOCALIZAÇÃO:

Estão identificadas conforme sua localidade/comunidade do interior do Município de Joaçaba (SC): As estradas vicinais do município passam pelo interior de propriedades particulares, se interligando com as comunidades adjacentes, a denominação das pontes (itens) se deu através dos rios que passam por estas propriedades e a identificação das mesmas:

| ITEM | RIO | LOCALIDADE | PROPRIEDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rio Antinha | Nova Petrópolis | Rubens Pino Gomes |
| 2 | Rio Cassiano | Pato Roxo | Granja Colacer |
| 3 | Santa Clara | Santa Clara | Ferro Velho do Buia |
| 4 | Caraguatá | Linha Ficagna | Jair Meneguini |
| 5 | Caraguatá | Linha Ficagna | Mauro DeBarba |
| 6 | Caraguatá | N. S. das Graças | Nilvo Abatti |

# GENERALIDADES

Todos os serviços serão executados em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste memorial descritivo e em conformidade com os quantitativos apresentados em planilha orçamentária.

As quantidades de material/serviço empregado para a execução das devidas adequações e melhorias foram baseadas através de levantamento “in loco” das características e condições estruturais que se encontram cada item identificado.

Quando da verificação que algum material não comporta e execução do serviço na sua totalidade, deverá ser previamente informado o contratante dos serviços.

Todos os materiais empregados deverão estar de acordo com as normas de qualidade. A realização dos serviços se fará observando as técnicas construtivas e o emprego correto de todos os materiais.

A segurança dos funcionários na obra bem como a segurança do canteiro de obra é em conformidade com as normas de segurança, com o emprego de EPI’s e EPC’s conforme a demanda dos trabalhos.

A obra será sinalizada, por tratar-se de obra viária com interrupção total de fluxo de trafego, a obra deverá ser sinalizada em ambos os sentidos da via vicinal, com orientação de modo a possibilitar manobra segura dos condutores e segurança aos funcionários.

## DA DOCUMENTAÇÃO

Deverá ser fornecido e mantido na obra:

    - Placa da empresa executora dos serviços e placa da obra conforme modelo padrão exigido pela Prefeitura de Joaçaba (SC).

## DO OBJETO

A forma de execução será de acordo com:

  - Especificação contida em planilha de quantitativo e memorial descritivo

  - Os quantitativos deverão ser conferidos obedecendo fiel e rigorosamente o memorial descritivo, planilha orçamentária.

  - Todas as dúvidas existentes quanto á técnica de construção deverão ser sanadas com a fiscalização da Prefeitura de Joaçaba, por escrito, cabendo a empresa executora aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## PLACA DA OBRA

A empresa executora deverá solicitar modelo de placa padrão da Prefeitura Municipal de Joaçaba, a qual deverá estar fixada no local da obra quando do início dos serviços.

## LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita respeitando as condições da via em que se encontra a obra, será observado as características das estruturas existentes e que permanecerão à estrutura e realizados os trabalhos de adequação. A locação da obra envolve a segurança do canteiro de obra sendo este devidamente sinalizado.

# ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

## FUNDAÇÕES, PILARES E CABECEIRAS

Não sofrerão intervenção de melhorias ou adequações, devido suas condições estruturais apresentarem bom desempenho e boas características de durabilidade.

# ESTRUTURA DE MADEIRA

## REMOÇÃO DO TABULEIRO

A estrutura de compõe o tabuleiro será removido em sua totalidade do vão, conforme o item/ponte apresentado em planilha de quantitativo, será removido as transversinas e as pranchas longarinas (rodeiro). A base ao qual se apoia as transversinas, (vigas longarinas), deverá ser retificada e limpa para receber o novo tabuleiro. Todo elemento metálico deverá ser retirado para desobstruir a colocação do novo tabuleiro e para evitar riscos de acidentes.

O material removido, seja ele de madeira ou metálico, deverá ser armazenado corretamente no local da obra para transporte e destinação correta.

## VIGAS, VIGAS LONGARINAS

Não sofrerão intervenção de melhorias ou adequações, devido suas condições estruturais apresentar bom desempenho e boas características de durabilidade, apenas receberão adequações para recebimento do novo tabuleiro sobre sua estrutura.

## TABULEIRO

Conforme já apresentado, o tabuleiro que compõe a estrutura existente será removido em sua totalidade para colocação de novo tabuleiro.

O tabuleiro será executado com peças de madeira serradas (pranchas), dispostas na direção perpendicular às vigas longarinas.

A estrutura do tabuleiro será composta por transversinas e pranchas longarinas (rodeiro), e serão afixadas entre si garantindo sustentação e segurança.

O tabuleiro será composto por justaposição de transversinas e rodeiros fixados por meio de parafusos e pregos.

As transversinas serão fixadas sobre as vigas longarinas na direção perpendicular a estas, e presas as transversinas e sobre elas, as pranchas longarinas (rodeiro).

Nas extremidades do rodeiro serão fixadas pranchas longarinas que desempenharão a função de defensas.

Serão executados também paralelamente aos rodeiros em seus bordos externos (extremidade das transversinas) os guarda-rodas.

As dimensões das peças de madeira utilizadas na superestrutura serão de acordo com o quadro apresentado neste memorial descritivo

## REAPROVEITAMENTO

Toda estrutura e peça de madeira que compõe o tabuleiro removido e estiver em condições de reaproveitamento, deverá ser utilizado apenas para as peças de defensas e/ou guarda-rodas. Instalados conforme orientação do item “TABULEIRO”.

Toda estrutura e peça de reaproveitamento deverão ter prévia aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Joaçaba para sua utilização.

# PEÇAS DE MADEIRA

As peças que não satisfizerem as exigências da fiscalização, seja pela bitola ou pelas características físicas e mecânicas, deverão ser recusadas e substituídas, deve-se evitar a utilização de madeira verde na execução da ponte.

Será utilizada madeira de Eucalipto duro, tendo características de ser pesada e dura, com alta resistência mecânica, obedecendo as resistências na compressão /flexão e cisalhamento

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à utilização de parafusos para solidarização das peças e dos espaçamentos adotados, de modo a serem compatíveis com as tensões admissíveis. Na solidarização das peças pelo uso de pregos deverão ser verificados o tipo, o espaçamento e a quantidade de pregos a serem utilizados.

As peças de madeira terão as seguintes dimensões:

| PEÇA | DIMENSÃO |
| --- | --- |
| Transversinas | 8 cm x 12 cm x 400 cm |
| Prancha longarina (rodeiro) | 6 cm x 30 cm x 420 cm |

O quantitativo das peças que compõe o tabuleiro é em conformidade a planilha de quantitativos.

# MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deverá ser considerado o deslocamento e transporte de materiais e equipamentos destinados a realização dos serviços. Por se tratar de obra em diferentes localidades os equipamentos para afixação das peças de madeira bem como o transporte dos materiais a serem utilizados serão contabilizados conforme quantitativo em planilha.

O transporte dos materiais e equipamentos deverá observar condições adequadas de segurança e desimpedimento da via pública.

Todo material e equipamento para a realização da obra deverá ser depositado na obra sem prejuízo do fluxo de veículos, quando da obstrução, deverá ser previamente sinalizado.

# SINALIZAÇÃO

Por se tratar de serviços com obstrução total da via de tráfego, a sinalização é parte vital para o correto e eficiente andamento dos trabalhos a serem realizados.

A remoção do tabuleiro só se dará após a devida sinalização viária, para que seja garantida a segurança dos usuários da via bem como dos funcionários da obra.

A sinalização será feita para ambos os sentidos do fluxo. Por se tratar de estradas vicinais, o maior volume de veículos é de carga, portanto a sinalização deverá estar distante de maneira a possibilitar a manobra do veículo com segurança.

A sinalização para o período da noite deverá ser refletiva e distante da obra a proporção de segura tomada de decisão por parte do veículo, quando da ocorrência de sinistro.

Durante a noite a sinalização deverá ser mantida enquanto o fluxo de veículos estiver total ou parcialmente obstruído naquela localidade.

# SERVIÇOS FINAIS

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra e deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

Todo entulho originário da remoção do tabuleiro, bem como os cortes de madeira deverão ter destinação adequadas.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local dos serviços obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços antes do transporte dos equipamentos até a localidade.

Sugestões de alterações devem ser feitas à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, com ônus a empresa executora.

Joaçaba, SC, 04 de fevereiro de 2016

## ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / CUSTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO MATERIAL (R$) | VALOR TOTAL MATERIAL (R$) | VALOR UNITÁRIO M. OBRA (R$) | VALOR TOTAL M. OBRA (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RIO ANTINHA |
| 1.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE NOVA PETRÓPOLIS - PROPRIEDADE DE RUBENS PINO GOMES |
| 1.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 1.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 1.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00 m - excluso vigas, cabeçeiras e guarda-corpo. | m | 6,70 | 5,20 | 34,84 | 19,60 | 131,32 | 166,16 |
| 1.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 26,80 | 30,45 | 816,06 | 61,35 | 1.644,18 | 2.460,24 |
| 1.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 40,20 | 29,95 | 1.203,99 | 60,15 | 2.418,03 | 3.622,02 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 2.105,89 | 4.275,53 | 6.381,42 |
| 2. | RIO CASSIANO |
| 2.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE PATO ROXO - PROPRIEDADE DE GRANJA COLACER |
| 2.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 2.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 2.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00 m - excluso vigas, cabeceiras e guarda-corpo. | m | 12,10 | 5,20 | 62,92 | 19,60 | 237,16 | 300,08 |
| 2.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 48,40 | 30,45 | 1.473,78 | 61,35 | 2.969,34 | 4.443,12 |
| 2.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 72,60 | 29,95 | 2.174,37 | 60,15 | 4.366,89 | 6.541,26 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 3.762,07 | 7.655,39 | 11.417,46 |
| 3. | RIO SANTA CLARA |
| 3.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE SANTA CLARA - PROPRIEDADE DE FERRO VELHO DO BÚIA |
| 3.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 3.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 3.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00m, - excluso vigas, cabeceiras e guarda-corpo. | m | 7,00 | 5,20 | 36,40 | 19,60 | 137,20 | 173,60 |
| 3.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 28,00 | 30,45 | 852,60 | 61,35 | 1.717,80 | 2.570,40 |
| 3.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 42,00 | 29,95 | 1.257,90 | 60,15 | 2.526,30 | 3.784,20 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 2.197,90 | 4.463,30 | 6.661,20 |
| 4. | RIO CARAGUATÁ (PONTO 01) |
| 4.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA FICAGNA - PROPRIEDADE DE JAIR MENEGHINI |
| 4.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 4.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 4.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00 m - excluso vigas, cabeceiras e guarda-corpo. | m | 14,30 | 5,20 | 74,36 | 19,60 | 280,28 | 354,64 |
| 4.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 57,20 | 30,45 | 1.741,74 | 61,35 | 3.509,22 | 5.250,96 |
| 4.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 85,80 | 29,95 | 2.569,71 | 60,15 | 5.160,87 | 7.730,58 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 4.436,81 | 9.032,37 | 13.469,18 |
| 5. | RIO CARAGUATÁ (PONTO 02) |
| 5.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA FICAGNA - PROPRIEDADE DE MAURO DEBARBA |
| 5.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 5.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 5.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00 m - excluso vigas, cabeceiras e guarda-corpo. | m | 10,50 | 5,20 | 54,60 | 19,60 | 205,80 | 260,40 |
| 5.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 42,00 | 30,45 | 1.278,90 | 61,35 | 2.576,70 | 3.855,60 |
| 5.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 63,00 | 29,95 | 1.886,85 | 60,15 | 3.789,45 | 5.676,30 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 3.271,35 | 6.653,95 | 9.925,30 |
| 6. | RIO CARAGUATÁ (PONTO 03) |
| 6.1 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE NSA. SENHORA DAS GRAÇAS - PROPRIEDADE DE NILVO ABATTI |
| 6.1.1 | Sinalização de segurança para manutenção de infraestrutura viária, em estrada vicinal. | vb | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 |
| 6.1.2 | Mobilização / desmobilização (transporte e deslocamento de materiais e equipamentos). | vb | 1,00 | 42,00 | 42,00 | 54,00 | 54,00 | 96,00 |
| 6.1.3 | Remoção de estrutura de madeira de ponte de madeira sobre rio - vão até 15,00 m - excluso vigas, cabeceiras e guarda-corpo. | m | 22,00 | 5,20 | 114,40 | 19,60 | 431,20 | 545,60 |
| 6.1.4 | Reposição de estrutura de madeira (transversinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (8,00 cm x 12,00 cm x 400 cm). | m² | 88,00 | 30,45 | 2.679,60 | 61,35 | 5.398,80 | 8.078,40 |
| 6.1.5 | Reposição de estrutura de madeira (pranchas longarinas), incluso madeira de eucalipto duro, aparelhada, dimensões (6,00 cm x 30,00 cm x 420,00 cm). | m | 132,00 | 29,95 | 3.953,40 | 60,15 | 7.939,80 | 11.893,20 |
| TOTAL ESTIMADO DO ITEM R$ | 6.798,40 | 13.851,80 | 20.650,20 |

| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ | 68.504,76 |
| --- | --- |

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO II

MODELO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

ITEM 1 – RIO ANTINHA

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE NOVA PETRÓPOLIS - PROPRIEDADE DE RUBENS PINO GOMES

Valor Máximo:	R$ 6.381,42

Execução: 	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 1 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

- Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

- Que esta empresa tem pleno conhecimento do Memorial Descritivo e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

- Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

ITEM 2 – RIO CASSIANO

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE PATO ROXO - PROPRIEDADE DE GRANJA COLACER.

Valor Máximo:	R$ 11.417,46

Execução: 	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 2 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

- Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

- Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memoriais Descritivos e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

- Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

ITEM 3 – RIO SANTA CLARA

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE SANTA CLARA - PROPRIEDADE DE FERRO VELHO DO BÚIA

Valor Máximo:	R$ 6.661,20

Execução: 	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 3 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

      - Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

      - Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memoriais Descritivos e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

      - Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

ITEM 4 – RIO CARAGUATÁ (PONTO 01)

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA FICAGNA - PROPRIEDADE DE JAIR MENEGHINI

Valor Máximo:	R$ 13.469,18

Execução: 	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 4 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

- Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

- Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memoriais Descritivos e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

- Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

ITEM 5 – RIO CARAGUATÁ (PONTO 02)

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA FICAGNA - PROPRIEDADE DE MAURO DEBARBA

Valor Máximo:	R$ 9.925,30

Execução:	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 5 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

- Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

- Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memoriais Descritivos e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

- Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

ITEM 6 – RIO CARAGUATÁ (PONTO 03)

Referente: 	Processo de Licitação N° ____/2016/PMJ - Edital PP Nº _____/2016/PMJ

Objeto: 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS EM PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PROPRIEDADE DE NILVO ABATTI

Valor Máximo:	R$ 20.650,20

Execução:	Em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: __________________________________________________________________________.

CNPJ/MF: _____________________________________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________________________.

Telefone/Fax: ________________________________ e-mail: ____________________________________.

Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao item 5 desta licitação, a qual  detalhamos na seguinte forma:

PREÇO GLOBAL DE R$ ______________ (_______________________________________________________)

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

- Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.

- Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memoriais Descritivos e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.

- Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Local e data: ___________________________

_____________________________________

Representante Legal da Empresa Proponente

- Anexar planilha de custos conforme estipulado no subitem 5.1.1.1 do Edital.

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº ___/2016/PMJ instaurado pelo Município de Joaçaba -SC, na modalidade Pregão Presencial nº ___/2016/PMJ, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto na alínea “b” do subitem 2.7.2 do Edital de Pregão Presencial nº ___/2016/PMJ, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

__________________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO:

Assinalar com um “X” a condição da empresa.

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

## EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS requisitos de Habilitação

(Trazer fora dos envelopes)

DECLARAMOS para fins de participação no Processo de Licitação nº ___/2016/PMJ – Pregão Presencial nº ___/2016/PMJ, do Município de Joaçaba - SC, que ____________________, inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o nº ________________, atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 6 do edital convocatório.

_________________, em ____ de ______ 20__.

_____________________________________

Assinatura

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016/PMJ

EDITAL PP Nº 22/2016/PMJ

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, que entre si celebram o Município de Joaçaba (SC), por intermédio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E INOVAÇÃO e a empresa ................................................

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E INOVAÇÃO, representada neste ato por seu Secretário, Sr. ALTEVIR DACAZ, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ..............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................estabelecida na...................., Bairro......................., no Município de ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ..........................., portador da Carteira de Identidade nº .................. e inscrito no CPF sob o nº ........................, residente e domiciliado na ................, na cidade de ........................., celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, de acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, e o Processo de Licitação nº 34/2016/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 22/2016/PMJ homologado no dia......................, o qual é parte integrante do presente instrumento.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O presente contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para reparos em ponte de madeira na localidade de ________________________________________________

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

  - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da lei.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor SILVIO FIEDLER, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - O objeto da presente contratação deverá ser executado em conformidade com o disposto no Memorial Descritivo e nas Especificações do Objeto/Custo Estimado constantes do Anexo I do Edital.

  - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregá-los, completamente executados, em até 60 (sessenta) dias, contados da mesma data.

  - Da medição dos serviços:

- A CONTRATADA deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar para a fiscalização a planilha de medição, a qual terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta regular, a fiscalização autoriza a emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a empresa contratada o motivo da reprovação da planilha de medição.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável da empresa e pelo fiscal da obra.

- Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.

- Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, com base nos preços constantes do contrato, devidamente certificados.

  - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.

  - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

    - Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

    - Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.

  - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O valor total ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada e declarada como vencedora no Processo de Licitação, ou seja, R$  ....................... (..........................), sendo:

- R$ ..................(.........................), correspondente ao material e meio mecânico e

- R$ ................. (.........................), correspondente aos serviços.

  - O pagamento será realizado de forma parcelada conforme os laudos de medições efetuados pelo Município.

  - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

  - Os valores contratados não serão reajustados.

  - Os valores somente serão revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.

## CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

1.073 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR

187 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas

## CLÁUSULA SEXTA – DO DOCUMENTO FISCAL

  - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para a PREFEITURA DE JOAÇABA (CNPJ nº 82.939.380/0001-99, Avenida XV de Novembro, 378, Centro) e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e número do processo licitatório.

    - A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades da CONTRATADA:

    - Executar o objeto de acordo com o estipulado na cláusula segunda – da forma de execução - do presente contrato.

    - Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

    - Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato.

    - Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto munidos dos EPI’s adequados.

    - Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços.

    - Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução.

    - Facilitar todas as atividades de fiscalização.

    - Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial.

## Responsabilidades do CONTRATANTE:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do presente contrato;

    - Fiscalizar a execução do presente contrato;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo a cláusula quarta deste instrumento;

    - Providenciar a publicação resumida do contrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;

### CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

  - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o(a) CONTRATADO(A), convocado(a) no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - O fornecimento em atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total contratado.

    - A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.

- Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público;

- Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS

  - Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC),  ..... de ......................... de 2016.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação

ALTEVIR DACAZ - Secretário

CONTRATADA

Testemunhas:

1._____________________________

2._____________________________