ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO

- Nome do proprietário interessado e ou razão social do estabelecimento;

- Endereço completo;

- Duração provável da obra;

- Classificação do estabelecimento pretendido/construído/em construção;

- Responsável pelo projeto, número de ART;

- Área do terreno;

- Área a ser construída ou já construída;

- Área útil destinada ao estabelecimento (área de circulação);

- Tipo de delimitação utilizada no terreno da indústria para impedir o acesso de animais e pessoas estranhas ao estabelecimento;

- Possibilidades de ampliações (se possuir, identificar e mensurar a área de ampliação);

- Afastamento das vias públicas (informar a distância das construções da empresa em relação as vias públicas);

- Constituição das paredes, teto e piso em todas as dependências, incluindo câmaras, informando as diferenças dos materiais utilizados e dimensões;

- Portas e esquadrias (dimensões e material) áreas de manipulação devem possuir portas de fechamento automático, com perfeita vedação quando fechadas. Informar o sistema de proteção contra insetos nas aberturas para a área externa, informar a inclinação dos parapeitos chanfrados;

- Descrever a altura do pé direito de cada uma das áreas construídas;

- Descrever sistema de geração de energia, quando existir;

- Plataformas de recepção de matéria prima e expedição de produtos acabados (cobertura e piso);

- Descrever o sistema de trilhagem aérea (informar a distância entre trilhos e o teto, paredes e piso, descrever a localização dos locais com a presença de trilhos);

- Informar o tipo de iluminação de cada área, intensidade de cada área (Lux), tipo de proteção contra estilhaços em caso de quebra e quedas, posição das luminárias;

- Descrever as instalações de água (tipo de tubulação; tipo, localização e capacidade dos reservatórios);

- Informar a declividade do piso e modelo de escoamento das águas residuais;

- Sistema de esgoto (tipo de canaletas e ralos utilizados, sistema de tratamento de efluentes);

- Área dos vestiários e dos sanitários (dimensionar de acordo com a capacidade máxima de contratação de funcionários, informar a capacidade de contratação de funcionários, relacionados por sexo), informar a distância da área de produção, número de chuveiros. Sanitários separados dos vestiários.

- Observações gerais da construção.

Joaçaba, ____, de _____________, de 20___.

| Assinatura do Proprietário |  | Assinatura do Responsável pelo Projeto |
| --- | --- | --- |