PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2023/FMS

EDITAL PE Nº 01/2023/FMS

MODALIDADE: 	PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: 			MENOR PREÇO GLOBAL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representado neste ato pelo Secretário, VALMOR JOÃO REISDORFER, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 5.918/2020, Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br,  tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado ao fornecimento em regime de comodato de equipamentos de laboratório os reagentes e insumos, o qual será processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, cuja proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados:

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ O DIA 20 DE MARÇO DE 2023.

HORÁRIO LIMITE: ATÉ ÀS 13H20.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 20 DE MARÇO DE 2023.

HORÁRIO: 13H30.

## DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento em regime de comodato de equipamentos de laboratório os reagentes e insumos, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

  - DA FORMA DE EXECUÇÃO

    - O objeto desta licitação deverá ser cotado e fornecido em conformidade com as especificações constantes nos Anexos I e II do presente Edital.

    - O comodato compreende um Analisador Bioquímico, Hematológico, Equipamento de Coagulação, Íon Seletivo e Select Íon Alere, com fornecimento dos equipamentos (Exceto Select Íon), reagentes, controles, calibradores e insumos para realização dos testes.

    - A proponente vencedora dos lotes 1, 2 , 3 e 4 deverá fornecer o equipamento, conforme especificações descritas nos Anexo I e II para cada lote, em regime de comodato. Apresentar registro junto a ANVISA. E, também, responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como eventuais trocas de peças.

    - Para o Lote 05 a proponente vencedora deverá fornecer os reagentes e controle de qualidade conforme pedido e realizar manutenções corretivas e preventivas (A cada 6 meses ou 1 ano - de acordo com a solicitação do Laboratório).

    - A proponente vencedora deverá no prazo de 07 (sete) dias corridos, após a assinatura do contrato, enviar ao laboratório Municipal um técnico habilitado para avaliar toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) disponível e a que será necessária para a instalação dos equipamentos. O mesmo deverá redigir relatório a ser entregue para a(o) Fiscal do contrato, afim de que haja tempo hábil para a Secretaria de Saúde providenciar as adequações necessárias antes do fornecimento dos equipamentos.

    - Para os equipamentos, será solicitada a instalação para a proponente vencedora, que deverá realizar a montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da Autorização do Fornecimento. A duração do treinamento deverá ser de acordo com o tipo de equipamento, sendo que o técnico deverá acompanhar, no mínimo, um dia de rotina do laboratório.

    - Para pedidos de reagentes, controles e insumos, será solicitado para a proponente vencedora, via encaminhamento da autorização do fornecimento a solicitação contendo:

- Descrição do reagente;

- Quantidade de testes;

- Valores unitário e total;

- Descrição de insumos e controles de qualidade;

- Observações de validade dos reagentes.

    - A proponente vencedora deverá, sem custos adicionais, entregar os reagentes conforme a descrição, em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento, no Laboratório Municipal, no endereço: Avenida Santa Terezinha 547, 1º Andar, Centro – Joaçaba - SC.

    - Para o interfaceamento, será solicitada a instalação para a proponente vencedora, sem custos adicionais, bem como a realização do treinamento com os profissionais presentes no laboratório. O Interfaceamento deverá ser preferencialmente com o atual Sistema de Informação Laboratorial - LIS fornecido pela empresa C 4 Sistemas, caso não seja possível, deverá ser apresentado a equipe técnica do laboratório o layout do sistema da proponente vencedora a ser realizado a interface. A mesma deve apresentar no programa histórico de resultados do paciente, permitir pré-cadastramento de observações históricos para cada exame, permitir backup de resultados.

      - Em caso de troca de sistema de laboratório por parte da SMS, a proponente vencedora deste certame deverá auxiliar a nova empresa para fazer a troca de interfaceamento com prazo de 20 dias para todas as adequações.

    - A proponente vencedora deverá fornecer para cada lote:

- Lote 1:   computador, impressora, teclado, mousse, nobreak, cartucho de tinta/toner, detergente para limpeza do equipamento. A proponente vencedora deverá substituir os materiais (nobreak, mousse, etc...) caso tenha algum problema de funcionamento durante o período de contrato.

- Lote 2: computador, teclado, mousse, nobreak cartucho de tinta/toner, leitor de código de barras externo, racks para leitura dos hemogramas, solução de limpeza, controle três níveis compatível com o equipamento, (o controle deve ter especificado na Bula o nome e valores de referência do equipamento cotado na proposta. A proponente vencedora deverá substituir os materiais (nobreak, mousse, etc...) caso tenha algum problema de funcionamento durante o período de contrato.

- Lote 3: papel térmico, cuvetas conforme necessidade e solicitação do laboratório, controle de qualidade.

- Lote 4: papel térmico, controle de qualidade, solução de limpeza e ou condicionamento.

- Lote 5: papel térmico, controle de qualidade, solução de limpeza e ou condicionamento.

    - A proponente vencedora deverá fornecer reagentes, controles, calibradores e insumos para a demanda anual, conforme solicitação do laboratório. Os insumos e materiais enviados deverão ser da mesma da marca descrita no contrato, caso haja necessidade de troca de marca, deverá ser solicitado formalmente ao laboratório antes do envio dos produtos e aguardar a autorização de troca. Os itens enviados deverão possuir data de fabricação e validade impressas em suas embalagens. As datas de fabricação destes materiais não poderão ser superiores a 90 (noventa) dias (últimos três meses) da data do pedido enviado pelo laboratório. Deve apresentar registro junto a ANVISA.

    - A proponente vencedora dos lotes 1, 2 e 4 se responsabilizará totalmente pelo fornecimento de um sistema de interfaceamento, incluindo o seu custeio para implantação e treinamento por parte da proponente vencedora e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos.  O mesmo deve ser compatível com o equipamento e o LIS (Sistema de Informação Laboratorial) do Laboratório Municipal. A proponente vencedora deve fornecer computador exclusivo para o Interface, teclado, mousse, cpu e todos os equipamentos necessários para a instalação do interfaceamento. Em caso de problemas técnicos dos equipamentos a proponente vencedora deverá fazer a substituição dos mesmos. A proponente vencedora deverá fornecer junto com o lote 1 e com o lote 2 uma impressora térmica para impressão de etiquetas, e também fornecer as etiquetas necessárias para em média 60 coletas por dia.

    - Os equipamentos deverão:

- Ser novos, acompanhados de nota fiscal de compra que comprove a exigência, com apresentação junto à instalação dos equipamentos.

- Ter registro na ANVISA e autorização para sua comercialização (aplicável para os Lotes 1, 2, 3 e 4).

- Acompanhar manual de operação em português.

- Acompanhar todas as soluções de limpeza e descontaminação, acessórios individuais de cada Lote, impressora e seus insumos (cartucho de tinta, nobreak, computador, teclado, mouse, papel térmico).

    - A proponente vencedora deverá dispor de equipe técnica e científica na Região Sul.

    - A prestação de assistência técnica deverá ser preventiva a cada 3 ou 6 meses, para os lotes 1, 2 e anual e ou 6 meses para os Lotes 3 e 4 e 5 (Assistência técnica pela proponente vencedora ou empresa terceirizada autorizada pela mesma).

    - Se o equipamento parar, necessitando de manutenção, está deverá ser prestada em até 24 (vinte e quatro) horas após o chamado, sendo que, após 48 (quarenta e oito) horas do chamado os exames serão enviados aos laboratórios conveniados pela Secretaria Municipal de Saúde, e os custos correrão por conta da proponente vencedora.

    - Se houver qualquer atraso na entrega dos kits ou insumos necessários ao funcionamento do equipamento, os exames serão enviados aos laboratórios conveniados pela Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, a ser determinado pelo Laboratório Municipal e os custos correrão por conta da proponente vencedora.

    - Se por motivo de falha do equipamento houver perda de reagentes ou acessórios, seja por falha eletrônica ou falta de manutenção preventiva, os reagentes e outros consumíveis deverão ser ressarcidos pela proponente vencedora, sem ônus adicional.

    - Para os equipamentos será necessário realizar a validação dos mesmos pelos fiscais do contrato.

    - A proponente vencedora será responsável por providenciar todos os itens necessários: o transporte para o local de validação no Laboratório Municipal, instalação, software, instalação do interfaceamento e todo e qualquer insumo(s) e acessórios(s) que se fizerem necessários. Também deverá prestar assessoria técnica-científica presencial, para treinamento e acompanhamento dos testes.

    - Caso o equipamento/serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, o fornecedor deverá providenciar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital. O não atendimento ao solicitado neste item acarretará na desclassificação da proponente vencedora.

    - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para o fornecimento do objeto, são de inteira responsabilidade da proponente vencedora.

      - Serão de total responsabilidade da proponente vencedora, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações de trânsito.

    - Os técnicos da proponente vencedora, ao prestarem serviços deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços.

    - Por ocasião do recebimento do objeto, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder às validações das funcionalidades requeridas e especificadas neste Edital, rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a proponente vencedora promover as devidas correções, observando-se os prazos estipulados.

      - O aceite do objeto não exclui a responsabilidade civil da proponente vencedora por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

      - Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização, a depender do evento.

- DA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do presente pregão eletrônico todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

  - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

    - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Joaçaba ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

    - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 64, 65 e 66 da Lei Orgânica do Município.

  - Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais.

    - As microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

    - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de envio das propostas.

    - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

    - A condição de Microempreendedor  Individual deverá ser comprovada mediante apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.

    - A Certidão ou Certificado deverão estar atualizados, ou seja, emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

    - Todo benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 aplicável à microempresa estende-se ao MEI, conforme determina o § 2° do art. 18-E.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Para participar do presente pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

    - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

    - O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

  - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Joaçaba, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

  - As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

  - Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretem na alteração de data de abertura do certame, cabe as licitantes interessadas a atualização da documentação de habilitação e proposta de preços já cadastrada, caso julgar necessário.

- DA PROPOSTA

  - A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da documentação de habilitação e da proposta de preços, contendo as informações necessárias, até o horário previsto no preambulo deste Edital.

  - A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

  - A proposta deverá conter o preço total do lote, marca/modelo do equipamento e demais informações necessárias.

    - Para fins de operacionalização do Pregão no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), será cadastrado o Lote como Item, já os itens do lote serão descritos na especificação.

    - Quando solicitado pelo pregoeiro a proposta readequada no portal, a proponente deverá, também, anexar proposta readequada em formato PDF, de acordo com este anexo (Anexo III), informando Modelo do Equipamento de cada lote, marca para cada um dos itens do lote, registro na Anvisa e demais informações necessárias.

  - Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas no Anexo I deste Edital.

  - Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração expressa.

  - A proponente vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.

  - No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, fretes e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

  - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.

  - O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do procedimento.

  - Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital.

  - Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - A Documentação de Habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos documentos abaixo, em formato PDF legível, os quais devem ser encaminhados conjuntamente à proposta:

    - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado.

    - Cópia do ato constitutivo ou do contrato social (consolidado ou acompanhado de todas as alterações).

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.

    - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa.

    - Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada).

    - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias.

      - Em se tratando do Poder Judiciário de Santa Catarina, a Certidão deverá ser emitida tanto no sistema e-Proc (atual), quanto no e-SAJ (antigo).

      - No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

    - Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, de que a empresa prestou serviços semelhantes e pertinentes ao objeto desta licitação, que tem por objetivo comprovar a prestação de serviços por parte da empresa, informando o teor da contratação e os dados da empresa contratada de forma clara.

    - Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos do subitem 2.3 deste Edital.

  - A proponente deverá declarar, clicando no local apropriado do sistema.

    - A inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

    - A inexistência de quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Joaçaba ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

    - Que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

    - A veracidade dos documentos apresentados, atestando cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

    - Que a proponente goza de boa situação financeira.

  - A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela internet.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação

  - No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

  - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.11.7 e seguintes do presente Edital.

  - Conforme Lei nº 13.726/2018, fica dispensada a autenticação de cópias dos documentos apresentados. Em caso dúvida quanto à autenticidade ou previsão legal, poderá ser exigido o documento original ou cópia autenticada. Faculta-se ao Pregoeiro a diligência para comprovação da autenticidade dos documentos apresentados

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.

  - O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico, no sítio informado no preâmbulo deste edital.

  - Aberta a etapa competitiva, a licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do recebimento.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando-se o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante que não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos outros participantes que não poderá ser inferior a 3 segundos e as demais regras de aceitação dos lances.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

  - Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

  - A disputa de lances se dará no modo ABERTO, nos termos dos artigos 30 e 31 do Decreto Municipal nº 5.918/2020.

  - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos proponentes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Após a etapa de envio de lances, conforme o caso, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/993, se não houver proponente que atenda à primeira hipótese.

  - Os critérios de desempate serão aplicados, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

    - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

  - Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais

    - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

- A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual na forma da alínea “a” do subitem 7.11.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.11.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.2 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.11.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado será convocada, via chat, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - O disposto no subitem 7.11.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual. Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

    - A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.11.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - A empresa que não comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto nos subitens 2.4 e 6.1.11, será desclassificada dos itens em que tenha usufruído dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o sistema informará, via chat, a proponente vencedora do lote, o valor unitário e a marca cotada.

    - O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e poderá, caso entenda necessário, encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

    - A proponente deverá encaminhar no prazo de até duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta final, anexando ao sistema os dados gerais da mesma, conforme solicitado no Anexo III deste Edital.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, ou de negociação, o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.

    - Nesta etapa serão verificados eventuais impedimentos de licitar e contratar, da licitante vencedora, mediante consulta ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0.

  - Verificada a regularidade da documentação o Pregoeiro convocará a vencedora provisória para apresentar DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, conforme item 8 deste Edital.

  - Será declarada vencedora a Licitante que apresentar menor preço por lote, cumprir todos os requisitos de habilitação e for declarada aprovada no Teste de CONFORMIDADE.

  - As proponentes serão informadas exclusivamente pelo sistema eletrônico sobre a habilitação ou inabilitação das vencedoras.

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Declarada provisoriamente a vencedora do certame, o pregoeiro irá suspender a sessão pública para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

  - A proponente vencedora, quando solicitado pelo pregoeiro, deverá em até 24 (vinte e quatro) horas, anexar no Portal de Compras Públicas, a documentação abaixo descrita:

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da análise da documentação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante.

  - A critério do fiscal ou da proponente declarada vencedora o prazo de entrega dos documentos poderá ser prorrogado por igual período uma única vez.

    - Se for a pedido da proponente vencedora, a mesma deverá solicitar prorrogação, por escrito, do prazo com justificativa e o fiscal deverá decidir sobre o pedido.

  - A comissão técnica, deverá em até 02 (dois) dias úteis, analisar a documentação e encaminhar a ata para o pregoeiro, afim de habilitar ou inabilitar a proponente vencedora.

  - Caso a proponente vencedora apresente documentação com alguma irregularidade ou faltante, a critério da comissão, poderá ser concedida prorrogação do prazo para entrega dos documentos, no mesmo prazo descrito no item 8.2.

  - A proponente vencedora que não entregar a documentação no prazo estabelecido será inabilitada no certame, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

    - Caso a primeira proponente vencedora seja inabilitada do certame, será convocada a proponente que apresentou a segunda proposta mais vantajosa para apresentar a documentação complementar, nos mesmos termos aqui descritos e assim sucessivamente.

    - Caso nenhuma proponente tenha êxito, faz-se necessária a realização de um novo certame.

  - As empresas poderão apresentar intenção de recursos no Portal de Compras Públicas ao final da sessão.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - No final da sessão, será concedido prazo de, no mínimo, 30 minutos para o licitante que quiser recorrer manifestar motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A ausência de manifestação no prazo e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

  - As razões do recurso e as eventuais contrarrazões deverão ser interpostos pelo campo apropriado do site www.portaldecompraspublicas.com.br, somente sendo aceitos aqueles entregues em outros modos em caso excepcional.

  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

  - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A   para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

    - A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinar o contrato, desde que o pedido seja formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do requerido à aceitação dos motivos pelo Município.

  - Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta licitação, bem como, as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

  - Caso a proponente declarada vencedora não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, se alternativamente não preferir revogar a presente Licitação.

  - A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no Item 12 do presente Edital.

  - O contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço para atendimento do objeto.

- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - Cabe ao Município:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

    - Emitir Autorização de Fornecimento para a efetiva execução do objeto.

    - Promover o acompanhamento e a fiscalização do da execução do objeto, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas.

    - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela proponente vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - Proporcionar todas as facilidades para que a proponente vencedora possa desempenhar seus serviços, facilitando o acesso dos técnicos da proponente vencedora às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

    - Notificar por escrito à proponente vencedora a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

    - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências do Termo de Referência.

    - Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com o descrito neste edital.

    - Notificar à proponente vencedora contratada, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei 8.666/93.

  - Cabe à proponente vencedora:

    - Executar os serviços de acordo com o disposto no subitem 1.2 - da forma de execução - deste Edital.

    - Exigir do Município, a Autorização de Fornecimento para o efetivo fornecimento do objeto.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato.

    - Facilitar todas as atividades de fiscalização do Contrato.

    - Responsabilizar-se pela instalação dos equipamentos, e fornecer treinamento técnico aos profissionais quanto ao uso dos mesmos.

    - Fornecer os reagentes, insumos e controle de qualidade três níveis (Hematologia), de acordo com a solicitação do laboratório.

    - Trocar o produto fornecido quando o mesmo, na ocasião do recebimento, apresentar defeito, estiver em desacordo com as especificações técnicas e em desacordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

    - Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias.

    - Fornecer os materiais buscando o fiel cumprimento dos pedidos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde.

    - A proponente vencedora deverá responsabilizar-se totalmente pela instalação do interfaceamento, e fornecer treinamento técnico aos profissionais quanto ao uso do mesmo.  O seu custeio deverá ser por parte da proponente vencedora e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos. A proponente vencedora também deverá fazer o contato com o responsável pelo LIS utilizado pelo Laboratório e realizar os ajustes necessários para o funcionamento da comunicação com o interfaceamento dos equipamentos e se responsabilizar pelo custeio caso necessário.

    - O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela proponente vencedora, vedada, portanto, a sublocação dos mesmos.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Nos termos do artigo 7° da Lei Federal nº 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a proponente vencedora à multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do contrato.

  - No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, multa de 10% sobre o valor global do contrato, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão definitiva.

  - As penalidades aludidas acima não impedem que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

## DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

    - Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.

    - Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público.

    - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

- DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

  - O contrato proveniente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, com início imediato a partir da assinatura do mesmo, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93.

  - O fornecimento do objeto deverá ser acompanhado e fiscalizado por servidores designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - Não obstante o fato de a proponente vencedora ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

  - A fiscalização exercerá controle em relação a quantidade e particularmente a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

  - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, a paralisação dos serviços sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigências.

## DA FORMA DE PAGAMENTO, DA NOTA FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O pagamento será realizado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Joaçaba até o 10º dia do mês subsequente de acordo com os quantitativos fornecido e da entrega da nota fiscal, devidamente conferida pelo órgão requisitante.

    - O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

    - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária somente para os fornecedores que tiverem conta em banco público (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), e que demonstrarem interesse neste procedimento. Para os demais casos o pagamento será efetuado via boleto bancário.

    - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá, conforme o caso, ser emitido para:

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua Getúlio Vargas, 205, 1º andar, Edifício Olímpio Trevisan, Centro - Joaçaba - SC, CNPJ nº 10.594.533/0001-00.

      - A Nota Fiscal deverá ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

## Os valores propostos somente serão reajustados depois de decorrido o primeiro ano contratual, com base no INPC (IBGE) apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época, mediante requerimento expresso da contratada neste sentido, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.

## Os preços somente serão revisados quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela contratada.

# DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS

# O valor total estimado para os 12 (doze) primeiros meses da contratação é de R$ 681.960,00 (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta reais), de acordo com os orçamentos que compõem a Planilha de Formação do Preço Unitário, anexa ao Memorando que deu causa a este Edital.

# Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Órgão: 18.001 - FUNDO DE SAÚDE

Despesa: 15

Projeto Atividade: 2.122 – BLATB: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02.0002 – Aplicações Diretas

Despesa: 28

Projeto/Atividade: 2.124 – BLMAC: BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02.0002 – Aplicações Diretas

# A Secretaria Municipal de Saúde consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento dos pagamentos previstos.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações e Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 5.918/2020 e suas alterações.

  - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, atualizada.

  - São partes integrantes do presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Especificações do objeto / Valor Unitário Máximo

Anexo III – Dados gerais da Proponente Vencedora

Anexo IV – Minuta do Contrato

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Joaçaba.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

    - Os pedidos de esclarecimentos preferencialmente deverão ser encaminhados pelo campo apropriado do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

  - Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelos telefones (49) 3527-8805 e 3527-8828 ou e-mail comprasjba@yahoo.com.br

  - Para dirimir questões decorrentes do presente processo de licitação fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado que outro possa ser.

Joaçaba (SC), 07 de março de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALMOR JOÃO REISDORFER – Secretário

O presente Edital foi conferido e vistado pelo Procurador Geral do Município.

MAIKEL PATRZYKOT

Procurador Geral

Município de Joaçaba

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2023/FMS

EDITAL PE Nº 01/2023/FMS

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

- OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento em regime de comodato de equipamentos de laboratório os reagentes e insumos destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba - SC

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação se faz necessária para manutenção das atividades do Laboratório Municipal. Desta forma busca suprir as necessidades da população do Município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), atendida em Serviços na Rede Básica de Saúde.

É de suma importância a aquisição de equipamentos devido ao grande número de pacientes atendidos diariamente. As especificações técnicas mínimas dos mesmos incluem o interfaceamento, o qual permite maior agilidade no atendimento, liberação de resultados e confiabilidade do sistema.

2.2. A aquisição de reagentes permite a realização de diversos tipos de exames, ampliando o atendimento aos pacientes assistidos nas unidades de rede ambulatorial do município, uma vez que se trata de atividade primordial para o diagnóstico do paciente.

2.3. A contratação em Lote por Valor Global faz-se devido à questão de interfaceamento, manutenções preventivas e corretivas. Visando manter o interfaceamento com uma única empresa, para que os equipamentos sejam configurados e ajustados para apenas um sistema, facilitando o uso dos profissionais, e otimizando a logística de trabalho do Laboratório. Também visando facilitar a questão de solicitação de manutenções preventivas, corretivas, abertura de chamados para apenas uma empresa, que fará o atendimento global de todos os equipamentos do Laboratório.

- EQUIPAMENTOS, REAGENTES E INSUMOS

LOTE 1 - Comodato de analisador de Bioquímica, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização dos testes listados para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.400 | Testes | Ácido Úrico |
| 2 | 2.400 | Testes | Albumina |
| 3 | 2.400 | Testes | Amilase |
| 4 | 8400 | Testes | ALT -TGP |
| 5 | 8400 | Testes | AST-TGO |
| 6 | 2400 | Testes | Bilirrubina Direta |
| 7 | 2400 | Testes | Bilirrubina Total |
| 8 | 2400 | Testes | Cálcio |
| 9 | 8400 | Testes | Colesterol Total |
| 10 | 8400 | Testes | Creatinina |
| 11 | 2400 | Testes | CK Total |
| 12 | 2.400 | Testes | LDH |
| 13 | 2.400 | Testes | Fosfatase Alcalina |
| 14 | 3.600 | Testes | Gama GT |
| 15 | 10.800 | Testes | Glicose |
| 16 | 2.400 | Testes | Magnésio |
| 17 | 6.000 | Testes | HDL Direto |
| 18 | 1.200 | Testes | Proteína Total |
| 19 | 8.400 | Testes | Triglicerídeos |
| 20 | 6.000 | Testes | Ureia |
| 21 | 1.200 | Testes | Proteína Urinaria |
| 22 | 3.000 | Testes | PCR Automação |
| 23 | 600 | Kit | ASO Manual látex |
| 24 | 1.200 | Kit | Fator Reumatoide manual |
| 25 | 1.200 | Kit | PCR manual |
| 26 | 12.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com ativador do coágulo 13X75 mm (4 ml) |
| 27 | 24.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com gel separador 13X75 mm (3,5 a 4 ml) |
| 28 | 12.000 | Unidade | Tubo de coleta com gel separador 13X100 mm (5 ml) |

  - Especificações Técnicas – Analisador de Bioquímica

    - Fornecimento de 01 analisador bioquímico NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de bioquímica /mês, incluindo reagentes, calibradores e os controles Normal e Patológico, controle para PCR automação (Kit com calibrador), para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do lote 01 - Bioquímica, que compreende os itens 01 a 28, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador automatizado em Bioquímica. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cups, soluções de limpeza, cubetas de reação, cartuchos de impressora, etc.). A empresa vencedora deverá fornecer instalar e realizar manutenções preventivas e corretivas de um sistema de produção de água deionizada compatível com a necessidade do equipamento de bioquímica (o deionizador deverá ter medição de condutividade acoplado).  Fornecimento para o ano de kits (1 a 2 kits por ano) de controle de Qualidade da água (pH, cloro). E ainda, fornecer uma impressora de etiquetas, compatível com o sistema do Laboratório. Fornecer etiquetas durante o todo o período de comodato, conforme for solicitado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia). Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, incluindo o seu custeio por parte da empresa e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- Analisador automatizado

- Velocidade mínima de 200 testes/hora.

- Temperatura de reação: 37 º C +/- 0.1 º C

- Princípio de medição - fotometria e turbidimetria.

- Método de ensaio: cinética, ponto final e tempo fixo.

- Sistema de reagentes dedicados.

- Processamento de amostras de urgência.

- Agitador de mixagem independente.

- Bandeja de reagentes com tampa de proteção dos rotores, e com compartimento refrigerado com posição para no mínimo 40 reagentes.

- Reações mono e bi-reagentes.

- Capacidade de amostras: mínimo de 40 posições refrigeradas para tubos primários ou copo de amostras.

- Diluição automática das amostras - pré e pós-diluição.

- Presença de detectores de nível nos reservatórios, com alertas sonoro ou visual, prevenindo falta de água e transbordamento do esgoto.

- Identificação da amostra: leitor de código de barras interno (acoplado ao equipamento).

- Ponteira de reagentes e amostras com detecção do nível de líquido, proteção contra colisão

- Capacidade para no mínimo 80 cuvetas de reação reutilizáveis e duráveis.

- Sensores de líquido para amostras e reagentes com alarme de mensagem visual.

- Pipetagem: agulha com sensor anti-impacto (Evitando quebras de agulhas).

- Lavagem da ponteira automática interna e externa com água aquecida.

- Cubetas reutilizáveis com estação de lavagem acoplada (Lavagem com água aquecida e verificação automática da qualidade das cubetas de reação).

- Software com gráficos de controle de Qualidade (Westgard e Levey-Jennings), Conexao bidirecional ao host do LIS

- Baixo consumo de água (Consumo compatível com o deionizador fornecido).

- Voltagem: 110/220 V. (Providenciar conversor de voltagem quando não for 220 V).

- A assistência técnica e assessoria científica deverão ser prestadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- Garantia: 12 (dozes) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm que proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 h (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 2 - Comodato de analisador Hematológico, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização de hemogramas completos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12.000 | Testes | Hemograma |
| 30 | 24.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (4ml) EDTA K3 |
| 31 | 14.400 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm(2 mL) EDTA K3 |
| 32 | 600 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo EDTA 0.5 mL (pediátrico) |

  - Especificações Técnicas – Analizador de Hematologia

    - Fornecimento de 01 analisador de Hematologia NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso de a empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de hematologia completos /mês, incluindo reagentes e os controles alto, médio e baixo, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93., se todas as condições forem atendidas. Os controles devem ser enviados uma semana antes do vencimento do que estiver em uso.

    - A proponente vencedora do Lote 02 - Hematologia, que compreende os itens 29 a 32, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador hematológico automatizado. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cups, soluções de limpeza, racks de análise, cartuchos de impressora, etc.). A empresa deve fornecer uma impressora de etiquetas, compatível com o sistema do Laboratório. Fornecer etiquetas durante o todo o período de comodato, conforme for solicitado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia). Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, incluindo o seu custeio por parte da empresa e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- A proponente vencedora dos itens 29, 30, 31 e 32 - lote 02, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador em Hematologia, juntamente com todos os insumos e controle três níveis, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento. A empresa deverá fornecer durante todo período do comodato uma impressora térmica de etiquetas e etiquetas para identificação dos tubos de coleta que sejam compatíveis com os tubos, com o aparelho de hematologia e com o sistema usado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia).  Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- CARACTERÍSTICAS DO ANALISADOR EM HEMATOLOGIA:

- Com, no mínimo, 27 parâmetros, diferencial de 05 partes de leucócitos, com carregamento automático de amostras.

- Analisa os seguintes parâmetros:

- WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#.

- Citometria de fluxo, tecnologia de dispersão de laser associada à coloração química e ou citometria de fluxo fluorescente.

- Contagem de sangue total e pré-diluído

- Velocidade de no mínimo 60 amostras/hora

- Volume reduzido de amostras (máximo de 20µL)

- Flags para células anormais

- Computador externo, leitor de código de barras interno para amostras (Equipamento faz a leitura do código de barras).

- Compartimento independente de tubo fechado. Se necessário, suporte para micro tubos.

- Programas de CQ com múltiplas regras. Software em ambiente Windows. Equipamento com requisitos para interfaceamento.

- Armazenamento de no mínimo 35.000 resultados de amostras

- Alarme para reagentes expirados.

- Registro do aparelho no Ministério de Saúde.

- A assistência técnica e assessoria científica deverão ser prestadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas após contato com a empresa.

- Garantia: 12 (dozes) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm que proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS de Joaçaba, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal , e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 3 - Comodato de Coagulômetro, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização de testes de Hemogramas Completos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2.400 | Testes | TAP |
| 34 | 2.400 | Unidade | TTP |
| 35 | 3.600 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com citrato |

  - Especificações Técnicas – Coagulômetro

    - Fornecimento de 01 de Coagulômetro NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de Coagulação /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas. Os controles devem ser enviados uma semana antes do vencimento do que estiver em uso.

    - A proponente vencedora do Lote 03 - Coagulação, que compreende os itens 33 a 35, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de coagulação. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cubetas de reação (O laboratório não reutilizará a cuveta para uso dos testes) , soluções de limpeza, papel para impressão, etc.).

- A proponente vencedora dos itens - lote 03, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Coagulação, juntamente com todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO:

- Leitura por absorbância:

- Ponto final - Métodos Cinéticos - Algoritimos coagulométricos

- 02 canais para TP e KPTT a 630nm

- Mínimo 8 células de incubação para amostras

- Impressão automática de resultados com impressora térmica integrada

- Principais Parâmetros de coagulação determinados:

- Tempo de Protrombina (PT)

- Tempo de Tromboplastina parcial ativada (APTT)

- O equipamento deve acompanhar cuvetas que serão solicitadas conforme o necessário. (Sem a utilização de imãs)

- Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica preventiva quando solicitada.

- A empresa deverá fornecer os reagentes, controles, papel, tinta para impressora, todos os insumos necessários para a realização do teste. Garantia: 12 meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 4 - Comodato de Íon Seletivo, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização Sódio, Potássio, Cálcio iônico e Cloretos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2400 | Teste | Sódio |
| 37 | 2400 | Teste | Potássio |
| 38 | 2400 | Teste | Cloro |
| 39 | 2400 | Teste | Cálcio Iônico |

4.1. Especificações Técnicas – Analisador Íon Seletivo

    - Fornecimento de 01 de Íon Seletivo NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de Íon Seletivo /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do Lote 04 – Íon Seletivo, que compreende os itens 36 a 39, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Íon Seletivo. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (soluções de limpeza, condicionamento, papel para impressão, etc.).

    - A proponente vencedora dos itens - lote 04, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Íon Seletivo, juntamente com todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE ÍON SELETIVO:

- Analisador de íon seletivo pela metodologia de eletrodos de bancada.

- Tela sensível ao toque tipo LCD/ Tela normal acessível com teclado

- Velocidade de 60 amostras por hora, com metodologia ISE (eletrodo íon seletivo)

- O eletrodo é livre de manutenção e de vida longa

- Volume de amostra de 200μL, ou inferior.

- Calibração automática ou sob demanda

- Reagente de monitoramento em tempo real

- Impressora térmica interna

- Deve acompanhar eletrodos de: K+, Na+, Cl-, Ca2 e de Referência

- Gráficos de gerenciamento de controle de qualidade tipo L-J; com cálculo automático de CV (coeficiente de variação) e de SD (desvio padrão).

- Menu do equipamento em português.

- Interface RS-232

- A empresa deverá fornecer controles de qualidade interno, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo. Troca de eletrodos conforme necessidade sem custo para a SMS.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato.

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 5 – Especificações Técnicas – Analisador Select Íon.  A empresa vencedora do Lote, deverá fornecer controles de qualidade de 3 níveis, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo (marca Alere).

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2400 | Teste | Pack Reagente |
| 41 | 2 | Unidade | Eletrodo Sódio |
| 42 | 2 | Unidade | Eletrodo Potássio |
| 43 | 1 | Unidade | Eletrodo Cálcio iônico |
| 44 | 2 | Unidade | Eletrodo de Referencia (eletrodo + housing) |

  - Especificações Técnicas – Analisador Select Íon

    - Comodato para realização de testes de Íon Seletivo /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano podendo ser prorrogado, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do Lote 05 – Select Íon, compreende os itens 40 a 44. A empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (soluções de limpeza, condicionamento, papel para impressão, etc.).

- A proponente vencedora dos itens - lote 05, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- A empresa deverá fornecer controles de qualidade interno, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 01 (uma) manutenção preventiva ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2023/FMS

EDITAL PE Nº 01/2023/FMS

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / VALOR UNITÁRIO MÁXIMO

ATENÇÃO:

Para fins de operacionalização do Pregão no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), será cadastrado o Lote como Item, já os itens do lote serão descritos na especificação.

Quando solicitado pelo pregoeiro a proposta readequada no portal, a proponente deverá, também, anexar proposta readequada em formato PDF, de acordo com este anexo (anexo II), informando Modelo do Equipamento de cada lote, marca para cada um dos itens do lote, registro na Anvisa e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Os materiais deverão ter data de fabricação e validade impressas em suas embalagens. As datas de fabricação destes materiais não poderão ser superiores a 90 (noventa) dias (últimos três meses) da data do pedido.

- Os materiais fornecidos deverão possuir registro na ANVISA.

- Os lotes 01 – Bioquímica, 02 – Hematologia, 03 – Coagulação, 04 – Íon Seletivo e 05 – Select Íon Alere serão avaliados pelo montante de cada lote (de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, deste Edital).

- Informar a MARCA para cada item do Lote.

| LOTE 1: Equipamento de Bioquímica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| 1 | 2.400 | TES | Ácido Úrico | 1,39 | 3.336,00 |
| 2 | 2.400 | TES | Albumina | 1,30 | 3.120,00 |
| 3 | 2.400 | TES | Amilase | 2,16 | 5.184,00 |
| 4 | 8400 | TES | ALT -TGP | 1,49 | 12.516,00 |
| 5 | 8400 | TES | AST-TGO | 1,49 | 12.516,00 |
| 6 | 2400 | TES | Bilirrubina Direta | 1,70 | 4.080,00 |
| 7 | 2400 | TES | Bilirrubina Total | 1,70 | 4.080,00 |
| 8 | 2400 | TES | Calcio | 1,46 | 3.504,00 |
| 9 | 8400 | TES | Colesterol Total | 1,37 | 11.508,00 |
| 10 | 8400 | TES | Creatinina | 1,33 | 11.172,00 |
| 11 | 2400 | TES | CK Total | 2,31 | 5.544,00 |
| 12 | 2.400 | TES | LDH | 1,57 | 3.768,00 |
| 13 | 2.400 | TES | Fosfatase Alcalina | 1,52 | 3.648,00 |
| 14 | 3.600 | TES | Gama GT | 1,73 | 6.228,00 |
| 15 | 10.800 | TES | Glicose | 1,29 | 13.932,00 |
| 16 | 2.400 | TES | Magnésio | 1,40 | 3.360,00 |
| 17 | 6.000 | TES | HDL Direto | 2,61 | 15.660,00 |
| 18 | 1.200 | TES | Proteína Total | 1,25 | 1.500,00 |
| 19 | 8.400 | TES | Triglicerídeos | 1,51 | 12.684,00 |
| 20 | 6.000 | TES | Ureia | 1,41 | 8.460,00 |
| 21 | 1.200 | TES | Proteína Urinaria | 1,39 | 1.668,00 |
| 22 | 3.000 | TES | PCR Automação | 5,30 | 15.900,00 |
| 23 | 600 | TES | ASO Manual látex | 1,81 | 1.086,00 |
| 24 | 1.200 | TES | Fator Reumatoide manual | 0,90 | 1.080,00 |
| 25 | 1.200 | UN | PCR manual | 1,22 | 1.464,00 |
| 26 | 12.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo com ativador do coágulo 13X75 mm (4 ml) | 0,96 | 11.520,00 |
| 27 | 24.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo com gel separador 13X75 mm (3,5 a 4 ml) | 1,29 | 30.960,00 |
| 28 | 12.000 | UN | Tubo de coleta com gel separador 13X100 mm (5ml) | 1,30 | 15.600,00 |
| Valor Total do Lote 1 |  |  |  |  | 225.078,00 |

OBSERVAÇÕES LOTE 1:

A proponente vencedora do lote 01 - Bioquímica, que compreende os itens 01 a 28, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador automatizado em Bioquímica. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 20 (vinte) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais.

Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cups, soluções de limpeza, cubetas de reação, cartuchos de impressora, etc.). A empresa vencedora deverá fornecer, instalar e realizar manutenções preventivas e corretivas de um sistema de produção de água deionizada compatível com a necessidade do equipamento de bioquímica (o deionizador deverá ter medição de condutividade acoplado).  Fornecimento para o ano de kits de controle de Qualidade da água (pH, cloro). E ainda, fornecer uma impressora de etiquetas, compatível com o sistema do Laboratório. Fornecer etiquetas durante o todo o período de comodato, conforme for solicitado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia). Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, incluindo o seu custeio por parte da empresa e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

CARACTERÍSTICAS DO ANALISADOR AUTOMATIZADO EM BIOQUÍMICA:

- Analisador automatizado;

- Velocidade mínima de 200 testes/hora;

- Temperatura de reação: 37 º C +/- 0.1 º C;

- Princípio de medição - fotometria e turbidimetria;

- Método de ensaio: cinética, ponto final e tempo fixo;

- Sistema de reagentes dedicados;

- Processamento de amostras de urgência;

- Agitador de mixagem independente;

- Bandeja de reagentes com tampa de proteção dos rotores, e com compartimento refrigerado com posição para no mínimo 40 reagentes;

- Reações mono e bi-reagentes;

- Capacidade de amostras: mínimo de 40 posições refrigeradas para tubos primários ou copo de amostras;

- Diluição automática das amostras - pré e pós-diluição;

- Presença de detectores de nível nos reservatórios, com alertas sonoro ou visual, prevenindo falta de água e transbordamento do esgoto;

- Identificação da amostra: leitor de código de barras interno (acoplado ao equipamento, realizando a leitura e criando a lista de pacientes e exames automaticamente);

- Ponteira de reagentes e amostras com detecção do nível de líquido, proteção contra colisão;

- Capacidade para no mínimo 80 cuvetas de reação reutilizáveis e duráveis;

- Sensores de líquido para amostras e reagentes com alarme de mensagem visual;

- Pipetagem: agulha com sensor anti-impacto (Evitando quebras de agulhas);

- Lavagem da ponteira automática interna e externa com água aquecida;

- Cubetas reutilizáveis com estação de lavagem acoplada (Lavagem com água aquecida e verificação automática da qualidade das cubetas de reação);

- Software com gráficos de controle de Qualidade (Westgard e Levey-Jennings), Conexao bidirecional ao host do LIS;

- Baixo consumo de água (Consumo compatível com o deionizador fornecido);

- Voltagem: 110/220 V;

- Registro do aparelho no Ministério de Saúde.

- A assistência técnica e assessoria científica deverá ser prestada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

| LOTE 2: Testes para o Equipamento em Hematologia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| 29 | 12.000 | TES | Hemograma | 6,96 | 83.520,00 |
| 30 | 24.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (4ml) EDTA K3 | 0,88 | 21.120,00 |
| 31 | 14.400 | UN | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (2ml) EDTA K3 | 1,00 | 14.400,00 |
| 32 | 600 | UN | Tubo de coleta a vácuo EDTA 0.5 ml (pediátrico) | 2,75 | 1.650,00 |
| Valor Total do Lote 2 |  |  |  |  | 120.690,00 |

OBSERVAÇÕES LOTE 2:

A proponente vencedora lote 02, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador em Hematologia, juntamente com todos os insumos e controle três níveis, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento. A empresa deverá fornecer durante todo período do comodato uma impressora térmica de etiquetas e etiquetas para identificação dos tubos de coleta que sejam compatíveis com os tubos, com o aparelho de hematologia e com o sistema usado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia).  Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

CARACTERÍSTICAS DO ANALISADOR EM HEMATOLOGIA:

- Com, no mínimo, 27 parâmetros, diferencial de 05 partes de leucócitos, com carregamento automático de amostras.

- Analisa os seguintes parâmetros:

- WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#;

- Citometria de fluxo, tecnologia de dispersão de laser associada à coloração química e ou citometria de fluxo fluorescente;

- Contagem de sangue total e pré-diluído;

- Velocidade de no mínimo 60 amostras/hora;

- Volume reduzido de amostras (máximo de 20µL);

- Flags para células anormais;

- Computador externo, leitor de código de barras interno para amostras (Equipamento faz a leitura do código de barras);

- Compartimento independente de tubo fechado. Se necessário, suporte para micro tubos;

- Programas de CQ com múltiplas regras. Software em ambiente Windows. Equipamento com requisitos para interfaceamento;

- Armazenamento de no mínimo 35.000 resultados de amostras

- Alarme para reagentes expirados;

- Registro do aparelho no Ministério de Saúde.

- Assistência Técnica e assessoria científica com prazo máximo de 48 horas após contato com a empresa. Garantia: 12 meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores devem proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

| LOTE 3: Testes para o Equipamento de Coagulação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| 33 | 2.400 | TES | PT | 5,98 | 14.352,00 |
| 34 | 2.400 | UN | APTT | 4,75 | 11.400,00 |
| 35 | 3.600 | UN | Tubo de coleta a vácuo com citrato (Volume de 1,8 mL a 4,0mL) | 1,85 | 6.660,00 |
| Valor Total do Lote 3 |  |  |  |  | 32.412,00 |

OBSERVAÇÕES LOTE 3:

- 01 Coagulômetro Analisador Semi-Automático de Coagulação;

- Leitura por absorbância:

- Ponto final - Métodos Cinéticos - Algoritimos coagulométricos,

- 02 canais para TP e KPTT a 630nm,

- Mínimo 8 células de incubação para amostras,

- Impressão automática de resultados com impressora térmica integrada;

- Principais Parâmetros de coagulação determinados:

- Tempo de Protrombina (PT),

- Tempo de Tromboplastina parcial ativada (APTT);

- equipamento deve acompanhar cuvetas que serão solicitadas conforme o necessário. (Sem a utilização de imãs);

- Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica preventiva quando solicitada.

- A empresa deverá fornecer os reagentes, controles, papel, tinta para impressora, todos os insumos necessários para a realização do teste. Garantia: 12 meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

| LOTE 4: Testes para o Equipamento de Ion Seletivo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| 36 | 2.400 | TES | Sódio | 21,30 | 51.120,00 |
| 37 | 2.400 | TES | Potássio | 21,30 | 51.120,00 |
| 38 | 2.400 | TES | Cloro | 21,30 | 51.120,00 |
| 39 | 2.400 | TES | Calcio Iônico | 21,30 | 51.120,00 |
| Valor Total do Lote 4 |  |  |  |  | 204.480,00 |

OBSERVAÇÕES LOTE 4:

- A empresa vencedora dos itens 36 a 39, deverá fornecer um equipamento para análise de eletrólitos com as seguintes características mínimas:

- Analisador de íon seletivo pela metodologia de eletrodos de bancada;

- Tela sensível ao toque tipo LCD/Tela normal acessível com teclado;

- Velocidade de 60 amostras por hora, com metodologia ISE (eletrodo íon seletivo);

- O eletrodo é livre de manutenção e de vida longa;

- Volume de amostra de 200μL, ou inferior;

- Calibração automática ou sob demanda;

- Reagente de monitoramento em tempo real;

- Impressora térmica interna.

- Deve acompanha eletrodos de: K+, Na+, Cl-, Ca2 e de Referência;

- Gráficos de gerenciamento de controle de qualidade tipo L-J; com cálculo automático de CV (coeficiente de variação) e de SD (desvio padrão);

- Menu do equipamento em português;

- Interface RS-232.

| LOTE 5: Testes para o Equipamento de Ion Seletivo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| 40 | 3.000 | TES | Pack Reagente Select ION + (Na +, Ca++, K+) | 16,00 | 48.000,00 |
| 41 | 2 | UN | Eletrodo Na* | 6.300,00 | 12.600,00 |
| 42 | 2 | UN | Eletrodo Ca++ | 6.300,00 | 12.600,00 |
| 43 | 2 | UN | Eletrodo K+ | 6.300,00 | 12.600,00 |
| 44 | 2 | UN | Eletrodo de referência | 6.750,00 | 13.500,00 |
| Valor Total do Lote 5 |  |  |  |  | 99.300,00 |

OBSERVAÇÕES LOTE 5:

- A empresa vencedora do Lote, deverá fornecer controles de qualidade de 3 níveis, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo (marca Alere).

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2023/FMS

EDITAL PE Nº 01/2023/FMS

ANEXO III

DADOS GERAIS DA PROPONENTE VENCEDORA e proposta readequada

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Município/UF:						CEP:

Telefone: (    )

E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (para assinatura dos documentos legais):

Nome:

CPF:	 RG:

Endereço:

Município/UF:						CEP:

Telefone: (    )

E-mail:

Possui assinatura eletrônica: (   ) SIM 	(   ) NÃO

Observação 1: Caso o indicado seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o mesmo deverá constar no ato constitutivo ou no contrato social, apresentado por ocasião da Habilitação neste processo, devendo estar expresso seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

Observação 2: Caso o indicado seja preposto da empresa proponente, será solicitado instrumento procuratório, com a delegação de poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

DADOS BANCÁRIOS:

Caso a empresa possua conta, de sua titularidade, em banco público (Caixa e Banco do Brasil), informar os dados abaixo para realização dos pagamentos. Caso a empresa não informe os dados bancários o pagamento será efetuado via boleto bancário.

Banco: (   ) Caixa Econômica Federal 	(   ) Banco do Brasil

Agência: 			Conta corrente:

## PROPOSTA READEQUADA:

LOTE 1: Equipamentos de Bioquímica

Marca/Modelo:

Registro na ANVISA:

| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.400 | TES | Ácido Úrico |  |  |  |
| 2 | 2.400 | TES | Albumina |  |  |  |
| 3 | 2.400 | TES | Amilase |  |  |  |
| 4 | 8400 | TES | ALT -TGP |  |  |  |
| 5 | 8400 | TES | AST-TGO |  |  |  |
| 6 | 2400 | TES | Bilirrubina Direta |  |  |  |
| 7 | 2400 | TES | Bilirrubina Total |  |  |  |
| 8 | 2400 | TES | Calcio |  |  |  |
| 9 | 8400 | TES | Colesterol Total |  |  |  |
| 10 | 8400 | TES | Creatinina |  |  |  |
| 11 | 2400 | TES | CK Total |  |  |  |
| 12 | 2.400 | TES | LDH |  |  |  |
| 13 | 2.400 | TES | Fosfatase Alcalina |  |  |  |
| 14 | 3.600 | TES | Gama GT |  |  |  |
| 15 | 10.800 | TES | Glicose |  |  |  |
| 16 | 2.400 | TES | Magnésio |  |  |  |
| 17 | 6.000 | TES | HDL Direto |  |  |  |
| 18 | 1.200 | TES | Proteína Total |  |  |  |
| 19 | 8.400 | TES | Triglicerídeos |  |  |  |
| 20 | 6.000 | TES | Ureia |  |  |  |
| 21 | 1.200 | TES | Proteína Urinaria |  |  |  |
| 22 | 3.000 | TES | PCR Automação |  |  |  |
| 23 | 600 | TES | ASO Manual látex |  |  |  |
| 24 | 1.200 | TES | Fator Reumatoide manual |  |  |  |
| 25 | 1.200 | UN | PCR manual |  |  |  |
| 26 | 12.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo com ativador do coágulo 13X75 mm (4 ml) |  |  |  |
| 27 | 24.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo com gel separador 13X75 mm (3,5 a 4 ml) |  |  |  |
| 28 | 12.000 | UN | Tubo de coleta com gel separador 13X100 mm (5ml) |  |  |  |
| Valor Total do Lote 1 |  |  |  |  |  |  |

LOTE 2: Testes para o Equipamento em Hematologia

Marca/Modelo:

Registro na ANVISA:

| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12.000 | TES | Hemograma |  |  |  |
| 30 | 24.000 | UN | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (4ml) EDTA K3 |  |  |  |
| 31 | 14.400 | UN | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (2ml) EDTA K3 |  |  |  |
| 32 | 600 | UN | Tubo de coleta a vácuo EDTA 0.5 ml (pediátrico) |  |  |  |
| Valor Total do Lote 2 |  |  |  |  |  |  |

LOTE 3: Testes para o Equipamento de Coagulação

Marca/Modelo:

Registro na ANVISA:

| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2.400 | TES | PT |  |  |
| 34 | 2.400 | UN | APTT |  |  |
| 35 | 3.600 | UN | Tubo de coleta a vácuo com citrato (Volume de 1,8 mL a 4,0mL) |  |  |
| Valor Total do Lote 3 |  |  |  |  |  |

LOTE 4: Testes para o Equipamento de Ion Seletivo

Marca/Modelo:

Registro na ANVISA:

| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2.400 | TES | Sódio |  |  |
| 37 | 2.400 | TES | Potássio |  |  |
| 38 | 2.400 | TES | Cloro |  |  |
| 39 | 2.400 | TES | Calcio Iônico |  |  |
| Valor Total do Lote 4 |  |  |  |  |  |

LOTE 5: Testes para o Equipamento de Ion Seletivo

Marca/Modelo:

Registro na ANVISA:

| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 3.000 | TES | Pack Reagente Select ION + (Na +, Ca++, K+) |  |  |
| 41 | 2 | UN | Eletrodo Na* |  |  |
| 42 | 2 | UN | Eletrodo Ca++ |  |  |
| 43 | 2 | UN | Eletrodo K+ |  |  |
| 44 | 2 | UN | Eletrodo de referência |  |  |
| Valor Total do Lote 5 |  |  |  |  |  |

_____________, em ____ de ______ 2023.

__________________________________________________

Identificação e Assinatura do Representante Legal da Licitante

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2023/FMS

EDITAL PE Nº 01/2023/FMS

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº __/2023/FMS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram o Município de Joaçaba (SC), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa _______________ de acordo com o Capítulo III da Lei 8.666/93 e alterações, e as cláusulas e condições seguintes.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.594.533/0001-00, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado(a) CONTRATANTE, representado(a) neste ato pelo(a) Secretário(a), Sr(a). VALMOR JOÃO REISDORFER, e a empresa _______________________, estabelecida na ___________________, nº ____, Bairro ____________, no Município de _________________/_____, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). __________________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____.xxx.xxx-____, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação nº 03/2023/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2023/FMS, homologado em ________, o qual é parte integrante do presente instrumento.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é o fornecimento, pela CONTRATADA, em regime de comodato de equipamentos de laboratório os reagentes e insumos, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - O comodato compreende um Analisador Bioquímico, Hematológico, Equipamento de Coagulação, Íon Seletivo e Select Íon Alere, com fornecimento dos equipamentos (Exceto Select Íon), reagentes, controles, calibradores e insumos para realização dos testes.

  - A contratada dos lotes 1, 2 , 3 e 4 deverá fornecer o equipamento, conforme especificações descritas neste instrumento e seus anexos, em regime de comodato. Apresentar registro junto a ANVISA. E, também, responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como eventuais trocas de peças.

  - Para o Lote 05 a contratada deverá fornecer os reagentes e controle de qualidade conforme pedido e realizar manutenções corretivas e preventivas (A cada 6 meses ou 1 ano - de acordo com a solicitação do Laboratório).

  - A contratada deverá no prazo de 07 (sete) dias corridos, após a assinatura do contrato, enviar ao Laboratório Municipal um técnico habilitado para avaliar toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) disponível e a que será necessária para a instalação dos equipamentos. O mesmo deverá redigir relatório a ser entregue para a(o) Fiscal do contrato, afim de que haja tempo hábil para a Secretaria de Saúde providenciar as adequações necessárias antes do fornecimento dos equipamentos.

  - Para os equipamentos, será solicitada a instalação para a contratada, que deverá realizar a montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da Autorização do Fornecimento. A duração do treinamento deverá ser de acordo com o tipo de equipamento, sendo que o técnico deverá acompanhar, no mínimo, um dia de rotina do laboratório.

  - Para pedidos de reagentes, controles e insumos, será solicitado para a contratada, via encaminhamento da autorização do fornecimento a solicitação contendo:

- Descrição do reagente;

- Quantidade de testes;

- Valores unitário e total;

- Descrição de insumos e controles de qualidade;

- Observações de validade dos reagentes.

  - A contratada deverá, sem custos adicionais, entregar os reagentes conforme a descrição, em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento, no Laboratório Municipal, no endereço: Avenida Santa Terezinha 547, 1º Andar, Centro – Joaçaba - SC.

  - Para o interfaceamento, será solicitada a instalação para a contratada, sem custos adicionais, bem como a realização do treinamento com os profissionais presentes no laboratório. O Interfaceamento deverá ser preferencialmente com o atual Sistema de Informação Laboratorial - LIS fornecido pela empresa C 4 Sistemas, caso não seja possível, deverá ser apresentado a equipe técnica do laboratório o layout do sistema da contratada a ser realizado a interface. A mesma deve apresentar no programa histórico de resultados do paciente, permitir pré-cadastramento de observações históricos para cada exame, permitir backup de resultados.

    - Em caso de troca de sistema de laboratório por parte da SMS, a contratada deste certame deverá auxiliar a nova empresa para fazer a troca de interfaceamento com prazo de 20 dias para todas as adequações.

  - A contratada deverá fornecer para cada lote:

- Lote 1:   computador, impressora, teclado, mousse, nobreak, cartucho de tinta/toner, detergente para limpeza do equipamento. A contratada deverá substituir os materiais (nobreak, mousse, etc...) caso tenha algum problema de funcionamento durante o período de contrato.

- Lote 2: computador, teclado, mousse, nobreak cartucho de tinta/toner, leitor de código de barras externo, racks para leitura dos hemogramas, solução de limpeza, controle três níveis compatível com o equipamento, (o controle deve ter especificado na Bula o nome e valores de referência do equipamento cotado na proposta. A contratada deverá substituir os materiais (nobreak, mousse, etc...) caso tenha algum problema de funcionamento durante o período de contrato.

- Lote 3: papel térmico, cuvetas conforme necessidade e solicitação do laboratório, controle de qualidade.

- Lote 4: papel térmico, controle de qualidade, solução de limpeza e ou condicionamento.

- Lote 5: papel térmico, controle de qualidade, solução de limpeza e ou condicionamento.

  - A contratada deverá fornecer reagentes, controles, calibradores e insumos para a demanda anual, conforme solicitação do laboratório. Os insumos e materiais enviados deverão ser da mesma da marca descrita no contrato, caso haja necessidade de troca de marca, deverá ser solicitado formalmente ao laboratório antes do envio dos produtos e aguardar a autorização de troca. Os itens enviados deverão possuir data de fabricação e validade impressas em suas embalagens. As datas de fabricação destes materiais não poderão ser superiores a 90 (noventa) dias (últimos três meses) da data do pedido enviado pelo laboratório. Deve apresentar registro junto a ANVISA.

  - A contratada dos lotes 1, 2 e 4 se responsabilizará totalmente pelo fornecimento de um sistema de interfaceamento, incluindo o seu custeio para implantação e treinamento por parte da contratada e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos.  O mesmo deve ser compatível com o equipamento e o LIS (Sistema de Informação Laboratorial) do Laboratório Municipal. A contratada deve fornecer computador exclusivo para o Interface, teclado, mousse, cpu e todos os equipamentos necessários para a instalação do interfaceamento. Em caso de problemas técnicos dos equipamentos a contratada deverá fazer a substituição dos mesmos. A contratada deverá fornecer junto com o lote 1 e com o lote 2 uma impressora térmica para impressão de etiquetas, e também fornece as etiquetas necessárias para em média 60 coletas por dia.

  - Os equipamentos deverão:

- Ser novos, acompanhados de nota fiscal de compra que comprove a exigência, com apresentação junto à instalação dos equipamentos.

- Ter registro na ANVISA e autorização para sua comercialização (aplicável para os Lotes 1, 2, 3 e 4).

- Acompanhar manual de operação em português.

- Acompanhar todas as soluções de limpeza e descontaminação, acessórios individuais de cada Lote, impressora e seus insumos (cartucho de tinta, nobreak, computador, teclado, mouse, papel térmico).

  - A contratada deverá dispor de equipe técnica e científica na Região Sul.

  - A prestação de assistência técnica deverá ser preventiva a cada 3 ou 6 meses, para os lotes 1, 2 e anual e ou 6 meses para os Lotes 3 e 4 e 5 (Assistência técnica pela contratada ou empresa terceirizada autorizada pela mesma).

  - Se o equipamento parar, necessitando de manutenção, está deverá ser prestada em até 24 (vinte e quatro) horas após o chamado, sendo que, após 48 (quarenta e oito) horas do chamado os exames serão enviados aos laboratórios conveniados pela Secretaria Municipal de Saúde, e os custos correrão por conta da contratada.

  - Se houver qualquer atraso na entrega dos kits ou insumos necessários ao funcionamento do equipamento, os exames serão enviados aos laboratórios conveniados pela Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, a ser determinado pelo Laboratório Municipal e os custos correrão por conta da contratada.

  - Se por motivo de falha do equipamento houver perda de reagentes ou acessórios, seja por falha eletrônica ou falta de manutenção preventiva, os reagentes e outros consumíveis deverão ser ressarcidos pela contratada, sem ônus adicional.

  - Para os equipamentos será necessário realizar a validação dos mesmos pelos fiscais do contrato.

  - A contratada será responsável por providenciar todos os itens necessários: o transporte para o local de validação no Laboratório Municipal, instalação, software, instalação do interfaceamento e todo e qualquer insumo(s) e acessórios(s) que se fizerem necessários. Também deverá prestar assessoria técnica-científica presencial, para treinamento e acompanhamento dos testes.

  - Caso o equipamento/serviço não corresponda ao exigido neste instrumento, o fornecedor deverá providenciar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste instrumento. O não atendimento ao solicitado neste item acarretará na desclassificação da contratada.

  - As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para o fornecimento do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

    - Serão de total responsabilidade da contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações de trânsito.

  - Os técnicos da contratada, ao prestarem serviços deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços.

  - Por ocasião do recebimento do objeto, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder às validações das funcionalidades requeridas e especificadas neste instrumento, rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a contratada promover as devidas correções, observando-se os prazos estipulados.

    - O aceite do objeto não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

    - Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização, a depender do evento.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

  - O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, observado o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

  - A execução do presente contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores _______________________________, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

  - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

  - A fiscalização exercerá controle em relação a quantidade e particularmente a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

  - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, a paralisação dos serviços sempre que a contratada deixar de cumprir o contido com as exigências.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

  - O valor global ora contratado é de R$ ___________ (_______________________), consignado na proposta apresentada e vencedora do Processo de Licitação, conforme segue:

| LOTE ___: ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | UN | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| VALOR TOTAL DO LOTE ___ |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES LOTE _____:

XXXX

XXXX

  - Os pagamentos serão realizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Joaçaba da seguinte forma:

    - O pagamento será realizado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Joaçaba até o 10º dia do mês subsequente de acordo com os quantitativos fornecido e da entrega da nota fiscal, devidamente conferida pelo órgão requisitante.

    - Os pagamentos somente poderão ser efetuados após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/1995 e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor municipal competente, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

## Os pagamentos serão efetuados por meio de transferência bancária (somente Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na conta corrente nº _________, do Banco ________________, agência nº ___________. Para os demais casos o pagamento será efetuado via boleto bancário.

## A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá, conforme o caso, ser emitido para:

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua Getúlio Vargas, 205, 1º andar, Edifício Olímpio Trevisan, Centro - Joaçaba - SC, CNPJ nº 10.594.533/0001-00.

## A Nota Fiscal deverá ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

## A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o órgão requisitante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

## Os valores propostos somente serão reajustados depois de decorrido o primeiro ano contratual, com base no INPC (IBGE) apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época, mediante requerimento expresso da contratada neste sentido, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.

## Os preços somente serão revisados quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela contratada.

## CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 18.001 - FUNDO DE SAÚDE

Despesa: 15

Projeto Atividade: 2.122 – BLATB: BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02.0002 – Aplicações Diretas

Despesa: 28

Projeto/Atividade: 2.124 – BLMAC: BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02.0002 – Aplicações Diretas

# A Secretaria Municipal de Saúde consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento dos pagamentos previstos.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

  - Responsabilidades do CONTRATANTE:

    - Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

    - Emitir Autorização de Fornecimento para a efetiva execução do objeto.

    - Promover o acompanhamento e a fiscalização do da execução do objeto, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas.

    - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, facilitando o acesso dos técnicos da contratada às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

    - Notificar por escrito à contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

    - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências do Termo de Referência.

    - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o descrito neste contrato.

    - Notificar à contratada, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei 8.666/93.

## Responsabilidades da CONTRATADA:

    - Executar os serviços de acordo com o disposto na cláusula terceira – Forma de Execução.

    - Exigir do Município, a Autorização de Fornecimento para o efetivo fornecimento do objeto.

    - Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

    - Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.

    - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

    - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato.

    - Facilitar todas as atividades de fiscalização do Contrato.

    - Responsabilizar-se pela instalação dos equipamentos, e fornecer treinamento técnico aos profissionais quanto ao uso dos mesmos.

    - Fornecer os reagentes, insumos e controle de qualidade três níveis (Hematologia), de acordo com a solicitação do laboratório.

    - Trocar o produto fornecido quando o mesmo, na ocasião do recebimento, apresentar defeito, estiver em desacordo com as especificações técnicas e em desacordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

    - Responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias.

    - Fornecer os materiais buscando o fiel cumprimento dos pedidos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde.

    - A contratada deverá responsabilizar-se totalmente pela instalação do interfaceamento, e fornecer treinamento técnico aos profissionais quanto ao uso do mesmo.  O seu custeio deverá ser por parte da contratada e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos. A contratada também deverá fazer o contato com o responsável pelo LIS utilizado pelo Laboratório e realizar os ajustes necessários para o funcionamento da comunicação com o interfaceamento dos equipamentos e se responsabilizar pelo custeio caso necessário.

    - O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela contratada, vedada, portanto, a sublocação dos mesmos.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

  - Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se a CONTRATADA, convocada no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do contrato.

  - No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, multa de 10% sobre o valor global do contrato, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão definitiva.

  - As penalidades aludidas acima não impedem que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

  - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

  - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

    - Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.

    - Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público.

    - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

  - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

  - Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização, com exceção da rescisão com fulcro no art. 78, XII a XVII, em que será observado o disposto no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

  - Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

  - A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), ..... de ......................... de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALMOR JOÃO REISDORFER – Secretário

CONTRATADA

Testemunhas:

1ª _________________________

2ª _________________________

CONTRATO Nº __/2023/FMS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento em regime de comodato de equipamentos de laboratório os reagentes e insumos destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba - SC

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação se faz necessária para manutenção das atividades do Laboratório Municipal. Desta forma busca suprir as necessidades da população do Município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), atendida em Serviços na Rede Básica de Saúde.

É de suma importância a aquisição de equipamentos devido ao grande número de pacientes atendidos diariamente. As especificações técnicas mínimas dos mesmos incluem o interfaceamento, o qual permite maior agilidade no atendimento, liberação de resultados e confiabilidade do sistema.

2.2. A aquisição de reagentes permite a realização de diversos tipos de exames, ampliando o atendimento aos pacientes assistidos nas unidades de rede ambulatorial do município, uma vez que se trata de atividade primordial para o diagnóstico do paciente.

2.3. A contratação em Lote por Valor Global faz-se devido à questão de interfaceamento, manutenções preventivas e corretivas. Visando manter o interfaceamento com uma única empresa, para que os equipamentos sejam configurados e ajustados para apenas um sistema, facilitando o uso dos profissionais, e otimizando a logística de trabalho do Laboratório. Também visando facilitar a questão de solicitação de manutenções preventivas, corretivas, abertura de chamados para apenas uma empresa, que fará o atendimento global de todos os equipamentos do Laboratório.

- EQUIPAMENTOS, REAGENTES E INSUMOS

LOTE 1 - Comodato de analisador de Bioquímica, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização dos testes listados para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.400 | Testes | Ácido Úrico |
| 2 | 2.400 | Testes | Albumina |
| 3 | 2.400 | Testes | Amilase |
| 4 | 8400 | Testes | ALT -TGP |
| 5 | 8400 | Testes | AST-TGO |
| 6 | 2400 | Testes | Bilirrubina Direta |
| 7 | 2400 | Testes | Bilirrubina Total |
| 8 | 2400 | Testes | Cálcio |
| 9 | 8400 | Testes | Colesterol Total |
| 10 | 8400 | Testes | Creatinina |
| 11 | 2400 | Testes | CK Total |
| 12 | 2.400 | Testes | LDH |
| 13 | 2.400 | Testes | Fosfatase Alcalina |
| 14 | 3.600 | Testes | Gama GT |
| 15 | 10.800 | Testes | Glicose |
| 16 | 2.400 | Testes | Magnésio |
| 17 | 6.000 | Testes | HDL Direto |
| 18 | 1.200 | Testes | Proteína Total |
| 19 | 8.400 | Testes | Triglicerídeos |
| 20 | 6.000 | Testes | Ureia |
| 21 | 1.200 | Testes | Proteína Urinaria |
| 22 | 3.000 | Testes | PCR Automação |
| 23 | 600 | Kit | ASO Manual látex |
| 24 | 1.200 | Kit | Fator Reumatoide manual |
| 25 | 1.200 | Kit | PCR manual |
| 26 | 12.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com ativador do coágulo 13X75 mm (4 ml) |
| 27 | 24.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com gel separador 13X75 mm (3,5 a 4 ml) |
| 28 | 12.000 | Unidade | Tubo de coleta com gel separador 13X100 mm (5 ml) |

1.1. Especificações Técnicas – Analisador de Bioquímica

    - Fornecimento de 01 analisador bioquímico NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de bioquímica /mês, incluindo reagentes, calibradores e os controles Normal e Patológico, controle para PCR automação (Kit com calibrador), para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do lote 01 - Bioquímica, que compreende os itens 01 a 28, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador automatizado em Bioquímica. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cups, soluções de limpeza, cubetas de reação, cartuchos de impressora, etc.). A empresa vencedora deverá fornecer instalar e realizar manutenções preventivas e corretivas de um sistema de produção de água deionizada compatível com a necessidade do equipamento de bioquímica (o deionizador deverá ter medição de condutividade acoplado).  Fornecimento para o ano de kits (1 a 2 kits por ano) de controle de Qualidade da água (pH, cloro). E ainda, fornecer uma impressora de etiquetas, compatível com o sistema do Laboratório. Fornecer etiquetas durante o todo o período de comodato, conforme for solicitado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia). Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, incluindo o seu custeio por parte da empresa e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- Analisador automatizado

- Velocidade mínima de 200 testes/hora.

- Temperatura de reação: 37 º C +/- 0.1 º C

- Princípio de medição - fotometria e turbidimetria.

- Método de ensaio: cinética, ponto final e tempo fixo.

- Sistema de reagentes dedicados.

- Processamento de amostras de urgência.

- Agitador de mixagem independente.

- Bandeja de reagentes com tampa de proteção dos rotores, e com compartimento refrigerado com posição para no mínimo 40 reagentes.

- Reações mono e bi-reagentes.

- Capacidade de amostras: mínimo de 40 posições refrigeradas para tubos primários ou copo de amostras.

- Diluição automática das amostras - pré e pós-diluição.

- Presença de detectores de nível nos reservatórios, com alertas sonoro ou visual, prevenindo falta de água e transbordamento do esgoto.

- Identificação da amostra: leitor de código de barras interno (acoplado ao equipamento).

- Ponteira de reagentes e amostras com detecção do nível de líquido, proteção contra colisão

- Capacidade para no mínimo 80 cuvetas de reação reutilizáveis e duráveis.

- Sensores de líquido para amostras e reagentes com alarme de mensagem visual.

- Pipetagem: agulha com sensor anti-impacto (Evitando quebras de agulhas).

- Lavagem da ponteira automática interna e externa com água aquecida.

- Cubetas reutilizáveis com estação de lavagem acoplada (Lavagem com água aquecida e verificação automática da qualidade das cubetas de reação).

- Software com gráficos de controle de Qualidade (Westgard e Levey-Jennings), Conexao bidirecional ao host do LIS

- Baixo consumo de água (Consumo compatível com o deionizador fornecido).

- Voltagem: 110/220 V. (Providenciar conversor de voltagem quando não for 220 V).

- A assistência técnica e assessoria científica deverão ser prestadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- Garantia: 12 (dozes) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm que proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 h (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 2 - Comodato de analisador Hematológico, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização de hemogramas completos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12.000 | Testes | Hemograma |
| 30 | 24.000 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm (4ml) EDTA K3 |
| 31 | 14.400 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo 13x75 mm(2 mL) EDTA K3 |
| 32 | 600 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo EDTA 0.5 mL (pediátrico) |

  - Especificações Técnicas – Analizador de Hematologia

    - Fornecimento de 01 analisador de Hematologia NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso de a empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de hematologia completos /mês, incluindo reagentes e os controles alto, médio e baixo, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93., se todas as condições forem atendidas. Os controles devem ser enviados uma semana antes do vencimento do que estiver em uso.

    - A proponente vencedora do Lote 02 - Hematologia, que compreende os itens 29 a 32, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador hematológico automatizado. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cups, soluções de limpeza, racks de análise, cartuchos de impressora, etc.). A empresa deve fornecer uma impressora de etiquetas, compatível com o sistema do Laboratório. Fornecer etiquetas durante o todo o período de comodato, conforme for solicitado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia). Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, incluindo o seu custeio por parte da empresa e as respectivas assistências técnicas deverão ser gratuitas dos referidos equipamentos, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- A proponente vencedora dos itens 29, 30, 31 e 32 - lote 02, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento analisador em Hematologia, juntamente com todos os insumos e controle três níveis, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento. A empresa deverá fornecer durante todo período do comodato uma impressora térmica de etiquetas e etiquetas para identificação dos tubos de coleta que sejam compatíveis com os tubos, com o aparelho de hematologia e com o sistema usado pelo laboratório. (Média de 60 pacientes por dia).  Os equipamentos deverão ser integrados com o sistema LIS do laboratório Municipal, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no edital e anexos.

- CARACTERÍSTICAS DO ANALISADOR EM HEMATOLOGIA:

- Com, no mínimo, 27 parâmetros, diferencial de 05 partes de leucócitos, com carregamento automático de amostras.

- Analisa os seguintes parâmetros:

- WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#.

- Citometria de fluxo, tecnologia de dispersão de laser associada à coloração química e ou citometria de fluxo fluorescente.

- Contagem de sangue total e pré-diluído

- Velocidade de no mínimo 60 amostras/hora

- Volume reduzido de amostras (máximo de 20µL)

- Flags para células anormais

- Computador externo, leitor de código de barras interno para amostras (Equipamento faz a leitura do código de barras).

- Compartimento independente de tubo fechado. Se necessário, suporte para micro tubos.

- Programas de CQ com múltiplas regras. Software em ambiente Windows. Equipamento com requisitos para interfaceamento.

- Armazenamento de no mínimo 35.000 resultados de amostras

- Alarme para reagentes expirados.

- Registro do aparelho no Ministério de Saúde.

- A assistência técnica e assessoria científica deverão ser prestadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas após contato com a empresa.

- Garantia: 12 (dozes) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm que proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Todos os itens deste lote deverão ser preferencialmente da mesma marca e compatíveis com o equipamento.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS de Joaçaba, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal , e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 3 - Comodato de Coagulômetro, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização de testes de Hemogramas Completos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2.400 | Testes | TAP |
| 34 | 2.400 | Unidade | TTP |
| 35 | 3.600 | Unidade | Tubo de coleta a vácuo com citrato |

  - Especificações Técnicas – Coagulômetro

    - Fornecimento de 01 de Coagulômetro NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de Coagulação /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas. Os controles devem ser enviados uma semana antes do vencimento do que estiver em uso.

    - A proponente vencedora do Lote 03 - Coagulação, que compreende os itens 33 a 35, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de coagulação. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (cubetas de reação (O laboratório não reutilizará a cuveta para uso dos testes) , soluções de limpeza, papel para impressão, etc.).

- A proponente vencedora dos itens - lote 03, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Coagulação, juntamente com todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO:

- Leitura por absorbância:

- Ponto final - Métodos Cinéticos - Algoritimos coagulométricos

- 02 canais para TP e KPTT a 630nm

- Mínimo 8 células de incubação para amostras

- Impressão automática de resultados com impressora térmica integrada

- Principais Parâmetros de coagulação determinados:

- Tempo de Protrombina (PT)

- Tempo de Tromboplastina parcial ativada (APTT)

- O equipamento deve acompanhar cuvetas que serão solicitadas conforme o necessário. (Sem a utilização de imãs)

- Garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica preventiva quando solicitada.

- A empresa deverá fornecer os reagentes, controles, papel, tinta para impressora, todos os insumos necessários para a realização do teste. Garantia: 12 meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato;

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 4 - Comodato de Íon Seletivo, com fornecimento de equipamentos, reagentes, controles, calibradores e insumos para a realização Sódio, Potássio, Cálcio iônico e Cloretos para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2400 | Teste | Sódio |
| 37 | 2400 | Teste | Potássio |
| 38 | 2400 | Teste | Cloro |
| 39 | 2400 | Teste | Cálcio Iônico |

4.1. Especificações Técnicas – Analisador Íon Seletivo

    - Fornecimento de 01 de Íon Seletivo NOVO (comprovado por documentação), de BANCADA e automatizado. No caso da empresa vencedora ser a atual fornecedora, o equipamento pode permanecer desde que seja realizada uma manutenção detalhada, e seja realizado o termo de aceite pelos bioquímicos.

    - Comodato para realização de testes de Íon Seletivo /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do Lote 04 – Íon Seletivo, que compreende os itens 36 a 39, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Íon Seletivo. Após a homologação do processo a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento, bem como disponibilizar técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento, sem custos adicionais. Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (soluções de limpeza, condicionamento, papel para impressão, etc.).

    - A proponente vencedora dos itens - lote 04, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, um equipamento de Íon Seletivo, juntamente com todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE ÍON SELETIVO:

- Analisador de íon seletivo pela metodologia de eletrodos de bancada.

- Tela sensível ao toque tipo LCD/ Tela normal acessível com teclado

- Velocidade de 60 amostras por hora, com metodologia ISE (eletrodo íon seletivo)

- O eletrodo é livre de manutenção e de vida longa

- Volume de amostra de 200μL, ou inferior.

- Calibração automática ou sob demanda

- Reagente de monitoramento em tempo real

- Impressora térmica interna

- Deve acompanhar eletrodos de: K+, Na+, Cl-, Ca2 e de Referência

- Gráficos de gerenciamento de controle de qualidade tipo L-J; com cálculo automático de CV (coeficiente de variação) e de SD (desvio padrão).

- Menu do equipamento em português.

- Interface RS-232

- A empresa deverá fornecer controles de qualidade interno, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo. Troca de eletrodos conforme necessidade sem custo para a SMS.

- Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe do laboratório. O treinamento deverá apresentar duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas aula.

- Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - Interfaceamento de amostras e resultados bidirecional: a empresa deverá instalar, treinar a equipe e operacionalizar todo o interfaceamento, desde a geração de etiquetas de código de barras para os tubos, até o resultado final a ser interfaceado para o sistema gerencial em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa de interfaceamento deverá manter serviço de suporte técnico para o interfaceamento com pessoal tecnicamente capacitado para atendimento presencial, telefônico e para acesso remoto ao sistema no período das 06 às 16 horas de todos os dias úteis.

    - A contratada deve fornecer software para Back UP dos dados de resultados armazenados em mídia, se necessário, bem como dispositivo pen drive ou similar. Versões dos softwares que sofrerem atualizações deverão ter UP grade instalado no Laboratório Municipal, porém com aviso prévio à coordenação do laboratório.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - Toda infraestrutura (elétrica, hidráulica, rede lógica, etc...) necessária para a instalação deverá ser previamente avaliada e descrita em relatório pela empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais ao contratante, antes da entrega e no prazo de 07 dias corridos após a assinatura do contrato, para que o Laboratório tenha tempo de providenciar as adequações necessárias. Para tanto, a empresa deverá enviar ao laboratório um técnico habilitado para avaliação e levantamento das necessidades;

    - A empresa ganhadora deverá realizar montagem/instalação do equipamento no Laboratório Municipal em até 15 dias após emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, fornecer assistência técnica/científica e treinamento a todos os funcionários sempre que a coordenação do Laboratório julgar necessário, sem custos adicionais ao contrato.

    - Em no máximo 20 dias corridos após a emissão da Autorização de fornecimento pela SMS, o analisador deverá estar em completo funcionamento para uso na rotina do Laboratório Municipal, assim como o interfaceamento dos resultados ao sistema de informática da Secretaria Municipal de Saúde;

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 02 (duas) manutenções preventivas ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A empresa vencedora deve fornecer quando necessária atualização do software de equipamento sem custo, o equipamento também deve ser substituído no caso de ficar obsoleto até o final do contrato.

    - Deverão estar disponíveis para a comissão técnica no momento da abertura da licitação, material descritivo completo do equipamento e reagentes bem como as bulas de todos os testes com as respectivas descrições das metodologias, preferencialmente em português, para o correto julgamento e aprovação dos produtos. Não serão aceitas adaptações às metodologias originais validadas pelo fabricante;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.

LOTE 5 – Especificações Técnicas – Analisador Select Íon.  A empresa vencedora do Lote, deverá fornecer controles de qualidade de 3 níveis, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo (marca Alere).

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2400 | Teste | Pack Reagente |
| 41 | 2 | Unidade | Eletrodo Sódio |
| 42 | 2 | Unidade | Eletrodo Potássio |
| 43 | 1 | Unidade | Eletrodo Cálcio iônico |
| 44 | 2 | Unidade | Eletrodo de Referencia (eletrodo + housing) |

  - Especificações Técnicas – Analisador Select Íon

    - Comodato para realização de testes de Íon Seletivo /mês, incluindo reagentes e os controles, para o período 01 (um) ano podendo ser prorrogado, se de interesse das partes, por períodos iguais e sucessivos, até o limite, observado o disposto no art. 57, IV, da Lei 8.666/93, se todas as condições forem atendidas.

    - A proponente vencedora do Lote 05 – Select Íon, compreende os itens 40 a 44. A empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. A empresa contratada deverá fornecer, sem ônus, todos os insumos necessários para o funcionamento do equipamento (soluções de limpeza, condicionamento, papel para impressão, etc.).

- A proponente vencedora dos itens - lote 05, deverá disponibilizar à Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba, todos os insumos e controle interno, bem como realizar a manutenção técnica do mesmo, executando eventuais trocas de peças.

- Prazo máximo de manutenção: 48 (quarenta e oito) horas após contato com a empresa.

- A empresa vencedora deverá, conforme solicitação, encaminhar insumos para uso na máquina e aparelhos que acompanham o equipamento.

- Após a homologação do processo a empresa tem prazo de 15 (quinze) dias para instalação do equipamento.

- Na instalação do equipamento a empresa deverá comprovar o consumo de reagentes versus número de testes. Solicita-se a vinda de técnico autorizado pela empresa para realizar a instalação e treinamento.

- A empresa deverá fornecer controles de qualidade interno, solução de limpeza e condicionamento, bem como realizar manutenção preventiva e corretiva do aparelho de íon seletivo.

- Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados.

    - Controles, calibradores e reagentes para a quantidade de testes solicitados, sendo todos eles da mesma marca do fabricante do equipamento e homologados pelo fabricante.

    - O fabricante do equipamento terá que ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.

    - A contratada deverá enviar um cronograma anual de manutenções preventivas sem custos para a SMS, realizar no mínimo 01 (uma) manutenção preventiva ao ano;

    - A assistência técnica preventiva e corretiva referente ao analisador e seus periféricos, deverá ser com sede na Região Sul, realizada por pessoal técnico capacitado e autorizado pelo fabricante do analisador, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante e em todo o período de funcionamento do Laboratório Municipal (dias úteis das 06:00 às 16:00). A contratada deverá manter serviço de suporte telefônico ou online e atender à solicitação de assistência técnica ou assessoria científica dentro do prazo máximo de 02:00 h (duas horas) a partir do horário de abertura do chamado. Todas as despesas que se fizerem necessárias são por conta da empresa contratada, inclusive reposição de peças se necessário. A contratada deverá preencher e entregar ao contratante “Relatório de Serviço” em todas as intervenções que fizer nos equipamentos, e acompanhar a rotina para certificar-se de que o problema foi resolvido;

    - Em caso de necessidade de reparo do equipamento, a contratada terá 48 horas (quarenta e oito horas) corridas – exceto finais de semana e feriados - após a abertura de chamado técnico para Av. Santa Terezinha, 547 – Centro – CEP: 89.600-000 – Joaçaba – SC - chegar ao Laboratório Municipal, e em caso de atraso a empresa contratada deverá assumir o ônus total, bem como logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal.

    - Se o reparo do analisador levar mais de 72 horas a empresa deverá da mesma forma assumir o ônus total pelos exames até o total conserto do analisador, que não deve exceder 7 dias corridos. Caso extrapole o prazo de 7 dias corridos a empresa deverá substituir o equipamento com problemas por novo equipamento idêntico e em condições adequadas de uso (incluindo processo de validação), e enquanto se procede e conclui a instalação, assumir o ônus total e logística adequada de envio de amostras para realização dos exames contratados em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba- SC, a partir de indicações da SMS e prévia aprovação da Coordenação do Laboratório Municipal;

    - A programação das entregas de materiais, reagentes e insumos em geral deve ser de acordo com a solicitação e demanda do Laboratório Municipal de Joaçaba.  A contratada deverá entregar todos os reagentes, controles, calibradores e insumos em até 7 dias corridos após solicitação do Laboratório via e-mail, WhatsApp ou telefone. A empresa deverá fornecer uma tabela referente a apresentação dos materiais e rendimentos (número de testes realizados por frasco ou embalagem de cada item). Considerar no caso de alguns reagentes que perdem a estabilidade facilmente, e acabam por ventura tendo que ser desprezados, a empresa deve fazer a reposição desse quantitativo, sendo que o Laboratório irá informar esse ocorrido e passar a quantidade a ser reposta. Em caso de atraso ou descontinuidade de entrega de materiais por motivos pertinentes à logística de materiais da contratada e que acarretem demora além do prazo estabelecido, aplica-se a condição de que a contratada deverá assumir o ônus da realização dos exames em outro Laboratório de Análises Clínicas com sede em Joaçaba - SC, indicado pela SMS e previamente aprovado pela Coordenação do Laboratório Municipal;

    - Nos casos em que o produto licitado esteja em sua apresentação de embalagem mais reduzida, porém contenha quantitativo superior ao que possa ser consumido pelo Laboratório Municipal até a data de encerramento do prazo de validade determinado pelo fabricante, resultando em possível perda de insumo faturado, a contratada deverá ficar responsável por fazer troca prévia ou reposição dos insumos eventualmente vencidos. Para trocas ou reposições dos insumos, não serão aceitos materiais com lacre violado ou apresentando quantidades alteradas em relação à embalagem original. De qualquer forma, tais situações deverão ser acordadas formalmente e com antecedência entre o fornecedor e a Coordenação do Laboratório;

    - Os equipamentos e periféricos deverão permanecer no Laboratório Municipal de Joaçaba até a completa utilização dos reagentes faturados, mesmo após vencimento do contrato;

    - Deve-se considerar uma variação no quantitativo dos reagentes, uma vez que dependendo da marca do kit pode acontecer da quantidade total licitada não coincidir com o fechamento de um kit, sabendo que não é possível fracionar, nesses casos considerar para mais o quantitativo.