## 

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA/SC, por intermédio da **SECRETARIA DE SAÚDE**, representada neste ato pelo(a) Secretário(a), **VALMOR JOÃO REISDORFER**, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Instrução Normativa nº 08/2014 e alteração, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições constantes neste ato convocatório, realizará licitação na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO** **GLOBAL**, objetivando a aquisição de móveis para unidades de saúde.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente no seguinte endereço eletrônico: [**www.portaldecompraspublicas.com.br**](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** **até às** **13h20min do dia xx de xxxx de 2024**.

**ABERTURA DA SESSÃO:** **13h30min do dia xx de xxxx de 2024, no endereço eletrônico informado acima.**

**Importante destacar que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília (DF).**

1. **DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO**
   1. **DO OBJETO:**

A presente licitação tem por objeto a aquisição de móveis para as novas Unidades de Saúde Centro II e Santa Tereza II, no Município de Joaçaba/SC.

* 1. DA FORMA DE EXECUÇÃO:
     1. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser confeccionados, entregues e montados em conformidade com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e demais informações constantes no Anexo I deste Edital e nas dependências de cada unidade de saúde nos endereços abaixo descritos:
* ESF Centro II: Rua Olívia Scarpetta Zago, n.123, Bairro Cruzeiro do Sul;
* ESF Santa Tereza II: Travessa Marcelino Champagnat, n. 1349, Bairro Santa Tereza.
  + 1. A proponente vencedora deverá proceder à entrega e a instalação dos itens em **até 60 (sessenta) dias** **corridos**, contados do recebimento da Solicitação e da respectiva Nota de Empenho, sem custos adicionais.
    2. Todas as especificações, quantitativos e seus anexos deverão ser cumpridos na integra.
    3. A Secretaria de Saúde reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais e execução dos serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos do edital e seus anexos, não se excluindo a proponente vencedora da responsabilidade por qualquer irregularidade.
    4. Os materiais fornecidos deverão estar de acordo com as normas e legislação pertinentes para cada um. E, também, deverão ser entregues em perfeito estado, sem avarias, riscos ou defeitos, caso contrário, a proponente vencedora deverá substituir ou repara os móveis defeituosos.
    5. Os materiais utilizados na fabricação dos móveis devem ser de alta qualidade, duráveis e com garantias de procedência. Devem ser apresentadas certificações que comprovem a conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
    6. Na execução dos serviços de instalação deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis a espécie.
    7. A prestação dos serviços e/ou fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem as exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
    8. A instalação e montagem dos móveis deve ser executada por equipe técnica qualificada garantindo que os móveis sejam montados corretamente e sem danos.
    9. A proponente vencedora dever prestar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e materiais.
    10. Após a instalação, a proponente vencedora será responsável pela limpeza do local e pelo descarte adequado de todos os resíduos gerados durante o processo.
    11. A proponente vencedora deverá fornecer, às suas expensas, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, e ainda, os veículos para o transporte de materiais e pessoal.
        1. Os empregados da proponente vencedora, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir caixa com as ferramentas necessárias ao perfeito fornecimento dos materiais e a execução dos serviços.
        2. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da proponente vencedora.
        3. Serão de total responsabilidade da proponente vencedora eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações de trânsito.
        4. Caberá exclusivamente à proponente vencedora, no fornecimento dos materiais e na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a proponente vencedora colocar a serviço no atendimento do objeto.
    12. Por ocasião do recebimento dos materiais e serviços, o Fundo de Saúde, por intermédio de servidor designado ou terceiros designados, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, estando a proponente vencedora obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos contratuais.
        1. O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou de qualidade dos mesmos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste documento, verificadas posteriormente.
        2. Caso os materiais/serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
    13. Constatado o fornecimento dos materiais e a execução de serviços de má qualidade, o Fundo de Saúde poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

1. **DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**
   1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto deste Edital, regularmente estabelecidas no País, desde que atendam às exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).
   2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
      1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
      2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
      3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
      4. Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º e 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;
      5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
      6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
   3. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do Art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.
   4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase do processo.
   5. Os participantes deverão assumir inteira responsabilidade pela inexistência de foros que possam impedir a sua participação e/ou habilitação na presente licitação, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados, bem como pela veracidade das informações e declarações prestadas.
   6. **Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais:**
      1. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes:
         1. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, **clicando no campo próprio previsto na tela de envio das propostas.**
         2. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
         3. A condição de Microempreendedor Individual deverá ser comprovada mediante apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.
         4. A Certidão ou Certificado deverão ter a emissão dentro do exercício fiscal vigente na data marcada para a abertura da presente Licitação.
         5. Todo benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 aplicável à microempresa estende-se ao MEI, conforme determina o § 2° do art. 18-E.
         6. **Também deverá ser observado o disposto no art. 4º da Lei 14.133/21.**
2. **DO CREDENCIAMENTO**
   1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, através do site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).
   2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
      1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
      2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Joaçaba, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
      3. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
      4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
3. **DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**
   1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio de propostas.
      1. De acordo com o art. 63, inciso II c/c com o art. 17, § 1º da Lei 14.133/2021, por não se tratar de inversão de fases, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor na fase de habilitação, dos quais deverão serem enviadas no prazo de 2 (duas) horas, após o envio de mensagem do(a) pregoeiro(a) via sistema.
   2. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
   3. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações on-line, fornecidas pelo sistema de Pregão Eletrônico:
      1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
      2. Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas.
      3. Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
      4. Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
      5. Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
      6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
      7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
   4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
   5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º da Lei Federal Complementar nº 123/2006.
   6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
   7. Até o horário estipulado para o recebimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema.
   8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
   9. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4. **DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA** 
   1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
      1. Valor unitário (lance) e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
      2. Marca/Fabricante de cada item ofertado, **para não identificar a empresa pode-se utilizar o termo “PRÓPRIO”**;
      3. Modelo de cada item ofertado, **para não identificar a empresa pode-se utilizar o termo “PRÓPRIO”**;
      4. Descrição detalhada do item, contendo as informações similares à especificação do Anexo II ou do Termo de Referência deste Edital: indicando, no que for aplicável, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
   2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.
   3. No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, fretes e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.
   4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais.
   5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
   6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
   7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
   8. Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município de Joaçaba, poderão ser desconsiderados pela Comissão de Licitações, cabendo a esta agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
5. **DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES** 
   1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
   2. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme Art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.
      1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
      2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
      3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
   3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
   4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
   5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
      1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.
   6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
   7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
   8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será definido pelo(a) Pregoeiro(a).
   9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
   10. Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
   11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
   12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
   13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
   14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) Pregoeiro(a), justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
   15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
   16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
   17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
   18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
   19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a)persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a)aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
   20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
   21. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538/2015.
   22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
   23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
   24. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
   25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
   26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
   27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
   28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
       1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
       2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;
       3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
       4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
   29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
       1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
       2. empresas brasileiras;
       3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
       4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
   30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
       1. A negociação será realizada por meio do sistema, pelo prazo, mínimo, de 10 (dez) minutos, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
       2. O(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, mínimo, de 10 (dez) minutos, para intenção de recuso referente as Propostas. As intenções interpostas serão julgadas posteriormente em outra etapa – após intenções da fase de habilitação.
   31. Após o prazo de intenção de recurso, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
6. **DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA** 
   1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
   2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.
   3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
      1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
   4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
   5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
   6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
   7. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser estipulado, sob pena de não aceitação da proposta.
      1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
      2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
   8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
   9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
   10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
       1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
       2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
   11. Nos itens não exclusivos para a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
   12. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar, no prazo, mínimo, de 30 (trinta) minutos, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a sua proposta final readequada.
   13. O percentual de desconto deverá ser proporcional em todos os itens, tendo como base o valor ofertado inicialmente.
   14. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata e aplicação de eventual sanção, se for o caso.
       1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a licitante.
   15. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
   16. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
7. **DA HABILITAÇÃO** 
   1. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) solicitará a empresa mais bem colocada em cada item que apresente os documentos de habilitação solicitados neste Edital, no prazo estipulado pelo mesmo.
   2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, **o(a) Pregoeiro(a) verificará** o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:
      1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas.
      2. Consulta de Sanções no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta](http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta)).
      3. Consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php).
      4. Consulta na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3).
      5. As consultas a que se referem os itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser feitas através do portal de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União (certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).
      6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
         1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
         2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
         3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
      7. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
      8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
   3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
      1. É dever do licitante de atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
      2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
   4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo, mínimo, de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
   5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
   6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
   7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
      1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
   8. Os licitantes, quando solicitado, deverão encaminhar, quando solicitado, através do sistema, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
      1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA:** 
         1. No caso de Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
         2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio ([www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br));
         3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
         4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
         5. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
         6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
         7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
      2. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:** 
         1. CNPJ – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso, **pertinente e compatível com o objeto desta licitação**.
         2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação. (art 68 II).
         3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
         4. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.
         5. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.
         6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
         7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.
         8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
      3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:** 
         1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei Federal nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
            1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
         2. Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do contador da empresa com a devida identificação (modelo conforme anexo III).

* + 1. **OUTRAS COMPROVAÇÕES E DECLARAÇÕES:** 
       1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante onde conste o seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) visando ao exercício dos direitos previstos nos Arts. 42 a 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Federal Complementar nº 147/2014, quando for o caso.
          1. A Certidão ou o Certificado deverão estar **atualizados**, ou seja, emitidos a menos de **120 (cento e vinte) dias** da data marcada para a abertura da presente Licitação.
       2. Declaração informando todos os dados (nome, cargo, CPF, endereço comercial completo, telefones, e e-mails institucional) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços, caso não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes, conforme modelo Anexo IV.
    2. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
       1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para a emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
       2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
    3. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.
    4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
    5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
    6. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
    7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
    8. Caso o licitante seja desclassificado/inabilitado, será convocado o licitante seguinte, sempre seguindo o ranking de vencedores, para apresentação dos documentos de habilitação no prazo estipulado pelo Pregoeiro(a).
    9. O(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, mínimo, de 10 (dez) minutos, para intenção de recuso referente ao(s) documento(s) de habilitação.

1. **DOS RECURSOS** 
   1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
   2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro(a)verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
      1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
      2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
      3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros **03 (três) dias úteis**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
   3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
   4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
2. **DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

* 1. A sessão pública poderá ser reaberta:
     1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
     2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º da Lei Federal Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
  2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
     1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
     2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante de manter seus dados cadastrais atualizados.

1. **DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** 
   1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e homologará o procedimento licitatório.
2. **DO TERMO DE CONTRATO** 
   1. O contrato será firmado entre o Município de Joaçaba, através do órgão competente, e o vencedor da licitação, no qual consignarão os direitos e obrigações das partes e conforme minuta constante no Anexo IV deste Edital.
   2. A proponente vencedora será convocada para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a notificação ou data de envio do e-mail, podendo ser prorrogado, uma ÚNICA vez por igual período, desde que a empresa apresente solicitação com justo motivo, condicionado à aceitação dos motivos pelo Município.
   3. O prazo de **vigência do contrato** será **de 12 (doze) meses**, contado da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo prazo legal a critério da Administração.
   4. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
   5. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços do Consumidor – INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Será considerada a data-base vinculada à data do orçamento para efeitos de reajuste.
   6. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto na alínea “d”, do inciso II, do Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, será obtida mediante a solicitação da proponente vencedora ao Município de Joaçaba, através de protocolo acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que eventuais alterações deferidas serão aplicadas a partir do primeiro dia útil do mês posterior ao pedido.
3. **DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**
   1. Nos termos do Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
      1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 119 e 120 da Lei Federal nº 14.133/2021.
      2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
      3. Constatada alguma irregularidade no material fornecido, o Município de Joaçaba poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
      4. As decisões e providências que ultrapassem a competência desse servidor deverão ser solicitadas ao responsável do órgão gerenciador, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.
   2. O Fiscal e Gestor de contratos contarão com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, sempre que entender necessário.
      1. O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno restringir-se-á às questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal ou Gestor de contratos.

* 1. O objeto licitado será recebido:
     1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
     2. Definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
  2. De acordo com a Seção II, Art. 13 do Decreto nº 6.764, de 09 de março de “Com vistas à otimização dos quadros de pessoal, quando não exigível pela complexidade do objeto, poderá ser dispensada a designação de gestor do contrato, hipótese em que o fiscal do contrato, designado na forma do art. 9º, desempenhará cumulativamente as atribuições dispostas nos incisos II a VII do art. 8º”.

1. **DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA E DA SECRETARIA** 
   1. DAS OBRIGAÇÕES DA **PROPONENTE VENCEDORA**:
      1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do bom e perfeito fornecimento dos materiais e da execução dos serviços ;
      2. Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
      3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
      4. Implantação de programa de integridade pela proponente vencedor, no prazo de 06 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do Art. 25, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021;
      5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços;
      6. Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
      7. A inadimplência da proponente vencedora não transfere ao Fundo de Saúde a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Edital;
      8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
      9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços do Contrato;
      10. Indenizar o órgão gerenciador quando ocorrerem danos, avarias, extravios ou inutilização de objetos da Secretaria ou terceiros;
      11. Fornecer os materiais e executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtornos para o Município;
      12. Exigir do Fundo de Saúde, a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para o efetivo fornecimento dos materiais e a execução dos serviços solicitados;
      13. Prestar os serviços ou fornecer os materiais necessários para a execução do objeto, em estrita conformidade com as disposições e especificações deste Edital;
      14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os materiais/serviços do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
      15. Comunicar ao Fundo de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
      16. Indicar preposto com poderes para representá-la formalmente, administrativa e operacionalmente, durante a execução do Contrato;
      17. Facilitar todas as atividades de fiscalização durante toda a vigência do Contrato;
      18. Dar ciência por escrito ao fiscal do Contrato sobre qualquer anormalidade verificada no fornecimento dos materiais e na execução dos serviços;
      19. Verificar a qualidade dos materiais/serviços prestados, procedendo a sua substituição ou adequação, quando não atenderem à qualidade, quantidade, prazo e demais condições contratadas ou quando solicitado pelo Fundo de Saúde;
      20. Refazer o material ou o serviço executado quando o mesmo, na ocasião do recebimento, apresentar defeito, estiver em desacordo com as especificações técnicas e em desacordo com a solicitação do Fundo de Saúde;
      21. Atender aos chamados do Fundo de Saúde, visando efetuar, imediatamente, reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto deste Edital;
      22. Manter todos os empregados colocados a serviço, devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da proponente vencedora;
      23. Os empregados da proponente vencedora não terão relação de emprego com o Município de Joaçaba, sendo de exclusiva responsabilidade da proponente vencedora as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
      24. Cuidar para que seus empregados designados para o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços zelem pelo patrimônio público;
      25. Substituir, sempre que solicitado pelo Fundo de Saúde, qualquer empregado cuja atuação seja julgada prejudicial, inconveniente ou insatisfatório;
      26. Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos materiais/serviços;
      27. Em providenciar, sob as suas expensas e responsabilidades, todo material necessário ao fornecimento dos materiais e a prestação dos referidos serviços, este em perfeito estado de conservação e funcionamento;
      28. Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus advindos dos mesmos;
      29. Quanto a toda e qualquer responsabilidade ou reparação civil e penal que porventura surgir em decorrência do fornecimento dos materiais e da prestação dos referidos serviços;
      30. Será responsável por quaisquer acidentes decorrentes a acidente de trabalho e legislação pertinente, restando ciente de que seu descumprimento ensejará nas aplicações legais;
      31. Efetuar o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços dentro das condições, no prazo indicado pelo Município, em estrita observância das especificações que foram mencionadas no Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
      32. Responsabilizar-se pela instalação completa dos móveis, incluindo toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços;
      33. Caberá a proponente vencedora fornecer, as suas expensas, os veículos para o transporte de materiais e pessoal, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários a execução dos serviços;
      34. Garantir a entrega dos móveis em perfeito estado, sem avarias, riscos ou defeitos, caso contrário, deverá substituir ou reparar os móveis defeituosos;
      35. Deverá proceder a limpeza dos locais após a instalação e descartar corretamente os resíduos gerados durante o processo;
      36. Proceder a instalação e montagem dos móveis através de equipe técnica qualificada;
      37. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e materiais.
   2. DAS OBRIGAÇÕES D**O** **FUNDO DE SAÚDE**:
      1. Receber os materiais/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
      2. Observar para que durante a execução do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela proponente vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
      3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela proponente vencedora;
      4. Efetuar o pagamento à proponente vencedora no valor correspondente ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do Art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021;
      5. Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa à proponente vencedora, para que a mesma proceda o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços;
      6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da proponente vencedora, através de comissão/servidor especialmente designado;
      7. Verificar minuciosamente, a conformidade dos matérias/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
      8. Comunicar à proponente vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento dos materiais e no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
      9. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços executados em desacordo com as exigências deste Edital e seus Anexos;
      10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela proponente vencedora com terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços licitados, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da proponente vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
2. **DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 
   1. Os recursos orçamentários para a presente licitação correrão por conta da dotação abaixo especificada, no valor total de **R$ 319.989,13 (trezentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e nove reais e treze centavos)**.

**ÓRGÃO: 18.001 – FUNDO DE SAÚDE**

Despesa: **3**

Projeto Atividade: 1.015 – BLINV: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dotação: 4.4.90.00.00.00.00.00.2.500.0000.0000

1. **DA FORMA DE PAGAMENTO**
   1. O pagamento será efetuado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Joaçaba até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento dos materiais e da prestação dos serviços de instalação/montagem completa para cada ESF, mediante a entrega da nota fiscal.
      1. O pagamento só poderá ser efetuado após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado.
      2. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, preferencialmente, em banco público (Banco do Brasil ou Caixa), cujos dados (banco, agência, nº da conta), deverão ser informados pela proponente na Nota Fiscal.
         1. Caso não seja mencionado na Nota Fiscal os dados bancários da empresa, o pagamento será por meio de boleto bancário.
   2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:

* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Rua Getúlio Vargas, n. 205, Ed. Trevisan – 1º andar, Centro, Joaçaba, SC, CNPJ nº 10.594.533/0001-00 (órgão gerenciador).
  + 1. A Nota Fiscal deverá ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.
    2. O proponente vencedor deverá mencionar na nota fiscal os dados bancários da empresa, uma vez que o pagamento será efetuado através de crédito bancário, bem como o número do empenho e do processo licitatório.
    3. Também deverá ser informado na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento da Nota Fiscal.
    4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Fundo de Saúde do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.

1. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
   1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:
      1. Der causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente;
      2. Der causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
      3. Der causa à inexecução total do contrato ou instrumento equivalente;
      4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
      5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
      6. Não celebrar a Ata, contrato ou instrumento equivalente ou não entregar a documentação exigida para a celebração, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
      7. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
      8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
      9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato ou instrumento equivalente;
      10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
      11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
      12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
   2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
      1. ADVERTÊNCIA: Quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      2. MULTA: Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura do Contrato, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
2. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de mora na assinatura deste ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
3. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato;
4. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.
   * + 1. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
5. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pela proponente vencedora da ordem de serviços.
6. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Fundo de Saúde por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.
   * + 1. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à proponente vencedora:
7. Se o valor a ser pago à proponente vencedora não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica está obrigada a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da comunicação oficial.
8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela proponente vencedora ao Fundo de Saúde, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
   * 1. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “20.1.2”, “20.1.3” e “20.1.4” do subitem 20.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
     2. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “20.1.8”, “20.1.9”, “20.1.10” e “20.1.11” do subitem 20.1, bem como nas alíneas “20.1.2”, “20.1.3” e “2.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
   1. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
   2. Todas as sanções previstas neste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
      2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

* 1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
  2. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
2. as peculiaridades do caso concreto;
3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
4. os danos que dela provierem para o Contratante;
5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
   1. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
   2. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
   3. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
   4. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
   5. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.
6. **DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** 
   1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
   2. **A impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema** [**www.portaldecompraspublicas.com.br**](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)**.**
   3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
   4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
   5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao Art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
      1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.
   6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
   7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
   8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
7. **DA PROTEÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS – LGPD**
   1. A proponente vencedora obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenham acesso, inclusive em razão do fornecimento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, determinação de órgãos reguladores e/ou fiscalizadores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.
   2. Tanto o Fundo de Saúde quanto a proponente vencedora deverão fornecer e solicitar umas às outras apenas os dados estritamente necessários ao cumprimento do presente, devendo ser realizado o tratamento adequado das informações a que tiver acesso.
   3. Os dados pessoais aos quais o Fundo de Saúde tiver acesso em razão da execução do Contrato não poderão ser revelados ou compartilhados com terceiros, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos, encaminhamentos ou outros meios que reflitam as referidas informações, ressalvados os casos em que houver prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Joaçaba.
   4. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora ficam obrigadas a manter preposto para comunicação para os assuntos pertinentes a Lei 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.
   5. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora deverão implementar e manter medidas técnicas/administrativas suficientes para garantir a segurança, a proteção, a confidencialidade, o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenham acesso, evitando os acessos não autorizados, acidentes, vazamento acidentais ou ilícitos que causem destruição, perdas, alterações, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não autorizado.
   6. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora deverão manter sigilo sobre os dados pessoais de empregados, colaboradores, servidores ou qualquer pessoa física aos quais eventualmente tenham acesso, respeitando todos os protocolos exigidos pela Lei Federal nº 13.709/2018, bem como legislação complementar e orientações emitidas pelas ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
   7. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora deverão assegurar que todos os seus servidores, empregados, colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, alertando-os sobre as responsabilidades decorrentes do descumprimento de tal dever.
   8. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e demais normas de proteção de dados, bem como no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo, naquilo que couber.
   9. O Fundo de Saúde e a proponente vencedora notificarão formalmente umas às outras, e imediatamente, a respeito de qualquer ocorrência relativa a eventual descumprimento das disposições relativas à proteção de dados pessoais que tenham relação com o objeto do presente contrato/ata, promovendo todas as ações necessárias à solução dos problemas que venham ser causados por seus empregados e/ou colaboradores.
   10. Considera-se ocorrência qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação de dados pessoais, relativo a acesso, coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento e eliminação de dados, que possa gerar eventuais prejuízos aos titulares e/ou questionamento das autoridades competente.
   11. Eventuais responsabilidades do Fundo de Saúde e da proponente vencedora serão apuradas conforme estabelecido no contrato/ata e também de acordo com o que dispõe a legislação aplicável, observado o contraditório e a ampla defesa.
   12. Em caso de ocorrência de prejuízo aos titulares de dados e/ou às partes decorrentes da não observância nas normas constantes neste termo, a parte que der causa ao prejuízo se obriga a indenizar a outra pelos danos sofridos, sejam eles de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, respeitando o contraditório e ampla defesa.
   13. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em mesmo vigor após a extinção das relações contratuais/editalícias.
8. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** 
   1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
   2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).
   3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.
   4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
   5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
   6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
   7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
   8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
   9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observando os princípios da isonomia e do interesse público.
   10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
       1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato/ata ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
   11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
   12. A Prefeitura Municipal de Joaçaba/SC poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
       1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato/ata.
       2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
   13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
   14. Para os casos omissos do presente Edital aplicar-se-á o disposto na Lei 14.133/21 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006.
   15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.joacaba.sc.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Compras e Licitações do Município de Joaçaba, situado no endereço Avenida XV de Novembro, nº 378, Centro, nos dias úteis, no horário das 13h00 às 19h00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, ou pelos telefones (49) 3527-8805/3527-8815/3527-8828.
   16. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta licitação é o da Comarca de Joaçaba/SC, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.
   17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

* Anexo I – Projetos, Memorial Descritivo e outros documentos pertinentes;
* Anexo II – Estimativa de Preços;
* Anexo III – Modelo de Declaração de Boa Situação/Capacidade Financeira;
* Anexo IV – Modelo de Cadastro do Responsável pela Assinatura do Contrato;
* Anexo V – Minuta do Contrato.

Joaçaba/SC, xx de xxxx de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

SECRETARIA DE SAÚDE

VALMOR JOÃO REISDORFER – Secretário

O presente Edital foi conferido e vistado pelo Procurador Geral do Município.

MAIKEL PATRZYKOT

Procurador Geral

Município de Joaçaba

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

**ANEXO I**

PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES

Os Projetos, Memorial Descritivo e demais documentos pertinentes a este processo encontram-se apensados ao Processo Licitatório e também estão disponibilizados nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br) (Transparência>Licitações>Pregão).

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

**ANEXO II**

ESTIMATIVA DE PREÇOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTDE** | **UN** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R$)** | **VALOR TOTAL MÁXIMO (R$)** |
| 1 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA ESF CENTRO II.**  Armário alto com nichos e prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 37cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 18mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  03 Cabides Multiuso metálicos, cromados, com 4 ganchos cada.  01 Cabite metálico, cromado, para vassouras.  01 Varal metálico, com 4 varetas, 50cm de largura x 30cm de profundidade. | 2.186,50 | 2.186,50 |
| 2 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ESF CENTRO II.**  Armário alto com 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 168,8cm x 37cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 18mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 2.393,00 | 2.393,00 |
| 3 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Bancada de Encosto com 5 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 241,5cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 2.727,50 | 2.727,50 |
| 4 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO PARA MICROONDAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 46cm x 68cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 462,00 | 462,00 |
| 5 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 81cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 480,00 | 480,00 |
| 6 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 172,5cm x 43,5cm x 76,5cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 25mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1.877,50 | 1.877,50 |
| 7 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO ESF CENTRO II EM "L" COM PORTAS, NICHOS E GAVETAS.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 6 gavetas, 3 nichos e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 238,3cm + 251cm x 52cm/85cm x 92cm (Larg. 1 + Larg. 2 x Prof.1/Prof.2. x Alt).  Base, laterais e montantes verticais com espessura de 25mm.  Prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com 1 cubas e rebaixo (não incluso).  Tampo da bancada seca em MDF Melamínico BP com espessura de 25mm e rodapia em MDF com espessura de 15mm e altura de 10cm. | 4.297,00 | 4.297,00 |
| 8 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 88cm x 29cm x 44cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 314,00 | 314,00 |
| 9 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 110cm x 32cm x 44cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 343,00 | 343,00 |
| 10 | 1 | UN | **BANCADA ESF CENTRO II DE ENCOSTO EM "L" COM PORTAS E GAVETAS.**  Bancada de Encosto com 7 portas, 6 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 250,8cm + 239cm x 52cm x 92cm (Larg. 1 + Larg. 2 x Prof. x Alt).  Tampo da bancada seca em MDF Melamínico BP com espessura de 25mm e rodapia em MDF com espessura de 15mm e altura de 10cm.  Demais elementos e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 5.198,50 | 5.198,50 |
| 11 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 10 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 250,8cm + 239cm x 32cm x 63cm (Larg. 1 + Larg. 2 x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 3.415,50 | 3.415,50 |
| 12 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS ESF CENTRO II, GAVETAS E NICHOS.**  Bancada de Encosto com 3 portas, 6 gavetas, 2 nichos e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 377,2cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 4.128,00 | 4.128,00 |
| 13 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 4 nichos 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 377,2cm + 29cm x 52cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.188,00 | 2.188,00 |
| 14 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 15 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, prateleiras e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 891,50 | 891,50 |
| 16 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 4 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt), com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 2.597,00 | 2.597,00 |
| 17 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 18 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 120cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.361,00 | 1.361,00 |
| 19 | 1 | UN | **MESA COM GAVETA E NICHO ESF CENTRO II**  Mesa com 1 gaveta e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 115cm x 60cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveta com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 1.978,50 | 1.978,50 |
| 20 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETA E NICHO ESF CENTRO II.**  Mesa em "L" com 1 gaveta, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 120cm x 180cm x 60cm/45cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof.1/Prof.2 x Alt).  Tampo e 2 laterais com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveta com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.466,00 | 2.466,00 |
| 21 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 150cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.646,50 | 1.646,50 |
| 22 | 1 | UN | **GAVETEIRO ESF CENTRO II.**  Gaveteiro com 4 gavetas em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 62cm x 90cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1.281,00 | 1.281,00 |
| 23 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS, PORTA E TAMPO COM COLCHONETE ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 4 gavetas e 1 porta com 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 120cm x 62cm x 90cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm.  Tampo com profundidade de 5cm para colchonete com dimensões de 116cm x 58cm x 5cm (Larg. x Prof. x Alt). | 1.890,50 | 1.890,50 |
| 24 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO - ESF CENTRO II.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 160cm + 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. + Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm. Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.622,00 | 2.622,00 |
| 25 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF CENTRO II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 180cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 140cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 26 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 147,5cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm.  Demais elementos com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 1.827,50 | 1.827,50 |
| 27 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 147,5cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 997,50 | 997,50 |
| 28 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário alto com 4 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 87,5cm x 50cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.632,50 | 2.632,50 |
| 29 | 1 | UN | **ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA ESF CENTRO II.**  Arquivo com 4 gavetas para pastas suspensas, em MDF Melamínico BP, medindo 50,6cm x 50cm x 155,6cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.573,50 | 1.573,50 |
| 30 | 3 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO ESF CENTRO II.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 150cm x 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.526,50 | 7.579,50 |
| 31 | 2 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF CENTRO II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 160cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 140cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.899,00 | 3.798,00 |
| 32 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 31cm x 60cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 25mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 610,50 | 610,50 |
| 33 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Bancada de Encosto com 6 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 287,8cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com 2 cubas e rebaixo (não incluso). | 3.065,50 | 3.065,50 |
| 34 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS E NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 6 portas, 2 nichos e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 287,8cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.111,00 | 2.111,00 |
| 35 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS E MESA RETRÁTIL ESF CENTRO II.**  Armário alto com 5 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  1 porta basculante para mesa retrátil embutida, com 81,5cm x 42cm (Larg. x Prof.).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.647,00 | 2.647,00 |
| 36 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS (NO SANITÁRIO) ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 3 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 45cm x 20cm x 115cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm.  1 Gancho para cabide. | 760,50 | 760,50 |
| 37 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO EM "U" COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário alto com nichos em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm, medindo 134,5cm + 243,4cm + 134,5cm x 40cm x 220cm (Larg1 + Larg.2 + Larg3. x Prof. x Alt).  DIvisórias dos nichos com espessura de 6mm.  Fundo com espessura de 6mm.  Porta etiquetas em acrílico nas bordas frontais.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 5.666,50 | 5.666,50 |
| 38 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTA, GAVETAS E NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 1 porta, 2 gavetas e 6 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 114,8cm x 28,5cm x 144cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.333,00 | 1.333,00 |
| 39 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.** Armário aéreo com 2 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 113,3cm x 25cm x 54cm (Larg. x Prof. x Alt). Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 15mm. Fundo com espessura de 6mm. | 527,00 | 527,00 |
| 40 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO ESF CENTRO II.**  Mesa em "L" com 2 gavetas, e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 94cm x 113,3cm x 25cm/54cm x 97,5 (Larg. x Larg. x Prof.1/Prof.2 x Alt).  Tampo e 2 laterais com espessura de 25mm.  Nicho e gaveteiro tamponado com espessura de 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 1.322,50 | 1.322,50 |
| 41 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 10 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 237,8cm x 45cm x 68,6cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm.  Porta etiquetas em acrílico na borda frontal. | 1.460,50 | 1.460,50 |
| 42 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 4 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 93,8cm x 45cm x 68,6cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm.  Porta etiquetas em acrílico na borda frontal. | 468,50 | 468,50 |
| 43 | 1 | UN | **MESA RETRÁTIL ESF CENTRO II.**  Mesa retrátil em MDF Melamínico BP, medindo 50cm x 40cm (Larg. x Prof.).  Espessura de 18mm.  2 mãos francesas dobráveis em aço com pintura eletrostática branca, com capacidade de 100kg para o par. | 333,00 | 333,00 |
| 44 | 1 | UN | **BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L" COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS ESF CENTRO II.**  Balcão de atendimento em "L" com 6 gavetas, 4 portas e 1 prateleira, e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 444cm + 128cm x 55cm x 76,5 (Larg. + Larg. x Prof. x Alt).  Tampo e estrutura de tamponamento com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm.  Anteparo frontal para atendimento com 2 bancadas em alturas diferentes, com 110,5cm x 35cm x 5cm(Larg. x Prof. x Alt.).  6 Gavetas e 2 portas com chaves.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 7.441,00 | 7.441,00 |
| 45 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS E PORTA ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 1 gaveta para pastas suspensas, 1 gaveta e 1 porta com 2 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 52cm x 75cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 25mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 942,00 | 942,00 |
| 46 | 1 | UN | **PAINEL PARA CLAVICULÁRIO ESF CENTRO II.**  Painel para claviculário em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 170cm x 5cm x 70cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Claviculário com 1 porta em MDF Melamínico BP, medindo 53cm x 8cm x 50cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 25mm e demais elementos com 15mm.  32 ganchos e 32 etiquetas para chaves. | 1.397,50 | 1.397,50 |
| 47 | 2,47 | m² | **VIDROS ESF CENTRO II.**  Vidro laminado 10mm, incolor, fixado na bancada por meio de suporte tipo fenda, metálico, alongado (30mm). | 1.075,00 | 2.655,25 |
| 48 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO ESF CENTRO II.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt).  Tampo e 2 laterais com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 49 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF CENTRO II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 150cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 130cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.742,50 | 1.742,50 |
| 50 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS, PORTA E TAMPO COM COLCHONETE ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 2 gavetas e 2 portas com 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 100cm x 58cm x 97cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm.  Tampo com profundidade de 10cm para colchonete com dimensões de 96cm x 54cm x 10cm (Larg. x Prof. x Alt). | 1.042,00 | 1.042,00 |
| 51 | 1 | UN | **GAVETEIRO ESF CENTRO II.**  Gaveteiro com 3 gavetas em MDF Melamínico BP, medindo 55cm x 52cm x 72cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1.224,50 | 1.224,50 |
| 52 | 1 | UN | **MURAL COM PRATELEIRA ESF CENTRO II.**  Mural em MDF Melamínico BP, com 15mm de espessura, medindo 170cm x 5cm x 120cm (Larg. x Prof. X Alt.), com prateleira medindo 150cm x 35cm x 5cm (Larg. x Prof. X Alt.). | 768,00 | 768,00 |
| 53 | 1 | UN | **PAINEL PARA TV COM ARMÁRIO ESF CENTRO II.**  Painel para TV em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 80cm x 5cm x 190cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Armário com 2 portas em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 30cm x 35cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 25mm e demais elementos com 15mm. | 1.655,00 | 1.655,00 |
| 54 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário alto com 20 nichos com portas e chaves individuais, e 1 prateleira interna em cada nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 183,2cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm. Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 15mm.  Bases dos nichos e montantes verticais com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm. Rodapés revestidos com porcelanato. | 3.712,00 | 3.712,00 |
| 55 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E GAVETAS ESF CENTRO II.**  Armário baixo com 2 portas, 1 prateleira e 2 gavetas, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 52cm x 75cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 942,00 | 942,00 |
| 56 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF CENTRO II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 29cm x 58cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 700,00 | 700,00 |
| 57 | 1 | UN | BANCADA DE INOXBANCADA INOXPRATELEIRA SUSPENSABANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA EM INOXBANCADA INOX**BANCADA DE ENCOSTO ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 54 cm x 36,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e parte da lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  BANCADA INOX | 2.010,13 | 2.010,13 |
| 58 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 241,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm. Comprimento = 155 cm.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm  (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 3.994,81 | 3.994,81 |
| 59 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 88 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA DE INOX | 2.518,91 | 2.518,91 |
| 60 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 377,2 cm x 53,5 cm (comp. x largura)  Rodapia H= 10cm no fundo e laterais.  Rebaixo H= 1,5cm. Comprimento = 163,5 cm.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 6.243,12 | 6.243,12 |
| 61 | 1 | UN | **PRATELEIRA SUSPENSA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 124 cm x 18 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 6 cm.  Fixada na parede com mão-francesa em aço inox nas duas laterais.  PRATELEIRA SUSPENSA | 1.504,36 | 1.504,36 |
| 62 | 2 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 136,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 2.898,52 | 5.797,04 |
| 63 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 105 cm x 55 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  Fixada na parede com mão-francesa em aço inox nas duas laterais. Não haverá bancada de MDF.  BANCADA INOX | 2.759,96 | 2.759,96 |
| 64 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM DUAS CUBAS ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 287,8 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e laterais.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba retangular: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA EM INOXDimensões da cuba redonda (expurgo): 30 cm x 30 cm (diâmetro x profundidade). | 5.056,11 | 5.056,11 |
| 65 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF CENTRO II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 149 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 2.936,07 | 2.936,07 |
| 66 | 36 | UN | **LIXEIRA CILÍNDRICA EM AÇO INOX COM PEDAL 8 L** | 84,59 | 3.045,24 |
| 67 | 8 | UN | **CORTINA HOSPITALAR H = 2,50M X L = 2,50M** | 678,59 | 5.428,72 |
| 68 | 40 | UN | **DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO** | 45,60 | 1.824,00 |
| 69 | 40 | UN | **DISPENSER PARA PAPEL TOALHA** | 51,70 | 2.068,00 |
| 70 | 2 | UN | **DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, DE 150 A 200 ML** | 54,53 | 109,06 |
| 71 | 5 | UN | **DISPENSER PARA PRESERVATIVO MASCULINO EM ACRÍLICO** | 213,70 | 1.068,50 |
| 72 | 5 | UN | **DISPENSER PARA PRESERVATIVO FEMININO EM ACRÍLICO** | 125,37 | 626,85 |
| 73 | 200 | UN | **PORTA ETIQUETAS EM ACRÍLICO** | 2,47 | 494,00 |
| 74 | 1 | UN | **BANCADA ESF SANTA TEREZA II DE ENCOSTO EM "L COM PORTAS E GAVETAS.**  Bancada de Encosto com 5 portas, 1 nicho, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 200 + 154,5cm x 52cm x 92cm (Larg.1 + Larg.2 x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com 2 cubas e rebaixo (não incluso). | 3.328,00 | 3.328,00 |
| 75 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 8 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 200 + 154,5cm x 29cm x 63cm (Larg.1 + Larg.2 x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.042,50 | 2.042,50 |
| 76 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com nichos e prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 63,5cm x 37cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 18mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  03 Cabides Multiuso metálicos, cromados, com 4 ganchos cada.  01 Cabite metálico, cromado, para vassouras. | 2.471,50 | 2.471,50 |
| 77 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 304,5cm x 37cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 18mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  01 Varal metálico, com 4 varetas, 50cm de largura x 30cm de profundidade. | 2.985,50 | 2.985,50 |
| 78 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 5 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 240cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 2.727,50 | 2.727,50 |
| 79 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO PARA MICROONDAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 46cm x 68cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 462,00 | 462,00 |
| 80 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleira interna e portas com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 480,00 | 480,00 |
| 81 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário baixo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 172,5cm x 43,5cm x 76,5cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 25mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1.877,50 | 1.877,50 |
| 82 | 2 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 1.771,00 | 3.542,00 |
| 83 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, prateleiras e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 891,50 | 891,50 |
| 84 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário baixo com 4 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt), com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 2.597,00 | 2.597,00 |
| 85 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 135cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.391,50 | 1.391,50 |
| 86 | 1 | UN | **MESA COM GAVETA E NICHO ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa com 3 gavetas e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 150cm x 150cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveta com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.167,50 | 2.167,50 |
| 87 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 160cm + 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. + Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.622,00 | 2.622,00 |
| 88 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 180cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 140cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 89 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 147,5cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm.  Demais elementos com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 1.827,50 | 1.827,50 |
| 90 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 147,5cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 997,50 | 997,50 |
| 91 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com 4 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 87,5cm x 50cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.632,50 | 2.632,50 |
| 92 | 1 | UN | **ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA ESF SANTA TEREZA II.**  Arquivo com 4 gavetas para pastas suspensas, em MDF Melamínico BP, medindo 50,6cm x 50cm x 155,6cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.573,50 | 1.573,50 |
| 93 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO EM "U" COM NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com nichos em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm, medindo 199,3cm + 313,4cm + 220,8cm x 40cm x 220cm (Larg1 + Larg.2 + Larg3. x Prof. x Alt).  Divisórias dos nichos com espessura de 6mm.  Fundo com espessura de 6mm. Porta etiquetas em acrílico nas bordas frontais.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 6.788,00 | 6.788,00 |
| 94 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 4 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 133,6cm x 30cm x 54cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.222,50 | 1.222,50 |
| 95 | 1 | UN | **MESA COM GAVETAS E NICHO ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa com 6 gavetas, e 1 nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 160cm x 60cm x 97,5 (Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho e gaveteiro tamponado com espessura de 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 962,50 | 962,50 |
| 96 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 6 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 202cm x 50cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tampo da bancada seca em MDF Melamínico BP com espessura de 25mm e rodapia em MDF com espessura de 15mm e altura de 10cm.  Demais elementos e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 3.121,50 | 3.121,50 |
| 97 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 201,5cm x 53,5cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tampo da bancada seca em MDF Melamínico BP com espessura de 25mm e rodapia em MDF com espessura de 15mm e altura de 10cm.  Demais elementos e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 3.222,50 | 3.222,50 |
| 98 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 202cm x 32cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.951,00 | 1.951,00 |
| 99 | 2 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 1 porta e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 40cm x 32cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.068,00 | 2.136,00 |
| 100 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 3 nichos e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 201,7cm x 84cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, laterais e montantes verticais com espessura de 25mm.  Prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada seca em MDF Melamínico BP com espessura de 25mm e rodapia em MDF com espessura de 15mm e altura de 10cm. | 2.018,50 | 2.018,50 |
| 101 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 2 portas, 3 gavetas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 144,9cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, laterais e montantes verticais com espessura de 15mm.  Prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com 1 cubas e rebaixo (não incluso). | 2.193,00 | 2.193,00 |
| 102 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 3 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 144,9cm x 29cm x 43cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.397,50 | 1.397,50 |
| 103 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Bancada de Encosto com 3 portas, 6 gavetas, 2 nichos e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 367,2cm x 52cm x 92cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais, prateleiras internas, portas, gavetas e rodapés com espessura 15mm, e fundo com espessura de 6mm.  Rodapés revestidos com porcelanato.  Tampo da bancada em aço inox com cuba e rebaixo (não incluso). | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 104 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 4 nichos 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 367,2cm + 29cm x 52cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo e laterais com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.161,50 | 2.161,50 |
| 105 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 150cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 130cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 34,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.744,50 | 1.744,50 |
| 106 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS E MESA RETRÁTIL ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com 5 portas e 5 prateleiras, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  1 porta basculante para mesa retrátil embutida, com 81,5cm x 42cm (Larg. x Prof.).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 2.647,00 | 2.647,00 |
| 107 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS (NO SANITÁRIO) ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 3 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 45cm x 20cm x 115cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm.  1 Gancho para cabide. | 760,50 | 760,50 |
| 108 | 3 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 150cm x 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt).  Tampo com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.526,50 | 7.579,50 |
| 109 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 160cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 140cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 110 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 90cm x 31cm x 60cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 25mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 610,50 | 610,50 |
| 111 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETA E NICHO ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa em "L" com 1 gaveta, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 120cm x 180cm x 60cm/45cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof.1/Prof.2 x Alt).  Tampo e 2 laterais com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveta com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.466,00 | 2.466,00 |
| 112 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 4 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 150cm x 29cm x 63cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais elementos com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 1.646,50 | 1.646,50 |
| 113 | 1 | UN | **GAVETEIRO ESF SANTA TEREZA II.**  Gaveteiro com 4 gavetas em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 62cm x 90cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1281,00 | 1281,00 |
| 114 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS, PORTA E TAMPO COM COLCHONETE ESF SANTA TEREZA II.**  Armário baixo com 4 gavetas e 1 porta com 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 120cm x 62cm x 90cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm.  Tampo com profundidade de 5cm para colchonete com dimensões de 116cm x 58cm x 5cm (Larg. x Prof. x Alt). | 1.890,50 | 1.890,50 |
| 115 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 12 nichos, em MDF Melamínico BP, medindo 530,9cm x 45cm x 68,6cm (Larg. x Prof. x Alt).  Base, topo, laterais e prateleira com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm.  Porta etiquetas em acrílico na borda frontal. | 2.067,00 | 2.067,00 |
| 116 | 1 | UN | **MESA RETRÁTIL ESF SANTA TEREZA II.**  Mesa retrátil em MDF Melamínico BP, medindo 100cm x 40cm (Larg. x Prof.).  Espessura de 18mm. 2 mãos francesas dobráveis em aço com pintura eletrostática branca, com capacidade de 100kg para o par. | 678,00 | 678,00 |
| 117 | 1 | UN | **BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L" COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Balcão de atendimento em "L" com 8 gavetas, 5 portas e 1 prateleira, 1 nicho e 2 gavetas para pastas suspensas, em MDF Melamínico BP, medindo 520cm + 186cm x 55cm/52cm x 76,5 (Larg. + Larg. x Prof1/Prof.2 x Alt).  Tampo e estrutura de tamponamento com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm.  Anteparo frontal para atendimento com 2 bancadas em alturas diferentes, com 110,5cm x 35cm x 5cm(Larg. x Prof. x Alt.).  6 Gavetas e 2 portas com chaves.  Rodapés revestidos com porcelanato. | 8.987,00 | 8.987,00 |
| 118 | 1 | UN | **PAINEL PARA CLAVICULÁRIO ESF SANTA TEREZA II.**  Painel para claviculário em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 150cm x 5cm x 70cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Claviculário com 1 porta em MDF Melamínico BP, medindo 53cm x 8cm x 50cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 25mm e demais elementos com 15mm.  32 ganchos e 32 etiquetas para chaves. | 1.397,50 | 1.397,50 |
| 119 | 2,97 | m² | **VIDROS ESF SANTA TEREZA II.**  Vidro laminado 10mm, incolor, fixado na bancada por meio de suporte tipo fenda, metálico, alongado (30mm). | 1.075,00 | 3.192,72 |
| 120 | 1 | UN | **MESA EM "L" COM GAVETAS E NICHO.**  Mesa em "L" com 4 gavetas, 1 nicho e calha para fiação, em MDF Melamínico BP, medindo 1505cm x 180cm x 60cm x 76,5 (Larg. x Larg. x Prof. x Alt) ESF SANTA TEREZA II.  Tampo e 2 laterais com espessura de 25mm.  Nicho com espessura de 25mm.  Gaveteiro com tamponamento espessura 25mm.  Demais peças com espessura de 15mm. | 2.547,50 | 2.547,50 |
| 121 | 1 | UN | **PAINEL AÉREO COM PORTA E NICHOS ESF SANTA TEREZA II.**  Painel aéreo em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 150cm x 5cm x 75cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Porta e nichos em MDF Melamínico BP, medindo 130cm x 26cm x 55cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 18mm.  Prateleira de vidro medindo 44,6cm x 26cm x 10mm (Larg. x Prof. x Espessura). | 1.742,50 | 1.742,50 |
| 122 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS, PORTA E TAMPO COM COLCHONETE ESF SANTA TEREZA II.**  Armário baixo com 2 gavetas e 2 portas com 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 100cm x 58cm x 97cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm.  Tampo com profundidade de 10cm para colchonete com dimensões de 96cm x 54cm x 10cm (Larg. x Prof. x Alt). | 1.042,00 | 1.042,00 |
| 123 | 1 | UN | **GAVETEIRO ESF SANTA TEREZA II.**  Gaveteiro com 3 gavetas em MDF Melamínico BP, medindo 55cm x 52cm x 72cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm, demais peças com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. | 1.224,50 | 1.224,50 |
| 124 | 1 | UN | **MURAL COM PRATELEIRA ESF SANTA TEREZA II.**  Mural em MDF Melamínico BP, com 15mm de espessura, medindo 170cm x 5cm x 120cm (Larg. x Prof. X Alt.), com prateleira medindo 150cm x 35cm x 5cm (Larg. x Prof. X Alt.). | 768,00 | 768,00 |
| 125 | 1 | UN | **PAINEL PARA TV COM ARMÁRIO ESF SANTA TEREZA II.**  Painel para TV em MDF Melamínico BP, com espessura de 15mm medindo 110cm x 5cm x 190cm (Larg. x Prof. X Alt.).  Armário com 2 portas em MDF Melamínico BP, medindo 60cm x 30cm x 35cm (Larg. x Prof. X Alt.), com tamponamento de 25mm e demais elementos com 15mm. | 1.455,00 | 1.455,00 |
| 126 | 1 | UN | **ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário alto com 20 nichos com portas e chaves individuais, e 1 prateleira interna em cada nicho, em MDF Melamínico BP, medindo 183,2cm x 52cm x 220cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm. Base, topo, laterais, prateleiras internas e rodapés com espessura 15mm.  Bases dos nichos e montantes verticais com espessura de 18mm.  Fundo com espessura de 6mm. Rodapés revestidos com porcelanato. | 3.712,00 | 3.712,00 |
| 127 | 1 | UN | **ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E GAVETAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário baixo com 2 portas, 1 prateleira e 2 gavetas, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 52cm x 75cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 942,00 | 942,00 |
| 128 | 1 | UN | **ARMÁRIO AÉREO COM PORTAS ESF SANTA TEREZA II.**  Armário aéreo com 2 portas e 1 prateleira, em MDF Melamínico BP, medindo 80cm x 29cm x 58cm (Larg. x Prof. x Alt).  Tamponamento com espessura de 15mm e demais peças com espessura de 15mm.  Fundo com espessura de 6mm. | 700,00 | 700,00 |
| 129 | 1 | UN | BANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA INOXBANCADA INOXPRATELEIRA SUSPENSABANCADA INOX**BANCADA DE ENCOSTO COM DUAS CUBAS ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 200 + 154,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba retangular: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  Dimensões da cuba redonda (expurgo): 30 cm x 30 cm (diâmetro x profundidade).  BANCADA INOX | 4.668,97 | 4.668,97 |
| 130 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 51 cm x 38 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  BANCADA INOX | 1.806,70 | 1.806,70 |
| 131 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 241,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm. Comprimento = 155,5 cm.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 3.661,73 | 3.661,73 |
| 132 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 136,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  BANCADA INOXDimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade). | 2.956,18 | 2.956,18 |
| 133 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 136,5 cm x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral esquerda.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 2.956,18 | 2.956,18 |
| 134 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 144,9 cm x 51,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e laterais.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 2.942,57 | 2.942,57 |
| 135 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm. Dimensões: 367,2 cm x 51,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e laterais.  Rebaixo H= 1,5cm. Comprimento = 171 cm.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 6.173,79 | 6.173,79 |
| 136 | 1 | UN | **PRATELEIRA SUSPENSA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 124 cm x 18 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 6 cm.  Fixada na parede com mão-francesa em aço inox nas duas laterais.  PRATELEIRA SUSPENSA | 1.463,67 | 1.463,67 |
| 137 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 105 cm x 54 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  Fixada na parede com mão-francesa em aço inox nas duas laterais.  BANCADA INOX | 3.019,39 | 3.019,39 |
| 138 | 1 | UN | **BANCADA DE ENCOSTO COM CUBA ESF SANTA TEREZA II**  Material: Aço Inox 304 polido, 0,8mm.  Dimensões: 149 x 53,5 cm (comp. x largura).  Rodapia H= 10cm no fundo e lateral direita.  Rebaixo H= 1,5cm em toda a bancada.  Dimensões da cuba: 40 cm x 34 cm x 14 cm (comp. x largura x profundidade).  BANCADA INOX | 2.984,57 | 2.984,57 |
| **TOTAL** | | | | | **319.989,13** |

**OBSERVAÇÃO:**

* **Nos itens 66 à 73 o quantitativo informado corresponde aos dois ESF’s. Antes da instalação verificar com o fiscal ou com a Secretaria de Saúde os locais de instalação em cada ESF.**

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

**ANEXO III**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO/CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada a Rua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nº \_\_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_, **DECLARA** sob as penas da lei, que goza de boa capacidade financeira necessária para o bom funcionamento da empresa.

Declara, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOME DO CONTADOR DA EMPRESA**

**ASSINATURA**

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

**ANEXO IV**

MODELO DE CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

**OBJETO:** Aquisição de móveis para as novas Unidades de Saúde Centro II e Santa Tereza II, no Município de Joaçaba/SC.

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, através da Secretaria de Saúde.

**EMPRESA:**

**CNPJ:**

**Endereço: N. , complemento: ,**

**Bairro: , Município de - Estado .**

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO ATA:**

Nome Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefones/DDD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura digital: ( ) SIM ( ) NÃO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome, CPF, cargo e assinatura do represente legal

***OBSERVAÇÕES:***

1. *A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa.*
2. *Caso o responsável pela assinatura da Ata não seja o proprietário, deverá encaminhar a procuração registrada valida e lhe dando esses poderes.*

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 92/2024/FMS

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/FMS**

**ANEXO V**

MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO N. \_\_\_\_\_\_/2024**

TERMO DE CONTRATO, que entre si celebram o Município de Joaçaba (SC), por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE, denominado Contratante e a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, denominada Contratada, para aquisição de bens e em conformidade com o Pregão Eletrônico n. 08/2024 – Processo Licitatório n. 92/2024.

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, por intermédio da **SECRETARIA DE SAÚDE,** na qualidade de **CONTRATANTE**, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.939.380/0001-99, neste ato representada pelo(a) Secretário(a), Sr(a). **VALMOR JOÃO REISDORFER** e a Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na qualidade de **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ estabelecida na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no Município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr(a). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_.xxx.xxx-\_\_\_, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, em consonância com as regras gerais da Lei federal n. 14.133/2021, Lei Federal Complementar n. 123 de 17/12/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, dentre outras cominações legais, ficando justas e acordadas as cláusulas seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de móveis para as novas Unidades de Saúde Centro II e Santa Tereza II, no Município de Joaçaba/SC.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO**

* 1. Os itens, objeto deste contrato, deverão ser confeccionados, entregues e montados em conformidade com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e demais informações constantes no Anexo I deste Edital e nas dependências de cada unidade de saúde nos endereços abaixo descritos:
* ESF Centro II: Rua Olívia Scarpetta Zago, n.123, Bairro Cruzeiro do Sul;
* ESF Santa Tereza II: Travessa Marcelino Champagnat, n. 1349, Bairro Santa Tereza.
  1. A contratada deverá proceder à entrega e a instalação dos itens em **até 60 (sessenta) dias** **corridos**, contados do recebimento da Solicitação e da respectiva Nota de Empenho, sem custos adicionais.
  2. Todas as especificações, quantitativos e seus anexos deverão ser cumpridos na integra.
  3. A Secretaria de Saúde reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais e execução dos serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos do edital e seus anexos, não se excluindo a contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade.
  4. Os materiais fornecidos deverão estar de acordo com as normas e legislação pertinentes para cada um. E, também, deverão ser entregues em perfeito estado, sem avarias, riscos ou defeitos, caso contrário, a contratada deverá substituir ou repara os móveis defeituosos.
  5. Os materiais utilizados na fabricação dos móveis devem ser de alta qualidade, duráveis e com garantias de procedência. Devem ser apresentadas certificações que comprovem a conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
  6. Na execução dos serviços de instalação deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos serviços, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis a espécie.
  7. A prestação dos serviços e/ou fornecimento de materiais de forma inadequada que não atenderem as exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
  8. A instalação e montagem dos móveis deve ser executada por equipe técnica qualificada garantindo que os móveis sejam montados corretamente e sem danos.
  9. A contratada dever prestar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e materiais.
  10. Após a instalação, a contratada será responsável pela limpeza do local e pelo descarte adequado de todos os resíduos gerados durante o processo.
  11. A contratada deverá fornecer, às suas expensas, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, e ainda, os veículos para o transporte de materiais e pessoal.
      1. Os empregados da contratada, ao prestarem serviços em campo deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva, além de possuir caixa com as ferramentas necessárias ao perfeito fornecimento dos materiais e a execução dos serviços.
      2. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.
      3. Serão de total responsabilidade da proponente vencedora eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações de trânsito.
      4. Caberá exclusivamente à contratada, no fornecimento dos materiais e na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
      5. Por ocasião do recebimento dos materiais e serviços, o Fundo de Saúde, por intermédio de servidor designado ou terceiros designados, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, estando a contratada obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos contratuais.
         1. O aceite dos equipamentos não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios de quantidade ou de qualidade dos mesmos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste documento, verificadas posteriormente.
         2. Caso os materiais/serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
      6. Constatado o fornecimento dos materiais e a execução de serviços de má qualidade, o Fundo de Saúde poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

* 1. O presente contrato terá **vigência do contrato** será **de 12 (doze) meses**, contado da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo prazo legal a critério da Administração.
  2. Todos os prazos são em dias corridos e em sua contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

* 1. O Contratante compromete-se a pagar à Contratada os valores abaixo especificados:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTDE** | **UN** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | |  |

* + 1. No preço já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, fretes e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.
  1. O pagamento será efetuado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Joaçaba até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento dos materiais e da prestação dos serviços de instalação/montagem completa para cada ESF, mediante a entrega da nota fiscal.
     1. O pagamento só poderá ser efetuado após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado.
     2. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, preferencialmente, em banco público (Banco do Brasil ou Caixa), cujos dados (banco, agência, nº da conta), deverão ser informados pela contratada na Nota Fiscal.
        1. Caso não seja mencionado na Nota Fiscal os dados bancários da empresa, o pagamento será por meio de boleto bancário.
  2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:
* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Rua Getúlio Vargas, n. 205, Ed. Trevisan – 1º andar, Centro, Joaçaba, SC, CNPJ nº 10.594.533/0001-00 (órgão gerenciador).
  + 1. A Nota Fiscal deverá ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.
    2. A contratada deverá mencionar na nota fiscal os dados bancários da empresa, uma vez que o pagamento será efetuado através de crédito bancário, bem como o número do empenho e do processo licitatório.
    3. Também deverá ser informado na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento da Nota Fiscal.
    4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Fundo de Saúde do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

**CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE E REALINHAMENTO DE PREÇOS**

* 1. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços do Consumidor – INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Será considerada a data-base vinculada à data do orçamento para efeitos de reajuste.
  2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto na alínea “d”, do inciso II, do Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, será obtida mediante a solicitação da proponente vencedora ao Fundo de Saúde, através de protocolo acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que eventuais alterações deferidas serão aplicadas a partir do primeiro dia útil do mês posterior ao pedido.

**CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

* 1. Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

**ÓRGÃO: 18.001 – FUNDO DE SAÚDE**

Despesa: **3**

Projeto Atividade: 1.015 – BLINV: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dotação: 4.4.90.00.00.00.00.00.2.500.0000.0000

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

* 1. O Contratante, através do(a) Sr(a). JAISON STRAPASSOLA, com auxílio técnico do(a) Sr(a). MARCO AURÉLIO BISSANI acompanharão e fiscalizarão a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
     1. A fiscalização de que trata o subitem acima, não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 119 e 120 da Lei Federal nº 14.133/2021.
     2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
     3. Constatada alguma irregularidade no objeto executado, o Fundo de Saúde poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
     4. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores deverão ser solicitadas ao responsável do Fundo de Saúde, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.
  2. A Gestão deste contrato/Ata será realizada por: KARLA VANESSA SIMAS.
  3. O Fiscal e Gestor de Contratos/Ata contarão com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, sempre que entender necessário.
     1. O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno restringir-se-á às questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal ou Gestor de contratos/Atas.
  4. O objeto licitado será recebido:
     1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
     2. Definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE**

* 1. DAS OBRIGAÇÕES DA **CONTRATADA**:
     1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do bom e perfeito fornecimento dos materiais e da execução dos serviços;
     2. Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
     3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
     4. Implantação de programa de integridade pela contratada, no prazo de 06 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do Art. 25, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021;
     5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços;
     6. Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
     7. A inadimplência da contratada não transfere ao Fundo de Saúde a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Edital;
     8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
     9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão do fornecimento dos materiais e da execução dos serviços do Contrato;
     10. Indenizar o órgão gerenciador quando ocorrerem danos, avarias, extravios ou inutilização de objetos da Secretaria ou terceiros;
     11. Fornecer os materiais e executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtornos para o Fundo de Saúde;
     12. Exigir do Fundo de Saúde, a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para o efetivo fornecimento dos materiais e a execução dos serviços solicitados;
     13. Prestar os serviços ou fornecer os materiais necessários para a execução do objeto, em estrita conformidade com as disposições e especificações deste instrumento e do Edital;
     14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os materiais/serviços do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
     15. Comunicar ao Fundo de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
     16. Indicar preposto com poderes para representá-la formalmente, administrativa e operacionalmente, durante a execução do Contrato;
     17. Facilitar todas as atividades de fiscalização durante toda a vigência do Contrato;
     18. Dar ciência por escrito ao fiscal do Contrato sobre qualquer anormalidade verificada no fornecimento dos materiais e na execução dos serviços;
     19. Verificar a qualidade dos materiais/serviços prestados, procedendo a sua substituição ou adequação, quando não atenderem à qualidade, quantidade, prazo e demais condições contratadas ou quando solicitado pelo Fundo de Saúde;
     20. Refazer o material ou o serviço executado quando o mesmo, na ocasião do recebimento, apresentar defeito, estiver em desacordo com as especificações técnicas e em desacordo com a solicitação do Fundo de Saúde;
     21. Atender aos chamados do Fundo de Saúde, visando efetuar, imediatamente, reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto deste Contrato;
     22. Manter todos os empregados colocados a serviço, devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da contratada;
     23. Os empregados da contratada não terão relação de emprego com o Fundo de Saúde, sendo de exclusiva responsabilidade da mesma as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
     24. Cuidar para que seus empregados designados para o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços zelem pelo patrimônio público;
     25. Substituir, sempre que solicitado pelo Fundo de Saúde, qualquer empregado cuja atuação seja julgada prejudicial, inconveniente ou insatisfatório;
     26. Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos materiais/serviços;
     27. Em providenciar, sob as suas expensas e responsabilidades, todo material necessário ao fornecimento dos materiais e a prestação dos referidos serviços, este em perfeito estado de conservação e funcionamento;
     28. Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus advindos dos mesmos;
     29. Quanto a toda e qualquer responsabilidade ou reparação civil e penal que porventura surgir em decorrência do fornecimento dos materiais e da prestação dos referidos serviços;
     30. Será responsável por quaisquer acidentes decorrentes a acidente de trabalho e legislação pertinente, restando ciente de que seu descumprimento ensejará nas aplicações legais;
     31. Efetuar o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços dentro das condições, no prazo indicado pelo Fundo de Saúde, em estrita observância das especificações que foram mencionadas neste instrumento no Edital e na proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
     32. Responsabilizar-se pela instalação completa dos móveis, incluindo toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços;
     33. Caberá a contratada fornecer, as suas expensas, os veículos para o transporte de materiais e pessoal, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo de pequeno valor, necessários a execução dos serviços;
     34. Garantir a entrega dos móveis em perfeito estado, sem avarias, riscos ou defeitos, caso contrário, deverá substituir ou reparar os móveis defeituosos;
     35. Deverá proceder a limpeza dos locais após a instalação e descartar corretamente os resíduos gerados durante o processo;
     36. Proceder a instalação e montagem dos móveis através de equipe técnica qualificada;
     37. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e materiais.
  2. DAS OBRIGAÇÕES DO **CONTRATANTE**:
     1. Receber os materiais/serviços no prazo e condições estabelecidas neste instrumento, no Edital e seus anexos;
     2. Observar para que durante a execução do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
     3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela contratada;
     4. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do Art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021;
     5. Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa à contratada, para que a mesma proceda o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços;
     6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
     7. Verificar minuciosamente, a conformidade dos matérias/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do neste instrumento, no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
     8. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento dos materiais e no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
     9. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços executados em desacordo com as exigências deste instrumento, do Edital e seus Anexos;
     10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento dos materiais e a execução dos serviços licitados, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

* 1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o contratado que:
  2. der causa à inexecução parcial do contrato;
  3. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  4. der causa à inexecução total do contrato;
  5. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  6. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
  7. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  8. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
  10. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
      1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      2. Multa:
         1. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura do Contrato, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
  11. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de mora na assinatura deste ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  12. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato;
  13. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.
      + 1. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
  14. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pela Contratada da ordem de serviços.
  15. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Fundo de Saúde por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.
      + 1. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Contratada:
  16. Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica está obrigada a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da comunicação oficial.
  17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Fundo de Saúde, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
      1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
  18. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
  19. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
      2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

* 1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
  2. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
  3. a natureza e a gravidade da infração cometida;
  4. as peculiaridades do caso concreto;
  5. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  6. os danos que dela provierem para o Contratante;
  7. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
  8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
  9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
  10. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
  11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
  12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

* 1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
  2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
  3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
  4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
* Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
* Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
* Indenizações e multas.
  1. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

* 1. A contratada (Operadora de Dados), obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato e relações com o Fundo de Saúde (Controladora de dados) em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
  2. A contratada deverá manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de Dados Pessoais seja estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas de governança e aos princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.
  3. A contratada compromete-se a auxiliar o Fundo de Saúde com as suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a legislação aplicável, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança.
  4. O Fundo de Saúde não autoriza a contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de Dados Pessoais, estabelecido por este Contrato/Ata.
  5. A contratada ao armazenar dados de controle do Fundo de Saúde, declara possuir mecanismos internos para a proteção dos dados, devendo observar as regras da LGPD e as premissas de governança com seus funcionários e prestadores de serviços (suboperadores) aceitas no tratamento dos dados.
  6. Em caso de incidente de segurança da informação envolvendo os dados pessoais compartilhados em razão do objeto do presente contrato/Ata, deverá a contratada, notificar, imediatamente o Fundo de Saúde, informando minimamente:

1. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
2. As informações sobre os titulares envolvidos;
3. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados observados os segredos comercial e industrial;
4. Os riscos relacionados ao incidente;
5. Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
6. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.
   1. Poderá o Fundo de Saúde realizar auditoria para verificar o cumprimento da legislação de proteção de dados pela contratada.
   2. Deverá a contratada oferecer garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente o Fundo de Saúde, se requerido.
   3. Encerrada a vigência do contrato/Ata ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a contratada interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo Fundo de Saúde, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
   4. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato/Ata e também de acordo com o que dispõe a LGPD, sem prejuízo das perdas e danos apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ANTICORRUPÇÃO**

* 1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

§1°. No exercício dos direitos e obrigações previstos no presente contrato/Ata de e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, cada uma das Partes se obriga a:

1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;
2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
3. As partes se obrigam a notificar a outra, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações vigentes, bem como em casos em que obtiver ciência acerca de qualquer prática de suborno ou corrupção.
   1. Fica ajustado entre as Partes que a comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula e das normas legais anticorrupção é infração grave e implicará na possibilidade de rescisão unilateral do contrato/Ata, sem qualquer ônus ou penalidade, respondendo a parte infratora pelas perdas e danos causados à parte inocente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

* 1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

§1°. No exercício dos direitos e obrigações previstos no presente contrato/Ata de e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, cada uma das Partes se obriga a:

1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;
2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
3. As partes se obrigam a notificar a outra, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações vigentes, bem como em casos em que obtiver ciência acerca de qualquer prática de suborno ou corrupção.
   1. Fica ajustado entre as Partes que a comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula e das normas legais anticorrupção é infração grave e implicará na possibilidade de rescisão unilateral do contrato/Ata, sem qualquer ônus ou penalidade, respondendo a parte infratora pelas perdas e danos causados à parte inocente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

O Contratante se compromete a publicar o extrato do presente Contrato, nos termos da legislação pertinente.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS E CONDIÇÕES GERAIS

# Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, cujas normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa, e ainda, os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

# A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

# Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e o Edital com seus anexos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

* 1. Fica eleito o foro da comarca de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA(SC), xx de xxxx de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

SECRETARIA DE SAÚDE

VALMOR JOÃO REISDORFER – Secretário

CONTRATANTE

CONTRATADA